APROB

Şef al Direcţiei SE mun. Orhei

colonel al s/intern

Sîngereanu Iulian

Caiet de sarcini

Denumirea beneficiarului: Direcția Situații Excepționale mun.Orhei

Organizatorul  procedurii de achizitie:  Direcția Situații Excepționale mun.Orhei

Obiectul achizitiilor: Cărbune marca AM

- Caietul de sarcini, respectiv prezentul document, face parte integrantă din documentația pentru atribuire a contractului și constitue ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant, propunerea tehnico-financiară.

- Caietul  de sarcini conține specificațiile tehnice minime și oligatorii. În acest sens orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luată în considerare numai în cazul în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerințelor minimale ale Caietului de sarcini.

- Propunerea tehnică se va prezenta astfel încît să se asigure posibilitatea verificării corespunderii propunerii tehnice cu specificațiile tehnice prevăzute în Caietul de sarcini.

- Oferta va include cheltuieli de transportare pînă la punctele de destinație a bunurilor.

SPECIFICAŢIA BUNURILOR

| Nr. | Cod CPV | Denumirea bunurilor | Specificația tehnică | Destinatia livrarii | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 09200000-1 | Cărbune, marca (AM) | Fracția 13-25 Conținutul de cenușă 6-10 % Umeditatea maxim 6% Căldura emanată-7480 kcal/kg, Conținutul de sulf pînă la 1,6% SM 259_2005 ,,semecica” ambalat în saci de 40 kg. Operatorul va asigura trаnsроrtаrеа și descarcarea bunurilor la locul destinației. | USP Șoldănești USP Rezina USP Orhei | 5 tone 10 tone 5 tone |
|  |  | Total |  |  | 20 tone |

5. Livrarea se va efectua cu transportul vînzătorului la comanda cumpărătorului, la depozitele:

USP Șoldănești- Or.Șoldănești str.Livezilor 31 (5 tone Cărbune)

USP Rezina- Or.Rezina, str.1Mai 4/3 (10 tone Cărbune)

USP Orhei- Or.Orhei, str.Eliberarii 172A (5 tone Cărbune)

6.  Dacă produsul livrat nu este conform specificațiior minime indicate, autoritatea

contractantă poate să îl refuze, iar furnizorul va trebui să îl înlocuiască, pentru a satisface cerințele specificațiilor tehnice din caietul de sarcini și din contract, fără a percepe un cost suplimentar.

7.  Produsele trebuie să fie cu ambalaje originale nedeteriorate și nedespachetate.

8.  Întreaga cantitate de produse va fi furnizată și facturată beneficiarului. La livrare,

bunurile vor fi însoțite de:

- Factura în E-factură

- Certificate de conformitate

- Proces verbal de predare-primire

9.  Plata produselor efectiv livrate se va realiza în baza procesului verbal semnat de

ambele părți și prezentarea facturii fiscale întocmită în conformitate cu informațiile stabilite în contract.

10. Produsele defecte vor fi înlocuite cu produse ce corespund cerințelor.

11. Termen de livrare- Din momentul înregistrării contractului la Trezoreria de Stat, la

comanda cumpărătorului în termen de 10 zile.

Conducătorul grupului de lucru                                                       Nasalciuc Nina

Ex:  Șef al Serviciului logistică

locotenent-major al s/intern Cebotari Cristina

Tel: 068921693