## Foaie1
Licitatia nr.9
1 SR Anenii Noi
1 | Ultrasonograf General, OB-GYN, performanta inalta (300200) | 1
2 | Ventilator pulmonar Adult, pediatric (caracteristici avansate) (110330) | 1
2 SR Hîncești
1 | Sistem radiografic digital | 1
3 SCM Sfanta Treime
1 | Ultrasonografic digital cardio vascular | 1
2 | Aspirator chirurgical (performanță avansată) (130350) | 14
4 Institutul Mamei si Copilului
1 | Dispozitiv doppler a vaselor extra și intracraniene | 1 | Achitarea utilajului in trei transe, timp 2 ani Livrarea - timp de 60 zile de la solicitare
2 | Ultrasonograf general general pediatric | 1
3 | Autoclav 800 l cu incarcare orizontala (caracteristici avansate) | 1
5 SR Drochia
1 | Spirograf (260500) | 1
6 Spitalul Dermatologie si Maladii Comunicabile
1 | Balon resuscitare AMBU copii (110420) | 1
2 | Balon resuscitare AMBU adulti (110430) | 3
3 | Laringoscop adult standard (110600) | 1
4 | Defibrilator extern, automat (130410) | 1
5 | Incubator (termostat) 80-100 L variatia de temperatura (250330 ) | 1
6 | Sterilizator 110 L (270330) | 2
7 | Negatoscop (210700) | 1
8 | Lampa germicida (varianta de masa) (130130) | 4
9 | Lampa germicida (varianta mobila) (130160) | 2
10 | Cintar mecanic pentru adulti (130730) | 1
11 | Cintar mecanic, pentru nou-nascuti (130810) | 1
12 | Brancarda sanitara (caracteristici de baza) (140370) | 1
7 Centrul Republican de Diagnosticare Medicala
1 | Hotă – departamentul Biologie Moleculară | 2
8 Institutul Cardiologic
| Frigider reactivi 240-300L | 2
| Frigider reactivi 400-600L | 1