Anexa nr. 23

la Documentația standard nr. 115

din 15.09.2020

CAIET DE SARCINI

FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

Obiectul:  Executarea lucrărilor capitale pentru reamenajarea holului de acces de la intrarea principală a clădirii administrative, amplasată pe bulevardul Ștefan cel Mare nr. 180, municipiul Chișinău.

Autoritatea contractantă:  I.P.  Direcția  generală  pentru  administrarea clădirilor Guvernului  Republicii  Moldova.

1 . Descriere generală

Se precizează adresa (şantierul) lucrărilor, descrierea generală a obiectelor lucrării, detalii specifice de amplasare etc. Toate clarificarile referitoare la obiectul achizitiei vor fi coordonate cu Direcția generală pentru  administrarea clădirilor  Guvernului  Republicii  Moldova.

2. Informaţii şi proiectare

Se precizează elementele constitutive şi conţinutul documentelor anexate la contract, modalitatea de elaborare a proiectului şi desenelor de execuţie, informaţiile despre antreprenor şi autoritatea contractantă. Toate solicitarile si documentele de calificare sunt conform anuntului de participare.

3. Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate

Se precizează calitatea, conformitatea şi aplicabilitatea materialelor; legislaţia, reglementările tehnice şi standardele aplicate; recepţia materialelor şi a lucrărilor; durata de executare a lucrărilor şi responsabilitatea pentru termenele şi calitatea lucrărilor.

4. Mostre

Se precizează modul de prezentare a mostrelor la toate produsele utilizate:  tavan. teracotă, lambriuri lemn, care  se vor prezenta la solicitare Beneficiarului

5. Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcţiilor şi a terenurilor aferente

Se precizează transportarea, manipularea şi depozitarea produselor şi materialelor utilizate; protecţia lucrărilor în funcţie de condiţiile atmosferice; protecţia construcţiilor şi teritoriilor aferente - sunt obligatorii pentru a fi suportate de operatorul economic ce are obligația să execute lucrările date.

6. Încercări, instrucţiuni, garanţii ale furnizorilor, desene şi scheme de execuţie

Se precizează încercările necesare ale tuturor elementelor clădirilor şi instalaţiilor; instrucţiunile privind exploatarea, îndeosebi a instalaţiilor şi sistemelor de asigurare; modul de prezentare a desenelor, schemelor, documentelor de execuţie; completarea şi păstrarea cărţii tehnice a construcţiilor.

7. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor

Se precizează modalitatea de constatare şi remediere a viciilor ascunse şi a defectelor, responsabilii de remediere – în coordonanță cu autoritatea contarctantă.

8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranţe de execuţie

Se precizează modalităţile de trasare geodezică, bornele, reperele, picheţii, jaloanele, aliniamentele; toleranţele admise la executarea lucrărilor.

9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive

Se precizează sarcinile luate în calcul: seismicitatea, acţiunile, alţi parametri.

10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare şi condiţionare a aerului

Se precizează parametrii exteriori şi interiori ai aerului, temperaturile interioare. Pentru fiecare încăpere – rezistenţele la transfer termic a construcţiilor învelişului clădirii.

11. Nivelul admis al zgomotului şi al vibraţiilor

Se precizează mărimea acestor niveluri pentru diferite spaţii; măsurile de reducere a zgomotului şi a vibraţiilor - cu respectarea cerințelor și prevederilor legislației în vigoare.

12. Cerinţe privind montarea utilajelor şi a instalaţiilor

Se precizează amplasarea tuturor instalaţiilor interioare; modul şi locul de fixare; protecţia anticorozivă; materialele şi produsele utilizate – cu respectarea cerințelor și prevederilor legislației în vigoare.

13. Lucrări de construcţii aferente montării instalaţiilor

Se precizează modalitatea şi tipurile lucrărilor de construcţii aferente montării instalaţiilor; tipurile de materiale; toleranţele admise; cerinţele privind executarea acestor lucrări.

14. Articole, produse şi piese necesare instalaţiilor

Se precizează furnizorul articolelor, produselor şi pieselor necesare instalaţiilor; tipurile şi cantitatea.

15. Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

Se precizează echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele, mijloacele de transport, eşafodajele şi cofrajele necesare pentru executarea lucrărilor; forţa de muncă; utilităţile pentru organizarea de şantier (apă, electricitate, iluminare, încălzire, racorduri), telecomunicaţii, mijloace antiincendiare etc.; spaţii de lucru şi odihnă pe şantier, mobilier, telefon - în strictă coordonare cu autoritatea contractantă.

16. Definiţii

Se precizează termenii şi definiţiile utilizate în caietul de sarcini şi unele caracteristici. Executarea lucrărilor solicitate, va fi îndeplinită, la solicitarea și informarea autorității contractante. Achitarea lucrărilor va fi efectuată în baza facturii fiscale și a actului de recepție finală.

17. Cerinţe privind calculul costului

Se precizează modalitatea de calculare a costului ofertei, prin trimitere la actele normative în domeniu – în conformitate cu legislatia în vigoare și prezentarea formularelor 3,5 și 7.

18. Documente obligatorii la depunerea ofertei

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP. La fel, tot aicise indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți - lista documentelor de calificare conform anuntului de participare.

19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate în SIA RSAP la evaluarea ofertei. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți, ele se prezintă la etapa de evaluare direct autorității contractante.

------------------

Notă: Prezentul model al caietului de sarcini este orientativ şi poate fi completat sau modificat, precizat de către autoritatea contractantă, în funcţie de tipul şi specificul lucrărilor.

Autoritatea contractantă  I.P.  Direcția  generală  pentru  administrarea clădirilor     Guvernului  Republicii  Moldova

Data     19.09.2025

    - Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Obiectul: Executarea lucrărilor capitale pentru reamenajarea holului de acces de la intrarea principală a clădirii administrative, amplasată pe bulevardul Ștefan cel Mare nr. 180, municipiul Chișinău

Autoritatea contractantă I.P.  Direcția  generală  pentru  administrarea clădirilor Guvernului  Republicii  Moldova

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Hol. 1.1. Tavan. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | CK29A |  |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate din ipsos. inclusiv elementele de sustinere. Lucrari de demontare. k=0,5 K=0,500 | m2 | 146,800 |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar | h-om | 124,780 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM | h-om | 7,340 |
|  | 2732103646150 |  |  | Panouri prefabricate pentru plafoane suspendate | m2 | 154,140 |
|  | 2811236312000 |  |  | Sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor de plafon | m2 | 154,140 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 2,202 |
| 2 | CK29F |  |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 146,800 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM | h-om | 22,020 |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar | h-om | 300,940 |
|  | 28741363513300 |  |  | Diblu din metal | buc | 587,200 |
|  | 2732103646151 |  |  | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 154,140 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 2,202 |
| 3 | CL53B |  |  | Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere verticala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului. Placare cu Etalbond. Material marunt (suruburi cu autofiletare)=1,005 | m2 | 3,630 |
|  | 9310060019930 |  |  | Muncitor | h-om | 6,846 |
|  | 2811236304899 |  |  | Panouri metalice liniare de fatada cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare,ancoraje, agrafe etc.) | m2 | 4,013 |
|  | 2523156719204 |  |  | Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla | buc | 27,361 |
|  | 3410520001102 |  |  | Automacara 10 tf | h-ut | 0,073 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,831 |
|  | 2940520007609 |  |  | Masina de perforat cu burghiu vidia | h-ut | 0,145 |
|  | 2952270007609 |  |  | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,998 |
|  | 2940520004058 |  |  | Masina de taiat cu disc | h-ut | 0,015 |
| Total Tavan. Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Pereti, |  |  |  |  |  |  |
| 4 | RpCM33B |  |  | Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit sau similare | m2 | 46,760 |
|  | 7132010010900 |  |  | Faiantar | h-om | 53,774 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM | h-om | 53,774 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa | m3 | 0,140 |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,935 |
| 5 | RpCG29A |  |  | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime | m2 | 34,400 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM | h-om | 45,408 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa | m3 | 0,344 |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra | h-ut | 2,064 |
| 6 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor peretilor cu Betohgrund | m2 | 68,770 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor | h-om | 2,063 |
|  | 241652286105303 |  |  | Grund Betohgrund | kg | 17,192 |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 3,438 |
| 7 | CK18C |  |  | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu. (Coltari din aluminiu) K=0,300 | m | 34,000 |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar | h-om | 2,652 |
|  | 274312223549025 |  |  | Profil aluminiu | m | 35,700 |
| 8 | CF50B |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 68,770 |
|  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor | h-om | 83,899 |
|  | 2653102100831 |  |  | Amestec uscat | kg | 491,018 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,275 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 5,433 |
|  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric | h-ut | 1,100 |
| 9 | CF51B |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) . Se adauga 5mm. K=5 K=5,000 | m2 | 68,770 |
|  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor | h-om | 82,524 |
|  | 2653102100831 |  |  | Amestec uscat | kg | 491,705 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,344 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 5,502 |
|  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric | h-ut | 1,032 |
| 10 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor peretilor cu Supraton Extra | m2 | 68,770 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor | h-om | 2,063 |
|  | 241652286444405303 |  |  | Grund Supraton extra | kg | 10,315 |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 3,438 |
| 11 | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 68,770 |
|  | 7122050013401 |  |  | Zidar cat.4 | h-om | 30,947 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM | h-om | 6,877 |
|  | 2653102100833 |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 72,545 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa | m3 | 0,069 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,069 |
| 12 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor peretilor cu Supraton Extra | m2 | 68,770 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor | h-om | 2,063 |
|  | 241652286444405303 |  |  | Grund Supraton extra | kg | 10,315 |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 3,438 |
| 13 | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual.(latex) | m2 | 68,770 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor | h-om | 37,824 |
|  | 2430116103800 |  |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (latex) | kg | 27,508 |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 4,126 |
|  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 34,385 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 3,438 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,138 |
| Total Pereti, Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Timplarii. |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | CK22B | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii, inclusiv blocuri de usa. Lucrari de demontare. K=0.6 K=0,600 |  | m2 | 128,590 |
|  |  | 7214210026800 | Montator constructii metalice |  | h-om | 70,210 |
|  |  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  | h-om | 3,858 |
|  |  | 4011106202741 | Energie electrica |  | kw | 46,292 |
|  |  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 1,543 |
| 15 |  | CK22B | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii , inclusiv blocuri de usa. . Umplutura sandwich. |  | m2 | 73,480 |
|  |  | 7214210026800 | Montator constructii metalice |  | h-om | 66,867 |
|  |  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  | h-om | 3,674 |
|  |  | 2030122129510003 | Glasvanduri din profiluri din aluminiu cu umplutura sandwich |  | m2 | 73,480 |
|  |  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 293,920 |
|  |  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan |  | kg | 11,757 |
|  |  | 2430226101600 | Chit siliconic |  | kg | 4,115 |
|  |  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 29,392 |
|  |  | 4011106202741 | Energie electrica |  | kw | 44,088 |
|  |  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 1,470 |
| 16 |  | CK22C | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa.Intrarea centrala. Termopan reflectorizant. Punte termica. Bloc de usi glisante -1,7m*2,4m; Bloc de usi cu 2 canaturi-1,7m*2,4m |  | m2 | 20,040 |
|  |  | 7214210026800 | Montator constructii metalice |  | h-om | 25,050 |
|  |  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,603 |
|  |  | 20301129510005 | Glasvanduri din profiluri din aluminiu. inclusiv usi glisante. 1buc-1,7*2,4m; usi batante 1buc- 1,7*2,4m |  | m2 | 20,040 |
|  |  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 60,120 |
|  |  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan |  | kg | 4,208 |
|  |  | 2430226101600 | Chit siliconic |  | kg | 1,463 |
|  |  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 10,020 |
|  |  | 4011106202741 | Energie electrica |  | kw | 8,016 |
|  |  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,401 |
| 17 |  | CK21D | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv |  | m2 | 16,480 |
|  |  | 7214210026800 | Montator constructii metalice |  | h-om | 15,656 |
|  |  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,813 |
|  |  | 2812106306050 | Usi din profiluri din aluminiu cu 2 canaturi, gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  | m2 | 16,480 |
|  |  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 65,920 |
|  |  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan |  | kg | 9,064 |
|  |  | 2430226101600 | Chit siliconic |  | kg | 3,181 |
|  |  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 9,888 |
|  |  | 4011106202741 | Energie electrica |  | kw | 16,480 |
|  |  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,330 |
| 18 |  | CK33A | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor |  | buc | 3,000 |
|  |  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice |  | h-om | 5,700 |
|  |  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,180 |
|  |  | 2952270007000 | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor |  | buc | 3,000 |
|  |  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  | kg | 0,090 |
| 19 |  | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle |  | buc | 3,000 |
|  |  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,240 |
|  |  | 7422010060100 | Timplar |  | h-om | 7,260 |
|  |  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 18,000 |
| 20 |  | CK35B | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat |  | buc | 198,000 |
|  |  | 7422010060100 | Timplar |  | h-om | 39,600 |
|  |  | 2874136313300 | Diblu din metal |  | buc | 198,000 |
| 21 |  | RpCO46B | Confectionarea si montarea lambriurilor la pereti, executate in lamele sau tablii din cherestea de stejar, in lamele |  | m2 | 25,880 |
|  |  | 7422010060100 | Timplar |  | h-om | 125,259 |
|  |  | 9310060019922 | Muncitor deservire |  | h-om | 7,764 |
|  |  | 2010102911736 | Dulap stejar scurt cls.A tiv., Gr=50mm, Lung=2,25m |  | m3 | 1,294 |
|  |  | 2874115836985 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 60 mm |  | buc | 103,520 |
|  |  | 2416306109913 | Aracet DP 25 |  | kg | 2,070 |
|  |  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat |  | kg | 2,588 |
|  |  | 2881116001678 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581 |  | buc | 31,056 |
|  |  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 10,352 |
|  |  | 2051142950716 | Diblu din lemn |  | buc | 90,580 |
|  |  | 2940420007682 | Masina de timplarie (abricht) |  | h-ut | 15,528 |
|  |  | 2922140006702 | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,776 |
|  |  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic |  | h-ut | 0,776 |
| Total Timplarii. Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Pardosele. |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | RpCB18C | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc. Demontarea treptelor si vazoanelor in interior. |  | m3 | 2,000 |
|  |  | 7123010010200 | Betonist |  | h-om | 20,000 |
|  |  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  | h-om | 7,000 |
|  |  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,040 |
|  |  | 2922140006702 | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,400 |
| 23 |  | RCsK41B | Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate |  | m2 | 146,200 |
|  |  | 7132040012700 | Parchetar |  | h-om | 67,252 |
|  |  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  | h-om | 67,252 |
|  |  | 4100126202818 | Apa |  | m3 | 7,310 |
|  |  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 5,848 |
| 24 |  | RCsK41C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc |  | m2 | 28,280 |
|  |  | 7132040012700 | Parchetar |  | h-om | 11,029 |
|  |  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  | h-om | 11,029 |
|  |  | 4100126202818 | Apa |  | m3 | 1,414 |
|  |  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 1,414 |
| 25 |  | RpCB03A | Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineti din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-15/12 Bc15 (B200) Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc.)=1,025 |  | m3 | 1,500 |
|  |  | 7123010010200 | Betonist |  | h-om | 8,955 |
|  |  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  | h-om | 4,215 |
|  |  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  | kg | 462,787 |
|  |  | 1421102200082 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm |  | m3 | 1,042 |
|  |  | 1421102200587 | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 | 1,138 |
|  |  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,477 |
|  |  | 2952270003702 | Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actoianata electric |  | h-ut | 0,488 |
|  |  | 2952270003717 | Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat) |  | h-ut | 0,900 |
|  |  | 3410520001373 | Automacara 5 tf |  | h-ut | 0,225 |
| 26 |  | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  | m2 | 146,200 |
|  |  | 7132030012600 | Mozaicar |  | h-om | 87,720 |
|  |  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  | h-om | 14,620 |
|  |  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T |  | m3 | 4,825 |
|  |  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 4,386 |
| 27 |  | CN53A | Grunduirea suprafetelor pardoselei cu Betohgrund |  | m2 | 146,200 |
|  |  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor |  | h-om | 4,386 |
|  |  | 241652286105303 | Grund Betohgrund |  | kg | 21,930 |
|  |  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 7,310 |
| 28 |  | CG47D | Pardoseli din placi de granit ceramiuc, calitate superioara, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 1200*1200mm grosimea 11 mm. Materiale marunte (cirpe)=1,010 |  | m2 | 146,200 |
|  |  | 7132030012600 | Mozaicar |  | h-om | 160,820 |
|  |  | 2661112800700 | Placi din granit ceramic cu dimensiunile 1200*1200mm |  | m2 | 152,092 |
|  |  | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  | kg | 945,037 |
|  |  | 24302261000001 | Fuga |  | kg | 60,541 |
|  |  | 2010237318700 | Distantieri de rost |  | buc | 2 953,240 |
|  |  | 4100126202818 | Apa |  | m3 | 0,443 |
|  |  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,263 |
|  |  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric |  | h-ut | 2,456 |
|  |  | 2952240005106 | Aspirator industrial |  | h-ut | 9,211 |
| 29 |  | CI24A | Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm (11mm) |  | m2 | 28,280 |
|  |  | 9310060019930 | Muncitor |  | h-om | 109,019 |
|  |  | 2670112202052 | Placi de granit ceramic 120*120 |  | m2 | 28,846 |
|  |  | 2462106110554 | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex |  | kg | 164,024 |
|  |  | 2653102100853 | Praimer (grund) |  | kg | 4,242 |
|  |  | 24302261000001 | Fuga |  | kg | 5,656 |
|  |  | 2881116002700 | Disc abraziv |  | buc | 0,566 |
|  |  | 4100126202818 | Apa |  | m3 | 0,141 |
|  |  | 2952270003205 | Mașină de tăiat piatra universala |  | h-ut | 9,700 |
|  |  | 2922140006702 | Macara de fereastra |  | h-ut | 1,018 |
|  |  | 2952270007607 | Mașină de găurit electrica cu ajutaj de snec |  | h-ut | 0,204 |
| Total Pardosele. Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. Iluminatul electric. |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  | RpEF23A | Demontări de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile |  | buc | 15,000 |
|  |  | 7137010011520 | Electrician in construcții |  | h-om | 3,300 |
| 31 |  | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat cu LED, montat incorporat ,cu dimensiunile 60*60 mm Materiale mărunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,040 |  | buc | 15,000 |
|  |  | 7137010011520 | Electrician in construcții |  | h-om | 4,200 |
|  |  | 2875274400501 | Corp de iluminat cu LED, montat incorporat, cu dimensiunile 120*120mm |  | buc | 15,600 |
|  |  | 3162165107229 | Baldachin metalic de mascare legătura |  | buc | 15,600 |
|  |  | 2875272700047 | Cârlig de plafon pentru corp iluminat |  | buc | 15,600 |
| 32 |  | RpCU05G1 | Executarea străpungerilor pentru conducte sau tiranți in pereți din zidărie de cărămidă de 26 -50 cm grosime, pentru executarea străpungerilor mecanizat |  | buc | 6,000 |
|  |  | 7122050013400 | Zidar |  | h-om | 0,300 |
|  |  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  | h-om | 3,180 |
| 33 |  | RpEJ08B | Executarea șanțurilor cu adâncimea de pina la 5 cm in pereți din beton simplu de 5x50 cmp |  | m | 18,000 |
|  |  | 7137010011520 | Electrician in construcții |  | h-om | 2,700 |
| 34 |  | RpEB03D | Montarea cordoanelor din cupru cu izolație PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legăturile in doze si executarea sântului in tencuiala, având secțiunea 2x2,5 mmp . Cablu VVGng-LS -3*2.5mm Materiale mărunte (banda izol., ipsos etc) din valoarea materialelor explicitate=1,035 |  | m | 180,000 |
|  |  | 7137010011520 | Electrician in constructii |  | h-om | 45,000 |
|  |  | 111100044100033 | Cablu VVGng-LS 3*2.5mm |  | m | 195,615 |
|  |  | 2811236311004 | Doze ramificatie d=13 mm |  | buc | 37,260 |
| 35 |  | RpEE15A | Montarea întrerupătoarelor - întrerupător monopolar 25 A- simbol 3129 N |  | buc | 6,000 |
|  |  | 7137010011520 | Electrician in construcții |  | h-om | 3,900 |
|  |  | 1111000100020 | Întrerupător |  | buc | 6,000 |
|  |  | 2051142950716 | Diblu din lemn |  | buc | 12,000 |
|  |  | 2874115836911 | Șuruburi pentru lemn cu cap înecat crestat L 4 x 20 mm, alama |  | buc | 12,000 |
|  |  | 1711317306661 | Bumbac de stres |  | kg | 0,030 |
| 36 |  | RpEE17A | Inlocuirea prizelor - priza bipolara simpla cu C.P.- simbol 0230 |  | buc | 6,000 |
|  |  | 7137010011520 | Electrician in constructii |  | h-om | 2,640 |
|  |  | 2746167335101 | Priza bipolara |  | buc | 6,000 |
|  |  | 2811236311002 | Doze pentru aparate |  | buc | 6,000 |
|  |  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 0,300 |
|  |  | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm |  | m | 1,200 |
|  |  | 1711317306661 | Bumbac de sters |  | kg | 0,030 |
| Total Iluminatul electric. Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. Lucrari auxuliare. |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  | TrI1AA01F3 | Încărcarea materialelor din grupa A - grele si mărunte prin transport pian la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 3 |  | t | 69,500 |
|  |  | 9310060019900 | Muncitor necalificat |  | h-om | 31,275 |
| 38 |  | TsI50C5 | Transportarea încărcăturilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km |  | t | 69,500 |
|  |  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t |  | h-ut | 26,062 |

Președintele grpului de lucru    ______________________       Igor MÎNĂSCURTĂ

(semnătura autorizată)

Notă: Autoritatea contractantă trebuie să atașeze la caietul de sarcini, Formularul de deviz nr. 1 – Lista cu cantitățile de lucrări, descifrat (publicarea descifrată a consumului de resurse aferent fiecărei norme de deviz).

Ex.Ion Iovu