| Extinderea serviciilor publice de educatie timpurie prin crearea si dotarea unei grupe de cresa in orasul Donduseni |  |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Incaperile pentru ocupatie si odihna |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.1. Demontari |  |  |  |  |  |
| 1 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) |  | m2 | 8,180 |  |  |
| 2 | RpCR32A |  | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila |  | m2 | 119,000 |  |  |
| 3 | RpCK41C |  | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc |  | m2 | 101,000 |  |  |
| 4 | RpIB11A |  | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare |  | m2 | 5,500 |  |  |
| 5 | RpCP45D |  | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc |  | kg | 20,000 |  |  |
| 6 | RpSC11A |  | Demontarea unui spalator pentru vase cu picurator, din fonta, tabla emailata sau inox |  | buc | 2,000 |  |  |
| 7 | RpCR41A |  | Curatarea manuala a suprafetelor , de vopsea de var |  | m2 | 65,000 |  |  |
| 8 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti |  | m2 | 120,000 |  |  |
| 9 | TrB05A2-9 |  | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m |  | t | 5,000 |  |  |
| 10 | TRI1AA04C3 |  | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 |  | t | 5,000 |  |  |
| 11 | TsI50A5 |  | Transportarea deseurilor de constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km |  | t | 5,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total Demontari |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Incluziv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.2. Timplaria |  |  |  |  |  |
| 12 | CK03A |  | Usi de interior ED-02 intr-un canat, , inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m: ( 0.86x2.05 -2 buc,. 0.95 x 2.05 --1 buc,. . ) , cu praguri adecvate si pentru persoane cu handicap, avind un profil adaptor special pentru trecerea persoanelor cu dezabilitati peste zona pragului) |  | m2 | 5,350 |  |  |
| 13 | CK03C |  | Usi de interior ED-02 , in doua canaturi, , inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m,, ( 1.25 x 2.05 -- 1buc ) , cu praguri adecvate si pentru persoane cu handicap, avind profil adaptor special pentru trecerea persoanelor cu dezabilitati peste zona pragului. |  | m2 | 2,560 |  |  |
| 14 | 1 |  | Bufet -vitrina din lemn 199x83x41 cm |  | buc | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total Timplaria |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Incluziv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.3. Tavan |  |  |  |  |  |
| 15 | СF59D |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane ( PGC- ghidro) |  | m2 | 101,000 |  |  |
| 16 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  | m2 | 101,000 |  |  |
| 17 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 | 101,000 |  |  |
| 18 | RpCR07A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  | m2 | 101,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total Tavan |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Incluziv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.4. Pereti |  |  |  |  |  |
| 19 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  | m2 | 185,000 |  |  |
| 20 | CF15A |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  | m2 | 120,000 |  |  |
| 21 | RpCJ06B |  | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime |  | m | 20,000 |  |  |
| 22 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  | m2 | 185,000 |  |  |
| 23 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  | m2 | 185,000 |  |  |
| 24 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  | m2 | 185,000 |  |  |
| 25 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 | 185,000 |  |  |
| 26 | RpCR07A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  | m2 | 185,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Incluziv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.5. Pardoseli |  |  |  |  |  |
| 27 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  | m2 | 101,000 |  |  |
| 28 | CG36B |  | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele din PVC , in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp , CL32, grosimia de 8mm |  | m2 | 101,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total Pardoseli |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Incluziv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.6. Sistema de apa si canalizatie |  |  |  |  |  |
| 29 | SC06A1 |  | Spalator cu picurator (cu 2 compartimente) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat in blat pe dulap |  | buc | 1,000 |  |  |
| 30 | SA16A |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm |  | m | 8,000 |  |  |
| 31 | SD03A |  | Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" |  | buc | 1,000 |  |  |
| 32 | SD05A |  | Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" |  | buc | 4,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total Sistema de apa si canalizatie |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Incluziv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.7. Sistema de incalzire |  |  |  |  |  |
| 33 | IB06C |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm ( radiatoarele care au fost demontate) |  | buc | 6,000 |  |  |
| 34 | IC35C |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm |  | m | 92,000 |  |  |
| 35 | ID01B |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" |  | buc | 8,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total Sistema de incalzire |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Incluziv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.8. Electricitatea |  |  |  |  |  |
| 36 | RpEA09A |  | Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 8x21 mm |  | m | 130,000 |  |  |
| 37 | RpED01A |  | Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp |  | m | 130,000 |  |  |
| 38 | RpEE01A |  | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu |  | buc | 4,000 |  |  |
| 39 | RpEE03A |  | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic |  | buc | 4,000 |  |  |
| 40 | 08-03-594-2 |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 |  | 100 buc | 0,170 |  |  |
|  |  |  |  | Total Electricitatea |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Incluziv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Incaperile pentru ocupatie si odihna |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Incluziv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Veceu, dus, lavoar |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2.1. Desfaceri |  |  |  |  |  |
| 41 | RpSA04A |  | Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm |  | m | 25,000 |  |  |
| 42 | RpSD04A |  | Demontarea unui robinet de reglaj drept sau coltar avind diametru de 1/2"-3/4" |  | buc | 11,000 |  |  |
| 43 | RpSC05A |  | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile |  | buc | 3,000 |  |  |
| 44 | RpSC06A |  | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat |  | buc | 2,000 |  |  |
| 45 | RpCK42C |  | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc |  | m2 | 13,200 |  |  |
| 46 | RpCM33A |  | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica |  | m2 | 20,100 |  |  |
| 47 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane |  | m2 | 20,000 |  |  |
| 48 | RpCR41A |  | Curatarea manuala a suprafetelor , de vopsea de var |  | m2 | 13,200 |  |  |
| 49 | TrB05A2-9 |  | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m |  | t | 1,500 |  |  |
| 50 | TRI1AA04C3 |  | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 |  | t | 1,500 |  |  |
| 51 | TsI50A5 |  | Transportarea deseurilor de constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km |  | t | 1,500 |  |  |
|  |  |  |  | Total Desfaceri |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Incluziv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2.2. Timplarie |  |  |  |  |  |
| 52 | CK27B |  | Pereti despartitori sanitari alt 118 montate la nivelul pardoselii ( cabina pentru viceu) |  | m2 | 5,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total Timplarie |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Incluziv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2.3. Tavanul |  |  |  |  |  |
| 53 | СF59D |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane ( PGC ghidro) |  | m2 | 13,200 |  |  |
| 54 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  | m2 | 13,200 |  |  |
| 55 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, |  | m2 | 13,200 |  |  |
| 56 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  | m2 | 13,200 |  |  |
|  |  |  |  | Total Tavanul |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Incluziv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2.4. Pereti |  |  |  |  |  |
| 57 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 20,000 |  |  |
| 58 | CF15A |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  | m2 | 20,000 |  |  |
| 59 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  | m2 | 20,000 |  |  |
| 60 | CI06C |  | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor |  | m2 | 20,200 |  |  |
| 61 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 | 20,000 |  |  |
| 62 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  | m2 | 20,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Incluziv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2.5. Pardoseli |  |  |  |  |  |
| 63 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  | m2 | 13,200 |  |  |
| 64 | CG17D1 |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 |  | m2 | 13,200 |  |  |
|  |  |  |  | Total Pardoseli |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Incluziv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2.6. Reparatii la sistema de apa, canalizare si obiecte sanitare |  |  |  |  |  |
| 65 | RpSB13E |  | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm |  | m | 3,000 |  |  |
| 66 | RpSC24A1 |  | Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S |  | buc | 2,000 |  |  |
| 67 | RpSB16C |  | Montarea piesei de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm |  | buc | 7,000 |  |  |
| 68 | SC04B |  | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton |  | buc | 3,000 |  |  |
| 69 | SD03A |  | Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" |  | buc | 3,000 |  |  |
| 70 | RpSB13C |  | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm |  | m | 4,000 |  |  |
| 71 | RpSB15C |  | Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm |  | buc | 4,000 |  |  |
| 72 | RpSA17A |  | Montarea tevii din policlorura de vinil tip greu, imbinata prin lipire, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social - culturale, avind diametrul de 20 mm |  | m | 12,000 |  |  |
| 73 | IC40B |  | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri din PVC pe zid de caramida |  | buc | 24,000 |  |  |
| 74 | SD05A |  | Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" |  | buc | 6,000 |  |  |
| 75 | RpSC18A1 |  | Montarea cazii de baie din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril, fibre de sticla, etc.inclusiv cu hidromasaj, avind teava de scurgere din material plastic, montata pe picioare din fonta.Pentru cada de baie avind scurgerea din teava de plumb |  | buc | 1,000 |  |  |
| 76 | RpSC34A |  | Montarea unui dus |  | buc | 1,000 |  |  |
| 77 | SE59A |  | Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. |  | buc | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total Reparatii la sistema de apa, canalizare si obiecte sanitare |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Incluziv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2.7. Sistema de incalzire |  |  |  |  |  |
| 78 | IB06C |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm ( radiatoarele care au fost demontate) |  | buc | 2,000 |  |  |
| 79 | IC35C |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm |  | m | 12,000 |  |  |
| 80 | ID01B |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" |  | buc | 2,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total Sistema de incalzire |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Incluziv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2.8. Electricitatea |  |  |  |  |  |
| 81 | RpEA09A |  | Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 8x21 mm |  | m | 30,000 |  |  |
| 82 | RpED01A |  | Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp |  | m | 30,000 |  |  |
| 83 | RpEE01A |  | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu |  | buc | 1,000 |  |  |
| 84 | RpEE03A |  | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic |  | buc | 2,000 |  |  |
| 85 | 08-03-594-2 |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 |  | 100 buc | 0,020 |  |  |
|  |  |  |  | Total Electricitatea |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Incluziv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Veceu, dus, lavoar |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Incluziv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Sistema de incalzire la pardosiala in grupa cresa |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Sistema de incalzire la pardosiala in grupa cresa |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Incluziv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4. Demolari |  |  |  |  |  |
| 86 | RpCK42A |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment |  | m2 | 60,200 |  |  |
| 87 | TrB05A2-9 |  | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m |  | t | 9,700 |  |  |
| 88 | TRI1AA04C3 |  | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 |  | t | 9,700 |  |  |
| 89 | TsI50A5 |  | Transportarea deseurilor de constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km |  | t | 9,700 |  |  |
|  |  |  |  | Total Demolari |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Incluziv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.5. Sistem de incalzire prin pardosiala |  |  |  |  |  |
| 90 | CG56B |  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm |  | m2 | 60,200 |  |  |
| 91 | IB15A |  | Sistem de incalzire prin pardoseala in incaperi avind suprafata incalzita de pina la 100 mp, inclusiv |  | m2 | 60,200 |  |  |
|  |  |  |  | Total Sistem de incalzire prin pardosiala |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Incluziv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.6. Lucrari exterioare |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.6.1. Reparatia pavilionului |  |  |  |  |  |
| 92 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  | m2 | 25,000 |  |  |
| 93 | CG08A |  | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez. Dale de cauciuc. Dimensiuni 100 x 100 x 20 mm |  | m2 | 25,000 |  |  |
| 94 | RpCO46A |  | Confectionarea si montarea lambriurilor la pereti, executate in lamele sau tablii din cherestea de rasinoase, (captusirea peretilor cu cherestea de rasinoase) |  | m2 | 64,000 |  |  |
| 95 | CO13A |  | Gratar pentru acoperirea canalelor din lemn de foioase ( Gratar la goluri in peretii din piatra) |  | m2 | 22,400 |  |  |
| 96 | CO04B1 |  | Imprejmuiri din lemn executate cu stilpi avind 2 m distanta din ax in ax, montate pe stilpi ciopliti din lemn brut de foioase 15 x 15 cm, cu scinduri de rasinoase geluite de 24 x 150 mm si rigle de rasinoase de 58 x 75 mm, inaltimea gardului fiind de 1 m |  | m | 4,000 |  |  |
| 97 | RpCO33A |  | Montarea usilor obisnuite din lemn la garaje, ateliere etc |  | m2 | 2,000 |  |  |
| 98 | CN51I |  | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu solutie de apa: pereti. |  | 100m2 | 2,500 |  |  |
| 99 | calcul |  | Masa, montate pe suport din lemn sau metal, late de 0.8 m, executate din lemn pe suporti din dulapi de rasinoase |  | m2 | 3,200 |  |  |
| 100 | CK31C |  | Scaune, montate pe suport din lemn sau metal, late de 30 cm,executate din scinduri de rasinoase geluite pe suporti din dulapi de rasinoase |  | m2 | 8,000 |  |  |
| 101 | RpCR12B |  | Vopsirea timplariei, pe suprafete de peste 20 mp, cu lac de ulei |  | m2 | 125,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total Reparatia pavilionului |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Incluziv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.6.2. Terenul de joaca pentru copii |  |  |  |  |  |
| 102 | TsA01B3 |  | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime, sub nivelul apei aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu |  | m3 | 23,530 |  |  |
| 103 | TsI50A5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km |  | t | 23,530 |  |  |
| 104 | DE11A |  | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Bordure mici 100x20x8 cm) pe fundatie de beton C16/20) |  | m | 45,000 |  |  |
| 105 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta (inclusiv sub bordura) |  | m3 | 15,000 |  |  |
| 106 | IzF04J2 |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu impislitura din fibre de sticla bitumata, simplu, asezata cu suprapunerile nelipite |  | m2 | 100,000 |  |  |
| 107 | TsC54A |  | Strat de fundatie din nisip |  | m3 | 10,000 |  |  |
| 108 | TsH42C |  | Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri tenis, terenuri volei, baschet, handbal, mini-fotbal: acoperire tip DOMO Smash inaltimea parului 22 mm, acoperita cu nisip |  | m2 | 100,000 |  |  |
| 109 | CO04B1 |  | Imprejmuiri din lemn executate cu stilpi avind 2 m distanta din ax in ax, montate pe stilpi ciopliti din lemn brut de foioase 15 x 15 cm, cu scinduri de rasinoase geluite de 24 x 150 mm si rigle de rasinoase de 58 x 75 mm, inaltimea gardului fiind de 1 m |  | m | 45,000 |  |  |
| 110 | CN51I |  | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu solutie de apa: pereti. |  | 100m2 | 1,500 |  |  |
| 111 | RpCR12B |  | Vopsirea timplariei, pe suprafete de peste 20 mp, cu lac de ulei |  | m2 | 102,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total Terenul de joaca pentru copii |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Incluziv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari exterioare |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Incluziv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  | lei |  |  |  |
|  |  |  | Asiguraru sociale si medicale |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de depozitare |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Incluziv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Incaperile pentru ocupatie si odihna |  |  |  |  |  |
| 112 | RpSC04A |  | Demontarea unui boiler cu recuperare, inclusiv accesoriile |  | buc | 1,000 |  |  |
| 113 | SE44B |  | Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 100 l si greutatea de 50 kg,, montata pe console fixate in perete |  | buc | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total Incaperile pentru ocupatie si odihna |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Incluziv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2. Viceu, dus, lavuar |  |  |  |  |  |
| 114 | RpSC04A |  | Demontarea unui boiler cu recuperare, inclusiv accesoriile |  | buc | 1,000 |  |  |
| 115 | SE44B |  | Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 100 l si greutatea de 50 kg,, montata pe console fixate in perete |  | buc | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total Viceu, dus, lavuar |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Incluziv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  | lei |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale si medicale |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Achizitionare-depozitare |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Incluziv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |  |
| 116 | pret ofertant |  | E1. Nisipiera cu capac . Dimensiuni: 2270 x 1340 x 290 mm. Structura principala ester ealizata din lemn de esenta superioara tratat pentru utilizare on exterior; Panourile colorate sunt fabricate din polietilena de inalta densitate ( HDPE) la grafiti si fara necesitatea intretinerii; Toaate imbinarile sunt protejate cu capase di polietilena durabila, inclusiv incarcarea cu nisip, inclusiv lucrarile de instalare |  | buc | 1,000 |  |  |
| 117 | pret ofertant |  | E2. Elemente interactive tip busy board de tip Cabin Game A. Dimensiuni : 1000 x 1500 x 2000 mm. Sructura este realizata din tevi galvanizate acoperite cu vopsea pulbere. Panourile sunt fabricate din polietilena de inalta densitate( HDPE), rezistenta la grafiti si fara necesitatea intretinerii. Elemente de fixare, capace de siguranta , dopuri din plastic special antivandal pentru toate conexiunile cu suruburi, inclusiv lucrarile de instalere |  | buc | 1,000 |  |  |
| 118 |  |  | E3. Tobogan de tip Girafe Mini Slide. Dimensiuni : 1900 x 470 x 1530. Structura este realizata din tevi galvanizate acoperite cu vopsea pulbere . Panourile colorate sint fabricate din polietilena de inalta densitate (HDPE), rezistenta la grafiti si fara necesitatea intretinerii. Elemente de fixare capace de siguranta , dopuri din plastic special antivantal pentru toate conexiunile cu surupuri, inclusiv lucrarile de instalare. |  | buc | 1,000 |  |  |
| 119 | pret ofertant |  | E4. Balasoar pe arc elicoidal Car Shape Spring Rocker B. Dimensiuni: 710 x 350 x 650 mm. Structura este realizata dini tevi galvanizate acoperit cu vopsea pulbere. Panourile colorate sint executate di polietilena densitate (HDPE), rezistenta la grafiti si fara necesitatea intretinerii. Elementele de fixare, capece, dopuri din plastic speciale antivandal, pentru toate conexiunile cu surupuri, inclusiv lucrarile de instalare. |  | buc | 1,000 |  |  |
| 120 |  |  | E5. Balansor cu doua arcuri elicoidale AnimalSeesaw A. Dimensiuni: 280 x 600 x 1000 mm. structura este realizata din tevi galvanizate acoperit cu vopsea pulbere . Panourile colorate sint fabricate din polietilena de inalta densitate (HDPE), rezistenta la grafiti si fara necesitatea intretinerii. Elemente de fixare capace de siguranta , dopuri din plastic special antivantal pentru toate conexiunile cu surupuri, inclusiv lucrarile de instalare. |  | buc | 1,000 |  |  |
| 121 |  |  | E6 Instrument muzical pentru exterior de tip Harpa. Dimensiuni 1870 x 150 x 1470 mm. Structura este realizata din tevi galvanizate acoperite cu vopsea pulbere . Panourile colorate sint fabricate din polietilena de inalta densitate (HDPE), rezistenta la grafiti si fara necesitatea intretinerii. Elemente de fixare capace de siguranta , dopuri din plastic special antivantal pentru toate conexiunile cu surupuri, inclusiv lucrarile de instalare. |  | buc | 1,000 |  |  |
| 122 |  |  | E7. Instrument muzical pentru exterior de tip Marimba. Dimensiuni 1150 x 600 x 960 mm. Structura este realizata din tevi galvanizate acoperite cu vopsea pulbere . Panourile colorate sint fabricate din polietilena de inalta densitate (HDPE), rezistenta la grafiti si fara necesitatea intretinerii. Elemente de fixare capace de siguranta , dopuri din plastic special antivantal pentru toate conexiunile cu surupuri, inclusiv lucrarile de instalare. |  | buc | 1,000 |  |  |
| 123 |  |  | E8Complex de joaca pentru exterior de tip PE Board Train Game. Dimensiuni : 8170 x 1000 x 1580 mm. Structura este realizata din tevi galvanizate acoperite cu vopsea pulbere . Panourile colorate sint fabricate din polietilena de inalta densitate (HDPE), rezistenta la grafiti si fara necesitatea intretinerii. Elemente de fixare capace de siguranta , dopuri din plastic special antivantal pentru toate conexiunile cu surupuri, inclusiv lucrarile de instalare. |  | buc | 1,000 |  |  |
| 124 |  |  | E9. Caruseli cu 8 locuri pentru exterior de tip Swivel Chair A . Dimensiuni : D = 1500 x 1000 mm. Structura este realizata din tevi galvanizate acoperite cu vopsea pulbere . Panourile colorate sint fabricate din polietilena de inalta densitate (HDPE), rezistenta la grafiti si fara necesitatea intretinerii. Elemente de fixare capace de siguranta , dopuri din plastic special antivantal pentru toate conexiunile cu surupuri, inclusiv lucrarile de instalare. |  | buc | 1,000 |  |  |