"Constructia punctului de trecere a frontierei (PTF) si constructia drumului de acces la podul peste raul Prut, amplasat in regiunea s.Zagarancea, r-nul Ungheni"

Astfel, în cadrul exercitării atribuțiilor funcționale în cadrul punctului de trecere ,,Ungheni - Zagarancea”, rutier, Poliția de Frontieră, solicită respectuos ajustarea infrastructurii după cum urmează.

- Amenajarea cu gard de protecție a drumului de acces de la podul rutier către PTFS, inclusiv și perimetrul punctului de trecere. Aceasta va permite asigurarea respectării regimului PTFS, supravegherea eficientă, va minimiza riscurile de treceri ilegale a frontierei de stat prin ocolirea PTFS, îmbarcarea/debarcarea neautorizată a persoanelor până la linia de control sau după aceasta și încărcarea/descărcarea bunurilor de contrabandă în perimetru menționat.

- Înainte de intrările pe teritoriul PTFS, de ambele părţi, se vor prevedea: parcări pentru 5-10 autoturisme; blocuri sanitare, inclusiv: bărbați / femei / persoane cu dezabilități locomotorii.

- Instalarea copertinelor la pista de control atât pe direcția ieșire din R. Moldova, cât și pe direcția intrare în R. Moldova, care va permite în caz de condiții climaterice nefavorabile (ploi, ninsori, temperaturi ridicate) desfășurarea unui control calitativ în timpul traversării frontierei de stat a persoanelor și mijloacelor de transport. La fel, este cazul de menționat că copertinele sunt necesare nu numai organelor de control prezente în PTFS, dar și cetățenilor, aceste instalații evident va îmbunătăți condițiile la traversarea frontierei.

- Întru fluidizarea traficului și asigurării regimului în PTFS propunem instalarea barierelor pe direcția ieșire/intrare din/în R. Moldova care vor fi operate de la linia de control.

- Instalarea de semafoare la intrarea pe fiecare direcți de ieșire/intrare, care va asigura dirijarea circulației rutiere, fluidizarea traficului pe benzi, stopării la necesitate a traficului în cazul mentenanței sau apariției situațiilor specifice, inclusiv dispozitive de stopare forţată în caz de necesitate.

- Asigurarea iluminării teritoriului PTFS, ce va permite pe timp de noapte să asigurăm supravegherea teritoriului PTFS, conectarea la sursele de energie electrică permanente.

- Instalarea sistemului de iluminat stradal, de-a lungul drumului, de la linia de frontieră până în punctul de trecere;

- Instalarea sistemelor de monitorizare prin camere video și senzori de-a lungul drumului, de la linia de frontieră până în punctul de trecere;

- Delimitarea funcțională a teritoriului PTFS trebuie proiectată în așa fel ca să asigure o organizare eficientă de operare și control. În schema-model de organizare a unui PTFS se prevede verificarea transportului pe 5 benzi de circulație separate, proiectate pentru fiecare direcție aparte (autobuse, autoturisme, camioane).