# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea _utilajului pentru bucatarie si a conditionerelor
(se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție_Cererea Ofertelor de Preturi_
(tipul procedurii de achiziție)

- Denumirea autorității contractante: _Centrul de plasament pentru persoane vîrstnice si persoane cu dizabilități, mun. Chișinău_

- IDNO: _1007601001282_

- Adresa: _Str. Valea Radiului 16__

- Numărul de telefon/fax: _022 796 112_

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: _cristinastoiciu@mail.ru_

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): __Centru de plasament__

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

utilaj pentru bucatarie si conditionere

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | Caracteristica | Unitate de masura | Cantitate | Valoarea estimată fara TVA (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | LOTUL 1 |  |  |  |  |
| 1 | 42000000-6 | Malaxor spiralat 16л/12кг | 650*350*600H Productivitate 36 kg/ h Volum Deja 16l 380/0.75 kvt | buc | 1 |  |
| 2 | 42000000-6 | Cuptor cu cu abur sistem mecanic cu filtru si cu carcasa inclusa | Inox. Dimensiuni: 920*680*700 Greutatea 90 kg. Capacitate optimala pentru 250 de persoane Temperatura 30*- 285*. Distanța între tave, 70 mm. Puterea 13,5 kW,230/400 V, 50/60 Hz, 10 Nivele (530x325mm) / (600x400). Tavele 7+7 intra in complect Filtru si carcasa inclusa | buc | 2 |  |
| 3 | 42000000-6 | Plită electrică industrială Cu 4-ochiuri | Dimensiuni:1050*850*860H mm. Cu 4 ochiuri 4Dimensiunele unei secții sunt de 285x415mm. 530x490x40mm. Puterea 11 kW. Tensiunea 380V | buc | 2 |  |
| 4 | 42000000-6 | Masina de farâmițat legume (taierea legumelor crude si fierte+pisare+ radere, 380V) | - Productivitate 300 kg/ora - Incarcare 10 kg - Dimensiuni de gabarit 600x410x1000 mm - Puterea nominla 0,60/380 kw/w - Garanţie 2 ani | buc | 1 |  |
| 5 | 42000000-6 | Tigaie basculantă electrică 38 l | Capacitatea 38 litri - Dimensiuni de gabarit de 1000*800*850H - Alimentare: 400-230 V/3N/50Hz - Fabricată din oţel inoxidabil - Cuva din otel inox - Acţionare mnuală a cuvei - Panou de control frontal - Elemenţi de încălzire poziţionaţi pe exteriorul cuvei - Colţuri rotungite - Capac cu rulmenţi - Termostat | buc | 1 |  |
| 6 | 42000000-6 | Masina electrica de tocat carne | - Productivitate minima 300 kg/ora - Dimensiuni aproximative de gabarit 680х370х440 mm - Puterea nominla 1,5/380 kw/w - Include 2 cutite cu dublu taiș - Include 2 site cu gauri de diametre diferite - Include 1 cutit pre-cutter - Suprafata din inox | buc | 1 |  |
| 7 | 42000000-6 | Slaiser pentru feliere, removable, Mn 230V | Dimensiuni 530x442x345 Putere nominala 220V /0,14kW | buc | 1 |  |
| 8 | 42000000-6 | Masina de spalat vesela, inclusiv filtru 12 l | 590*700*820H Productivitate 500 farfruii/h 2 casete 220V / 6 kvt Filtru 12 l inclus | buc | 2 |  |
|  |  | TOTAL lot 1 |  |  |  | 290000 |
|  |  | LOTUL 2 |  |  |  |  |
|  | 42000000-6 | Aparat de aer conditionat de tip similar Electrolux EACS-24 HF/N3 Fusion, inclusiv lucrari de montare si transport | - Tip unitate: perete; - Capacitate racire: 23000 btu; - Capacitatea încălzire: 23400 btu; - Consum putere la racire: 2100 W; - Consum putere la incalzire: 2020 W; - Alimentare: 220-240V, 50Hz; - Clasa de eficienta energetica minimă: A; - Temperaturi de lucru în regim de răcire: 18 ~ 43; - Temperaturi de lucru în regim de încălzire: -7 ~ 24; - Agent frigorific: R410; Teava de cupru in izolatie, drenaj, cablu, banda de vinil m 24 inclus Suport fixare conditioner inclus | buc | 4 |  |
|  |  | TOTAL lot 2 |  |  |  | 64000 |
|  |  | LOTUL 3 |  |  |  |  |
|  | 42000000-6 | Cântar de podea electronic 150 kg | Cântar de podea electronic 150 kg | buc | 2 |  |
|  | 42000000-6 | Cintar de masa, electronic 15 kg | Cu suprafata de lucru aproximativ de 35x35 cm, 15 kg | buc | 2 |  |
|  |  | TOTAL lot 3 |  |  |  | 7000 |
|  |  | TOTAL COP |  |  |  | 361000 |

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru un singur lot;

- Pentru mai multe loturi;

- Pentru toate loturile;

- Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant___________________________________________________________________.

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: _nu se admit_

(indicați se admite sau nu se admite)

- Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: __la cerere__

- Termenul de valabilitate a contractului:_pînă la 31 decembrie 2019_

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): _nu_

(indicați da sau nu)

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): _____________________________________________________________________________

(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționeazăinformațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Garantia pentru oferta | Documentele scanate si incarcate in MTender | Nu |
| 2 | Certificat de inregistrare | Documentele scanate si incarcate in MTender | Da |
| 3 | F4.1 si F4.2 | Documentele scanate si incarcate in MTender | Da |
| 4 | Formularul ofertei | Documentele scanate si incarcate in MTender | Da |
| 5 | Informatie despre ofertant | Documentele scanate si incarcate in MTender | Da |
| 6 | Autorizatie sanitara de functionare si/sau alt document ce confirma legalitatea activitatii in sfera alimentara | Documentele scanate si incarcate in MTender | Da |
| 7 | Certificat privind lipsa datoriilor privind impozitele | Documentele scanate si incarcate in MTender | Da |
| 8 | Certificate de conformitate a produselor | Documentele scanate si incarcate in MTender | Da |
| 9 | DUAE | Documentele scanate si incarcate in MTender | Da |

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii negociate), după caz___________________

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): _________________

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz):

_autoritatea contractantă are dreptul de a decide atribuirea contractului/contractelor prin reunirea mai multor loturi dupa caz__

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: _cel mai mic pret_

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |
|  | - | - |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă]____Conform datelor MTender________________________

- pe: [data]____Conform datelor MTender_________________________________

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP/MTender

- Termenul de valabilitate a ofertelor: _30 zile_

- Locul deschiderii ofertelor: __MTender_________

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: __română______________________________________________

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: _-___________________________________________________________

(se specifică denumireaproiectului și/sau programului)

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) șireferința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul):__-__________________________________________________________________

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:_____________________________________________________________________

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ:_ _______________________________________

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:_15.08.2019____

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | da |
| sistemul de comenzi electronice | da |
| facturarea electronică | da |
| plățile electronice | da |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): __nu____________________________________

(se specifică da sau nu)

- Alte informații relevante: ____________

Conducătorul grupului de lucru:  _Gheorghe Bejenari_______________

L.Ș.