Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție din (operatorul economic va specifica MTender ID-ul procedurii și data publicării și va elimina textul din paranteze)

Obiectul achiziției: Gaze tehnice

| Nr. crt. | Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Lot 1. Gaze tehnice |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Azot tehnic în stare gazoasă - N2 (Азот газообразный, технический) |  |  |  | Azot tehnic în stare gazoasă, fracția volumică de azot nu mai puțin de 99,99%. Se livrează în butelii de oțel, sub presiune de 150 kgf/cm2. În butelii a câte 40,0 litri. Conform SM ISO 2435-2017. Формула: N2. Молекулярная масса (по международным атомным массам) - 28,016. Объёмная доля азота, %, не менее 99,99. Объёмная доля кислорода, %, не более 0,4. Объёмная доля водяного пара в газообразном азоте, %, не более 0,009. Азот газообразный SM ISO 2435-2017 |  |  |
|  | Oxigen tehnic în stare gazoasă - О2 (Кислород газообразный, технический) |  |  |  | Oxigen tehnic în stare gazoasă, fracția volumică de oxigen nu mai puțin de 99,7%. Se livrează în butelii de oțel, sub presiune de 150 kgf/cm2. În butelii a câte 40,0 litri. La reîncărcare, Cumpărătorul va pune la dispoziția Furnizorului buteliile sale. Формула О2. Объёмная доля кислорода, %, не менее 99,7. Объем двуокиси углерода в 1 дм3 жидкого кислорода, см3, при 20°С и 101,3 кПа (760 мм рт. ст.), не более 2. Отсутствие масла и ацетилена. Технический газообразный кислород применяемый для газопламенной обработки металлов. |  |  |
|  | Argon în stare gazoasă - Ar (Аргон газообразный) |  |  |  | Argon în stare gazoasă, fracția volumică de argon nu mai puțin de 99,987%. Se livrează în butelii de oțel, sub presiune de 150 kgf/cm2. În butelii a câte 40,0 litri. Conform SM SR EN ISO 14175:2012. Формула: Аг. Атомная масса (по международным атомным массам) — 39,948. Объемная доля аргона, %, не менее 99,987. Объемная доля кислорода, %, не более 0,002. Объемная доля азота, %, не более 0,01. SM SR EN ISO 14175:2012. |  |  |
|  | Dioxid de carbon în stare gazoasă - СО2 (Газообразная двуокись углерода) |  |  |  | Dioxid de carbon în stare gazoasă, fracția volumică a dioxidului de carbon nu mai puțin de 99,8%. Se livrează în butelii de oțel, sub presiune de 80 kgf/cm2. În butelii a câte 40,0 litri. Conform SM SR EN ISO 14175:2012. Формула СО2. Молекулярная масса (по международным массам) - 44,009. Сорт высший. Объёмная доля двуокиси углерода (СО2), не менее 99,8 %. Двуокись углерода SM SR EN ISO 14175:2012. |  |  |
|  | Acetilenă tehnică în stare gazoasă - C2H2 (Ацетилен газообразный, технический) |  |  |  | Acetilenă tehnică în stare gazoasă - C2H2. Gaz comprimat extra pur ≥ 99%. Puterea calorică inferioară – 13500 kcal/m3. Se livrează în butelii de oțel, a câte 40,0 litri, sub presiune de 16 kgf/cm2. Ацетилен газообразный, технический, объемная доля ацетилена ≥ 99%. Поставляется в стальных баллонах под давлением 16 кгс/см2. Объём сосуда/баллона: 40,0 л. |  |  |

*Notă: Ofertantul trebuie să completeze coloana 6 cu specificația tehnică desfășurată, adică să indice toți parametrii tehnici detaliat pentru bunurile ofertate.

Semnat:                Numele, Prenumele:                               În calitate de:

Ofertantul:                          Adresa:

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție din (operatorul economic va specifica MTender ID-ul procedurii și data publicării și va elimina textul din paranteze)

Obiectul achiziției: Gaze tehnice

| Nr. lot | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Canti- tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare | Clasificație bugetară (IBAN) | Discount % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Lot 1. Gaze tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 24110000-8 | Azot tehnic în stare gazoasă - N2 (Азот газообразный, технический) | but | 70,00 |  |  |  |  | Livrarea bunurilor se va efectua din contul şi cu transportul Cumpărătorului, de la depozitul Vânzătorului, în baza comenzilor emise de Cumpărător. Vânzătorul se obligă să pună la dispoziția cumpărătorului bunurile solicitate, în termen de cel mult 5 (cinci) zile calendaristice din momentul emiterii comenzii. | MD39VI022510100000013MDL |  |
|  |  | Oxigen tehnic în stare gazoasă - О2 (Кислород газообразный, технический) | but | 440,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Argon în stare gazoasă - Ar (Аргон газообразный) | but | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dioxid de carbon în stare gazoasă - СО2 (Газообразная двуокись углерода) | but | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Acetilenă tehnică în stare gazoasă - C2H2 (Ацетилен газообразный, технический) | but | 6,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Termen de garanție - (ofertantul va indica termenul de garanție oferit)

Semnat:                Numele, Prenumele:                               În calitate de:

Ofertantul:                          Adresa: