| Institutie prescolara de 160 locuri din s.Bic, com.Bubuieci, mun.Chisinau | Formular Nr.1 desfasurat WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-10

Comunicatii telefonice si semnalizare

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de materie prima,resurse materiale si termo-energetice |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | In perioada lucrarilor de reglare-demarare |

| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | RpCU05A1 |  |  |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 24,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 0,48 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,1300 |  |  |  | 3,12 |  |  |
| 2 |  |  | RpCU07A |  |  |  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 24,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0700 |  |  |  | 1,68 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0800 |  |  |  | 1,92 |  |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,2200 |  |  |  | 5,28 |  |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0010 |  |  |  | 0,024 |  |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0050 |  |  |  | 0,12 |  |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  | 0,24 |  |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0150 |  |  |  | 0,36 |  |  |
| 3 |  |  | RpEJ08B |  |  |  | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 32,000 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,1500 |  |  |  | 4,80 |  |  |
| 4 |  |  | RpEJ09D |  |  |  | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 32,000 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  |  | Tencuitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,3000 |  |  |  | 9,60 |  |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,7000 |  |  |  | 54,40 |  |  |
|  |  |  | 1421102200525 |  |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0005 |  |  |  | 0,016 |  |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  | 0,32 |  |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0150 |  |  |  | 0,48 |  |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 0,64 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Asigurarea sociala |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Transportul materialelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Reteaua LAN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 10-04-113-02 |  |  |  | Dulap de cuplare de tip RACK19" 18U |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 16,4000 |  |  |  | 16,40 |  |  |
|  |  |  | 1010511 |  |  |  |  | Lac de impregnare fara solventi "АС-9115" |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,00003 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 1012073 |  |  |  |  | Ate aspre |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 0,02 |  |  |
|  |  |  | 1110109 |  |  |  |  | Fise de marcare din masa plastica |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 0,2500 |  |  |  | 0,25 |  |  |
|  |  |  | 5009264 |  |  |  |  | Tub din policlorvinil |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0800 |  |  |  | 0,08 |  |  |
|  |  |  | 5220076 |  |  |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0030 |  |  |  | 0,003 |  |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 0,02 |  |  |
|  |  |  | 030101 |  |  |  |  | Autoincarcatoare, 5 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,6500 |  |  |  | 0,65 |  |  |
| 6 |  |  | 08-03-575-1 |  |  |  | Montarea accesoriilor in dulap |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,1200 |  |  |  | 8,96 |  |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 0,16 |  |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0020 |  |  |  | 0,016 |  |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0020 |  |  |  | 0,016 |  |  |
| 7 |  |  | 08-03-593-10 |  |  |  | Montare Router |  |  |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,050 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 98,2000 |  |  |  | 4,91 |  |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 4,0800 |  |  |  | 0,204 |  |  |
|  |  |  | 5070001 |  |  |  |  | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2 |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,00153 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,2100 |  |  |  | 0,01 |  |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 1,1200 |  |  |  | 0,056 |  |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 25,6000 |  |  |  | 1,28 |  |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 1,1200 |  |  |  | 0,056 |  |  |
| 8 |  |  | 10-04-066-07 |  |  |  | Aparataj de perete: Priza |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 32,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 32,00 |  |  |
| 9 |  |  | pret furnizor |  |  |  | Priza pentru 1 modul RJ-45, in rama si suport, pentru instalarea in perete |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,000 |  |
|  |  |  | 3120275536107 |  |  |  |  | Priza pentru 1 modul RJ-45 cat. 6e, in rama si suport, pentru instalarea in perete |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 9,00 |  |  |
| 10 |  |  | pret furnizor |  |  |  | Priza pentru 2 module RJ-45, in rama si suport, pentru instalarea in perete |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 31202755361072 |  |  |  |  | Priza pentru 2 modul2 RJ-45 cat. 6e, in rama si suport, pentru instalarea in perete |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
| 11 |  |  | pret furnizor |  |  |  | Conector RJ-45, UTP cat.5 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,000 |  |
|  |  |  | 3120275536177 |  |  |  |  | Conector RJ-45, UTP cat.5 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 22,00 |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  | Cutie de montaj, diam.50mm "Eurodoza" |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,000 |  |
|  |  |  | 45112020007 |  |  |  |  | Cutie de montaj, diam.50mm "Eurodoza" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 11,00 |  |  |
| 13 |  |  | 10-02-051-04 |  |  |  | Punti de conexiune de cablu intre sectii a unui stativ: fara pozare in canal de cablu: Patch cord |  |  |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,240 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 3,1000 |  |  |  | 0,744 |  |  |
| 14 |  |  | pret furnizor |  |  |  | Cablu Patch cord FTP cat.5e, L=1.00 m, cupru |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,000 |  |
|  |  |  | 500905925 |  |  |  |  | Cablu Patch cord FTP cat.5e, L=1.00 m, cupru |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 11,00 |  |  |
| 15 |  |  | pret furnizor |  |  |  | Cablu Patch cord FTP cat.5e, L=1.50 m, cupru |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,000 |  |
|  |  |  | 5009055426 |  |  |  |  | Cablu Patch cord FTP cat.5e, L=1.50 m, cupru |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 11,00 |  |  |
| 16 |  |  | pret furnizor |  |  |  | Cablu Patch cord FTP cat.5e, L=3.00 m, cupru |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 5009055427 |  |  |  |  | Cablu Patch cord FTP cat.5e, L=3.00 m, cupru |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 2,00 |  |  |
| 17 |  |  | 08-02-412-2 |  |  |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  |  |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 6,7400 |  |  |  | 20,22 |  |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  |  | Vopsea |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 0,06 |  |  |
|  |  |  | 5009041 |  |  |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 0,3100 |  |  |  | 0,93 |  |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 12,2000 |  |  |  | 36,60 |  |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,1600 |  |  |  | 0,48 |  |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 0,06 |  |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 0,06 |  |  |
| 18 |  |  | pret furnizor |  |  |  | Cablu cu conductoare din cupru, cat.5e, cu ecran UTP |  |  |  |  |  |  | m.l. |  |  |  |  |  |  |  |  | 300,000 |  |
|  |  |  | 3130134818952 |  |  |  |  | Cablu cu conductoare din cupru, cat.5e, cu ecran UTP |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,0250 |  |  |  | 307,50 |  |  |
| 19 |  |  | 08-02-409-1 |  |  |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm |  |  |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,750 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 23,8000 |  |  |  | 17,85 |  |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 13,4000 |  |  |  | 10,05 |  |  |
|  |  |  | 5009031 |  |  |  |  | Scoabe |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 6,7000 |  |  |  | 5,025 |  |  |
|  |  |  | 331451 |  |  |  |  | Perforatoare electrice |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 4,8400 |  |  |  | 3,63 |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  | Teava de presiune inalta PE ф20 mm |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,000 |  |
|  |  |  | 59092018931 |  |  |  |  | Teava de presiune inalta PE ф20 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 5,00 |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  | Teava PVC, polivinilhlorid ф20 mm |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 70,000 |  |
|  |  |  | 59092018932 |  |  |  |  | Teava PVC, polivinilhlorid ф20 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 70,00 |  |  |
| 22 |  |  | 08-02-396-1 |  |  |  | Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 2 m |  |  |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,400 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 37,6000 |  |  |  | 15,04 |  |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 6,8400 |  |  |  | 2,736 |  |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,8000 |  |  |  | 0,32 |  |  |
|  |  |  | 5009031 |  |  |  |  | Scoabe |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 1,1000 |  |  |  | 0,44 |  |  |
|  |  |  | 1019100 |  |  |  |  | Cartus pentru impuscat |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 12,5000 |  |  |  | 5,00 |  |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 0,4000 |  |  |  | 0,16 |  |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 12,5000 |  |  |  | 5,00 |  |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 1,7500 |  |  |  | 0,70 |  |  |
|  |  |  | 030902 |  |  |  |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 11,8000 |  |  |  | 4,72 |  |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 3,1700 |  |  |  | 1,268 |  |  |
|  |  |  | 331451 |  |  |  |  | Perforatoare electrice |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 2,4700 |  |  |  | 0,988 |  |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 1,7500 |  |  |  | 0,70 |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  | Jgheab metalic 50x200mm, in complet |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,000 |  |
|  |  |  | 62092022034 |  |  |  |  | Jgheab metalic 50x200mm, in complet |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 40,00 |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  | Piese matalice (material de fixare) |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,000 |  |
|  |  |  | 58052022023 |  |  |  |  | Крепежные изделия и материалы |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 5,00 |  |  |
| 25 |  |  | 08-03-575-1 |  |  |  | Montarea accesoriilor / Telefon |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,1200 |  |  |  | 3,36 |  |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 0,06 |  |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0020 |  |  |  | 0,006 |  |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0020 |  |  |  | 0,006 |  |  |
| 26 |  |  | 10-06-037-08 |  |  |  | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Cutie de intinderi sau doza, marime, mm, pina la: 200х200 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,0900 |  |  |  | 1,09 |  |  |
|  |  |  | 1011521 |  |  |  |  | Electrozi "Э42", diametru 5 mm |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,00004 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 1130211 |  |  |  |  | Email "ЭП-140" de protectie |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,00001 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 5 |  |  |  |  | Masa utilajului |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,0035 |  |  |  | 0,004 |  |  |
|  |  |  | 030401 |  |  |  |  | Troliuri electrice, forta de tractiune, pina la 5,79 (0,59) kN (t) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,1600 |  |  |  | 0,16 |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  | Cutie montaj de podea |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 451120200072 |  |  |  |  | Cutie montaj de podea |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
| 28 |  |  | 10-02-051-04 |  |  |  | Punti de conexiune de cablu intre sectii a unui stativ: fara pozare in canal de cablu: Patch cord |  |  |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,010 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 3,1000 |  |  |  | 0,031 |  |  |
| 29 |  |  | pret furnizor |  |  |  | Cablu de legatura optic Patch cord L=3.00 m |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 5009055428 |  |  |  |  | Cablu de legatura optic Patch cord L=3.00 m |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Reteaua LAN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. Instalatii de ceasoficare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 10-08-016-01 |  |  |  | Ceasornice electrice secundare unilaterale pentru incaperi: pe perete |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 2,0000 |  |  |  | 16,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Instalatii de ceasoficare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. Sistemul de translare radio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 10-08-016-01 |  |  |  | Aparat radio pentru incaperi: pe perete |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 2,0000 |  |  |  | 6,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Sistemul de translare radio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Asigurarea sociala |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Transportul materialelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Reteaua LAN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  |  | pret furnizor |  |  |  | Dulap IT RACK 19" 18U, gab.600x600mm, usa frontala din sticla securizata, usa spate metal si laterale detasabile, cu ventilator |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 64300869418 |  |  |  |  | Dulap IT RACK 19" 18U, gab.600x600mm, usa frontala din sticla securizata, usa spate metal si laterale detasabile, cu ventilator |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
| 33 |  |  | pret furnizor |  |  |  | Router 5xGigabit Ethernet sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 28112363130641 |  |  |  |  | Router 5xGigabit Ethernet |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
| 34 |  |  | pret furnizor |  |  |  | Panou de ventilatie, 1U |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 65209142 |  |  |  |  | Panou de ventilatie, 1U |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
| 35 |  |  | pret furnizor |  |  |  | PDU (Power distribution unit), 16A, 200-240V, 50/60Hz, 8 prize Single Phase, Vertical mounting for rack |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 3120355537840 |  |  |  |  | PDU (Power distribution unit), 16A, 200-240V, 50/60Hz, 8 prize Single Phase, Vertical mounting for rack |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
| 36 |  |  | pret furnizor |  |  |  | Dispozitiv de alimentare garantata, 1,0kW, 2U, 19" rackmount |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 45112363139414 |  |  |  |  | Dispozitiv de alimentare garantata, 1,0kW, 2U, 19" rackmount |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
| 37 |  |  | pret furnizor |  |  |  | Raft pentru dulap de telecomunicatie 19", cu surburi (M6) in complet |  |  |  |  |  |  | set |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 4511236313945 |  |  |  |  | Raft pentru dulap de telecomunicatie 19", cu surburi (M6) in complet |  |  |  |  | set |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
| 38 |  |  | pret furnizor |  |  |  | Comutator Switch CORE L3, 24 porturi RJ-45 auto-negotiating 10/10/1000 Mbps 4x10G SFP+ports, 19", 1U, rack mount, CLI Managed, throughput 102Gbps |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 451123633946 |  |  |  |  | Comutator Switch CORE L3, 24 porturi RJ-45 auto-negotiating 10/10/1000 Mbps 4x10G SFP+ports, 19", 1U, rack mount, CLI Managed, throughput 102Gbps |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
| 39 |  |  | pret furnizor |  |  |  | Patch-panel modular 24xRJ45 Cat5e 19", 1U |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 2811236313947 |  |  |  |  | Patch-panel modular 24xRJ45 Cat5e 19", 1U |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
| 40 |  |  | pret furnizor |  |  |  | Cable management 1U (Cable organizer), orizontala |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 2811236313099 |  |  |  |  | Cable management 1U (Cable organizer), orizontala |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
| 41 |  |  | pret furnizor |  |  |  | Set pentru impamintare TE |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 28112363130622 |  |  |  |  | Set pentru impamintare TE |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
| 42 |  |  |  |  |  |  | Aparat telefonic Rj-45 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 650620229164 |  |  |  |  | Aparat telefonic Rj-45 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 3,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Reteaua LAN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Instalatii de ceasoficare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 |  |  | pret furnizor |  |  |  | Ceas de perete cu sursa autonoma de functionare, D>=330mm |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,000 |  |
|  |  |  | 2875274501355 |  |  |  |  | Ceas perete cu sursa autonoma de functionare |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 8,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Instalatii de ceasoficare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. Sistemul de translare radio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 |  |  | pret furnizor |  |  |  | VHF receptor cu sursa de alimentare (baterii) |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 2875274501350 |  |  |  |  | Aparat radio cu frecventa FM |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 3,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Sistemul de translare radio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Elaborat |  |
| --- | --- |
| (numele, prenumele, funcţia, semnătura,) |  |