Specificaţii tehnice F- 4.1.

| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, 8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2. 6,] |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției:____________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. d/o | Denumirea bunurilor/ serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
|  | Lotul 1: Set retractor complex pentru abord minim invaziv la regiunea lombară a coloanei vertebrale, a. 2024 |  |  |  | Setul va include: 1.Contraretractor, cu închidere cu bilă – 1 buc. 2.Speculă 40 mm – 1 buc. 3.Speculă 45 mm – 1 buc. 4.Speculă 50 mm – 1 buc. 5.Speculă 55 mm – 1 buc. 6.Speculă 60 mm – 1 buc. 7.Speculă 65 mm – 1 buc. 8.Lamă laterală 35 mm, închidere cu bilă – 1 buc. 9.Lamă laterală 40 mm, închidere cu bilă – 1 buc. 10. Lamă laterală 45 mm, închidere cu bilă – 1 buc. 11.Lamă laterală 50 mm, închidere cu bilă – 1 buc. 12.Lamă laterală 55 mm, închidere cu bilă – 1 buc. 13. Lamă laterală 60 mm, închidere cu bilă – 1 buc. 14. Lamă laterală 65 mm, închidere cu bilă – 1 buc. Notă! Speculele și lamele vor fi executate din inox medical și vor avea suprafață antireflecție, de culoare neagră. 15.Forceps pentru schimbarea lamelor – 1 buc. 16.Coș pentru amplasarea și depozitarea speculelor – 1 buc. 17. Coș pentru amplasarea și depozitarea lamelor – 1 buc. 18.Container pentru sterilizare este un container de bază, cu dimensiuni minime de 590 mm x 285 mm x 135 mm, executat din aluminiu, fără părți pronunțate pentru a evita reținerea reziduurilor; prezența obligatorie a două (2) coșuri perforate, care vor fi compatibile cu containerul, din oțel inox. Capacul separat pentru container, executat din aluminiu, va avea lacăt cu click audibil pentru o închidere sigură; fără părți pronunțate pentru a evita reținerea reziduurilor, cu 2 spații de retenție și garnitură din silicon pentru filtrele reutilizabile. Spațiile din retenție vor avea o asigurare dublă pentru a evita eliberarea accidentată a filtrelor. Filtrele reutilizabile PTFE, incluse în capac, vor fi apte pentru minim 5000 cicluri de sterilizare; în mod obligatoriu, garanția de sterilizare de minim șase (6) luni va fi confirmată prin declarația producătorului. Vor fi incluse etichete de aluminiu, destinate pentru înscrierea denumirii secției specializate. |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________

Specificații de preț F-4.2.

| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul de achiziției:______________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare | Clasificație bugetară (IBAN) | Discount % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | 33100000 – 1 | Lotul 1: Set retractor complex pentru abord minim invaziv la regiunea lombară a coloanei vertebrale, a. 2024 | set | 1 |  |  |  |  | DDP – Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, se va efectua în termen de 30 de zile calendaristice, de la încheierea contractului de achiziție publică, la adresa: IMSP ,,Spitalul Clinic Bălți”, mun. Bălți, str. Decebal, 101. | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________