- Anexa nr. 2

- La Documentația standard nr. 115 din 15.09.2021

- ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea: „Cazane pe combustibil solid, secții, ventilatoare, boilere,

pompe de circulație și pompe submersibile”.

prin procedura de achiziție: Licitație Deschisă.

Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante (Da/Nu): da

Link-ul către planul de achiziții publice publicat: https://drive.google.com/drive/folders/ 1xrLz17wzy9mhEu9hFvs9iT8Dj8znWMyn

- Denumirea autorității contractante: Administrația Națională a Penitenciarelor

- IDNO: 1006601001012

- Adresa: municipiul Chișinău, strada N. Titulescu, 35

- Numărul de telefon/fax: 022 - 409 -712 / 022 - 409 -775

- Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: anp@anp.gov.md/, www.anp.gov.md

- Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP – tatiana.gutium@anp.gov.md

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): organizație de stat cu statut special

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor | Cantitate/ u.m | Descrierea achiziției | Valoarea estimată lei, fără TVA (pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 42122000-0 | Pompă de circulație | 10 buc | Motor cu rotor umed; Tensiunea de alimentare: 220V 50Hz; Q minim – 5 m3/h la înălțimea minim 4 m; Ø – 32 mm (1 ¼ ″), conectarea prin filet; Distanța între racorduri – 180 mm; Gradul de protecție minim IP 42; Reglarea debitului minim 2 trepte; Se acceptă diferite modele, dar care să corespundă parametrilor solicitați; Garanția extinsă la bunul propus minim: 24 luni; Inclusiv livrarea la destinatar, însoțit de certificatul de garanție și pașaportul tehnic pentru fiecare bun în parte. | 20 000,00 |
| Livrare: Centrul de aprovizionare tehnico-materială, mun. Chișinău str. Petricani, 88. |  |  |  |  |  |
| 2 | 42122000-0 | Pompă de circulație | 5 buc | Motor cu rotor umed; Tensiunea de alimentare: 220V 50Hz; Q minim – 10 m3/h la înălțimea minim 5 m; Ø – 40 mm (1 ½″), conectarea prin flanșe; Distanța între racorduri – 250 mm; Gradul de protecție minim IP 42; Se acceptă diferite modele, dar care să corespundă parametrilor solicitați; Garanția extinsă la bunul propus minim: 24 luni; Inclusiv livrarea la destinatar, însoțit de certificatul de garanție și pașaportul tehnic pentru fiecare bun în parte. | 37 500,00 |
| Livrare: Centrul de aprovizionare tehnico-materială, mun. Chișinău str. Petricani, 88. |  |  |  |  |  |
| 3 | 42122000-0 | Pompă de circulație | 5 buc | Motor cu rotor uscat; Q minim – 15 m3/h la înălțimea minim 10 m; Ø – 40 mm (1 ½″), conectarea prin flanșe; Distanța între racorduri – 320 mm; Gradul de protecție minim IP 42; Se acceptă diferite modele, dar care să corespundă parametrilor solicitați; Garanția extinsă la bunul propus minim: 24 luni; Inclusiv livrarea la destinatar, însoțit de certificatul de garanție și pașaportul tehnic pentru fiecare bun în parte. | 50 000,00 |
| Livrare: Centrul de aprovizionare tehnico-materială, mun. Chișinău str. Petricani, 88. |  |  |  |  |  |
| 4. | 42122000-0 | Pompă centrifugală cu autoamorsare pentru ape reziduale și canalizare | 2 buc | Tensiunea de alimentare: 220/380 V, 50 Hz; Q - minim 50 m3/h la înălțimea de refulare minim 15 m; Înălțimea de aspirație: min. 3,5 m; Diametrul conductei de admisie: 100 mm; Diametrul conductei de evacuare: 65 mm; Conectarea prin flanșe; Conexiunea de aspirație și refulare: 900; Pompa se folosește în stațiile de pompare a apelor reziduale și canalizare, poate aspira și evacua granulele mari și fibrele lungi, sedimentele și impuritățile din apa reziduală; Garanția extinsă la bunul propus minim: 24 luni; Inclusiv livrarea la destinatar, însoțit de certificatul de garanție și pașaportul tehnic pentru fiecare bun în parte. Exemplu: | 120 000,00 |
| Livrare: Penitenciarul nr. 1-Taraclia, or. Taraclia, str. Vodoprovodnaia, 5; Penitenciarul nr. 5-Cahul, or. Cahul, str. Trandafirilor, 21. |  |  |  |  |  |
| 5 | 42122000-0 | Pompă submersibilă pentru apă potabilă | 2 buc | Tensiunea de alimentare 380 V, 50 Hz; Conexiunea prin filet interior cu diametrul G 2; Debitul minim 10 m3/h la înălțimea de minim 230 m; Gradul de protecție IP 68; Dotat cu supapă de sens; Carcasa pompei confecționată din oțel inoxidabil; Destinat pentru aprovizionarea cu apă potabilă, fiind montată în fântâna arteziană cu diametrul de 6″ (Ø – 150 mm); Garanția extinsă la bunul propus minim: 24 luni; Inclusiv livrarea la destinatar, însoțit de certificatul de garanție și pașaportul tehnic pentru fiecare bun în parte. | 50 000,00 |
| Livrare: Centrul de aprovizionare tehnico-materială, mun. Chișinău str. Petricani, 88. |  |  |  |  |  |
| 6 | 42122000-0 | Pompă submersibilă pentru apă potabilă | 2 buc | Tensiunea de alimentare 380 V, 50 Hz; Conexiunea prin filet interior cu diametrul G 3; Debitul minim 21 m3/h la înălțimea de minim 150 m; Gradul de protecție IP 68; Dotat cu supapă de sens; Carcasa pompei confecționată din oțel inoxidabil; Destinat pentru aprovizionarea cu apă potabilă, fiind montată în fântâna arteziană cu diametrul de 8″ (Ø – 200 mm); Garanția extinsă la bunul propus minim: 24 luni; Inclusiv livrarea la destinatar, însoțit de certificatul de garanție și pașaportul tehnic pentru fiecare bun în parte. | 60 000,00 |
| Livrare: Centrul de aprovizionare tehnico-materială, mun. Chișinău str. Petricani, 88. |  |  |  |  |  |
| 7 | 44621200-1 | Boiler cu minim 2 serpentine | 1 buc | Volum: 900 – 1 100 litri; Înălțimea maximă: 2 500 mm; Diametrul maxim: 1 100 mm; Suprafața unei serpentine minim: 2 m2; Materialul serpentinei: oțel inoxidabil, cupru sau oțel emailat; În complet cu anod de magneziu, supapă de siguranță și indicator de temperatură; Încorporat cu un încălzitor electric (rezistență electrică) cu puterea 10-15 kw, în complet cu bloc de comandă al încălzitorului; Izolația exterioară a boilerului minim: 50 mm; | 48 000,00 |
|  |  |  |  | Presiunea de lucru minim: 6 bari; Modul de montare vertical pe pardoseală, posibilitatea de a fi conectat la o centrală termică; Garanția extinsă la bunul propus minim: 24 luni; Inclusiv livrarea la destinatar, însoțit de certificatul de garanție și pașaportul tehnic sau manualul de utilizare. |  |
| Livrare: Centrul de instruire, mun. Chișinău, com. Ciorescu, sat. Goian. |  |  |  |  |  |
| 8 | 39715000-7 | Cazan pe combustibil solid cu încărcare automată cu buncăr în complet | 2 buc | Confecționat din oțel cu grosimea metalului în camera de ardere a combustibilului de minim: 5 mm; Capacitatea nominală de încălzire minim – 140 kW, alimentarea fiind cu cărbune AM (antracit 13-25 mm); Suprafața de încălzire minim – 1400 m2; Presiunea de lucru minim – 0,3 MPa; Eficiența (randamentul), minim – 80 %; Cazanul să fie proiectat pentru alimentarea cu apă caldă a spațiilor în care este instalat un sistem de încălzire centralizat cu circulația forțată a apei, echipat cu tablou de control și ventilator pentru o aprindere mai ușoară a combustibilului solid (rotațiile ventilatorului fiind controlate de tablou); Instalația de transport a combustibilului (din buncăr în cazan), să fie dotat cu sistem de protecție împotriva întoarcerii flăcării; Capacitatea rezervorului de combustibil minim 500 kg; Garanția extinsă la bunul propus minim: 24 luni; Inclusiv livrarea la destinatar, însoțit de certificatul de garanție și pașaportul tehnic pentru fiecare bun în parte. | 190 000,00 |
| Livrare: Penitenciarul nr. 2-Lipcani, r-nul. Briceni, or. Lipcani, str. Independenţei, 108. |  |  |  |  |  |
| 9 | 39715000-7 | Cazan pe combustibil solid cu încărcare manuală | 5 buc | Secţionat din fontă, pentru sistema de încălzire de tip KCM 5; Capacitatea nominală de încălzire minim 80 kW, alimentarea fiind cu cărbune AM (antracit 13-25 mm); Presiunea de lucru minim – 0,4 MPa; Suprafața de încălzire minim – 800 m2; Eficiența (randamentul), minim – 80 %; Conectarea agentului termic la sistem: 2″; Garanția extinsă la bunul propus minim: 24 luni; Inclusiv livrarea la destinatar, însoțit de certificatul de garanție și pașaportul tehnic pentru fiecare bun în parte. | 375 000,00 |
| Livrare: Centrul de aprovizionare tehnico-materială, mun. Chișinău str. Petricani, 88. |  |  |  |  |  |
| 10 | 39715000-7 | Cazan pe combustibil solid cu încărcare manuală | 5 buc | Secţionat din fontă pentru sistema de încălzire; Capacitatea nominală de încălzire minim 80 kW, alimentarea fiind cu cărbune AM (antracit 13-25 mm); Presiunea de lucru minim – 0,4 MPa; Suprafața de încălzire minim – 800 m2; Eficiența (randamentul), minim – 80 %; Conectarea agentului termic la sistem: 2″; Garanția extinsă la bunul propus minim: 24 luni; Inclusiv livrarea la destinatar, însoțit de certificatul de garanție și pașaportul tehnic pentru fiecare bun în parte. | 257 500,00 |
| Livrare: Centrul de aprovizionare tehnico-materială, mun. Chișinău str. Petricani, 88. |  |  |  |  |  |
| 11 | 39715000-7 | Cazan electric | 1 buc | Tensiunea de alimentare: 220/380 V, 50 Hz; Puterea termică minim: 24 kW; Destinat pentru încălzirea spațiilor de minim 240 m2; Modul de montare vertical pe perete; Garanția extinsă la bunul propus minim: 24 luni; Inclusiv livrarea la destinatar, însoțit de certificatul de garanție și pașaportul tehnic sau manualul de utilizare. | 17 000,00 |
| Livrare: Centrul de aprovizionare tehnico-materială, mun. Chișinău str. Petricani, 88. |  |  |  |  |  |
| 12 | 39717100-2 | Ventilator | 10 buc | Tip – axial; Carcasa confecționată din aliaje metalice; Debit de aer minim: 3 000 m3/h; Diametru racordului: 300-400 mm; Cu grilă de protecție; Grad de protecție minim: IP 44; Ventilatorul încorporat în carcasa de metal pentru a putea fi fixat; Garanția extinsă la bunul propus minim: 12 luni; Inclusiv livrarea la destinatar. Exemplu: | 25 000,00 |
| Livrare: Centrul de aprovizionare tehnico-materială, mun. Chișinău str. Petricani, 88. |  |  |  |  |  |
| 13 | 44470000-5 | Secție din fontă | 6 buc | Pentru cazanul pe combustibil solid de model КЧМ 5, din față. Presiunea de lucru minim – 0,4 MPa; Garanția extinsă la bunul propus minim: 6 luni. Inclusiv livrarea la destinatar. | 57 000,00 |
| Livrare: Centrul de aprovizionare tehnico-materială, mun. Chișinău str. Petricani, 88. |  |  |  |  |  |
| 14 | 44470000-5 | Secție din fontă | 15 buc | Pentru cazanul pe combustibil solid de model КЧМ 5, din centru. Presiunea de lucru minim – 0,4 MPa; Garanția extinsă la bunul propus minim: 6 luni. Inclusiv livrarea la destinatar. | 135 000,00 |
| Livrare: Centrul de aprovizionare tehnico-materială, mun. Chișinău str. Petricani, 88. |  |  |  |  |  |
| 15 | 44470000-5 | Secție din fontă | 5 buc | Pentru cazanul pe combustibil solid de model КЧМ 5, din spate. Presiunea de lucru minim – 0,4 MPa; Garanția extinsă la bunul propus minim: 6 luni. Inclusiv livrarea la destinatar. | 47 500,00 |
| Livrare: Centrul de aprovizionare tehnico-materială, mun. Chișinău str. Petricani, 88. |  |  |  |  |  |
| 16 | 44470000-5 | Secție din fontă | 5 buc | Pentru cazanul pe combustibil solid de model Vision THOR, din față. Garanția extinsă la bunul propus minim: 6 luni. Inclusiv livrarea la destinatar. | 45 000,00 |
| Livrare: Centrul de aprovizionare tehnico-materială, mun. Chișinău str. Petricani, 88. |  |  |  |  |  |
| 17 | 44470000-5 | Secție din fontă | 10 buc | Pentru cazanul pe combustibil solid de model Vision THOR, din mijloc. Garanția extinsă la bunul propus minim: 6 luni. Inclusiv livrarea la destinatar. | 85 000,00 |
| Livrare: Centrul de aprovizionare tehnico-materială, mun. Chișinău str. Petricani, 88. |  |  |  |  |  |
| 18 | 44470000-5 | Secție din fontă | 5 buc | Pentru cazanul pe combustibil solid de model Vision THOR, din spate. Garanția extinsă la bunul propus minim: 6 luni. Inclusiv livrarea la destinatar. | 45 000,00 |
| Livrare: Centrul de aprovizionare tehnico-materială, mun. Chișinău str. Petricani, 88. |  |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  | 1 664 500,00 |

- În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaților şi, dacă este cazul, numărul maxim al acestora: -

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta

- (se va selecta): pentru mai multe loturi.

- Evaluarea va fi efectuată: pe fiecare lot în parte.

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite.

- Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați: termen de livrare: până la 19.12.2025 din momentul înregistrării contractului la Trezoreria de Stat. Locul livrării: adresele indicate în specificația tehnică, pentru toate loturile. Livrarea se va face din contul ofertantului. Timpul de livrare: luni-vineri, orele 08:00-16:00.

- Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2025

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): nu

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Criteriile de calificare și de selecție | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| Scurtă descriere a criteriilor de selecție: În situația identificării de către ANP a diferenței între suma prețurilor unitare și prețul total din Anexa nr. 23 din Documentația standard, urmează a fi luat în calcul prețul unitar fără TVA, iar suma totală va fi corectată corespunzător fiind coordonată în prealabil cu operatorul economic. Dacă ofertantul nu va accepta corecția acestor erori, oferta, în consecință, va fi respinsă. În temeiul art. 19 alin. 3 lit. d) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, ANP va exclude din procedura de atribuire a contractului de achiziții publice orice ofertant în cazul prezentării informațiilor false sau neprezentării informațiilor solicitate de ANP în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție. Toate documentele menționate la pct. 48 din Documentația standard se completează fără nici o modificare sau abatere de la formulare, spațiile goale fiind completate cu informația solicitată. Completarea defectuoasă a formularelor atrage respingerea ofertei. Dacă oferta, inclusiv formularele care o însoțesc, nu corespunde cerințelor prestabilite în invitația/anunțul de participare, inclusiv în documentația de atribuire sau aceasta nu este completată, semnată electronic și după caz, semnată și ștampilată în modul corespunzător, ea se respinge de către autoritatea contractantă și nu poate fi rectificată cu scopul de a corespunde cerințelor, prin corectarea sau extragerea devierilor sau rezervelor necorespunzătoare, excepție constituind doar corectarea greșelilor aritmetice sau abaterilor neînsemnate. Conform pct. 58, secțiunea a 3-a din Documentația standard, prețurile pentru bunurile/serviciile solicitate se indică în lei moldovenești, cu două cifre după virgulă. |  |  |  |

| 1. | Cerere de participare | Completat în conformitate cu Anexa nr. 7 din Documentația standard - confirmat prin ștampila și semnătura participantului sau semnat electronic. | Obligatoriu |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Declarație privind valabilitatea ofertei | Completat în conformitate cu Anexa nr. 8 din Documentația standard - confirmat prin ștampila și semnătura participantului sau semnat electronic. Termenul de valabilitate - 90 zile din data limită de depunere a ofertelor. | Obligatoriu |
| 3. | Garanția pentru ofertă, 1% | Completat în conformitate cu Anexa nr. 9 din Documentația standard, în original, emisă de o bancă comercială sau prin transfer la contul autorității contractante (ordin de plată) conform datelor: Beneficiarul plății: Administrația Națională a Penitenciarelor Denumirea băncii: MF–Trezoreria de Stat Cod fiscal: 1006601001012 Cod bancar: TREZMD2X Cod IBAN: MD88TRPCAA518410A00452AA, notă: „Garanția pentru ofertă”, cu ulterioara încărcare a ordinului de plată în SIA RSAP. Termenul de valabilitate să fie egal cu perioada de valabilitate a ofertei - 90 zile din data limită de depunere a ofertelor. | Obligatoriu |
| 4. | Specificații tehnice | Completat în conformitate cu Anexa nr. 22 din Documentația standard - confirmat prin ștampila și semnătura participantului sau semnat electronic. | Obligatoriu |
| 5. | Specificații de preț | Completat în conformitate cu Anexa nr. 23 din Documentația standard - confirmat prin ștampila și semnătura participantului sau semnat electronic. După finisarea licitației electronice „Specificația de preț” va fi actualizată în termen de 1 zile calendaristice. | Obligatoriu |
| 6. | DUAE | Completat conform modelului anexat de către AC - confirmat prin ștampila și semnătura participantului sau semnat electronic. | Obligatoriu |

Conform art. 20  alin. 8 din Legea nr. 131/2015 privind achiziţiile publice ofertantul clasat pe primul loc va prezenta (prin mijloace electronice, cu aplicarea semnăturii electronice) în termen de 3 zile, la solicitarea autorităţii contractante, documentele justificative actualizate prin care va demonstra îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare şi selecție, în conformitate cu informațiile cuprinse în DUAE, cu ulterioara plasare pe platforma SIA RSAP, după cum urmează:

| 1. | Dovada înregistrării de stat | Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii /extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice, copie confirmată prin ștampila și semnătura participantului sau semnată electronic. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Certificat de atribuire al contului bancar | Eliberat de banca deținătoare de cont - copie, confirmată prin ștampila și semnătura participantului sau semnată electronic. |
| 3. | Pașaportul tehnic sau descrierea tehnică detaliată | Confirmat prin ștampila și semnătura participantului sau semnat electronic, pentru toate loturile. |
| 4. | Autorizație (de mediu) privind numărul de înregistrare din “Lista producătorilor” | Confirmat prin ștampila și semnătura participantului sau semnat electronic, în cazul în care prevede legislația la lotul care va fi depusă oferta. |
| 5. | Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani. | Completat în conformitate cu ordinul Ministerului Finanțelor nr. 145 din 24.11.2020, confirmat prin ștampila și semnătura participantului sau semnat electronic, doar de ofertantul desemnat câștigător. |
| 6. | Document ce dovedește curbele de performanță | Copii confirmate prin ștampila și semnătura participantului sau semnate electronic, pentru loturile nr. 1, 2, 3, 4, 5 și 6. |
| 7. | Dovada garanției extinse la bunurile propuse | - de minim 24 luni pentru loturile nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 și 11 confirmate prin ștampila și semnătura participantului sau semnate electronic; - de minim 12 luni pentru lotul nr. 12, confirmat prin ștampila și semnătura participantului sau semnat electronic; - de minim 6 luni pentru loturile nr. 13, 14, 15, 16, 17 și 18, confirmate prin ștampila și semnătura participantului sau semnate electronic. notă: livrarea din contul ofertantului la adresele indicate, pentru toate loturile. |
| 8. | Garanția de bună execuție 5% din suma contractului (la semnarea contractului) | În original, completată în conformitate cu Anexa nr. 10 din Documentația standard, emisă de o bancă comercială sau prin transfer la contul autorității contractante (ordin de plată) conform următoarelor date: Beneficiarul plății: Administrația Naţională a Penitenciarelor Denumirea băncii: Ministerul Finanțelor – TR Chișinău bugetul de stat Cod fiscal: 1006601001012 Cod bancar: TREZMD2X Cod:IBAN:MD74TRPCAA518440D00452AA notă: „Garanția de bună execuție”. Termenul de valabilitate să fie până la data de 31.01.2026. |

- Garanția pentru ofertă: emisă de o bancă comercială sau prin transfer la contul autorității contractante, cuantumul 1% din valoarea ofertei fără TVA.

- Garanția de bună execuție a contractului: emisă de o bancă comercială sau prin transfer la contul autorității contractante, cuantumul 5% din suma contractului (în cazul semnării contractului).

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz: -

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): licitație electronică în 3 runde cu pasul minim 1%.

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): -

- Ofertele se prezintă în valuta: lei MD.

- Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: cel mai mic preț fără TVA și corespunderea specificației tehnice solicitate.

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |
| - | - | - |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor: conform SIA RSAP MTender (achizitii.md)

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP.

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 90 zile din data limită de depunere a ofertelor.

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP. Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: română.

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii  Europene: nu.

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul):  -

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: -

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: https://tender.gov.md/ro/bap/

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 14.08.2025.

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | da |
| Sistemul de comenzi electronice | da |
| Facturarea electronică | da |
| Plățile electronice | da |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu

- Alte informații relevante: -

Conducătorul grupului de lucru:  ______________________________   Miroslav ȘENDREA

L.Ș.