| Anexa nr. 1 la Documentația standard Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Parchet laminat și accesorii |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor | Denumirea articolului | Ţara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Parchet laminat |  |  |  | Clasa de abraziune – 33, grosime – 12 mm, rezistent la uzura, durabil, rezistent la fluctuațiile de temperaturi. Imitarea materialului – lemn. Culoarea se coordonează cu beneficiarul. |  |  |
| Folie sub laminat |  |  |  | Material – polistiren, grosimea - 2 mm |  |  |
| Plinta din PVC |  |  |  | Lungimea 2,5 m, înălțimea 75 mm, adâncimea 22 mm, Culoarea se coordonează cu beneficiarul. |  |  |
| Colț exterior pentru plintă |  |  |  | Similari cu plinta. Culoarea se coordonează cu beneficiarul. |  |  |
| Colț interior pentru plintă |  |  |  | Similari cu plinta. Culoarea se coordonează cu beneficiarul. |  |  |
| Element de îmbinare pentru plintă |  |  |  | Similari cu plinta. Culoarea se coordonează cu beneficiarul. |  |  |
| Capăt pentru plintă dreapta |  |  |  | Similari cu plinta. Culoarea se coordonează cu beneficiarul. |  |  |
| Capăt pentru plintă stânga |  |  |  | Similari cu plinta. Culoarea se coordonează cu beneficiarul. |  |  |
| Diblu cu surub cui |  |  |  | SM 6x40/3.9x45mm (cutie de 50 - 200 buc.) |  |  |
| Adeziv ermetic (жидкие гвозди) |  |  |  | Universal, exterior, interior, tub de 280 ml+-15%. |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ Anexa nr. 2 la Documentația standard Specificații de preț [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]. Numărul procedurii de achiziție______________din_________. Obiectul achiziției: Parchet laminat și accesorii. Cod CPV; Denumirea bunurilor; Unitatea de măsură; Canti-tatea; Preţ unitar (fără TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termenul și condițiile de prestare; Clasificație bugetară (IBAN); Discount %. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11. Lot. 1 Parchet laminat și accesorii. 44100000-1; Parchet laminat; m2; 620; MD42TRPBAA337110A14338AD. Folie sub laminat; m2; 620. Plinta din PVC; buc.; 250. Colț exterior pentru plintă; buc.; 120. Colț interior pentru plintă; buc.; 305. Element de îmbinare pentru plintă; buc.; 255. Capăt pentru plintă dreapta; buc.; 80. Capăt pentru plintă stânga; buc.; 80. Diblu cu surub cui; buc.; 2000. Adeziv ermetic (жидкие гвозди); tub; 33. Total (lot):. Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________. |