| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificaţii tehnice |
| --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,] |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |
| Obiectul achiziției: Reagenți și consumabile pentru secvențiere |
| Denumirea bunurilor | Denumirea modelului bunului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Bunuri |  |  |  |  |  |  |
| Lot 1 "DeepChek® Assay 16S rRNA Bacterial identification V2.x (24 tests) Cod: 131B24 Aplicatie: 16S Impachetare: 24 teste Producator: ABL DIAGNOSTICS S.A" |  |  |  | Trusa utilizează tehnologia PCR pentru amplificarea porțiunilor relevante ale ARN-ului ribozomal 16S (ARNr 16S) ce poate ajuta la identificarea sau clasificările filogenetice, cum ar fi genul sau speciile în diverse populații microbiene. Trusa foloseste tehnicile PCR si secventierea de noua generatie (NGS). Trusa include reactivi pentru amplificarea regiunilor variabile V1 până la V9 ale ARNr 16S. Pentru fiecare regiune variabila marimea apliconilor este de aproximativ: • V1+V2: 268pb • V2+V3: 382pb • V3+V4: 372pb • V4+V5: 331pb • V5+V6: 279pb • V7-V9: 379pb Trusa include master mix, primeri forward și reverse si apa pentru reactia de amplificare. O trusa este suficienta pentru 24 reactii. |  |  |
| Lot 2 DeepChek® NGS LIBRARY PREPARATION V2.x - 24 rxn Cod: 116B24 Impachetare: 24 reactii. Producator: ABL |  |  |  | Reactivi pentru pregatirea librariilor ADN in vederea secventierii prin metoda NGS pe platforma Illumina MiSeq din dotarea institutiei. Reactivi necesari pentru fragmentarea ampliconilor, ligarea adaptorilor-index pentru fiecare proba testata (24 adaptori-index), amplificarea librariilor ADN. O trusa este suficienta pentru 24 reactii. |  |  |
| Lot 3 DeepChek® ADAPTERS (1-24) V2.x - 24 rxn Impachetare: 24 reactii. Producator: ABL |  |  |  | Kit pentru indexare/marcare a librariilor. Reactivii sunt suficienti pentru marcarea a 24 de probe. |  |  |
| Lot 4 DeepChek® NGS Clean-up beads (60 mL) Cod: N411-02VTE Flacon de 60 ml. Producator: ABL DIAGNOSTICS S.A. |  |  |  | Kit purificare produsi PCR cu bile magnetice. Un flacon cu un volum de 60 ml. |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ Anexa nr.23 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificații de preț [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] Numărul procedurii de achiziție______________din_________ Obiectul de achiziției: Reagenți și consumabile pentru secvențiere Cod CPV Denumirea bunurilor/serviciilor Unitatea de măsură Canti-tatea Preţ unitar (fără TVA) Preţ unitar (cu TVA) Suma fără TVA Suma cu TVA Termenul de livrare/prestare Clasificație bugetară (IBAN) Discount % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Bunuri/servicii 33696000-5 Lot 1 "DeepChek® Assay 16S rRNA Bacterial identification V2.x (24 tests) Cod: 131B24 Aplicatie: 16S Impachetare: 24 teste Producator: ABL DIAGNOSTICS S.A" kit 2 în decurs de 30 zile de la solicitare 33696000-5 Lot 2 DeepChek® NGS LIBRARY PREPARATION V2.x - 24 rxn Cod: 116B24 Impachetare: 24 reactii. Producator: ABL Kit 2 în decurs de 30 zile de la solicitare 33696000-5 Lot 3 DeepChek® ADAPTERS (1-24) V2.x - 24 rxn Impachetare: 24 reactii. Producator: ABL Kit 2 în decurs de 30 zile de la solicitare 33696000-5 Lot 4 DeepChek® NGS Clean-up beads (60 mL) Cod: N411-02VTE Flacon de 60 ml. Producator: ABL DIAGNOSTICS S.A. Kit 1 în decurs de 30 zile de la solicitare TOTAL Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________ |