la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificaţii tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,].

| Procedura de achiziție: _______ din __________ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ”Achiziționarea coturilor, reducțiilor, flanșelor și teurilor pentru anul 2025 |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Ţara de origine | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Lot 1. Coturi din oțel fără rost de sudură conform GOST 17375-2001 |  |  |  |  |  |  |
|  | cot 90°- 21,3x3,2 mm(tip execuție - 1) |  |  |  | Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) |  |  |
|  | cot 90°- 26,9x3,2 mm(tip execuție - 1) |  |  |  | Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) |  |  |
|  | cot 90°- 33,7,9x3,2 mm(tip execuție - 1) |  |  |  | Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) |  |  |
|  | cot 90°- 42,4x3,6 mm(tip execuție - 1) |  |  |  | Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) |  |  |
|  | cot 90°- 48,3x3,6 mm(tip execuție - 1) |  |  |  | Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) |  |  |
|  | cot 90°- 32x3,0 mm (tip execuție - 2) |  |  |  | Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) |  |  |
|  | cot 90°- 32x3,5 (tip execuție - 2) |  |  |  | Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) |  |  |
|  | cot 90°- 38x3 mm (tip execuție - 2) |  |  |  | Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) |  |  |
|  | cot 90°- 38x4 (tip execuție - 2) |  |  |  | Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) |  |  |
|  | cot 90° - 45×3,0 mm (tip execuție - 2) |  |  |  | Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) |  |  |
|  | cot 90° - 45×5,0 mm (tip execuție - 2) |  |  |  | Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) |  |  |
|  | cot 90° - 57×4,0 mm (tip execuție - 2) |  |  |  | Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) |  |  |
|  | cot 90° - 57×5,0 mm (tip execuție - 2) |  |  |  | Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) |  |  |
|  | cot 90° - 76×4,0 mm (tip execuție - 2) |  |  |  | Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) |  |  |
|  | cot 90° - 76×12,0 mm (tip execuție - 2) |  |  |  | Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) |  |  |
|  | cot 90° - 89×4,0 mm tip execuție - 2) |  |  |  | Oțel 12x1МФ (GOST 20072-74) |  |  |
|  | cot 90° – 89×6,0 mm (tip execuție - 2) |  |  |  | Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) |  |  |
|  | cot 90 - 108×4,0 mm (tip execuție - 2) |  |  |  | Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) |  |  |
|  | cot 90° - 108×6,0 mm(tip execuție - 2) |  |  |  | Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) |  |  |
|  | cot 90° - 133×5,0 mm (tip execuție - 2) |  |  |  | Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) |  |  |
|  | cot 90° - 133×6,0 mm (tip execuție - 2) |  |  |  | Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) |  |  |
|  | cot 90° - 133×12,0 mm (tip execuție - 2) |  |  |  | Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) |  |  |
|  | cot 90° - 159×6,0 mm(tip execuție - 2) |  |  |  | Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) |  |  |
|  | cot 90° - 219×7,0 mm (tip execuție - 2) |  |  |  | Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) |  |  |
|  | cot 90° - 219×8,0 mm (tip execuție - 2) |  |  |  | Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) |  |  |
|  | cot 90° - 273×8,0 mm (tip execuție - 2) |  |  |  | Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) |  |  |
|  | cot 90° - 325×8,0 mm (tip execuție - 2) |  |  |  | Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) |  |  |
|  | cot 90° - 325×10,0 mm (tip execuție - 2) |  |  |  | Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) |  |  |
|  | cot 90° - 377×9,0 mm (tip execuție - 2) |  |  |  | Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) |  |  |
|  | cot 90° - 426×8,0 mm (tip execuție - 2) |  |  |  | Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) |  |  |
|  | cot 90° - 530×9,0 mm(tip execuție - 2) |  |  |  | Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) |  |  |
|  | cot 90° - 630×10,0 mm (tip execuție - 2) |  |  |  | Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) |  |  |
|  | cot 90° - 820×11,0 mm (tip execuție - 2) |  |  |  | Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) |  |  |
|  | Lot 2. Flanșe din oțel produse conform GOST 33259-2015 sau EN1092-1:2018 |  |  |  |  |  |  |
|  | Flanșe DN20 (PN16)(tip-01, execuția B) |  |  |  | Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) |  |  |
|  | Flanșe DN32 (PN16)(tip-01, execuția B) |  |  |  | Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) |  |  |
|  | Flanșe DN40 (PN16)(tip-01, execuția B) |  |  |  | Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) |  |  |
|  | Flanșe DN50 (PN16)(tip-01, execuția B) |  |  |  | Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) |  |  |
|  | Flanșe DN65 (PN16)(tip-01, execuția B) |  |  |  | Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) |  |  |
|  | Flanșe DN80 (PN16)(tip-01, execuția B) |  |  |  | Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) |  |  |
|  | Flanșe DN100 (PN16)(tip-01, execuția B) |  |  |  | Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) |  |  |
|  | Flanșe DN125 (PN16)(tip-01, execuția B) |  |  |  | Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) |  |  |
|  | Flanșe DN150 (PN16)(tip-01, execuția B) |  |  |  | Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) |  |  |
|  | Flanșe DN200 (PN16)(tip-01, execuția B) |  |  |  | Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) |  |  |
|  | Flanșe DN250 (PN16)(tip-01, execuția B) |  |  |  | Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) |  |  |
|  | Flanșe DN300 (PN16)(tip-01, execuția B) |  |  |  | Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) |  |  |
|  | Lot 3. Reducții din oțel confecționate conform GOST 17378-2001 / ОSТ 34-10-753-97 |  |  |  |  |  |  |
|  | Reducție K- ø 33,7x3,2 – 26,9x3,2 (tip execuție – 1) |  |  |  | Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) |  |  |
|  | Reducție K- ø 38x4,0 – 25x3,0 (tip execuție – 2) |  |  |  | Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) |  |  |
|  | Reducție K- ø 38x4,0 – 32x3,0 (tip execuție – 2) |  |  |  | Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) |  |  |
|  | Reducție K- ø 45x4,0 – 25x3,0 (tip execuție – 2) |  |  |  | Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) |  |  |
|  | Reducție K- ø 45x4,0 – 38x4,0 (tip execuție – 2) |  |  |  | Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) |  |  |
|  | Reducție K-57×5,0—32×3,0 (tip execuție - 2) |  |  |  | Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) |  |  |
|  | Reducție K- ø 57x5,0 – 45x4,0 (tip execuție – 2) |  |  |  | Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) |  |  |
|  | Reducție K-76×5,0—57×4,0 (tip execuție - 2) |  |  |  | Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) |  |  |
|  | Reducție K- ø 89x6,0 – 57x4,0 (tip execuție – 2) |  |  |  | Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) |  |  |
|  | Reducție K-89×8,0—76×6,0 (tip execuție - 2) |  |  |  | Oțel 12x1МФ (GOST 20072-74) |  |  |
|  | Reducție K-89×6,0—76×5,0 (tip execuție - 2) |  |  |  | Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) |  |  |
|  | Reducție K-108×6,0—76×5,0 (tip execuție - 2) |  |  |  | Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) |  |  |
|  | Reducție K-108×6,0—89×6,0 (tip execuție - 2) |  |  |  | Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) |  |  |
|  | Reducție K-133×5,0—108×4,0 (tip execuție - 2) |  |  |  | Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) |  |  |
|  | Reducție K-159×8,0—108×6,0 (tip execuție - 2) |  |  |  | Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) |  |  |
|  | Reducție K-159×8,0—133×4,0 (tip execuție - 2) |  |  |  | Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) |  |  |
|  | Reducție K- ø 219x10,0–108x6,0 (tip execuție – 2 |  |  |  | Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) |  |  |
|  | Reducție K- ø 219x10,0 – 133x8,0 (tip execuție - 2) |  |  |  | Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) |  |  |
|  | Reducție K-219×10,0—159×8,0 (tip execuție - 2) |  |  |  | Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) |  |  |
|  | Reducție K- ø 273x10,0 – 159x8,0 (tip execuție - 2) |  |  |  | Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) |  |  |
|  | Reducție K-273×10,0—219×8,0 (tip execuție - 2) |  |  |  | Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) |  |  |
|  | Reducție K-325×10,0—273×10,0 (tip execuție - 2) |  |  |  | Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) |  |  |
|  | Reducție K- ø 426x12,0 – 325x10,0 (tip execuție – 2) |  |  |  | Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) |  |  |
|  | Reducție K- ø 530x12,0 – 426x10,0 (tip execuție - 2) |  |  |  | Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) |  |  |
|  | Reducții din oțel confecționate conform ОSТ 34-10-753-97 Reducție K- ø 630x12,0 – 426x10,0 |  |  |  | Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) |  |  |
|  | Reducții din oțel confecționate conform ОSТ 34-10-753-97 Reducție K- ø 630x12,0 – 530x8,0 |  |  |  | Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) |  |  |
|  | Lot 4. Teuri din oțel fără rosturi de sudură conform GOST 17376-2001 |  |  |  |  |  |  |
|  | Teu oțel Ø76×6 - Ø76×6 |  |  |  | Oțel 12x1МФ (GOST 20072-74) |  |  |
|  | Teu oțel Ø108×8 - Ø108×8 |  |  |  | Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) |  |  |
|  | Teu oțel Ø159×8 - Ø159×8 |  |  |  | Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) |  |  |
|  | Total general |  |  |  |  |  |  |

Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________