# MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

# Inspectoratul General al Poliției de Frontieră

# Centrul de Excelență în Securitatea Frontierei

MD-3600, mun. Ungheni, str. Suceava 1 tel. (+373 236) 2-91-67, fax. (+373 236) 2-91-78

email: logistica.cnpf@border.gov.md IDNO 1007609003282

# CAIET DE SARCINI

Servicii de demontare a coșului de fum de la cazangerie pe combustibil solid al Centrului de Excelență în Securitatea Frontierei din mun. Ungheni

# mun. Ungheni

- DATE GENERALE

Denumirea achiziţiei: Servicii de demontare a coșului de fum de la cazangerie pe combustibil solid al Centrului de Excelență în Securitatea Frontierei din mun. Ungheni.

Tipul procedurii de achiziţie: Licitație deschisă;

Valoare estimată: 28000,00 lei (fără TVA):

Sursa de finanţare: Bugetul de stat.

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei şi constituie în principal ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează de către ofertant propunerea tehnică.

Cerinţele impuse prin prezentul caiet de sarcini sunt considerate ca fiind minimale. În acest sens, orice ofertă de bază prezentată, va fi luată în considerare numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea cerinţelor minimale din caietul de sarcini.

Pentru întocmirea unei propuneri tehnice care să corespundă tuturor cerinţelor impuse prin caietul de sarcini, autoritatea contractantă recomandă vizitarea amplasamentului obiectivului, cu respectarea condiţiilor de protecţie a mediului, a securităţii şi siguranţei în muncă.

Obiectivul urmărit de prezentul caiet de sarcini este stabilirea condiţiilor pentru realizarea unor ,,Servicii de demontare a coșului de fum de la cazangerie pe combustibil solid al Centrului de Excelență în Securitatea Frontierei din mun. Ungheni”.

Criteriul de atribuire: oferta cu cel mai scăzut preț.

Criteriul stabilit, nu poate fi schimbat şi rămâne valabil pe toată perioada de valabilitate a ofertei.

Evaluarea ofertelor se va realiza pentru toate operaţiunile şi cantităţile prevăzute în Anexa nr.1 din Documentația standard (pentru realizarea achizițiilor publice de servicii), aprobată prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr.115/2021.

Observaţie: Ofertele care nu satisfac cerinţele caietului de sarcini se resping ca fiind neconforme.

# OBIECTUL ACHIZIŢIEI

  - Obiectivul prezentei investiţii îl constituie execuţia ,,Servicii de demontare a coșului de fum de la cazangerie pe combustibil solid al Centrului de Excelență în Securitatea Frontierei din mun. Ungheni”. Prezentul Caiet de sarcini stabileşte condiţiile tehnice şi de calitate pentru execuţia serviciilor preconizate, descrierea şi tipul serviciilor ce se vor executate.

  - Ofertanţii pot depune oferta numai pentru întreaga cantitate de servicii solicitate.

  - Persoana de contact: Vitalie PUTINĂ, tel. 060946422.

# SPECIFICAŢII TEHNICE ŞI DE CALITATE

3.1. Condiţii minime şi cerinţele pe care trebuie să le respecte ofertantul pentru executarea serviciilor:

- Ofertanţii vor depune obligatoriu oferta şi propunerea tehnică, pentru toate categoriile de servicii şi pentru toate cantităţile de servicii prevăzute;

- Serviciile de demontare a coșului de fum se vor începe în maxim 5 (cinci) zile lucrătoare, de la data predării-primirii amplasamentului/șantierului.

# DOMENIUL DE APLICARE

  - Prevederile prezentului Caiet de sarcini se aplică în toate etapele de execuţie a serviciilor.

  - Prevederile prezentului Caiet de sarcini sunt obligatorii pentru prestatorul de servicii

  - Prevederile prezentului Caiet de sarcini nu anulează obligaţiile prestatorului de servicii de a respecta legislaţia, normativele şi standardele specifice, aplicabile, aflate în vigoare pe teritoriul Republicii Moldova, la data executării serviciilor de demontare.

  - Condiţiile tehnice şi de calitate stipulate în prezentul Caiet de sarcini au fost stabilite pe baza prescripţiilor tehnice şi normativelor din legislaţia specifică în vigoare.

# INFORMAŢII LOCAŢIE

  - Amplasamentul investiţiei se află pe terenul din mun. Ungheni. Obiectul de infrastructură care urmează să fie demontat în baza listei cantităților de servicii este:

Coșul de fum de la cazangeria pe combustibil solid:

- Înălțimea coșului de fum: 18 metri;

# DESCRIEREA SERVICIILOR

  - Lucrările la ,,Serviciile de demontare a coșului de fum de la cazangerie pe combustibil solid al Centrului de Excelență în Securitatea Frontierei din mun. Ungheni”, includ următoarele compartimente:

- Lucrări de demontare și/sau desfaceri;

- Tăierea coșului de fum în bucăți de 2 metri.

# Asigurarea calităţii

Executantul serviciilor de demontare trebuie să se conformeze la prevederile şi obligaţiile legislaţiei în vigoare.

# Inspecţia spaţiului

Înaintea elaborării ofertei, ofertantul va vizita zona de lucru şi va analiza toate condiţiile locale ce determină activitatea sa, cum ar fi: posibilităţi de acces,  tehnologia de demontare, puncte sensibile de lucru, necesitatea perturbării altor activităţi etc., ce vor fi precizate în oferta sa. Oferta financiară şi propunerea tehnică obligatoriu vor avea în vedere şi aceste aspecte.

# PERIOADA DE EXECUŢIE

Perioada de executare a ,,Serviciile de demontare a coșului de fum de la cazangerie pe combustibil solid al Centrului de Excelență în Securitatea Frontierei din mun. Ungheni”, este 1 zi lucrătoare de la primirea ordinului de începere a lucrărilor, prin semnarea Actului de predare-primire a Amplasamentului:

-   1 zi lucrătoare anul 2024;

# MĂSURI DE SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ ŞI IMPACT DE MEDIU

  - Pe toată durata realizării lucrării prestatorul de servicii trebuie să respecte obligaţiile generale ce îi revin în conformitate cu prevederile din legislaţia naţională privind tehnica securităţii muncii;

  - Lucrările trebuie să fie conduse, în mod obligatoriu, de cadre tehnice atestate, cu experienţă, care răspund direct de personalul care execută aceste lucrări.

  - Pe toată durata realizării lucrării executantul trebuie să ia toate măsurile impuse de normele de mediu în ceea ce priveşte: praful şi zgomotul pe durata activităţilor de demontare a obiectului.

# EXECUŢIA CONTRACTULUI DE SERVICII

  - Execuţia lucrărilor se va realiza în conformitate cu cerinţele corespundere prezentului Caiet de sarcini şi în concordanţă cu prevederile normativelor şi regulamentelor în vigoare;

  - Prestatorul de servicii va fi răspunzător pentru realizarea corecta a tuturor lucrărilor;

  - Prestatorul de servicii va realiza lucrările prin intermediul lucrătorilor calificaţi, care trebuie sa ducă lucrul la bun sfârşit, în condiţii de calitate înaltă;

  - Prestatorul de servicii va avea maxima grijă să nu deterioreze vreo instalaţie, elemente constructive, sisteme, echipamente, etc., existente la fața locului.

Orice deteriorare datorată neglijenţei se repară imediat, pe cheltuiala “vinovatului”;

# CONŢINUTUL OFERTEI TEHNICE

  - Termenul pentru execuţia serviciilor – maximum 1 zi lucrătoare.

# CONŢINUTUL OFERTEI FINANCIARE

  - Datele privind propunerea financiară ale ofertanţilor vor fi cuprinse în formularul de ofertă, conform Anunțului de participare;

  - Limba de redactare a ofertei este limba română;

  - Perioada de valabilitate a ofertei este de 30 de zile de la data deschiderii;

  - Oferta va fi însoţită de garanţie. Forma de garanţie pentru ofertă va fi Scrisoare de garanţie bancară eliberată de bancă comercială.

# RECEPŢIA ŞI GARANŢIA SERVICIILOR DE DEMONTARE

  - Prestatorul de servicii este dator să notifice investitorului terminarea tuturor lucrărilor prevăzute în contract, printr-un document scris, confirmat de reprezentantul investitorului pe şantier.

# ALTE CERINŢE

Pentru întocmirea unei propuneri tehnice care să corespundă tuturor cerinţelor impuse prin caietul de sarcini, autoritatea contractantă recomandă vizitarea amplasamentului obiectivului, cu respectarea condiţiilor de protecţie a mediului, a securităţii şi siguranţei în muncă.

Executantul răspunde de respectarea normelor de tehnică a securităţii muncii şi

P.S.I. la locul de muncă, specifice activităţii desfăşurate fără a periclita viaţa sau sănătatea oamenilor sau a aduce prejudicii materiale.

În timpul executării lucrărilor, Prestatorul de servicii este obligat să se conformeze indicaţiilor date de reprezentantul beneficiarului, precum şi normelor de conduită internă.

Obligaţiile executantului:

Executantul va avea următoarele obligaţii specifice:

- să asigure forţa de muncă, materialele şi echipamentele specifice realizării operaţiunilor de demontare a obiectului supus procesului de achiziție;

- executantul are obligaţia de a notifica autoritatea contractantă despre apariţia oricăror lucrări ce nu au putut fi prevăzute în caietul de sarcini, dar care sunt strict necesare pentru îndeplinirea contractului în cauză, şi vor face obiectul unei note de constatare, însuşite de autoritatea contractanta;

- executantul are obligaţia sa respecte obligaţiile referitoare la condiţiile de muncă, sănătate şi securitate în muncă, care sunt la nivel naţional, precum şi că le va respecta pe parcursul îndeplinirii prevederilor contractuale;

- executantul are obligaţia de a securiza perimetrul șantierului;

- eventualele litigii între părţile contractante vor fi soluţionate pe cale amiabilă, în caz contrar partea interesată se va adresa instanţei competente.

Prevederile din acest caiet de sarcini constituie elemente ale contractului care se va încheia între Autoritatea contractantă şi operatorul economic a cărui ofertă va fi declarată câştigătoare.

# Întocmit:

Secretarul grupului de lucru                                                                     Vitalie PUTINĂ

22 mai 2024