Anexa nr. 1

la Regulamentul cu privire la achizițiile

publice de valoare mică

ANUNŢ DE PARTICIPARE SIMPLIFICAT

PENTRU ACHIZIȚIA DE VALOARE MICĂ

Privind achiziţionarea DIVERSE ECHIPAMENTE MEDICALE

(se indică obiectul achiziţiei)

prin achiziţie publică de valoare mică.

1. Denumirea autorităţii contractante: IMSP SCMC „V. Ignatenco”

2. IDNO:1003600152640

3. Adresa: mun. Chişinău, str. Grenoble,149

4. Numărul de telefon/fax:068632893

5. Adresa de e-mail şi pagina web oficială ale autorităţii contractante : vignatenco@ms.md

6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obţine accesul la documentaţia de atribuire: documentaţia de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP.

7. Tipul autorităţii contractante şi obiectul principal de activitate (dacă este cazul, menţiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziţie sau că achiziţia implică o altă formă de achiziţie comună) Instituţie medico-sanitară publică

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziţie privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | Unitatea de măsură |  | Cantitatea |  | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lot I Lampi bactericide 30W fără Ozon cu carcasă |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 33100000-1 | Lampi bactericide 30W fără Ozon cu carcasă | buc |  | 6 | • Spectrul acțiunii dezinfectante: bactericid, virucid, fungicid • Tub bactericid: fără Ozon sau echivalent • Durata de viață lămpi: 10000 ore (+/- 20%) • Suprafața tratată 35m2 (+/- 20%) • Model lampă: T8/G13 • Sistem de fixare - carcasă, pe perete • Carcasă liniară de tip deschis • Termen de garanție ≥ 12 luni • Certificări: - Declarație de conformitate EU sau echivalent; - Certificat de avizare de către autoritatea națională competentă în domeniu - Fisa tehnica de securitate - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului. - Instrucţiunea de utilizare a produsului - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului. |  | 1900,00 |
| Lot 2 Lampi bactericide 30W fără Ozon |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.1 | 33100000-1 | Lampi bactericide 30W fără Ozon |  | buc | 15 | • Spectrul acțiunii dezinfectante: bactericid, virucid, fungicid • Tub bactericid: fără Ozon sau echivalent • Durata de viață lămpi: 10000 ore (+/- 20%) • Suprafața tratată 35m2 (+/- 20%) • Model: T8/G13 • Dimensiuni: D ≥ 30mm, L - 909 (compatibil cu carcasele din dotare) • Termen de garanție ≥ 12 luni • Certificări: - Declarație de conformitate EU sau echivalent; - Certificat de avizare de către autoritatea națională competentă în domeniu - Fisa tehnica de securitate - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului. - Instrucţiunea de utilizare a produsului - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului. |  | 3125,00 |
| Lot 3 Psihometru |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | 33100000-1 | Psihometru) | buc |  | 4 | • Diapazonul masurării: temperaturii: +15 - +40°С umidității relative la t +20 - +40 °С: 20-90% • Lichid termometric: toluen • Certificări: - Declarație de conformitate EU sau echivalent; - Certificat metrologic eliberat de autoritatea națională competentă în domeniu. - Fisa tehnica de securitate - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului. - Instrucţiunea de utilizare a produsului - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului. |  | 900,00 |
|  |  | Total: |  |  |  | 5925,00 |  |  |

9. În cazul în care contractul este împărţit pe loturi, un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

1) pentru un singur lot;

2) pentru mai multe loturi;

3) pentru toate loturile;

4) alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiaşi ofertant_______________________________________________________________________

10. Termenele şi condiţiile de livrare/prestare solicitat:La solicitare conform  necesităților   în termen de 5  zile  lucratoare de la solicitare la sediul autorității contratante.

11. Termenul de valabilitate a contractului: :31.12.2024

12. Scurtă descriere (indicați după caz) a criteriilor de calificare:

| Nr. Crt. | Criteriile de calificare şi de selecţie (descrierea criteriului/cerinţei) | Modul de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinţei | Nivelul minim/ obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Specificații tehnice | Conform anexei nr.22 la Documentafia standard nr.115 din l5.09.2021, semnat electronica | Obligatoriu |
| 2. | Specificații de preț | Conform anexei nr.23 la Documentafia standard nr.115 din l5.09.2021, semnat electronica | Obligatoriu |
| 3. | Declaratia privind valabilitatea ofertei | Conform anexei nr. 8 la Documentafia standard nr.1 l5 din 15. 09, 2021, Confirmată prin semntura electronică | Obligatoriu |
| 4. | Cerere de participare | Anexa nr.7 la Documentalia standard nr.115 din 15.09. 2021, confirmat prin semnatura electronica | Obligatoriu |
| 5. | Certificat de înregistrare a întreprinderii sau extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice | Semnat electronic de către operatorul economic | Obligatoriu |
| 6. | Declaratie de eligibilitate | Anexa nr.2 la Regulamentul cu privire la achizițiile publice de valoare mică Semnat electronic de către operatorul economic | Obligatoriu |
| 7. | Certificate de calitate de la producător sau alt document ce atestă calitatea bunului | Copia Semnat electronic de către operatorul economic | Obligatoriu |
| 8. | CE /ISO | Pentru bunurile ofertate conform cerințelor și specificațiilor tehnice, semnat electronic | Obligatoriu |
| 9. | Mostre | la solicitare timp de 1 zile | Obligatoriu |

13. Tehnici şi instrumente specifice de atribuire (după caz, specificaţi dacă se va utiliza licitaţia electronică)___________________________________________________________.

14.  Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicaţi după caz)_______________________________________________________________________

15. Ofertele se prezintă în valută:MD

16. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: Cel mai mic preţ pe lot

17. Factorii de evaluare a celei mai avantajoase oferte din punct de vedere economic, precum şi ponderile lor:

| Nr. crt. | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea, % |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

18. Termenul-limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA ,,RSAP”/până la: (ora exactă) SIA RSAP

- pe: (data) SIA RSAP

19. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA ,,RAP”.

20. Termenul de valabilitate a ofertelor:60 zile

21. Locul deschiderii ofertelor: SIA ,,RSAP

Ofertele întârziate vor fi respinse.

22. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare Limba Română

23. Alte informaţii relevante: TOATE ACTELE ÎNCĂRCATE ÎN SIA RSAP SĂ FIE SEMNATE DOAR ELECTRONIC.

Conducătorul grupului de lucru ___________________ Alexandru HOLOSTENCO