ANUNȚ DE PARTICIPARE

PENTRU ACHIZIȚIA DE VALOARE MICĂ

Privind achiziționarea serviciilor de reparare și de întreținere a echipamentului de securitate prin achiziție publică de valoare mică.

Cod CPV:  50600000-1

- Denumirea autorității contractante: Banca Națională a Moldovei

- IDNO: 79592

- Adresa: MD-2005, mun. Chișinău, bd. Grigore Vieru 1

- Numărul de telefon/fax: 022 822 348, 022 822 261 / 022 228 697

- Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: achizitii.contracte@bnm.md, www.bnm.md

- Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA „RSAP” M-Tender https://mtender.gov.md/

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate: Banca Națională a Moldovei este o persoană juridică publică autonomă și este responsabilă față de Parlament. Obiectivul fundamental al Băncii Naționale a Moldovei este asigurarea și menținerea stabilității prețurilor.

- Beneficiarul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind prestarea următoarelor servicii:

| Nr. crt. | Cod CPV | Denumirea serviciilor | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificația tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (MDL fără TVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lot 1: Servicii de deservire tehnică și reparație a sistemelor de supraveghere video și a sistemului autonom antiefracție și de prevenire a incendiului instalate în edificiul BNM |  |  |  |  |  | 90 833,33 |
| 1.1 | 50610000-1 | Pupitru de comandă | buc. | 2 | Conform Anexei nr.1 la prezentul Anunț de participare |  |
| 1.2 | 50610000-1 | Mecanism de rotire | buc. | 24 |  |  |
| 1.3 | 50610000-1 | Camera video de supraveghere | buc. | 240 |  |  |
| 1.4 | 50610000-1 | Înregistrator video | buc. | 9 |  |  |
| 1.5 | 50610000-1 | Dispozitiv de stocare | buc. | 1 |  |  |
| 1.6 | 50610000-1 | Sursă de alimentare UPS: EM600AT; EM1200AP; | buc. | 15 |  |  |
| 1.7 | 50610000-1 | Aplicație APACS | buc. | 1 |  |  |
| 1.8 | 50610000-1 | Controler de rețea (APOLLO) | buc. | 1 |  |  |
| 1.9 | 50610000-1 | Modul sistema de semnalizare (APOLLO) | buc. | 28 |  |  |
| 1.10 | 50610000-1 | Sursă de alimentare de rezervă 12V | buc. | 160 |  |  |
| 1.11 | 50610000-1 | Detector de efracție combinat (IR+MV) | buc. | 286 |  |  |
| 1.12 | 50610000-1 | Detector de fum și termic | buc. | 569 |  |  |
| 1.13 | 50610000-1 | Poartă detectoare de metale | buc. | 1 |  |  |
| 1.14 | 50610000-1 | Turnichet rotativ control acces | buc. | 3 |  |  |
| 1.15 | 50610000-1 | Barieră cu lanț parcare auto | buc. | 1 |  |  |
| Lot 2: Servicii de deservire tehnică și reparație a echipamentului cu raze X pentru controlul bagajelor |  |  |  |  |  | 14 166,67 |
| 2.1 | 50610000-1 | Echipament cu raze X pentru controlul bagajelor | buc. | 1 | Conform Anexei nr.1 la prezentul Anunț de participare |  |
| Valoarea estimativă totală: |  |  |  |  |  | 105 000,00 |

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi, un operator economic poate depune oferta:

1) pentru un singur lot;

2) pentru mai multe loturi;

3) pentru toate loturile;

4) alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant
____________________________________________________________________________

10. Termenele și condițiile de prestare solicitate: Prestarea serviciilor se va efectua de către Prestator pe parcursul anului 2025, la adresa Beneficiarului: MD-2005, mun. Chișinău, bd. Grigore Vieru 1, BANCA NAŢIONALĂ A MOLDOVEI, în termenele prevăzute în Specificația tehnică (Anexa nr.1 la prezentul Anunț de participare).

Pentru lot 1: În cazul apariției unor defecțiuni Prestatorul își asumă obligația să se prezinte la sediul Beneficiarului, în limitele programului de lucru, cu excepția zilelor de odihnă și de sărbători, nu mai târziu de 4 ore din momentul recepționării comenzii de către Prestator, prin anunțarea la telefon. Pentru prestarea cu întârziere a Serviciilor (dacă întârzierea depășește 5 ore), Prestatorul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din costul total trimestrial de deservire, pentru fiecare oră de întârziere, dar nu mai mult de 5% din suma totală a prezentului Contract. Dacă întârzierea depășește 14 ore lucrătoare se consideră refuz de a presta serviciul.

În cazul defecțiunilor componentelor sistemelor care necesită reparații, urmare deservirilor efectuate, Prestatorul de servicii va întocmi și va prezenta Beneficiarului actul de diagnosticare. În actul de prestare a serviciilor Prestatorul va indica rezultatele deservirii efectuate trimestrial și la necesitate, recomandări.

Pentru lot 2: În cazul defecțiunilor componentelor sistemului care necesită reparații, urmare deservirii efectuate, Prestatorul de servicii va întocmi și va prezenta Beneficiarului actul de diagnosticare. În actul de prestare a serviciilor Prestatorul va indica rezultatele deservirii efectuate trimestrial și la necesitate, recomandări.

11. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2025.

12. Scurtă descriere a criteriilor de calificare:

| Nr. crt. | Criteriile de calificare și de selecție (descrierea criteriului/cerinței) | Modul de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței | Nivelul minim/ obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Oferta, care va include: - Specificația tehnică - Specificația de preț | Original confirmat prin semnătura electronică, conform modelului din Anexa nr.1 și Anexa nr.2 | DA |
| 2. | Date despre operatorul economic | Original confirmat prin semnătura electronică, conform modelului din Anexa nr.3 | DA (la solicitare) |
| 3. | Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit | Copia Extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice / Certificat / Decizie de înregistrare, care certifică statutul de persoană juridică a ofertantului - emis de organul împuternicit conform ţării de reşedinţă a ofertantului. | DA (la solicitare) |
| 4. | Existența contului bancar în MDL | Copia certificatului actual privind atribuirea contului bancar, eliberat de banca deținătoare de cont, sau un alt document confirmativ al datelor bancare ale ofertantului | DA (la solicitare) |
| 5. | Minimum 2 persoane vor deține certificate de școlarizare pentru: - deservirea și reparația echipamentului (sistemelor de supraveghere video și a sistemului autonom antiefracție și de prevenire a incendiului) – pentru lotul 1; - deservirea și reparația echipamentului cu raze X – pentru lotul 2. | Copia certificatelor valabile | DA (la solicitare) |
| 6. | Scrisoare/declarație în formă liberă care ar demonstra minim 5 ani de experiență în domeniul deservirii tehnice și reparație a echipamentului cu raze X pentru controlul bagajelor – pentru lotul 2 | Original confirmat prin semnătura electronică | DA (la solicitare) |
| 7. | Certificate ce atestă dreptul și capacitatea de a livra/presta/executa bunuri/servicii/ lucrări de deservire a echipamentului cu raze X– pentru lotul 2 | Copie – valabil | DA (la solicitare) |
| 8. | Declarație de eligibilitate | Original confirmat prin semnătura electronică, conform modelului din Anexa nr. 4 | DA (la solicitare) |
| 9. | Deținerea certificatelor sau alte documente ce atestă respectarea/îndeplinirea standardelor de asigurare a calității și/sau a standardelor de protecție a mediului | Copia certificatelor sau alte documente valabile, emise de organisme independente sau acreditate, de ordin național sau internațional. | NU* (la solicitare) |

* Informația se va prezenta cu scop informativ de către ofertantul care va fi desemnat câștigător (în cazul în care implementează asemenea standarde) și se va reflecta în coloana „Standarde de referință” din Specificația tehnică ofertată (Anexa nr.1 la prezentul Anunț).

13. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz, specificați dacă se va utiliza licitația electronică): Oferta va fi depusă electronic prin intermediul SIA „RSAP” M-Tender. Se va utiliza „licitația electronică”, în sistemul electronic SIA „RSAP” M-Tender, platforma achiziții.md. Pasul minim aplicat – 0.1%.

14. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului: Prin depunerea ofertei, ofertantul se obligă:

a) să înlăture neajunsurile în cazul unor defecțiuni ale componentelor specificate în Specificație;

b) să asigure și să garanteze calitatea Serviciilor prestate;

c) să ofere o perioadă de garanție de 3 luni calendaristice pentru Serviciile prestate. Perioada de garanție va produce efecte juridice după fiecare deservire tehnică și reparație a echipamentului.

d) să prezinte lista colaboratorilor care vor efectua deservirea tehnică. Orice modificare a acesteia va fi efectuată doar cu acordul Beneficiarului;

e) să efectueze reparația echipamentului defectat în regim de urgență, costul pieselor de schimb fiind acoperite de Beneficiar.;

f) (pentru lot 1) să prezinte lista colaboratorilor care vor efectua deservirea tehnică cu formulare tipizate completate în scopul perfectării dreptului de acces la secretul de stat. Verificarea cetățenilor în legătură cu perfectarea dreptului de acces la secretul de stat se efectuează de către Serviciul de Informații și Securitate. Orice modificare a acestuia va fi efectuată doar cu acordul Beneficiarului;

g) (pentru lot 1) ca personalul care va presta serviciile de deservire tehnică să completeze chestionarul de bază conform cerințelor Serviciului Informații și Securitate.

În cazul defectării echipamentului din vina Prestatorului, toate cheltuielile de reparație sau de schimbare a unor dispozitive sau piese, inclusiv prețul pieselor sau dispozitivelor se efectuează din contul Prestatorului.

15. Ofertele se prezintă în valută: lei moldovenești (MDL).

Operatorii economici rezidenți vor prezenta oferta în MDL. În cazul prezentării ofertei în valută străină, aceasta va fi convertită în MDL la cursul BNM din data limită de depunere a ofertei.

16. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului:

Prețul cel mai scăzut  

Costul cel mai scăzut  □

Cel mai bun raport calitate-preț □

Cel mai bun raport calitate-cost □

Evaluarea va fi efectuată pe lot, cu corespunderea cerințelor față de ofertant și corespunderea tuturor cerințelor tehnice minime obligatorii privind obiectul achiziției.

Prețul unitar fără TVA se va indica cu două cifre după virgulă. În cazul diferenței între suma prețurilor unitare și prețul total ofertat, urmează a fi luat în calcul prețul unitar fără TVA, iar suma totală va fi corectată corespunzător, cu acordul operatorului economic.

17. Factorii de evaluare a celei mai avantajoase oferte din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: nu se aplică.

| Nr. crt. | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea, % |
| --- | --- | --- |
| 1. | - | - |
| 2. | - | - |

18. Termenul-limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA „RSAP” M-Tender/ până la: 10:00.

- pe: (data) 12.12.2024.

Oferta va fi întocmită clar, fără corectări, în limba română, cu semnătura electronică a conducătorului operatorului economic sau a persoanei împuternicite. În cazul în care oferta este semnată și depusă de o persoană împuternicită, ofertantul va prezenta și procura sau alt document care confirmă această împuternicire.

19. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:  Ofertele vor fi depuse electronic prin intermediul SIA „RSAP” M-Tender.

Ofertanții vor considera că toată informația plasată de către Ofertant în cadrul SIA „RSAP” M-Tender poartă un caracter public. Documentele ofertei (cu excepția ofertei) care conțin informații confidențiale și sunt atribuite la secretul comercial, în vederea protejării proprietății intelectuale și a datelor cu caracter personal, se vor expedia autorității contractante prin email, la adresa: achizitii.contracte@bnm.md, până la termenul limită de depunere stabilit.

20. Termenul de valabilitate a ofertelor: 45 zile calendaristice, calculate de la data limită de depunere a ofertei.

În oferta depusă va fi indicat explicit termenul de valabilitate a acesteia.

21. Locul deschiderii ofertelor: SIA „RSAP” M-Tender https://achizitii.md/ro/.

Ofertele întârziate vor fi respinse.

22. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba română.

23. Alte informații relevante

23.1. Metoda și condițiile de plată: Plata pentru Serviciile prestate se va efectua în lei moldovenești după prestarea Serviciilor, în baza Actului de prestare a Serviciilor semnat de reprezentanții ambelor Părți și a facturii fiscale prezentate de către Prestator, în termen de 10 zile lucrătoare de la data recepționării și acceptării documentelor de către Beneficiar. Plata se va efectua prin transfer bancar pe contul curent al Prestatorului.

23.2. Numărul maxim de zile pentru semnarea și prezentarea contractului către autoritatea contractantă este de 3 zile lucrătoare.

23.3.  Operatorul economic desemnat câștigător la contractare va prezenta în mod obligatoriu ,,Chestionarul pentru Prestator/Furnizor”, conform modelului din Anexa nr.5.

23.4. În conformitate cu prevederile art.117 alin.(12) din Codul Fiscal, începând cu  01.01.2021,  facturile fiscale electronice urmează a fi emise de către furnizorii rezidenți, prin SIA e-Factura (excepție: livrările de energie electrică, de energie termică, de gaz natural, serviciile de comunicații electronice și serviciile comunale).

Președintă a grupului de lucru

Elena SAMOILA-LUNGU

(semnat electronic)

Anexa nr. 1

SPECIFICAȚIA TEHNICĂ

| Nr. d/o | Denumirea Serviciilor | Specificația tehnică solicitată | Specificația tehnică ofertată | Termenul de prestare | Standarde de referință |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lot 1: Servicii de deservire tehnică a sistemelor de supraveghere video şi a sistemului autonom de control al accesului, antiefracție şi de prevenire a incendiului instalate în edificiul BNM |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Pupitru de comandă | Prestatorul va presta următoarele servicii, pentru pozițiile enumerate, o dată în trimestru: - Examinarea exterioară și verificarea capacității funcționării componentelor sistemelor, curățarea acestora; - Controlul şi verificarea parametrilor de lucru a camerelor video şi pupitrelor de comandă; - Examinarea exterioară privind existența defecțiunilor mecanice, etc.; - Verificarea mecanismelor de fixare; - Curățirea obiectivelor și șasiurilor camerelor video; - Ajustarea direcțiilor şi unghiurilor de supraveghere; - Verificarea vizuală şi mecanică, după caz, a conexiunilor cablurilor; - Verificarea termo-carcaselor şi a sticlelor acestora (pentru camerele video din exterior); - Măsurarea parametrilor tehnici a componentelor sistemelor / modulelor de alimentare; - Controlul setărilor aplicației de lucru APACS și ajustarea acestora, după caz; - Trimestrial efectuarea backup-ului bazei de date / aplicației de lucru APACS; - Controlul surselor de alimentare, verificarea parametrilor de funcționare (tensiunii, curentului) şi capacității acumulatoarelor; - Curățare echipamentului, după caz; - Lucrări de profilaxie ale componentelor sistemelor; - Verificarea capacității de lucru a turnichetelor şi deservirea acestora; - Verificarea capacității funcționării componentelor sistemului autonom antiefracție şi de prevenire a incendiului; - Lucrările de deservire a detectoarelor de fum şi termice: examinarea exterioară privind existenta defecțiunilor mecanice, murdăriei, etc.; verificarea conexiunilor; curățarea, suflarea cu aer comprimat; verificarea stării de funcționare; controlul indicatorului luminos; verificarea capacității de lucru în cadrul sistemului de securitate în complex. - Reparații, după caz, a componentelor sistemelor de supraveghere video și sistemului autonom antiefracție și de prevenire a incendiului. |  | - trimestrial în decurs de 5 (cinci) zile lucrătoare în prima jumătate a ultimei luni a fiecărui trimestru; - la necesitate, reieșind din starea reală a sistemului și în cazul apariției unor defecțiuni Prestatorul se obligă să înlăture neajunsurile. |  |
| 1.2 | Mecanism de rotire |  |  |  |  |
| 1.3 | Camera video de supraveghere |  |  |  |  |
| 1.4 | Înregistrator video |  |  |  |  |
| 1.5 | Dispozitiv de stocare |  |  |  |  |
| 1.6 | Sursă de alimentare UPS: EM600AT; EM1200AP |  |  |  |  |
| 1.7 | Aplicație APACS |  |  |  |  |
| 1.8 | Controler de rețea (APOLLO) |  |  |  |  |
| 1.9 | Modul sistema de semnalizare (APOLLO) |  |  |  |  |
| 1.10 | Sursă de alimentare de rezervă 12V |  |  |  |  |
| 1.11 | Detector de efracție combinat (IR+MV) |  |  |  |  |
| 1.12 | Detector de fum și termic |  |  |  |  |
| 1.13 | Poartă detectoare de metale |  |  |  |  |
| 1.14 | Turnichet rotativ control acces |  |  |  |  |
| 1.15 | Barieră cu lanț parcare auto |  |  |  |  |
| Lot 2: Servicii de deservire tehnică și reparație a echipamentului cu raze X pentru controlul bagajelor |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Echipament cu raze X pentru controlul bagajelor | Prestatorul va presta următoarele servicii: - Verificarea, ajustarea și calibrarea echipamentelor inclusiv: -Verificarea funcționalității la toate butoanele de oprire accidentală; -Verificarea conexiunilor între echipament, calculator, tensiune; -Verificare, ajustare a benzii rulante; Inspectare/curățire, în caz de necesitate înlocuire a benzilor de protecție din plumb la intrare și ieșire din tunelul de scanare; -Inspectare/curățirea unității de procesor a Rapiscanului; -Efectuarea arhivării și curățirea hard discului; -Verificarea mărimii tensiunilor înalte și joase; -Verificare-ajustarea plăcilor de cupru din fața generatorului de raze-X; - Diagnosticarea defectelor; - Colimarea generatorului de raze-X; - Verificarea graficului de energie înaltă-joasă, în caz de necesitate ajustare; - Efectuarea măsurărilor de radiație în jurul echipamentului de scanare; - Efectuarea scanării de test cu bagajul mostră, verificarea imaginii conform cerințelor; - Verificare/înlocuire a lămpilor de avertizare; - Instruirea operatorilor. |  | a. trimestrial în decurs de 2 (două) zile lucrătoare în prima jumătate a ultimei luni a fiecărui trimestru; b. la necesitate, reieșind din starea reală a sistemului și în cazul apariției unor defecțiuni Prestatorul se obligă să înlăture neajunsurile. |  |

Semnătura electronică a administratorului / reprezentantului __________________________

Anexa nr. 2

SPECIFICAȚIA DE PREȚ

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea Serviciilor | Unitatea de măsură | Cantitatea | Trimestre | Preț, fără TVA (MDL) | Preț, inclusiv TVA (MDL) | Suma, fără TVA (MDL) | Suma, inclusiv TVA (MDL) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lot 1: Servicii de deservire tehnică și reparație a sistemelor de supraveghere video și a sistemului autonom antiefracție și de prevenire a incendiului instalate în edificiul BNM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 50610000-1 | Pupitru de comandă | buc. | 2 | 4 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 50610000-1 | Mecanism de rotire | buc. | 24 | 4 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | 50610000-1 | Camera video de supraveghere | buc. | 240 | 4 |  |  |  |  |  |
| 1.4 | 50610000-1 | Înregistrator video | buc. | 9 | 4 |  |  |  |  |  |
| 1.5 | 50610000-1 | Dispozitiv de stocare | buc. | 1 | 4 |  |  |  |  |  |
| 1.6 | 50610000-1 | Sursă de alimentare UPS: EM600AT; EM1200AP; | buc. | 15 | 4 |  |  |  |  |  |
| 1.7 | 50610000-1 | Aplicație APACS | buc. | 1 | 4 |  |  |  |  |  |
| 1.8 | 50610000-1 | Controler de rețea (APOLLO) | buc. | 1 | 4 |  |  |  |  |  |
| 1.9 | 50610000-1 | Modul sistema de semnalizare (APOLLO) | buc. | 28 | 4 |  |  |  |  |  |
| 1.10 | 50610000-1 | Sursă de alimentare de rezervă 12V | buc. | 160 | 4 |  |  |  |  |  |
| 1.11 | 50610000-1 | Detector de efracție combinat (IR+MV) | buc. | 286 | 4 |  |  |  |  |  |
| 1.12 | 50610000-1 | Detector de fum și termic | buc. | 569 | 4 |  |  |  |  |  |
| 1.13 | 50610000-1 | Poartă detectoare de metale | buc. | 1 | 4 |  |  |  |  |  |
| 1.14 | 50610000-1 | Turnichet rotativ control acces | buc. | 3 | 4 |  |  |  |  |  |
| 1.15 | 50610000-1 | Barieră cu lanț parcare auto | buc. | 1 | 4 |  |  |  |  |  |
| Total lot 1: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 2: Servicii de deservire tehnică și reparație a echipamentului cu raze X pentru controlul bagajelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 50610000-1 | Echipament cu raze X pentru controlul bagajelor | buc. | 1 | 4 |  |  |  |  |  |
| Total lot 2: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Valabilitatea ofertei: 45 de zile calendaristice de la data limită de depunere a ofertei.

Semnătura electronică a administratorului / reprezentantului __________________________

Anexa nr.3

  - Date despre operatorul economic

- Denumirea Firmei __________________________

- Adresa Firmei __________________________

- Oficiul de înregistrare (dacă diferă de adresa Firmei) ________________

- Codul fiscal / IDNO __________________________

- Telefon de contact __________________________

- E-mail __________________________

- Tipul Firmei __________________________

privat, public, etc.

- Fondatorul Firmei și ultimul Patron __________________________

- Experiența în domeniu __________________________

- Denumirea Băncii la care operatorul economic are deschis cont bancar și pe care cont vor fi achitate plățile:

- denumirea băncii completă (inclusiv dacă este cazul filiala/reprezentanța) __________________________

- c/b __________________________

- cod IBAN __________________________

- Persoana împuternicită de a semna contratul, inclusiv datele procurii valabile (dacă este cazul) cu anexarea copiei: __________________________

- Declarăm disponibilitatea de semnare a contractului cu semnătura electronică:

□ DA

□ NU, deoarece ________________________________________________________________

(se va include justificarea de ce nu se poate de semnat contractul cu semnătură electronică)

Semnătura electronică a administratorului / reprezentantului ___________________________

Anexa nr.4

Anexa nr.2

la Regulamentul cu privire la achizițiile

publice de valoare mică

DECLARAȚIE DE ELIGIBILITATE

Către Banca Națională a Moldovei

Stimați domni,

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ______________________________,

(denumirea operatorului economic)

în calitate de ofertant, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedură și sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în una dintre situațiile prevăzute la art.19 din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice.

Mă oblig, la solicitarea autorității contractante, în scopul verificării și confirmării declarației, să prezint orice document doveditor de care dispun.

Semnătura electronică _____________________________

Anexa nr.5

CHESTIONAR PENTRU PRESTATOR/FURNIZOR

- Date despre Prestator/Furnizor (persoană juridică/persoană fizică)

  - Denumirea completă/ Nume, prenume________________________________

  - Forma de organizare juridică/ - _____________________________________

  - Codul fiscal/IDNO______________________________________

  - Numărul și data înregistrării de stat/expus politic (Da/Nu)____________________

  - Sediul și adresa juridică/adresa de domiciliu___________________________

  - Numărul de telefon, fax, email _______________________________________

  - Persoana împuternicită să deschidă și să gestioneze contul

    - Numele, prenumele ____________________________________________

    - Data și locul nașterii, IDNO_________________________________

    - Adresa de domiciliu ____________________________________________

    - Funcția deținută _______________________________________________

    - Telefon, fax, e-mail ____________________________________________

    - Expus politic (Da/Nu) __________

- Informație privind natura relației de afaceri cu BNM

  - Domeniul de activitate _______________________________________________

  - Scopul și motivul inițierii relației de afaceri / tranzacții ocazionale ________________________________________________________________

  - Activități preconizate ________________________________________________

- Declarația privind beneficiarul efectiv

  - Beneficiarul efectiv este următoarea persoană:

  - Date despre beneficiarul efectiv :

    - Numele, prenumele ____________________________________________

    - Data și locul nașterii, IDNO__________________________________

    - Adresa de domiciliu ____________________________________________

    - Funcția deținută _______________________________________________

    - Telefon, fax, email _____________________________________________

    - Expus politic (Da/Nu) ________________

Semnătura electronică a administratorului / reprezentantului ___________________

beneficiar efectiv – persoană fizică ce deține sau controlează în ultimă instanță o persoană fizică sau juridică ori beneficiar al unei societăți de investiții sau administrator al societății de investiții, ori persoană în al cărei nume se desfășoară o activitate sau se realizează o tranzacție și/sau care deține, direct sau indirect, dreptul de proprietate sau controlul asupra a cel puțin 25% din acțiuni sau din dreptul de vot al persoanei juridice ori asupra bunurilor aflate în administrare fiduciară

_______________________
Legea nr. 308 din 22.12.2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.