## Specificații tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea centralizată a consumabilelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice pentru anul 2024 SUPLIMENTAR | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Model | Țara | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică depliă ofertată | Standarde de referinţă
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 8
33100000-1 | 1 | Ac pentru punctie spinală (tip Whitacre) 22G | Ac pentru punctie spinală (tip Whitacre) 22G |  |  |  | 1.Pencil-point Ø 22G 2.conector (ambou) transparent 3. Lungimea acului 90 mm (+- 2mm), distanța vârf-orificiu maxim 1.3 mm 4.steril 5.ambalat individual 6.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacat-cheie care previne rotirea accidentala.
33100000-1 | 2 | Ac pentru punctie spinala (tip Whitacre) 25G | Ac pentru punctie spinala (tip Whitacre) 25G |  |  |  | 1.Pencil-point Ø 25G 2.conector (ambou) transparent 3. Lungimea acului 90 mm (+- 2mm) distanța vârf-orificiu maxim 1.3 mm 4.steril 5.ambalat individual 6.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacat-cheie care previne rotirea accidentala 7. distanța vîrf orificiu maxim 1,2 mm
33100000-1 | 3 | Ac pentru punctie spinala (tip Whitacre) 26G | Ac pentru punctie spinala (tip Whitacre) 26G |  |  |  | 1.Pencil-point Ø 26G 2.conector (ambou) transparent 3. Lungimea acului 90 mm (+- 2mm) distanța vârf-orificiu maxim 1.3 mm 4.steril 4.ambalat individual 5.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacat-cheie care previne rotirea accidentala 7. distanța vîrf orificiu maxim 1,2 mm
33100000-1 | 4 | Ac pentru punctie spinala (tip Whitacre) 27G | Ac pentru punctie spinala (tip Whitacre) 27G |  |  |  | 1.Pencil-point Ø 27G 2.conector (ambou) transparent 3. Lungimea acului 90 mm (+- 2mm) distanța vârf-orificiu maxim 1.3 mm 4.steril 4.ambalat individual 5.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacat-cheie care previne rotirea accidentala 7. distanța vîrf orificiu maxim 1,2 mm
33100000-1 | 5 | Bisturiu steril de unică folosință cu lamă nr.22 | Bisturiu steril de unică folosință cu lamă nr.22 |  |  |  | Bisturiu steril de unică folosință cu lamă nr. 22
33100000-1 | 6 | Bonetă chirurgicală femei | Bonetă chirurgicală femei |  |  |  | Bonetă chirurgicală femei 1.Unică folosință cu marcaj catalog și ambalaj pentru sala de operatii. 2.Material nețesut polipropilen cu densitatea minim 20g/m2 , 3.Dotate cu elastic proba de intindere minim 80cm., fără latex 4.Ambalate câte 100 buc. 5. Ne sterile Nu se admit bonete pentru uz industrial.
33100000-1 | 7 | Cateter de aspiratie CH 14, cu supapă | Cateter de aspiratie CH 14, cu supapă |  |  |  | 1.diametru CH 14 (Fr) 2. lungime: 50 cm ± 2 cm.3.material: PVC (Polyvinyl chloride) 4.transparent cu linie XRO 5. marcare in cm 6. atraumatic 7. cu supapă
33100000-1 | 8 | Cateter de aspiratie CH 18, cu supapă | Cateter de aspiratie CH 18, cu supapă |  |  |  | 1.diametru CH 18 (Fr) 2. lungime: 50 cm ± 2 cm. 3.material: PVC (Polyvinyl chloride) 4.transparent cu linie XRO 5. marcare in cm 6. atraumatic 7. cu supapă
33100000-1 | 9 | Cateter de aspirație CH 6 | Cateter de aspirație CH 6 |  |  |  | 1.Marimea: CH 6; (F), lungimea 40cm (+-1 cm) 2.Material: PVC (Polyvinyl chloride), transparent cu linie XRO 3.Perforat ~ 7cm 4.Marcat la ~ 10cm de la capatul distal 5.Marcare în cm, intervalul 1cm 6.Atraumatic 7.Ambalare individuală, 8. Pe ambalajul produsului sa fie indicat,ca cateterul este pentru aspiratie traheala; 9. cu vacuum control;
33100000-1 | 10 | Cateter Foley uretro-vezical tip Dufour, cu 3 canale, steril | Cateter Foley uretro-vezical tip Dufour, cu 3 canale, steril |  |  |  | Cateter uretral Foley 18 Fr, silicon 100%, tip Dufour(curved tip), cu 3 canale, capacitatea balonului nu mai mic de 50 ml (50 ml - 100 ml), Steril
33100000-1 | 11 | Cateter Foley uretro-vezical tip Dufour, cu 3 canale, steril | Cateter Foley uretro-vezical tip Dufour, cu 3 canale, steril |  |  |  | Cateter uretral Foley 20 Fr, silicon 100%, tip Dufour(curved tip), cu 3 canale, capacitatea balonului nu mai mic de 50 ml (50 ml - 100 ml), Steril
33100000-1 | 12 | Cateter i/v periferic 18G | Cateter i/v periferic 18G |  |  |  | 1.Dimensiune: 18G; 2.Cu port lateral, portinject cu capac colorat in conformitate cu dimensiunea branulei 3.Sterile, de unică folosință 4.Material: poliuretan, Rg contrastabilcu 3-4 linii de contrast 5.Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de impungere accidentală 6.Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de indoire 7.Camera transparentă 8.Lumenul cu risc minim de obstructie, flexibil, rezistent la manevre repetate de indoire 9. Atrombogen, Termoelastic 10.Ambalaj individual.
33100000-1 | 13 | Cateter i/v periferic 20G | Cateter i/v periferic 20G |  |  |  | 1.Dimensiune: 20G; 2.Cu port lateral, portinject cu capac colorat in conformitate cu dimensiunea branulei 3.Sterile, de unică folosință 4.Material: poliuretan, Rg contrastabilcu 3-4 linii de contrast 5.Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de impungere accidentală 6.Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de indoire 7.Camera transparentă 8.Lumenul cu risc minim de obstructie, flexibil, rezistent la manevre repetate de indoire 9. Atrombogen, Termoelastic 10.Ambalaj individual.
33100000-1 | 14 | Cateter i/v periferic 22G | Cateter i/v periferic 22G |  |  |  | 1.Dimensiune: 22G; 2.Cu port lateral, portinject cu capac colorat in conformitate cu dimensiunea branulei 3.Sterile, de unică folosință 4.Material: poliuretan, Rg contrastabilcu 3-4 linii de contrast 5.Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de impungere accidentală 6.Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de indoire 7.Camera transparentă 8.Lumenul cu risc minim de obstructie, flexibil, rezistent la manevre repetate de indoire 9. Atrombogen, Termoelastic 10.Ambalaj individual.
33100000-1 | 15 | Cateter i/v periferic 24G | Cateter i/v periferic 24G |  |  |  | 1.Dimensiune:24G; 2.Cu port lateral, portinject cu capac colorat in conformitate cu dimensiunea branulei 3.Sterile, de unică folosință 4.Material: poliuretan, Rg contrastabilcu 3-4 linii de contrast 5.Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de impungere accidentală 6.Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de indoire 7.Camera transparentă 8.Lumenul cu risc minim de obstructie, flexibil, rezistent la manevre repetate de indoire 9. Atrombogen, Termoelastic 10.Ambalaj individual.
33100000-1 | 16 | Cearșaf medical 200*100 cm | Cearșaf medical 200*100 cm |  |  |  | Cearsaf medical de uz medical unic - dimensiuni 200x100 cm (deviere admisibilă ±5cm), culoare albastră, din material nețesut SMS densitatea minim 29 g/m² . NU se vor admite cearsafuri in rulou cu perforare
33100000-1 | 17 | Cearșaf pentru ECO Dopler rulou 200 m/70 cm, material netesut, getabil | Cearșaf pentru ECO Dopler rulou 200 m/70 cm, material netesut, getabil |  |  |  | Cearsaf pentru ECO Dopler rulou 200 m/70 cm (+/-5cm ), material netesut, getabil
33100000-1 | 18 | Emplastru - 2.5cmx500cm, Mătase | Emplastru - 2.5cmx500cm, Mătase |  |  |  | 1.Adeziv 2.Material - matase 3.Neiritant, nonalergic, testat dermatologic 4.Dimensiuni - 2.5x500cm (+-0,5cm)
33100000-1 | 19 | Emplastru - 2.5cmx500cm | Emplastru - 2.5cmx500cm |  |  |  | "l.Adeziv 2.Material tesut 3. Neiritant, nonalergic, testat dermatologic 4.Dimensiuni - 2.5x500cm (+-0,5cm)
33100000-1 | 20 | Emplastru - 5cmx500cm | Emplastru - 5cmx500cm |  |  |  | "l.Adeziv 2.Material tesut 3. nonalergic, testat dermatologic 4.Dimensiuni - 5x500cm (+-0,5cm)
33100000-1 | 21 | Emplastru 10cmx10m | Emplastru 10cmx10m |  |  |  | Banda de pansare, din fibre, autoadezivă, hipoalergică, neiritantă, nesterilă dimensiune :10cmx10m (+- 1cm)
33100000-1 | 22 | Emplastru bactericid (2,5cmx7,2cm) | Emplastru bactericid (2,5cmx7,2cm) |  |  |  | 1.emplastru bactericid 2.mărime: 2.5 X 7.2 cm (+-0,5cm)
33100000-1 | 23 | Halat chirurgical eurostandard XXL ranforsat | Halat chirurgical eurostandard XXL ranforsat |  |  |  | 1.Din material neţesut -fibre din polipropilen,minim 3 tipuri de fibre-SMS; 2.Repelent,grosimea materialului SMS minim 35 g/m²; 3.Ranforsat la mîinici,materialul ranforsării -film din polipropilenă şi polietilenă,cu grosimea minim 40 g/m²; dimensiunile ranforsării la mîinici cu lungimea minim 40cm(±3cm); 4.Ranforsat în faţă materialul ranforsării -film din polipropilenă şi polietilenă,cu grosimea minim 33g/m²; dimensiunile ranforsării în faţă de la umeri la poale cu lungimea minim 90cm(±3cm); 5.Cusutura cu laser pentru a asigura impermeabilitatea la microbi şi lichide,se va exclude cusutura cu acul,impermeabilitatea în zona ranforsării 100%; 6.Lungimea mîinicilor nu mai puţin de 60cm(±3cm),lungimea halatului nu mai puţin de 155cm (±3cm),din umeri pînă la poale,lăţimea halatului în zona axilară minim 75cm(±3cm); 7.Ambalajul individual cu 2 şerveţele absorbante de celuloză; 8.Ambalaj-sterilizare cu EO(nu Roentghen),termen de valabilitate nu mai mic de 5ani; 9.Marcaj CE,certificat EN13795;
33100000-1 | 24 | Halat chirurgical steril L | Halat chirurgical steril L |  |  |  | 1.mărimea: L 2.Material neţesut 3 straturi SMS rezistenta la penetrare de lichide in limita 50-80 cm H2O conform testului EN 20811:1981 (metoda de testare a organismului de certificare europeana) 3.cu manșete elastice, tricotate 4.steril 5.ambalat individual 6.ajustare la nivelul gatului 7.închidere suprapusă la spate prin Legături 8. Lungime nu mai puțin de 132 cm 9. Halatul să corespundă standarului EN 13795 sau echivalentul, cusutura - cu laser
33100000-1 | 25 | Halat chirurgical steril M | Halat chirurgical steril M |  |  |  | 1.mărimea: M 2.Material neţesut 3 straturi SMS rezistenta la penetrare de lichide in limita 50-80 cm H2O conform testului EN 20811:1981(metoda de testare a organismului de certificare europeana) 3.cu manșete elastice, tricotate 4.steril 5.ambalat individual 6.ajustare la nivelul gatului 7.închidere suprapusă la spate prin Legături 8. Lungime nu mai puțin de 125 cm 9. Halatul să corespundă standarului EN 13795 sau echivalentul, cusutura - cu laser
33100000-1 | 26 | Halat chirurgical steril S | Halat chirurgical steril S |  |  |  | 1.mărimea: S 2.Material neţesut 3 straturi SMS rezistenta la penetrare de lichide in limita 50-80 cm H2O conform testului EN 20811:1981(metoda de testare a organismului de certificare europeana) 3.cu manșete elastice, tricotate 4.steril 5.ambalat individual 6.ajustare la nivelul gatului 7.închidere suprapusă la spate prin Legături 8. Lungime nu mai puțin de 117 cm 9. Halatul să corespundă standarului EN 13795 sau echivalentul, cusutura - cu laser
33100000-1 | 27 | Halat chirurgical steril XL | Halat chirurgical steril XL |  |  |  | 1.mărimea: XL 2.Material neţesut 3 straturi SMS rezistenta la penetrare de lichide in limita 50-80 cm H2O conform testului EN 20811:1981(metoda de testare a organismului de certificare europeana) 3.cu manșete elastice, tricotate 4.steril 5.ambalat individual 6.ajustare la nivelul gatului 7.închidere suprapusă la spate prin Legături 8. Lungime nu mai puțin de 140 cm 9. Halatul să corespundă standarului EN 13795 sau echivalentul, cusutura - cu laser
33100000-1 | 28 | Halat chirurgical steril XXL | Halat chirurgical steril XXL |  |  |  | 1.mărimea: L 2.Material neţesut 3 straturi SMS rezistenta la penetrare de lichide in limita 50-80 cm H2O conform testului EN 20811:1981(metoda de testare a organismului de certificare europeana) 3.cu manșete elastice, tricotate 4.steril 5.ambalat individual 6.ajustare la nivelul gatului 7.închidere suprapusă la spate prin Legături 8. Lungime nu mai puțin de 150 cm 9. Halatul să corespundă standarului EN 13795 sau echivalentul, cusutura - cu laser
33100000-1 | 29 | Stilet de intubație | Stilet de intubație |  |  |  | Dispozitiv cu mobilitate buna, capete rotunjite si strat de plastic care acopera complet dispozitivul cu scopul evitarii traumei.Marimi 6,10,12,14 F
33100000-1 | 30 | Mască laringiana N 3 | Mască laringiana N 3 |  |  |  | 100 % silicon medical. Transparent cu cordaje si linie X-ray opaca. Reuzabil. Conector polisulfon rezistent la autoclavare. Masca cu design Non-epiglottis-bar
33100000-1 | 31 | Mască laringiana N 4 | Mască laringiana N 4 |  |  |  | 100 % silicon medical. Transparent cu cordaje si linie X-ray opaca. Reuzabil. Conector polisulfon rezistent la autoclavare. Masca cu design Non-epiglottis-bar
33100000-1 | 32 | Mască laringiana N 5 | Mască laringiana N 5 |  |  |  | 100 % silicon medical. Transparent cu cordaje si linie X-ray opaca. Reuzabil. Conector polisulfon rezistent la autoclavare. Masca cu design Non-epiglottis-bar.
33100000-1 | 33 | Mască respiratorie pentru VAP | Mască respiratorie pentru VAP |  |  |  | Nr. 4,5-6/maturi, din PVC,cu perna gonflabila si inel de fixare cu cod de culoare. Formă anatomică
33100000-1 | 34 | Periuța citologică sterile | Periuța citologică sterile |  |  |  | Periuța pentru prelevarea citologiei cervicale Cap tip Perie: lungimea 20 mm (+/- 0,5 mm), fir de nailon + fir inoxidabil ; Mâner diametru 3 mm, lungimea 175 mm (+/- 10mm), din polipropilena, lungimea totală a dispozitivului 195 mm (+/- 10 mm), sterilizate cu oxid de etilenă, ambalate individual. În cutii de până la 200 bucăti.
33100000-1 | 35 | Piesa Y-conector rotativ cu capac de aspirație | Piesa Y-conector rotativ cu capac de aspirație |  |  |  | Piesa Y-conector rotativ cu capac de aspirație siliconat, pentru bronhoscop adult utilizată pentru conectarea la circuitul respirației mecanice și tub de intubare
33100000-1 | 36 | Saci pentru deșeuri medicale pentru autoclavare - 50 - 80 litri | Saci pentru deșeuri medicale pentru autoclavare - 50 - 80 litri |  |  |  | 1.Volumul - 50 - 80 litri 2.Cu pictograma "Pericol biologic" 3.Culoare galbenă 4.Rezistență mecanică mare, nu permite scurgerea lichidelor 5.Sacul să poată fi închis ușor și sigur 6. Rezistent la temperatura mai mare de 121 grade Celsius
33100000-1 | 37 | Saci pentru deșeuri medicale pentru autoclavare - 120 litri | Saci pentru deșeuri medicale pentru autoclavare - 120 litri |  |  |  | 1.Volumul - 120 litri (±10) 2.Cu pictograma "Pericol biologic" 3.Culoare galbenă 4.Rezistență mecanică mare, nu permite scurgerea lichidelor 5.Sacul să poată fi închis ușor și sigur 6. Rezistent la temperatura mai mare de 121 grade Celsius
33100000-1 | 38 | Scutece M | Scutece M |  |  |  | Mărimea M diametru taliei 80-115cm (abatere admisibilă +-10cm.), unică folosință , conservarea mirosului , sistem ce previne scurgerea la spate , bandă elastică la talie , fixatoare adezive , capacitate bună de absorbție , senzație de uscat la piele, indicator de umplere a scutecului , să permită circulația aerului
33100000-1 | 39 | Scutece L | Scutece L |  |  |  | Mărimea L, >75 kg, diametru taliei 100-150cm (abatere admisibilă +-10cm.), unică folosință , conservarea mirosului , sistem ce previne scurgerea la spate , bandă elastică la talie , fixatoare adezive , capacitate bună de absorbție , senzație de uscat la piele, indicator de umplere a scutecului , să permită circulația aerului
33100000-1 | 40 | Seringa Jane 120-150 ml | Seringa Jane 120-150 ml |  |  |  | 1. tip: Jane 2.mărime: 120 - 150 ml 3. steril 4.ambalaj individual
33100000-1 | 41 | Set cateter venos central cu 4 lumene | Set cateter venos central cu 4 lumene |  |  |  | Cateter venos central cu 4 lumene, 14/16/18/18G, 8 Fr x 20 cm (+- 1 cm), steril cu marcaj CE, piesa de ghidare și fixare, bisturiu, fixator cateter, capac heparinat, clema laterala, stopper, ac. Nu conține latex și nu conține DEHP
33100000-1 | 42 | Set de aspiraţie cu mîner Yankauer | Set de aspiraţie cu mîner Yankauer |  |  |  | Set aspirație Yankauer : 1.Tub PVC moale, transparent, steril, cu striații longitudinale, rezistent la torsiuni diametrul intern 7-8mm, conectorul proximal tip pâlnie cu posibilitatea tăierii pentru conectare la diferite tipuri de aspiratoare, conectorul distal tip pâlnie standard pentru unirea la minerul Yankauer din set, lungime 300cm. 2.Minerul Yankauer, L-26 cm , transparent, steril, cu orificiu pentru vacuum control digital, cap distal tip tubular cu diametrul intern 4mm. 3. Un set per ambalaj steril.
33100000-1 | 43 | Set ginecologic | Set ginecologic |  |  |  | I. 1.Oglinda (speculă) vaginală tip Cusco 2. material: plastic, trasparent 3.depărtător tip „surub” 4. steril, 5. ambalat individual - 1 buc. 6.mărimi disponibile S, M, L II. 1.mănuși de unică folosință, sterile - 2buc. III. 1.periuță echivalent cu Cervex-Brush® Combi 2. steril - 1 buc. IV. 1.cearșaf steril (de așternut) dimensiuni 40cmx60cm (+-5 cm) V 1.ambalat individual (set)
33100000-1 | 44 | Set pentru catetirizarea vaselor centrale monolumen, metoda Seldinger 5F/16G, 18G, 20G | Set pentru catetirizarea vaselor centrale monolumen, metoda Seldinger 5F/16G, 18G, 20G |  |  |  | Cateter din poliuretan Rg-contrastabil, 5F/16-20G, diametru 1.7mm, lungimea 20cm.Ac, lungimea 70mm. Conductor metalic tip "J" rezistent la indoire, 0,89mm*50-60cm
33100000-1 | 45 | Set pentru cateterizarea vaselor centrale biluminal 14G, Y-type | Set pentru cateterizarea vaselor centrale biluminal 14G, Y-type |  |  |  | Set cateter Y-type bilumunal G14, G16 -componenta setului - cateter din poliuretan Rg contrastabil ,ac, conductor metalic tip "J" rezistent la îndoiere,Flux >100ml/min pentru ambele lumene. Obligatoriu diametrul unui lumen trebuie să fie nu mai mic de 14G
33100000-1 | 46 | Set pentru cateterizarea vaselor centrale monolumen 16-18G l=30cm | Set pentru cateterizarea vaselor centrale monolumen 16-18G l=30cm |  |  |  | Set pentru cateterizarea venei subclave, l=30cm, ac 14-18G 8cm, monolumenal, din poliuretan, rentghencontrast cu lungimea cateterului 30 cm., cu conductor metalic tip J rezistent la indoiere si fixator de securitate, ac cu valva 16-18G, lungimea acului 7-9cm. Seringa, cablu pentru ECG control al poziîiei cateterului în vasul magistral, cu marcaj al lungimii cateterului. Diametrul cateterului 6F (2,1 mm).
33100000-1 | 47 | Set pentru cateterizarea vaselor centrale monolumen G14-G16 | Set pentru cateterizarea vaselor centrale monolumen G14-G16 |  |  |  | Set cateter G14-G-16componenta setului - cateter din poliuretan Rg contrastabil ,ac, conductor metalic tip "J" rezistent la îndoiere, Flux 60-100ml/min
33100000-1 | 48 | Set pentru cateterizarea vaselor centrale trilumenal G14 | Set pentru cateterizarea vaselor centrale trilumenal G14 |  |  |  | Set cateter 3-luminal G14. Obligatoriu diametrul unui lumen trebuie să fie nu mai mic de 14G
33100000-1 | 49 | Sistem stomic | Sistem stomic |  |  |  | 1. Flanșă plană adezivă pentru protezarea ileostomelor/colostomelor alcătuită din hidrocoloid și un strat din polimer, rezistent la eroziune și protejează pielea de iritare, asigurând aderența sigură de piele și absorbția excesului de umiditate din piele, pentru fixare ~ 72 ore, delicat de îndepărtat. Flanșa ce se poate decupa până la 80mm. 2.Pungă cu evacuare: - Dimensiuni ~ 30x15 cm - cu filtrul integrat ce evită riscul ca punga să se „baloneze”, - transparent pe o față, ce permite aplicarea corectă, - tapetat pe partea ce intră în contact cu pielea cu material nețesut - hipoalergic, moale pe piele, ce nu se agață de haine și se usucă rapid. - mecanism de evacuare de tip deschis, cu sistem de închidere etanș.
33100000-1 | 50 | Tub endotraheal armat cu fir metalic 7.0 | Tub endotraheal armat cu fir metalic 7.0 |  |  |  | 7,0; 100% silicon medical de inalta bio- compatibilitate, transparent cu gradare si linie X-ray opaca, tip Murphy (orificiu aditional lateral); manseta de fixare, presiune joasa
33100000-1 | 51 | Tub endotraheal armat cu fir metalic 7.5 | Tub endotraheal armat cu fir metalic 7.5 |  |  |  | 7,5; 100% silicon medical de inalta bio- compatibilitate, transparent cu gradare si linie X-ray opaca, tip Murphy (orificiu aditional lateral); manseta de fixare, presiune joasa
33100000-1 | 52 | Tub endotraheal armat cu fir metalic 8.0 | Tub endotraheal armat cu fir metalic 8.0 |  |  |  | 8,0; 100% silicon medical de inalta bio- compatibilitate, transparent cu gradare si linie X-ray opaca, tip Murphy (orificiu aditional lateral); manseta de fixare, presiune joasa
33100000-1 | 53 | Tub endotraheal armat cu fir metalic 8.5 | Tub endotraheal armat cu fir metalic 8.5 |  |  |  | 8,5; 100% silicon medical de inalta bio- compatibilitate, transparent cu gradare si linie X-ray opaca, tip Murphy (orificiu aditional lateral); manseta de fixare, presiune joasa
33100000-1 | 54 | Tub Kher nr.14 | Tub Kher nr.14 |  |  |  | Tub Kher nr.14
33100000-1 | 55 | Tub Kher nr.16 | Tub Kher nr.16 |  |  |  | Tub Kher nr.16
33100000-1 | 56 | Tub Kher nr.18 | Tub Kher nr.18 |  |  |  | Tub Kher nr.18
33100000-1 | 57 | Tub pentru intubație endotraheală cu manșetă 10.0 | Tub pentru intubație endotraheală cu manșetă 10.0 |  |  |  | 10.0 material polivinilclorid, termoplastic, linie radiopaca, Rö-contrasta, termoplastic la 37C, baloneta de presiune joasa, presiunea admisibila in manșetă: Pina la 40 mmHg, Marcaj in cm pe toata lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid;conector care sa nu se detaseze cu usurinta;Balonasul sa fie mobil pentru scaderea riscului de detubare accidentala, sa prezinte balonas adiacent cu dispozitiv pentru umflarea balonasului cu supapa, sa fie cat mai aproape de capatul distal al sondei, sa aiba o forma cilindrica si o lungime cat mai mica pentru a scadea riscul de microaspiratie, sa permita un contact cat mai bun cu traheea. Steril
33100000-1 | 58 | Tub pentru intubație endotraheală cu manșetă 2.5 | Tub pentru intubație endotraheală cu manșetă 2.5 |  |  |  | 2.5, material polivinilclorid, termoplastic, linie radiopaca, Rö-contrasta, termoplastic la 37C, baloneta de presiune joasa, presiunea admisibila in manșetă: Pina la 40 mmHg, Marcaj in cm pe toata lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid; conector care sa nu se detaseze cu usurinta;Balonasul sa fie mobil pentru scaderea riscului de detubare accidentala, sa prezinte balonas adiacent cu dispozitiv pentru umflarea balonasului cu supapa, sa fie cat mai aproape de capatul distal al sondei, sa aiba o forma cilindrica si o lungime cat mai mica pentru a scadea riscul de microaspiratie, sa permita un contact cat mai bun cu traheea. Steril
33100000-1 | 59 | Tub pentru intubație endotraheală cu manșetă 3.0 | Tub pentru intubație endotraheală cu manșetă 3.0 |  |  |  | 3.0, material polivinilclorid, termoplastic, linie radiopaca, Rö-contrasta, termoplastic la 37C, baloneta de presiune joasa, presiunea admisibila in manșetă: Pina la 40 mmHg, Marcaj in cm pe toata lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid; conector care sa nu se detaseze cu usurinta;Balonasul sa fie mobil pentru scaderea riscului de detubare accidentala, sa prezinte balonas adiacent cu dispozitiv pentru umflarea balonasului cu supapa, sa fie cat mai aproape de capatul distal al sondei, sa aiba o forma cilindrica si o lungime cat mai mica pentru a scadea riscul de microaspiratie, sa permita un contact cat mai bun cu traheea. Steril
33100000-1 | 60 | Tub pentru intubație endotraheală cu manșetă 3.5 | Tub pentru intubație endotraheală cu manșetă 3.5 |  |  |  | 3.5 material polivinilclorid, termoplastic, linie radiopaca, Rö-contrasta, termoplastic la 37C, baloneta de presiune joasa, presiunea admisibila in manșetă: Pina la 40 mmHg, Marcaj in cm pe toata lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid;conector care sa nu se detaseze cu usurinta;Balonasul sa fie mobil pentru scaderea riscului de detubare accidentala, sa prezinte balonas adiacent cu dispozitiv pentru umflarea balonasului cu supapa, sa fie cat mai aproape de capatul distal al sondei, sa aiba o forma cilindrica si o lungime cat mai mica pentru a scadea riscul de microaspiratie, sa permita un contact cat mai bun cu traheea. Steril
33100000-1 | 61 | Tub pentru intubație endotraheală cu manșetă 4.0 | Tub pentru intubație endotraheală cu manșetă 4.0 |  |  |  | 4.0 material polivinilclorid, termoplastic, linie radiopaca, Rö-contrasta, termoplastic la 37C, baloneta de presiune joasa, presiunea admisibila in manșetă: Pina la 40 mmHg, Marcaj in cm pe toata lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid;conector care sa nu se detaseze cu usurinta;Balonasul sa fie mobil pentru scaderea riscului de detubare accidentala, sa prezinte balonas adiacent cu dispozitiv pentru umflarea balonasului cu supapa, sa fie cat mai aproape de capatul distal al sondei, sa aiba o forma cilindrica si o lungime cat mai mica pentru a scadea riscul de microaspiratie, sa permita un contact cat mai bun cu traheea. Steril
33100000-1 | 62 | Tub pentru intubație endotraheală cu manșetă 4.5 | Tub pentru intubație endotraheală cu manșetă 4.5 |  |  |  | 4.5 material polivinilclorid, termoplastic, linie radiopaca, Rö-contrasta, termoplastic la 37C, baloneta de presiune joasa, presiunea admisibila in manșetă: Pina la 40 mmHg, Marcaj in cm pe toata lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid;conector care sa nu se detaseze cu usurinta;Balonasul sa fie mobil pentru scaderea riscului de detubare accidentala, sa prezinte balonas adiacent cu dispozitiv pentru umflarea balonasului cu supapa, sa fie cat mai aproape de capatul distal al sondei, sa aiba o forma cilindrica si o lungime cat mai mica pentru a scadea riscul de microaspiratie, sa permita un contact cat mai bun cu traheea. Steril
33100000-1 | 63 | Tub pentru intubație endotraheală cu manșetă 5.0 | Tub pentru intubație endotraheală cu manșetă 5.0 |  |  |  | 5.0material polivinilclorid, termoplastic, linie radiopaca, Rö-contrasta, termoplastic la 37C, baloneta de presiune joasa, presiunea admisibila in manșetă: Pina la 40 mmHg, Marcaj in cm pe toata lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid;conector care sa nu se detaseze cu usurinta;Balonasul sa fie mobil pentru scaderea riscului de detubare accidentala, sa prezinte balonas adiacent cu dispozitiv pentru umflarea balonasului cu supapa, sa fie cat mai aproape de capatul distal al sondei, sa aiba o forma cilindrica si o lungime cat mai mica pentru a scadea riscul de microaspiratie, sa permita un contact cat mai bun cu traheea. Steril
33100000-1 | 64 | Tub pentru intubație endotraheală cu manșetă 6.5 | Tub pentru intubație endotraheală cu manșetă 6.5 |  |  |  | 6.5 material polivinilclorid, termoplastic, linie radiopaca, Rö-contrasta, termoplastic la 37C, baloneta de presiune joasa, presiunea admisibila in manșetă: Pina la 40 mmHg, Marcaj in cm pe toata lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid;conector care sa nu se detaseze cu usurinta;Balonasul sa fie mobil pentru scaderea riscului de detubare accidentala, sa prezinte balonas adiacent cu dispozitiv pentru umflarea balonasului cu supapa, sa fie cat mai aproape de capatul distal al sondei, sa aiba o forma cilindrica si o lungime cat mai mica pentru a scadea riscul de microaspiratie, sa permita un contact cat mai bun cu traheea. Steril
33100000-1 | 65 | Tub pentru intubație endotraheală cu manșetă 7.0 | Tub pentru intubație endotraheală cu manșetă 7.0 |  |  |  | 7.0 material polivinilclorid, termoplastic, linie radiopaca, Rö-contrasta, termoplastic la 37C, baloneta de presiune joasa, presiunea admisibila in manșetă: Pina la 40 mmHg, Marcaj in cm pe toata lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid;conector care sa nu se detaseze cu usurinta;Balonasul sa fie mobil pentru scaderea riscului de detubare accidentala, sa prezinte balonas adiacent cu dispozitiv pentru umflarea balonasului cu supapa, sa fie cat mai aproape de capatul distal al sondei, sa aiba o forma cilindrica si o lungime cat mai mica pentru a scadea riscul de microaspiratie, sa permita un contact cat mai bun cu traheea. Steril
33100000-1 | 66 | Tub pentru intubație endotraheală cu manșetă 7.5 | Tub pentru intubație endotraheală cu manșetă 7.5 |  |  |  | 7.5 material polivinilclorid, termoplastic, linie radiopaca, Rö-contrasta, termoplastic la 37C, baloneta de presiune joasa, presiunea admisibila in manșetă: Pina la 40 mmHg, Marcaj in cm pe toata lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid;conector care sa nu se detaseze cu usurinta;Balonasul sa fie mobil pentru scaderea riscului de detubare accidentala, sa prezinte balonas adiacent cu dispozitiv pentru umflarea balonasului cu supapa, sa fie cat mai aproape de capatul distal al sondei, sa aiba o forma cilindrica si o lungime cat mai mica pentru a scadea riscul de microaspiratie, sa permita un contact cat mai bun cu traheea. Steril
33100000-1 | 67 | Tub pentru intubație endotraheală cu manșetă 8.0 | Tub pentru intubație endotraheală cu manșetă 8.0 |  |  |  | 8.0 material polivinilclorid, termoplastic, linie radiopaca, Rö-contrasta, termoplastic la 37C, baloneta de presiune joasa, presiunea admisibila in manșetă: Pina la 40 mmHg, Marcaj in cm pe toata lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid;conector care sa nu se detaseze cu usurinta;Balonasul sa fie mobil pentru scaderea riscului de detubare accidentala, sa prezinte balonas adiacent cu dispozitiv pentru umflarea balonasului cu supapa, sa fie cat mai aproape de capatul distal al sondei, sa aiba o forma cilindrica si o lungime cat mai mica pentru a scadea riscul de microaspiratie, sa permita un contact cat mai bun cu traheea. Steril
33100000-1 | 68 | Tub pentru intubație endotraheală cu manșetă 8.5 | Tub pentru intubație endotraheală cu manșetă 8.5 |  |  |  | 8.5 material polivinilclorid, termoplastic, linie radiopaca, Rö-contrasta, termoplastic la 37C, baloneta de presiune joasa, presiunea admisibila in manșetă: Pina la 40 mmHg, Marcaj in cm pe toata lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid;conector care sa nu se detaseze cu usurinta;Balonasul sa fie mobil pentru scaderea riscului de detubare accidentala, sa prezinte balonas adiacent cu dispozitiv pentru umflarea balonasului cu supapa, sa fie cat mai aproape de capatul distal al sondei, sa aiba o forma cilindrica si o lungime cat mai mica pentru a scadea riscul de microaspiratie, sa permita un contact cat mai bun cu traheea. Steril
33100000-1 | 69 | Tub pentru intubație endotraheală cu manșetă 9.0 | Tub pentru intubație endotraheală cu manșetă 9.0 |  |  |  | 9.0 material polivinilclorid, termoplastic, linie radiopaca, Rö-contrasta, termoplastic la 37C, baloneta de presiune joasa, presiunea admisibila in manșetă: Pina la 40 mmHg, Marcaj in cm pe toata lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid;conector care sa nu se detaseze cu usurinta;Balonasul sa fie mobil pentru scaderea riscului de detubare accidentala, sa prezinte balonas adiacent cu dispozitiv pentru umflarea balonasului cu supapa, sa fie cat mai aproape de capatul distal al sondei, sa aiba o forma cilindrica si o lungime cat mai mica pentru a scadea riscul de microaspiratie, sa permita un contact cat mai bun cu traheea. Steril
33100000-1 | 70 | Tub pentru intubație endotraheală cu manșetă 9.5 | Tub pentru intubație endotraheală cu manșetă 9.5 |  |  |  | 9,5, material polivinilclorid, termoplastic, linie radiopaca, Rö-contrasta, termoplastic la 37C, baloneta de presiune joasa, presiunea admisibila in manșetă: Pina la 40 mmHg, Marcaj in cm pe toata lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid; conector care sa nu se detaseze cu usurinta;Balonasul sa fie mobil pentru scaderea riscului de detubare accidentala, sa prezinte balonas adiacent cu dispozitiv pentru umflarea balonasului cu supapa, sa fie cat mai aproape de capatul distal al sondei, sa aiba o forma cilindrica si o lungime cat mai mica pentru a scadea riscul de microaspiratie, sa permita un contact cat mai bun cu traheea. Steril
33100000-1 | 71 | Tub pentru intubație endotraheală cu manșetă 5.5 | Tub pentru intubație endotraheală cu manșetă 5.5 |  |  |  | 5.5 material polivinilclorid, termoplastic, linie radiopaca, Rö-contrasta, termoplastic la 37C, baloneta de presiune joasa, presiunea admisibila in manșetă: Pina la 40 mmHg, Marcaj in cm pe toata lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid;conector care sa nu se detaseze cu usurinta;Balonasul sa fie mobil pentru scaderea riscului de detubare accidentala, sa prezinte balonas adiacent cu dispozitiv pentru umflarea balonasului cu supapa, sa fie cat mai aproape de capatul distal al sondei, sa aiba o forma cilindrica si o lungime cat mai mica pentru a scadea riscul de microaspiratie, sa permita un contact cat mai bun cu traheea. Steril
33100000-1 | 72 | Tub pentru intubație endotraheală cu manșetă 6.0 | Tub pentru intubație endotraheală cu manșetă 6.0 |  |  |  | 6.0 material polivinilclorid, termoplastic, linie radiopaca, Rö-contrasta, termoplastic la 37C, baloneta de presiune joasa, presiunea admisibila in manșetă: Pina la 40 mmHg, Marcaj in cm pe toata lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid;conector care sa nu se detaseze cu usurinta;Balonasul sa fie mobil pentru scaderea riscului de detubare accidentala, sa prezinte balonas adiacent cu dispozitiv pentru umflarea balonasului cu supapa, sa fie cat mai aproape de capatul distal al sondei, sa aiba o forma cilindrica si o lungime cat mai mica pentru a scadea riscul de microaspiratie, sa permita un contact cat mai bun cu traheea. Steril
33100000-1 | 73 | Tub prelungitor pentru sisteme de infuzie 220,150. | Tub prelungitor pentru sisteme de infuzie 220,150. |  |  |  | Tub prelungitor pentru sisteme de infuzie 220,150. Prelungitoare pentru sisteme de infuzie, steril, apirogen, netoxic, lungimea 150 cm, material PVC, transparent, presiune inalta, unica folosinta, ambalaj individual, conectare Luer Lock, termen de valabilitate 5 ani
33100000-1 | 74 | Tub pentru caile biliare T-Kehr N10 | Tub pentru caile biliare T-Kehr N10 |  |  |  | Tub p-u caile biliare T-Kehr N10
33100000-1 | 75 | Tub pentru caile biliare T-Kehr N16 | Tub pentru caile biliare T-Kehr N16 |  |  |  | Tub p-u caile biliare T-Kehr N16
33100000-1 | 76 | Tub pentru caile biliare T-Kehr N20 | Tub pentru caile biliare T-Kehr N20 |  |  |  | Tub p-u caile biliare T-Kehr N20
33100000-1 | 77 | Tub traheostomic cu manșetă Nr. 7,5 | Tub traheostomic cu manșetă Nr. 7,5 |  |  |  | Tub traheostomic cu manșetă, mărimea Nr. 7.5, steril, PVC Canulă cu conector 15mm, cu manșetă de presiune joasa. Obturator perforat si curea de gat larg, siliconizat, netoxic, cu linia Rg – contrast. Presiunea adminitrata in manșetă pina la 20 mm H2O
33100000-1 | 78 | Tub traheostomic cu manșetă Nr. 8 | Tub traheostomic cu manșetă Nr. 8 |  |  |  | Tub traheostomic cu manșetă, mărimea Nr. 8.0, steril, PVC Canulă cu conector 15mm, cu manșetă de presiune joasa. Obturator perforat si curea de gat larg, siliconizat, netoxic, cu linia Rg – contrast. Presiunea adminitrata in manșetă pina la 20 mm H2O
33100000-1 | 79 | Tub traheostomic cu manșetă Nr. 8,5 | Tub traheostomic cu manșetă Nr. 8,5 |  |  |  | Tub traheostomic cu manșetă, mărimea Nr. 8.5, steril, PVC Canulă cu conector 15mm, cu manșetă de presiune joasa. Obturator perforat si curea de gat larg siliconizat, netoxic, cu linia Rg – contrast. Presiunea adminitrata in manșetă pina la 20 mm H2O
33100000-1 | 80 | Tub traheostomic cu manșetă Nr. 9 | Tub traheostomic cu manșetă Nr. 9 |  |  |  | Tub traheostomic cu manșetă, mărimea Nr. 9, steril, PVC Canulă cu conector 15mm, cu manșetă de presiune joasa. Obturator perforat si curea de gat larg siliconizat, netoxic, cu linia Rg – contrast. Presiunea adminitrata in manșetă pina la 20 mm H2O
33100000-1 | 81 | Pungi pentru colectarea urinei 2 litri | Pungi pentru colectarea urinei 2 litri |  |  |  | 1.Volum: 2 litri 2.steril 3.Cu valvă de evacuare 4.material: PVC, transparent 5. gradate în mililitri 6.Cu tub conector (posibilitatea de a fi conectat la sonda urinară) 7.Ambalaj individual
33100000-1 | 82 | Spatule din lemn (apasatoare de limba),sterile | Spatule din lemn (apasatoare de limba),sterile |  |  |  | 1.material: lemn, margini si suprafete fin slefuite 2.dimensiuni: 150 x 18 x 1.6 - 2 mm 3.ambalate individual a cîte 100 buc 4.Steril.
33100000-1 | 83 | Sisteme de transfuzie a sângelui, cu ac polimer | Sisteme de transfuzie a sângelui, cu ac polimer |  |  |  | Sistem/set de transfuzie Cu acul care se introduce în flacon din polimer. Steril. - tub flexibil din PVC pentru uz medical, semirigid, care își reia forma rapid după îndoire, pe care este montată camera de numărat picături cu filtru care nu permite trecerea impurităților; - cameră de aer cu supapă și picurător care crează câte 20 picături din (1.0+-0.1)g de apă distilată la temperatura (20+-2)°C; - clema cu rola pentru reglarea debitului; - manson de cauciuc între tub și acul metalic pentru administrarea suplimentară a medicamentelor; - tipul de conectare a tubului și acului Luer-Slip, - lungimea tubului minim 155cm maxim 165cm - acul metalic al perfuzorului este fabricat din oțel-inox, dimensiunea 18G x 1 1/2, apirogen, netoxic, Ambalate și etichetate conform Directivei 93/42/CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine, metoda de sterilizare/ sau HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul produsului să fie indicate Pictogramele adecvate de performanţă şi trimiterea la standardul EN. Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate şi etichetate (se acceptă inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulație internațională) *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale . *Se va prezenta fișa tehnică/catalogul/descrierea produsului de catre producator, produsului ce va confirma descrierea tuturor specificațiilor tehnice. În cazul în care produsul deține un cod de catalog a se indica codul în ofertă și trimiterea la pagina de descriere a produsului în formularul F4.1"
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Specificații de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea centralizată a consumabilelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice pentru anul 2024 SUPLIMENTAR | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | Valoarea estimativă fără TVA
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | Ac pentru punctie spinală (tip Whitacre) 22G | Ac pentru punctie spinală (tip Whitacre) 22G | 3: Bucată; 4: 140; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 911.71
33100000-1 | 2 | Ac pentru punctie spinala (tip Whitacre) 25G | Ac pentru punctie spinala (tip Whitacre) 25G | 3: Bucată; 4: 2065; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 13447.69
33100000-1 | 3 | Ac pentru punctie spinala (tip Whitacre) 26G | Ac pentru punctie spinala (tip Whitacre) 26G | 3: Bucată; 4: 15; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 97.68
33100000-1 | 4 | Ac pentru punctie spinala (tip Whitacre) 27G | Ac pentru punctie spinala (tip Whitacre) 27G | 3: Bucată; 4: 15; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 97.68
33100000-1 | 5 | Bisturiu steril de unică folosință cu lamă nr.22 | Bisturiu steril de unică folosință cu lamă nr.22 | 3: Bucată; 4: 965; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2316.29
33100000-1 | 6 | Bonetă chirurgicală femei | Bonetă chirurgicală femei | 3: Bucată; 4: 500; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 423.1
33100000-1 | 7 | Cateter de aspiratie CH 14, cu supapă | Cateter de aspiratie CH 14, cu supapă | 3: Bucată; 4: 2505; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 3952.89
33100000-1 | 8 | Cateter de aspiratie CH 18, cu supapă | Cateter de aspiratie CH 18, cu supapă | 3: Bucată; 4: 5; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 7.89
33100000-1 | 9 | Cateter de aspirație CH 6 | Cateter de aspirație CH 6 | 3: Bucată; 4: 200; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 274
33100000-1 | 10 | Cateter Foley uretro-vezical tip Dufour, cu 3 canale, steril | Cateter Foley uretro-vezical tip Dufour, cu 3 canale, steril | 3: Bucată; 4: 747; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 59472.18
33100000-1 | 11 | Cateter Foley uretro-vezical tip Dufour, cu 3 canale, steril | Cateter Foley uretro-vezical tip Dufour, cu 3 canale, steril | 3: Bucată; 4: 800; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 63691.76
33100000-1 | 12 | Cateter i/v periferic 18G | Cateter i/v periferic 18G | 3: Bucată; 4: 9440; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 34941.22
33100000-1 | 13 | Cateter i/v periferic 20G | Cateter i/v periferic 20G | 3: Bucată; 4: 15900; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 58852.26
33100000-1 | 14 | Cateter i/v periferic 22G | Cateter i/v periferic 22G | 3: Bucată; 4: 14650; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 54225.51
33100000-1 | 15 | Cateter i/v periferic 24G | Cateter i/v periferic 24G | 3: Bucată; 4: 4480; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 17557.57
33100000-1 | 16 | Cearșaf medical 200*100 cm | Cearșaf medical 200*100 cm | 3: Bucată; 4: 1500; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 6395.25
33100000-1 | 17 | Cearșaf pentru ECO Dopler rulou 200 m/70 cm, material netesut, getabil | Cearșaf pentru ECO Dopler rulou 200 m/70 cm, material netesut, getabil | 3: Bucată; 4: 19; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 4870.63
33100000-1 | 18 | Emplastru - 2.5cmx500cm, Mătase | Emplastru - 2.5cmx500cm, Mătase | 3: Bucată; 4: 1775; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 5359.61
33100000-1 | 19 | Emplastru - 2.5cmx500cm | Emplastru - 2.5cmx500cm | 3: Bucată; 4: 7420; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 22021.82
33100000-1 | 20 | Emplastru - 5cmx500cm | Emplastru - 5cmx500cm | 3: Bucată; 4: 528; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 3109.97
33100000-1 | 21 | Emplastru 10cmx10m | Emplastru 10cmx10m | 3: Bucată; 4: 200; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2902.7
33100000-1 | 22 | Emplastru bactericid (2,5cmx7,2cm) | Emplastru bactericid (2,5cmx7,2cm) | 3: Bucată; 4: 2600; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 243.88
33100000-1 | 23 | Halat chirurgical eurostandard XXL ranforsat | Halat chirurgical eurostandard XXL ranforsat | 3: Bucată; 4: 70; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1448.64
33100000-1 | 24 | Halat chirurgical steril L | Halat chirurgical steril L | 3: Bucată; 4: 1230; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 18179.89
33100000-1 | 25 | Halat chirurgical steril M | Halat chirurgical steril M | 3: Bucată; 4: 30; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 443.41
33100000-1 | 26 | Halat chirurgical steril S | Halat chirurgical steril S | 3: Bucată; 4: 1505; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 22037.26
33100000-1 | 27 | Halat chirurgical steril XL | Halat chirurgical steril XL | 3: Bucată; 4: 1880; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 27787.15
33100000-1 | 28 | Halat chirurgical steril XXL | Halat chirurgical steril XXL | 3: Bucată; 4: 530; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 7833.61
33100000-1 | 29 | Stilet de intubație | Stilet de intubație | 3: Bucată; 4: 71; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1029.69
33100000-1 | 30 | Mască laringiana N 3 | Mască laringiana N 3 | 3: Bucată; 4: 15; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1360.5
33100000-1 | 31 | Mască laringiana N 4 | Mască laringiana N 4 | 3: Bucată; 4: 166; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 15056.2
33100000-1 | 32 | Mască laringiana N 5 | Mască laringiana N 5 | 3: Bucată; 4: 160; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 14512
33100000-1 | 33 | Mască respiratorie pentru VAP | Mască respiratorie pentru VAP | 3: Bucată; 4: 50; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 825
33100000-1 | 34 | Periuța citologică sterile | Periuța citologică sterile | 3: Bucată; 4: 420; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 462
33100000-1 | 35 | Piesa Y-conector rotativ cu capac de aspirație | Piesa Y-conector rotativ cu capac de aspirație | 3: Bucată; 4: 25; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 337.5
33100000-1 | 36 | Saci pentru deșeuri medicale pentru autoclavare - 50 - 80 litri | Saci pentru deșeuri medicale pentru autoclavare - 50 - 80 litri | 3: Bucată; 4: 11085; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 37467.3
33100000-1 | 37 | Saci pentru deșeuri medicale pentru autoclavare - 120 litri | Saci pentru deșeuri medicale pentru autoclavare - 120 litri | 3: Bucată; 4: 950; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 5063.5
33100000-1 | 38 | Scutece M | Scutece M | 3: Bucată; 4: 1000; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 3920
33100000-1 | 39 | Scutece L | Scutece L | 3: Bucată; 4: 1000; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 4420
33100000-1 | 40 | Seringa Jane 120-150 ml | Seringa Jane 120-150 ml | 3: Bucată; 4: 350; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 3675
33100000-1 | 41 | Set cateter venos central cu 4 lumene | Set cateter venos central cu 4 lumene | 3: Bucată; 4: 5; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1250
33100000-1 | 42 | Set de aspiraţie cu mîner Yankauer | Set de aspiraţie cu mîner Yankauer | 3: Bucată; 4: 3820; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 53480
33100000-1 | 43 | Set ginecologic | Set ginecologic | 3: Bucată; 4: 2600; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 21268
33100000-1 | 44 | Set pentru catetirizarea vaselor centrale monolumen, metoda Seldinger 5F/16G, 18G, 20G | Set pentru catetirizarea vaselor centrale monolumen, metoda Seldinger 5F/16G, 18G, 20G | 3: Bucată; 4: 20; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1774
33100000-1 | 45 | Set pentru cateterizarea vaselor centrale biluminal 14G, Y-type | Set pentru cateterizarea vaselor centrale biluminal 14G, Y-type | 3: Bucată; 4: 5; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 847.5
33100000-1 | 46 | Set pentru cateterizarea vaselor centrale monolumen 16-18G l=30cm | Set pentru cateterizarea vaselor centrale monolumen 16-18G l=30cm | 3: Bucată; 4: 75; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 10958.25
33100000-1 | 47 | Set pentru cateterizarea vaselor centrale monolumen G14-G16 | Set pentru cateterizarea vaselor centrale monolumen G14-G16 | 3: Bucată; 4: 5; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 444.8
33100000-1 | 48 | Set pentru cateterizarea vaselor centrale trilumenal G14 | Set pentru cateterizarea vaselor centrale trilumenal G14 | 3: Bucată; 4: 20; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 3700
33100000-1 | 49 | Sistem stomic | Sistem stomic | 3: Bucată; 4: 555; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 6715.5
33100000-1 | 50 | Tub endotraheal armat cu fir metalic 7.0 | Tub endotraheal armat cu fir metalic 7.0 | 3: Bucată; 4: 40; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 919.55
33100000-1 | 51 | Tub endotraheal armat cu fir metalic 7.5 | Tub endotraheal armat cu fir metalic 7.5 | 3: Bucată; 4: 10; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 229.89
33100000-1 | 52 | Tub endotraheal armat cu fir metalic 8.0 | Tub endotraheal armat cu fir metalic 8.0 | 3: Bucată; 4: 410; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 9425.37
33100000-1 | 53 | Tub endotraheal armat cu fir metalic 8.5 | Tub endotraheal armat cu fir metalic 8.5 | 3: Bucată; 4: 100; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2298.87
33100000-1 | 54 | Tub Kher nr.14 | Tub Kher nr.14 | 3: Bucată; 4: 5; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 337.5
33100000-1 | 55 | Tub Kher nr.16 | Tub Kher nr.16 | 3: Bucată; 4: 5; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 337.5
33100000-1 | 56 | Tub Kher nr.18 | Tub Kher nr.18 | 3: Bucată; 4: 5; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 337.5
33100000-1 | 57 | Tub pentru intubație endotraheală cu manșetă 10.0 | Tub pentru intubație endotraheală cu manșetă 10.0 | 3: Bucată; 4: 5; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 37.62
33100000-1 | 58 | Tub pentru intubație endotraheală cu manșetă 2.5 | Tub pentru intubație endotraheală cu manșetă 2.5 | 3: Bucată; 4: 21; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 157.99
33100000-1 | 59 | Tub pentru intubație endotraheală cu manșetă 3.0 | Tub pentru intubație endotraheală cu manșetă 3.0 | 3: Bucată; 4: 26; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 195.61
33100000-1 | 60 | Tub pentru intubație endotraheală cu manșetă 3.5 | Tub pentru intubație endotraheală cu manșetă 3.5 | 3: Bucată; 4: 76; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 571.78
33100000-1 | 61 | Tub pentru intubație endotraheală cu manșetă 4.0 | Tub pentru intubație endotraheală cu manșetă 4.0 | 3: Bucată; 4: 111; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 835.09
33100000-1 | 62 | Tub pentru intubație endotraheală cu manșetă 4.5 | Tub pentru intubație endotraheală cu manșetă 4.5 | 3: Bucată; 4: 191; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1436.97
33100000-1 | 63 | Tub pentru intubație endotraheală cu manșetă 5.0 | Tub pentru intubație endotraheală cu manșetă 5.0 | 3: Bucată; 4: 181; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1361.74
33100000-1 | 64 | Tub pentru intubație endotraheală cu manșetă 6.5 | Tub pentru intubație endotraheală cu manșetă 6.5 | 3: Bucată; 4: 205; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1542.29
33100000-1 | 65 | Tub pentru intubație endotraheală cu manșetă 7.0 | Tub pentru intubație endotraheală cu manșetă 7.0 | 3: Bucată; 4: 715; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 5379.23
33100000-1 | 66 | Tub pentru intubație endotraheală cu manșetă 7.5 | Tub pentru intubație endotraheală cu manșetă 7.5 | 3: Bucată; 4: 970; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 7297.69
33100000-1 | 67 | Tub pentru intubație endotraheală cu manșetă 8.0 | Tub pentru intubație endotraheală cu manșetă 8.0 | 3: Bucată; 4: 600; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 4514.04
33100000-1 | 68 | Tub pentru intubație endotraheală cu manșetă 8.5 | Tub pentru intubație endotraheală cu manșetă 8.5 | 3: Bucată; 4: 440; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 3310.29
33100000-1 | 69 | Tub pentru intubație endotraheală cu manșetă 9.0 | Tub pentru intubație endotraheală cu manșetă 9.0 | 3: Bucată; 4: 20; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 150.47
33100000-1 | 70 | Tub pentru intubație endotraheală cu manșetă 9.5 | Tub pentru intubație endotraheală cu manșetă 9.5 | 3: Bucată; 4: 20; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 150.47
33100000-1 | 71 | Tub pentru intubație endotraheală cu manșetă 5.5 | Tub pentru intubație endotraheală cu manșetă 5.5 | 3: Bucată; 4: 160; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1203.74
33100000-1 | 72 | Tub pentru intubație endotraheală cu manșetă 6.0 | Tub pentru intubație endotraheală cu manșetă 6.0 | 3: Bucată; 4: 30; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 225.7
33100000-1 | 73 | Tub prelungitor pentru sisteme de infuzie 220,150. | Tub prelungitor pentru sisteme de infuzie 220,150. | 3: Bucată; 4: 300; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1176.42
33100000-1 | 74 | Tub pentru caile biliare T-Kehr N10 | Tub pentru caile biliare T-Kehr N10 | 3: Bucată; 4: 25; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1687.5
33100000-1 | 75 | Tub pentru caile biliare T-Kehr N16 | Tub pentru caile biliare T-Kehr N16 | 3: Bucată; 4: 25; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1687.5
33100000-1 | 76 | Tub pentru caile biliare T-Kehr N20 | Tub pentru caile biliare T-Kehr N20 | 3: Bucată; 4: 35; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 125
33100000-1 | 77 | Tub traheostomic cu manșetă Nr. 7,5 | Tub traheostomic cu manșetă Nr. 7,5 | 3: Bucată; 4: 4; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 112.73
33100000-1 | 78 | Tub traheostomic cu manșetă Nr. 8 | Tub traheostomic cu manșetă Nr. 8 | 3: Bucată; 4: 4; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 112.73
33100000-1 | 79 | Tub traheostomic cu manșetă Nr. 8,5 | Tub traheostomic cu manșetă Nr. 8,5 | 3: Bucată; 4: 5; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 140.92
33100000-1 | 80 | Tub traheostomic cu manșetă Nr. 9 | Tub traheostomic cu manșetă Nr. 9 | 3: Bucată; 4: 5; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 140.92
33100000-1 | 81 | Pungi pentru colectarea urinei 2 litri | Pungi pentru colectarea urinei 2 litri | 3: Bucată; 4: 8200; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 24928
33100000-1 | 82 | Spatule din lemn (apasatoare de limba),sterile | Spatule din lemn (apasatoare de limba),sterile | 3: Bucată; 4: 40; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 710
33100000-1 | 83 | Sisteme de transfuzie a sângelui, cu ac polimer | Sisteme de transfuzie a sângelui, cu ac polimer | 3: Bucată; 4: 1775; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 5088.92
[6 empty] | Suma total: |  | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________