CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziţie

3. Obiectul achiziţiilor  Открытый плавательный бассейн со вспомогательным зданием по ул. Советская, 13 в с. Копчак р-на Чадыр-Лунга (11-2017-1-АС)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Трубопроводы, соеденительные части и запорная арматура системы водоснабжения и канализации чаши бассейна |  |  |
| 1 | RpAcA17A | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 50 mm (Подземная укладка труб ПВХ вне зданий, типа 4(G) или 3(М), диам. 50 мм) | m | 62,0000 |
| 2 | RpAcA17A | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 63 mm (Подземная укладка труб ПВХ вне зданий, типа 4(G) или 3(М), диам. 63 мм) | m | 122,0000 |
| 3 | RpAcA17A | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 90 mm (Подземная укладка труб ПВХ вне зданий, типа 4(G) или 3(М), диам. 90 мм) | m | 9,0000 |
| 4 | RpAcA17B | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 140 mm (Подземная укладка труб ПВХ вне зданий, типа 4(G) или 3(М), диам. 140 мм) | m | 6,0000 |
| 5 | RpAcA10A | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalata densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudare mecanica, cu manson de polietilena, cu flanse conform normativului I-6-PE,conductele avind diametrul de 50 mm (Подземная укладка напорных полиэтиленовых труб, высокой плотности, для водоснабжения, соединенных путем механической сварки, с полиэтиленовой муфтой, с фланцами, согласно норматив, диам. 50 мм) | m | 225,0000 |
| 6 | RpAcA10A | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalata densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudare mecanica, cu manson de polietilena, cu flanse conform normativului I-6-PE,conductele avind diametrul de 63mm (Подземная укладка напорных полиэтиленовых труб, высокой плотности, для водоснабжения, соединенных путем механической сварки, с полиэтиленовой муфтой, с фланцами, согласно норматив, диам. 63мм) | m | 320,0000 |
| 7 | RpAcB16A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (ventile) la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50 mm (Установка арматуры с ручным или механическим приводом (вентили) на трубопроводы водоснабжения и канализации), диаметр 50 мм) | buc | 1,0000 |
| 8 | RpAcB16A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (ventile) la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 63 mm (Установка арматуры с ручным или механическим приводом (вентили) на трубопроводы водоснабжения и канализации), диаметр 63 мм) | buc | 26,0000 |
| 9 | RpAcB16A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (clapeta) la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 63 mm (Установка арматуры с ручным или механическим приводом (обратный клапан) на трубопроводы водоснабжения и канализации), диаметр 63 мм) | buc | 4,0000 |
| 10 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic, avind diametrul de 90-63 mm (Пластиковые соединительные части, диаметр 90-63 мм) переход | buc | 27,0000 |
| 11 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 63-50 mm (Пластиковые соединительные части (PP, PE, PP-R и т.д.) (колено, переходник, двойная муфта, расширительная труба) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 63-50 мм) переход | buc | 45,0000 |
| 12 | SB09F | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 140-90 mm (Пластиковые соединительные части (PP, PE, PP-R и т.д.) (колено, переходник, двойная муфта, расширительная труба) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 140-90 мм) | buc | 12,0000 |
| 13 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50-38 mm (Пластиковые соединительные части (PP, PE, PP-R и т.д.) (колено, переходник, двойная муфта, расширительная труба) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 50-38 мм) штуцер-елка | buc | 2,0000 |
| 14 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые соединительные части (PP, PE, PP-R и т.д.) (колено, переходник, двойная муфта, расширительная труба) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 50 мм) муфта 50мм | buc | 5,0000 |
| 15 | SB09D | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 63 mm (Пластиковые соединительные части (PP, PE, PP-R и т.д.) (колено, переходник, двойная муфта, расширительная труба) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 63 мм) муфта | buc | 15,0000 |
| 16 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые соединительные части (PP, PE, PP-R и т.д.) (колено, переходник, двойная муфта, расширительная труба) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 50 мм) угол ф50 | buc | 90,0000 |
| 17 | SB09D | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 63 mm (Пластиковые соединительные части (PP, PE, PP-R и т.д.) (колено, переходник, двойная муфта, расширительная труба) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 63 мм) угол | buc | 115,0000 |
| 18 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 90 mm (Пластиковые соединительные части (PP, PE, PP-R и т.д.) (колено, переходник, двойная муфта, расширительная труба) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 90 мм) угол | buc | 2,0000 |
| 19 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые соединительные части (PP, PE, PP-R и т.д.) (колено, переходник, двойная муфта, расширительная труба) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 50 мм) тройник | buc | 5,0000 |
| 20 | SB09D | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 63 mm (Пластиковые соединительные части (PP, PE, PP-R и т.д.) (колено, переходник, двойная муфта, расширительная труба) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 63 мм) тройник | buc | 38,0000 |
| 21 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 90 mm (Пластиковые соединительные части (PP, PE, PP-R и т.д.) (колено, переходник, двойная муфта, расширительная труба) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 90 мм) угол | buc | 14,0000 |
| 22 | SB09G | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 140 mm (Пластиковые соединительные части (PP, PE, PP-R и т.д.) (колено, переходник, двойная муфта, расширительная труба) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 140 мм) тройник | buc | 8,0000 |
| 23 | SB09D | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 63 mm (Пластиковые соединительные части (PP, PE, PP-R и т.д.) (колено, переходник, двойная муфта, расширительная труба) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 63 мм) заглушка | buc | 4,0000 |
| 24 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые соединительные части (PP, PE, PP-R и т.д.) (колено, переходник, двойная муфта, расширительная труба) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 50 мм) заглушка | buc | 32,0000 |
| 25 | SA33A | Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, avind diametrul de 1" (Изготовление и установка футляров из стальных черных труб для прохождения трубопроводов через перекрытия, диаметр 1") | buc | 6,0000 |
| 26 | SA38F | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa avind diametrul de 2" (Cтальные и пластиковые крепления для водопроводных труб, диаметром 2 ", пристрелянные) | buc | 85,0000 |
| 27 | SA38G | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa avind diametrul de 2 1/2" (Cтальные и пластиковые крепления для водопроводных труб, диаметром 2 1/2 ", пристрелянные) | buc | 135,0000 |
| 28 | SA38H | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3 1/2" (Cтальные и пластиковые крепления для водопроводных и газопровых труб, диаметром 3 1/2", пристрелянные) | buc | 10,0000 |
| 29 | SA38I | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa avind diametrul de 140 (Cтальные и пластиковые крепления для водопроводных , диаметром 140, пристрелянные) | buc | 10,0000 |
|  |  | 2. Монтажные работы - устройство закладных элементов |  |  |
| 30 | AcC04A | Montarea pe pozitie (Установка в существующем месте, скиммеров) | buc | 12,0000 |
| 31 | AcC04A | Montarea pe pozitie (Установка в существующем месте, донных сливов) | buc | 12,0000 |
| 32 | AcB01A | Montarea (Установка донной форсунки для бассейнов) | buc | 32,0000 |
| 33 | AcB01A | Montarea (Установка стеновой форсунки для бассейнов) | buc | 6,0000 |
|  |  | 3. Монтажные работы - подсветка чаши бассейна |  |  |
| 34 | RpED01A | Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp (Прокладка электрокабелей, свободно уложенных в штрабы или на дно каналов, площадью сечения 16 мм2) ПВС 2*4 | m | 10,0000 |
| 35 | RpED01A | Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp (Прокладка электрокабелей, свободно уложенных в штрабы или на дно каналов, площадью сечения 16 мм2) ПВС 3*1,5 | m | 225,0000 |
| 36 | RpED01A | Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp (Прокладка электрокабелей, свободно уложенных в штрабы или на дно каналов, площадью сечения 16 мм2) ПВС 3*2,5 | m | 60,0000 |
| 37 | RpEA01B | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent, pe dibluri din lemn sau material plastic pe console metalice, fixate direct in perete, cu d=18-25 mm (Прокладка защитных труб (футляров) ПВХ, диаметром 18-25 мм, снаружи с фиксацией прямо на стены с помощью металических консолей на деревянных или пластиковых дюбелях) | m | 300,0000 |
| 38 | RpEC07A | Montarea locului de priza (Монтаж дозовых коробок) | buc | 20,0000 |
| 39 | RpEF04D | Montarea armaturilor etanse sau impermeabila dreapta, turnata ATN-01 de plafon sau perete (Установка водонепроницаемой или герметичной арматуры, прямой, литого ATN-01, потолочного или настенного) | buc | 20,0000 |
| 40 | RpEF13A | Montarea corpurilor de iluminat LED (Установка светильников LED) | buc | 20,0000 |
|  |  | 4. Монтажные работы - функциональное оборудование |  |  |
| 41 | 09-01-025-01 | Установка фильтра EMAUX V900, 30m3/h или аналог | 1 ansamblu | 4,0000 |
| 42 | AcC06D | Montarea pe postament existent a pompelor (Установка на существующем постаменте центробежных насосов) | buc | 4,0000 |
| 43 | RpEE05C | Montarea transformatorilor electrici, monofazici pentru tensiune redusa (Установка электротрансформаторов, монофазных для понижения давления) | buc | 2,0000 |
|  |  | 5. Оборудование |  |  |
| 44 | Pret de piata | Блок управления системой фильтрации и освещения | buc | 1,0000 |
| 45 | Pret de piata | Фильтр EMAUX V900, 30m3/h или аналог | buc | 1,0000 |