Anexa nr. 8

la Documentația standard nr.__

din ____20__

## DECLARAŢIE

privind valabilitatea ofertei

Către____________________________________________________________________

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Stimaţi domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea _____________________________

(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție____________________________________________________________,

(tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de ___ zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de ___ (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 22 la Documentația standard nr.__ din ____20__

Specificaţii tehnice [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8] Numărul procedurii de achiziție:; 21282445; _conform SIA RSAP / M-Tender. Denumirea procedurii de achiziție:; Consumabile medicale – 2024. Denumirea bunurilor/serviciilor; Model articol; Ţara de origine; Producător; Specificarea tehnică deplină solicit. de autoritatea contractantă; Specific tehnică deplină propusă de către ofertant; Standard de referinţă. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. 1. Balon extractor de calculi; Balon extractor de calculi. Lungime minim 1950cm. Diametru balon - 20mm. Canal - 3,2mm.. 2. Balon p/u pneumodilatarea căilor biliare; Balon pentru pneumodilatarea căilor biliare. Lungime caterer -2200mm. Canal endoscop. - 2,8mm. Diametru balon 6-8mm.. 3. Sonda Blackmore maturi; Sonda Blackmore maturi; Nr.18-23.. 4. Termofor combinat; Termofor combinat cu canule și irigator, 2500ml - 3000ml.. 5. Trocar 6mm; Trocar (port toracoscopic) flexibile, capăt distal oval oblic, cu trocar cu vârf conic, reutilizabil, material flexibil medical, nesteril. Diametrul 6mm; Lungime de lucru 100mm.. 6. Trocar 11mm; Trocar (port toracoscopic) flexibile, capăt distal oval oblic, cu trocar cu vârf conic, reutilizabil, material flexibil medical, nesteril. Diametrul 11mm; Lungime de lucru 100mm.. Total. Semnat:________________________________________________ Numele, Prenumele:______________________________________ În calitate de: ___________________________________________ Ofertantul: _____________________________________________ Adresa: _______________________________________________

Anexa nr. 23 la Documentația standard nr.___ din ____20__

Specificații de preț [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] Numărul procedurii de achiziție:; 21282445; _conform SIA RSAP / M-Tender. Denumirea procedurii de achiziție:; Consumabile medicale – 2024. Cod CPV; Denumirea bunurilor/serviciilor; Cant.; U/M; Preţ unitar (f/TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termen livrare; Clasificație bugetară (IBAN). 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10. Bunuri/servicii. 33100000-1; 1. Balon extractor de calculi; 10; buc; 5 zile; MD87TRPCCC518430A00172AA. 2. Balon p/u pneumodilatarea căilor biliare; 4; buc. 3. Sonda Blackmore maturi; 300; buc. 4. Termofor combinat; 50; buc. 5. Trocar 6mm; 5; buc. 6. Trocar 11mm; 5; buc. TOTAL. Semnat:________________________________________________ Numele, Prenumele:______________________________________ În calitate de: ___________________________________________ Ofertantul: _____________________________________________ Adresa: _______________________________________________