CAIET DE SARCINI

pentru achiziția bunurilor

PMI-2026,  Supliment 1,  tab. B-Generare-I, cod  2026220116

- OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI:   Achiziționarea pieselor de schimb

| Nr. Lot | Cod CPV | Denumirea bunurilor | UM | Canti-tatea | Specificația tehnică deplină solicitată, standarde de referință | Valoarea estimativă, lei fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lot 1 | 42124000-4 | Piese de schimb pentru întreținerea și deservirea pompelor dozatoare de tip НД 100/250 K14A(B) | complect | 1 | Punct 5. Anexa 1 | 287 000,00 |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA: |  |  |  |  |  | 287 000,00 |

NOTĂ: Toate cerințele din caietul de sarcini sunt minimale și obligatorii. Specificațiile tehnice care indica o anumita origine, sursă, producție, tip, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comerț, un brevet de invenție, o licența de fabricate, un standard (ГОСТ) sunt menționate doar cu scopul de a identifica cu ușurința tipurile de produs ca și concept și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de «sau echivalent» iar ofertantul are obligația de a demonstra echivalența produselor ofertate cu cele solicitate.

- ADRESA UNDE VOR FI LIVRATE BUNURILE

  - Republica  Moldova, or. Chișinău, str. Meșterul Manole, 3  – CET Sursa nr.1,  (Serviciul Termomecanic).

- TERMENUL DE REALIZARE A ACHIZIŢIEI / DE LIVRARE A BUNURILOR

  - Echipamentul trebuie să fie livrat în termen de 45 de zile  lucrătoare  de la data semnării contractului.

- PARAMETRII DE BAZĂ

  - Bunurile ofertate trebuie sa fie compatibile cu standardele, normele și regulile în vigoare ale Republicii Moldova.

  - Bunurile ofertate trebuie sa fie noi și neutilizate, produse nu mai devreme de anul 2026.

- CERINȚE TEHNICE  SPECIFICE

| Denumirea piesei | Cantitate produs, buc. | Poziția în desen | Cod piesă pentru agregatul НД 2,5 100/250 К14А(В) |
| --- | --- | --- | --- |
| Piston | 5 | 1 | Ц20/60-1-002 |
| Garnitură | 24 | ~ | Ц8/60-1-012 |
| Manșetă I | 175 | 4 | Н.404145.006-06 |
| Manșetă II | 175 | 4 | Н.404145.005-06 |
| Corp supapă | 8 | 2,3 | Ц12/60-1-008 |
| Șaua | 8 | 2,3 | Ц8/60-1-013 |
| Bilă | 8 | 2,3 | 15,875±0,1Ю2 |

- CERINȚE OBLIGATORII LA PREZENTAREA OFERTELOR

  - Oferta va fi prezentată în limba română.

  - Oferta trebuie să conțină specificațiile tehnice indicate în capitolul 5.

  - În ofertă trebuie să fie specificat producătorul echipamentului, (uzina producătoare, țara, tipul (codificarea) de la uzina producătoare a echipamentului).

  - Termenul de garanție – minim 18 luni din data livrării produsului.

  - În ofertă trebuie să fie indicată data când bunurile vor fi livrate la Depozitul Central „TERMOELECTRICA” SA, str. Meșterul Manole, 3.

- CONDIȚII DE RECEPȚIE

  - Controlul detaliat de corespundere a calității bunurilor se va efectua la „TERMOELECTRICA” SA, str. Meșterul Manole, 3, de  către specialiștii entității, care vor efectua examinări și măsurări necesare, în conformitate  cu  cerințele  tehnic-normative de reglementare  pentru  stabilirea  corespunderii calității.

  - În cazul depistării neconformităților (defectelor) la bunuri, în momentul controlului corespunderii calității, în baza  actelor/protocoalelor de constatare a defectelor Beneficiarul este în drept să refuze bunurile (să returneze elementele) fără a le achita.

  - La depistarea neconformităților (deficiențelor) la bunurile livrate în perioada garanției, Ofertantul este obligat  să  înlăture neconformitățile în termen de 10 zile lucrătoare (dacă neconformitățile pot fi înlăturare), sau să livreze alte bunuri noi în decurs de maxim 30 zile  lucrătoare  din data comunicării despre neconformități.

- CONDIŢII OBLIGATORII LA LIVRAREA BUNURILOR

  - Compania ofertantă la livrarea bunurilor va prezenta:

    - Pașapoartele/certificatele de calitate a bunurilor de la uzina producătoare.

    - Certificatele de garanție – minim 18 luni din data livrării produsului.

    - Specificații de preț.

- Anexa 1 – desenul pompei

## Гидроцилиндр Ц20/60-1-000:

1 – плунжер, 2 – всасывающий клапан (седло, прокладка, шарик), 3 - нагнетательный клапан (седло, прокладка, шарик), 4 – уплотнительное устройство (кольцо, грундбукса, манжета I/II)

5 – фонарь, 6 – верхний штуцер, 7 – нижний штуцер, 8 – ниппель, 9 – нажимной стакан,

10 – нажимная втулка, 11 – кольцо, 12 – грундбукса, 13 - кольцо