NECESITĂȚI

materiale și articole electrice pentru anul 2026

| Nr. d/o | Denumire Lot | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Cantitatea | U/M | Preţ unitar estimativ (cu TVA), lei | Suma estimativă (cu TVA), lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Lot 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Lot 1.1: Bec | Bec LED, 10W, E27, 220V, 50Hz, 720-750Lm, intensitatea 6000-6500K | 300 | buc |  |  |
| 1.2 | Lot 1.2: Bec | Bec LED, 6W, E27, 220V, 50Hz, 480Lm, intensitatea 6000-6400K | 100 | buc |  |  |
| 1.3 | Lot 1.3: Bec | Bec G4 JC10, 12V, 10W | 100 | buc |  |  |
| 1.4 | Lot 1.4: Bec | Bec LED tubular 60 cm 9-14w, soclu G13, 175-275V, 1000 lm, 6000-6500K | 200 | buc |  |  |
| 1.5 | Lot 1.5: Bec | Bec LED tubular 120 cm 18-20w, soclu G13, 175-275V, 2000 lm, 6000-6500K | 100 | buc |  |  |
| 1.6 | Lot 1.6: Bec | Bec LED 50 w E27, 220V, 50Hz, 4000 lm, 6000-6500K | 10 | buc |  |  |
| 1.7 | Lot 1.7: Bec | Bec LED GU 10 | 100 | buc |  |  |
| 1.8 | Lot.1.8: Bec | Bec LED decor C37 | 100 | buc |  |  |
| 1.9 | Lot.1.9: Corp de iluminat | Corp de iluminat stradal LED 150W 6400K, 17600lm 220-240V | 20 | buc |  |  |
| 1.10 | Lot.1.10: Corp de iluminat | Corp de iluminat LED 4x18, exterior | 30 | buc |  |  |
| 1.11 | Lot.1.11: Corp de iluminat | Corp de iluminat UFO 40W, E27 | 50 | buc |  |  |
| 1.12 | Lot.1.12: Corp de iluminat | Corp de iluminat cu senzor tip radar, 1 buton ajustabil, 25W E27 220-240V | 75 | buc |  |  |
| 1.13 | Lot.1.13: Corp de iluminat/Spot | Spot HL750 | 50 | buc |  |  |
| 1.14 | Lot.1.14: Senzor | Senzor zi/noapte HL 472 2700W 220-240V | 10 | buc |  |  |
| 1.15 | Lot. 1.15: Tub gofrat | Tub gofrat D16mm | 500 | m.l |  |  |
| 1.16 | Lot 1.16: Canal cablu | Canal cablu p/u cablu 25x16mm, lungimea 2m, culoarea albă | 50 | m.l |  |  |
| 1.17 | Lot 1.17: Canal cablu | Canal cablu p/u cablu 16x16mm, lungimea 2m, culoarea albă | 50 | m.l |  |  |
| 1.18 | Lot 1.18: Priză | Priză euro internă cu împământare, curent nominal 16A, 220-250V 50Hz, IP20 | 100 | buc |  |  |
| 1.19 | Lot 1,19: Priză | Priză euro interioară dublă cu împământare, curent nominal 16A, 220-250V 50Hz, IP20 | 50 | buc |  |  |
| 1.20 | Lot 1.20: Priză | Priză euro externă dublă cu împământare, curent nominal 16A, 220-250V 50Hz, IP44 | 20 | buc |  |  |
| 1.21 | Lot 1.21: Priză | Priză euro externă cu împământare, curent nominal 16A, 220-250V 50Hz, IP44 | 50 | buc |  |  |
| 1.22 | Lot 1.22: Întrerupător | Întrerupător 1kl interior, curet minim 6A, 220-250V 50 Hz, IP20 | 20 | buc |  |  |
| 1.23 | Lot 1.23: Întrerupător | Întrerupător 2kl interior curet minim 6A, 220-250V 50 Hz, IP20 | 10 | buc |  |  |
| 1.24 | Lot 1.24: Întrerupător | Întrerupător 1kl exterior, curet minim 6A, 220-250V 50 Hz, IP44 | 50 | buc |  |  |
| 1.25 | Lot 1.25: Întrerupător | Întrerupător 2kl exterior, curet minim 6A, 220-250V 50 Hz, IP44 | 50 | buc |  |  |
| 1.26 | Lot 1.26: Întrerupător automat | Întrerupător automat 1P, curent nominal 16A 220V, clasa de declanșare C, capacitatea nominală de întrerupere 4,5kA, montarea pe șina DIN | 20 | buc |  |  |
| 1.27 | Lot 1.27: Întrerupător automat | Întrerupător automat 1P, curent nominal 20 A 220V, clasa de declanșare C, capacitatea nominală de întrerupere 4,5kA, montarea pe șina DIN | 20 | buc |  |  |
| 1.28 | Lot 1.28: Întrerupător automat | Intrerupator automat C16/3P | 5 | buc |  |  |
| 1.29 | Lot 1.29: Întrerupător automat | Intrerupator automat C32/3P | 5 | buc |  |  |
| 1.30 | Lot 1.30: Cablu | Cablu ВВГнг-ls 3*2,5, rotund, 3 fire din cupru, secțiunea 2,5mm2 | 500 | m.l |  |  |
| 1.31 | Lot 1.31: Cablu | Cablu ВВГнг-ls 5*2,5, rotund, 5 fire din cupru, secțiunea 2,5mm2 | 100 | m.l |  |  |
| 1.32 | Lot 1.32: Cablu | Cablu ВВГнг-ls 3*1,5, rotund, 3 fire din cupru, secțiunea 1,5mm2 | 250 | m.l |  |  |
| 1.33 | Lot 1.33: Cablu | Cablu PVS 3*1,5 mm2, rotund, 3 fire din cupru, secțiunea 1,5mm2 | 500 | m.l |  |  |
| 1.34 | Lot 1.34: Prelungitor | Prelungitor 5m cu 3 întrări, 220V, 16A, cu împământare | 5 | buc |  |  |
| 1.35 | Lot 1.35: Întrerupător automat diferențial | Întrerupător automat diferențial numărul de poli 1P+1N, clasa de declanșare C, curent nominal 20A, 220V, 50 Hz, curent nominal de întrerupere 30 mA | 5 | buc |  |  |
| 1.36 | Lot 1.36: Fișă electrică | Fișă electrică Euro cu împământare, curent minim 16A, 220-250V, IP20 | 20 | buc |  |  |
| 1.37 | Lot 1.37: Cutie p/u intrerupător automat | Cutie p/u intrerupător automat p/u 8 module | 5 | buc |  |  |
| 1.38 | Lot 1.38: Dulie | Dulie ceramică HL 591 E27/250V 4A | 50 | buc |  |  |
| 1.39 | Lot 1.39: Doză | Doză interior 65x40mm, tip 1 post, plastic | 50 | buc |  |  |
| 1.40 | Lot 1.40: Doză | Doză interior 65x60mm, tip 1 post, plastic | 50 | buc |  |  |
| 1.41 | Lot 1.41: Doză | Doză interior p/u ghips-carton 65x45mm, tip 1 post, plastic | 50 | buc |  |  |
| 1.42 | Lot 1.42: Cutie distribuție | Cutie distribuție exterior 100x100x50mm, tip 6 intrări, plastic | 50 | buc |  |  |
| 1.43 | Lot 1.43: Cablu | Cablu aluminiu AVVGng 4x50 mm2 | 120 | m.l |  |  |
| 1.44 | Lot 1.44: Cablu | Cablu electric PVS 5x2,5 cupru | 120 | m.l |  |  |
| 1.45 | Lot 1.45: Papuc de cablu | Papuc de cablu Aluminiu, DL-50 | 18 | buc |  |  |
| .1.46 | Lot 1.46: Tub termic | Tub termic rosu 120/25CR19,1/9,5 | 1 | m.l |  |  |
| 1.47 | Lot 1.47: Tub termic | Tub termic albastru 120/25CR19,1/9,5 | 1 | m.l |  |  |
| 1.48 | Lot 1.48: Tub termic | Tub termic galben 120/25CR19,1/9,5 | 1 | m.l |  |  |
| 1.49 | Lot 1.49: Tub termic | Tub termic galben-verde 120/25CR19,1/9,5 | 1 | m.l |  |  |
| 1.50 | Lot 1.50: Clipsa | Clipsa + curelusa 1x22mm negru uv plastic | 150 | buc |  |  |
| 1.51 | Lot 1.51: Surub autoforant | Surub autoforant 2,0 mm cu cap plat si saiba 4,2x19 (200 buc) | 1 | cut |  |  |
| 1.52 | Lot 1.52: Lanternă cu acumulator | Lanternă cu acumulator, portabilă LED 3W, 4V/1.5Ah, Li-ion, h-8 ore, IP20 A++ | 20 | buc |  |  |
| 1.53 | Lot 1.53: Acumulator auto | Acumulator auto 12 V 77 Ah, 780 A 278x175x190 mm | 1 | buc |  |  |