	                                                                                    
	Lucrari de reparatie cu piatra sparta a str. Ion Iurascu  s. Tataresti R. Cahul
	Formular Nr.1B

	(denumirea obiectivului)
	WinCmeta



Deviz-oferta  № 04-01-2026T

(denumirea lucrări)
	№
 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	
Denumire lucrări       
	
U.M. 
	Cantitate conform datelor din 
proiect



	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. Str.  Ion Iurascu  L-360m.l   B-3,0m

	
	
	

	1
	TsE05B

	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II 

	100m2
	10,800

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	2,041

	2
	DI96

	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma 

	100 m3
	10,800

	
	2952240004125
	Compactor 25 t
	h-ut
	12,874

	
	2952260003552
	Buldozer pe senile 79 kW
	h-ut
	17,172

	
	2952500005600
	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)
	h-ut
	12,874

	3
	DA06B2

	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip h=10cm 

	m3
	108,000

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	39,960

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	25,056

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	141,588

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	16,524

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	2,484

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	5,184

	4
	DA12B

	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h=15 cm / Pretul la piatra sparta va fi egal cu zero, findca va fi folosit material disponibil din contul beneficiarului. / 

	m3
	162,000

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	97,200

	
	1411122201646
	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice  15-25 mm
	m3
	32,886

	
	1411122201672
	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice  40-63 mm
	m3
	197,478

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	24,300

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	6,804

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	41,796

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	2,430

	5
	TsC02C1   Aplicat

	Incarcare mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, a pietrei sparte in auto . 

	100 m3
	1,620

	
	2952260003521
	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex
	h-ut
	6,658

	6
	TsI51A4

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km 

	t
	259,200

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	8,942

	7
	TsC51B

	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II 

	100 m3
	1,620

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,583

	
	1411122201752
	Piatra sparta 
	m3
	0,006

	
	2952260003554
	Buldozer 79kw (108CP)
	h-ut
	0,648

	8
	DI110

	Amenajarea stratului de egalizare din amestec de petris  0-40, / MOLUZA/cu finisor de asfalt  h=5 cm 

	m3
	54,000

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	8,100

	
	14211022004671
	Amestec de petris 0-40
	m3
	65,880

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	3,780

	
	29522200035461
	Finisor de asfalt
	h-ut
	1,166

	
	2952240004118
	Compactor 18 t
	h-ut
	1,474

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,524

	
	
	


	
	
	

	 
	
	
	Total Str.  Ion Iurascu  L-360m.l   B-3,0m
	            
	


 
	
	Total
	
	

	
	CASM
	
	

	
	Celtueli de transport
	
	

	
	Cheltueli de regie
	
	

	
	Beneficiu de deviz
	
	

	
	TVA
	
	

	
	Total deviz:
Inclusiv salariu
	
	
	
	







