CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   
2. Organizatorul procedurii de achiziţie 
3. Obiectul achiziţiilor  Constructia retelelor interioare de incalzire in incinta Spitalului Nr.4, sectia Nr.2, din str. Columna 150, mun. Chisinau

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. Lucrari de constructie-montare
	
1	IC35B
	Teava din polipropilena armata sau nearmata, montata la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm
	m	102,00	
2	IC35C
	Teava din polipropilena armata sau nearmata, montata la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm
	m	130,00	
3	IC35D
	Teava din polipropilena armata sau nearmata, montata la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm
	m	200,00	
4	IC36D
	Teava din polipropilena armata sau nearmata, montata in conducte de distributie la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm.
	m	150,00	
5	IC36E
	Teava din polipropilena armata sau nearmata, montata in conducte de distributie la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 50,0 mm
	m	30,00	
6	IC12A
	Teava din otel sudata longitudinal pentru constructii,  montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul 40x3.5 mm
	m	63,00	
7	IC12A
	Teava din otel sudata longitudinal pentru constructii,  montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul 57x3.5 mm
	m	16,00	
8	IE08A
	Spalarea cu apa potabila a instalatiei interioare de incalzire centrala, suprafata totala a corpurilor fiind pina la 100 mp
	m2	31,25	
9	IE01A
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel si polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp
	m2	31,25	
10	IE02A
	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel si polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp
	m2	31,25	
11	IzJ07A
	Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb intr-un strat
	m2	10,78	
12	IzJ09B
	Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea intr-un strat
	m2	10,78	
13	RpIF09B
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul D=20x5 mm
	m	102,00	
14	RpIF09B
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul D=25x5 mm
	m	130,00	
15	RpIF09B
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul D=32x5 mm
	m	200,00	
16	RpIF09B
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul D=40x9 mm
	m	150,00	
17	RpIF09B
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul D=50x9 mm
	m	30,00	
18	RpIF09B1
	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal, avind diametrul si grosimea de D=40x50 mm 
	m	63,00	
19	RpIF09C1
	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal, avind diametrul si grosimea de D=57x50 mm 
	m	16,00	
20	IC40D
	Bratara pentru fixarea conductelor pentru instalatia de incalzire centrala, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv,  pe dibluri cu expandare, pe zid de beton: Clipse pt. tevi de PPR d=20 mm
	buc	50,00	
21	IC40D
	Bratara pentru fixarea conductelor pentru instalatia de incalzire centrala, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv,  pe dibluri cu expandare, pe zid de beton: Clipse pt. tevi de PPR d=25 mm
	buc	66,00	
22	IC40E
	Bratara pentru fixarea conductelor pentru instalatia de incalzire centrala, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2",  pe dibluri cu expandare, pe zid de beton: Clipse pt. tevi de PPR d=32 mm
	buc	100,00	
23	IC40E
	Bratara pentru fixarea conductelor pentru instalatia de incalzire centrala, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2",  pe dibluri cu expandare, pe zid de beton: Clipse pt. tevi de PPR d=40 mm
	buc	76,00	
24	IC40E
	Bratara pentru fixarea conductelor pentru instalatia de incalzire centrala, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2",  pe dibluri cu expandare, pe zid de beton: Clipse pt. tevi de PPR d=50 mm
	buc	16,00	
25	IC40E
	Bratara pentru fixarea conductelor pentru instalatia de incalzire centrala, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2",  pe dibluri cu expandare, pe zid de beton: Colier metalic cu cauciuc si diblu (set) pt. tevi otel d=40 mm
	buc	32,00	
26	IC40E
	Bratara pentru fixarea conductelor pentru instalatia de incalzire centrala, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2",  pe dibluri cu expandare, pe zid de beton: Colier metalic cu cauciuc si diblu (set) pt. tevi otel d=57 mm
	buc	8,00	
27	TfA02A1
	Cot de otel gata confectionat montat pe conducta, la 90* cu DN40
	buc	12,00	
28	TfA02A1
	Cot de otel gata confectionat montat pe conducta, la 90* cu DN57
	buc	2,00	
29	TfA02A1
	Reductie de otel gata confectionata montata pe conducta, avind DN57x40
	buc	2,00	
30	RpIC35A
	Executarea imbinarilor de ramificatie ale tevilor de otel cu DN40
	buc	2,00	
31	RpIC35A
	Executarea imbinarilor de ramificatie ale tevilor de otel cu DN57
	buc	2,00	
32	RpIC31B
	Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii: Sudarea filetului din otel DN40
	buc	4,00	
33	IC30E
	Fitinguri montate prin insurubare cu teava de otel: Racord olandez DN40
	buc	4,00	
34	IC38A
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava: Mufa PPR - Dn20
	buc	30,00	
35	IC38B
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava: Mufa PPR - Dn25
	buc	36,00	
36	IC38C
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava: Mufa PPR - Dn32
	buc	56,00	
37	IC38D
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava: Mufa PPR - Dn40
	buc	42,00	
38	IC38E
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava: Mufa PPR - Dn50
	buc	10,00	
39	IC38A
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava: Cot la 90* PPR - Dn20
	buc	130,00	
40	IC38B
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava: Cot la 90* PPR - Dn25
	buc	8,00	
41	IC38C
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava: Cot la 90* PPR - Dn32
	buc	24,00	
42	IC38D
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava: Cot la 90* PPR - Dn40
	buc	40,00	
43	IC38E
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava: Cot la 90* PPR - Dn50
	buc	8,00	
44	IC38B
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava: Curba scurta ocolire PPR - Dn20
	buc	46,00	
45	IC38B
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava: Reductie PPR - Dn25x20
	buc	14,00	
46	IC38C
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava: Reductie PPR - Dn32x25
	buc	14,00	
47	IC38D
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava: Reductie PPR - Dn40x32
	buc	10,00	
48	IC38E
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava: Reductie PPR - Dn50x40
	buc	2,00	
49	IC38H
	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava: Teu redus PPR - Dn25x20
	buc	26,00	
50	IC38I
	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava: Teu redus PPR - Dn32x20
	buc	38,00	
51	IC38J
	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava: Teu redus PPR - Dn40x20
	buc	22,00	
52	IC38K
	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava: Teu redus PPR - Dn50x20
	buc	4,00	
53	IC38E
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava: Racord - olandez PPR - Dn50 x 1"
	buc	2,00	
54	IC38D
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava: Racord - olandez PPR - Dn40 x 3/4"
	buc	8,00	
55	IC38C
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava: Racord - olandez PPR - Dn32 x 1/2"
	buc	4,00	
56	IC38A
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava: Racord PPR  FI - Dn20 x 1/2"
	buc	100,00	
57	IB06A
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv: 22К 500x700
	buc	2,00	
58	IB06A
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv: 22К 500x900
	buc	4,00	
59	IB06A
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv: 22К 500x1000
	buc	5,00	
60	IB06B
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm: 22К 500x1100
	buc	3,00	
61	IB06B
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm: 22К 500x1200
	buc	16,00	
62	IB06B
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm: 22К 500x1300
	buc	2,00	
63	IB06B
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm: 22К 500x1500
	buc	11,00	
64	IB06C
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm: 22К 500x1600
	buc	1,00	
65	IB06C
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm: 22К 500x1800
	buc	3,00	
66	IB06C
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm: 22К 500x1900
	buc	1,00	
67	IB06C
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm: 22К 500x2000
	buc	1,00	
68	ID06A
	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala: Воздухоотводчик ручной для радиаторов 1/2"
	buc	49,00	
69	ID07A
	Cap termostatic de racordat, cu mufe: Термостатическая головка RA2991
	buc	49,00	
70	ID01A
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire: Клапан с предварительной настройкой RA-N Dn15
	buc	49,00	
71	IA20A
	Supapa de siguranta, montata prin insurubare: Запорный клапан угловой (с дренажным краном) RLV-S Dn15
	buc	49,00	
72	IC39D
	Distribuitor/colector din cupru pentru racordarea corpurilor, aparatelor sau sistemelor de incalzire, la instalatia de incalzire cu tevi din material plastic, montat pe perete sau in casete: Распределительный коллектор N1 на 4 контура
	buc	1,00	
73	IC39D
	Distribuitor/colector din cupru pentru racordarea corpurilor, aparatelor sau sistemelor de incalzire, la instalatia de incalzire cu tevi din material plastic, montat pe perete sau in casete: Распределительный коллектор N2 на 3 контура
	buc	1,00	
74	IA52A
	Cutie metalica de distributie: Шкаф коллекторный 600x450x110 mm
	buc	2,00	
75	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central: Кран шаровый муфтовый Dn15
	buc	4,00	
76	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central: Кран шаровый муфтовый Dn20
	buc	4,00	
77	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central: Кран шаровый муфтовый Dn25
	buc	8,00	
78	ID04B
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central: Кран шаровый муфтовый Dn32
	buc	2,00	
79	ID04B
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central: Кран шаровый муфтовый Dn40
	buc	4,00	
80	ID06A
	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala: Автоматический воздухоотводчик 1/2"
	buc	4,00	
81	ID01A
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire: Регулятор перепада давлений ASV-PV Dn15
	buc	2,00	
82	ID01B
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire: Регулятор перепада давлений ASV-PV Dn20
	buc	4,00	
83	ID01B
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire: Регулятор перепада давлений ASV-PV Dn25
	buc	1,00	
84	IA20A
	Supapa de siguranta, montata prin insurubare: Запорно-измерительный клапан  ASV-M Dn15
	buc	2,00	
85	IA20A
	Supapa de siguranta, montata prin insurubare: Запорно-измерительный клапан  ASV-M Dn20
	buc	4,00	
86	IA20A
	Supapa de siguranta, montata prin insurubare: Запорно-измерительный клапан  ASV-M Dn15
	buc	1,00	
87	RCsU06B
	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 50 cm2
	m	270,00	
88	RCsU07D
	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari
	m	270,00	
89	RCsU05H
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime
	buc	58,00	
90	RCsU07C
	Matarea golurilor in plansee si pereti, cu mortar de ciment, dupa instalatii
	buc	58,00