	Restaurarea in complex a Bisercii cu Hramul "Nasterea Maicii Domnului" din cadrul Bisercii Ortodoxe din Moldova, situat in mun.Chisinau, sat.Colonita, str.Alexei Mateevici nr.30
	Formular Nr.1 desfasurat
WinСmeta

	(denumirea obiectivului)
	


Lista cu cantităţile de lucrări № 2-2-5
 Echipament electric de forta / Iluminat electric interior (25/11-22.23-EEF/IEI2) Casa parohiala

Intocmit in preţuri  curente 

	№

crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse
	Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice
	U.M.
	Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme

	
	
	
	
	Pe unitate de masura
	Pe volumul total


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 1. Lucrari de constructie



	1
	RpEJ08C
	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp

	m
	
	67,200



	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,200
	13,44

	2
	RpEJ08F
	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x100 cmp

	m
	
	3,000



	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,500
	1,50

	3
	RpEJ09D
	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp

	m
	
	67,200



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	0,300
	20,16

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	1,700
	114,24

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,0005
	0,034

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,010
	0,672

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,015
	1,008

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,020
	1,344

	4
	RpEJ09E
	Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp

	m
	
	3,000



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	0,450
	1,35

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	2,250
	6,75

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,0005
	0,001

	
	2652102100713
	Var pasta
	m3
	0,0001
	0,00

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,020
	0,06

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,020
	0,06

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,030
	0,09

	5
	RpCU05A1
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat

	buc
	
	45,000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,020
	0,90

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,130
	5,85

	6
	RpCU07A
	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari

	buc
	
	45,000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,070
	3,15

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,080
	3,60

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,220
	9,90

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,001
	0,045

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,005
	0,225

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,010
	0,45

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,015
	0,675

	7
	RCsB29E
	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata  cu diametrul de: 60 mm / k=3.6 pentru adincimea 400 mm

	buc
	
	6,000



	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	0,280
	6,048

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,120
	2,592

	
	5001000100135
	Freza cu carota diamanta
	buc
	0,0065
	0,14

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0146
	0,315

	
	2952260003903
	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm
	h-ut
	0,190
	4,104

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Asigurari sociale
	
	
	

	
	
	Transportul materialelor
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de achizitionare depozitare
	
	
	

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	
	

	
	
	Total cu CR
	
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	
	

	
	
	Total Lucrari de constructie
	

	2. Lucrari de montare



	2.1. Aparate pentru tensiuni de pвna la 1000 V



	2.1.1. TD1.1



	8
	08-03-572-8
	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700х850

	buc
	
	1,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,320
	2,32

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,300
	0,30

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,170
	0,17

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,030
	0,03

	9
	
	Pictograma pe panou

	buc
	
	1,000



	
	201
	Pictograma pe panou 
	buc
	1,000
	1,00

	10
	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A

	buc
	
	10,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,560
	15,60

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,070
	0,70

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,001
	0,01

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,049
	0,49

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,014
	0,14

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	1,220
	12,20

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,006
	0,06

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,036
	0,36

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	6,100
	61,00

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	1,000
	10,00

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,020
	0,20

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,001
	0,01

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,006
	0,06

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,012
	0,12

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,040
	0,40

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total TD1.1
	

	2.1.2. TD1.2



	11
	08-03-572-3
	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600

	buc
	
	1,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,320
	2,32

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,150
	0,15

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,170
	0,17

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,030
	0,03

	12
	
	Pictograma pe panou

	buc
	
	1,000



	
	201
	Pictograma pe panou 
	buc
	1,000
	1,00

	13
	08-03-526-2
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100

	buc
	
	4,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,320
	9,28

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,070
	0,28

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,004
	0,016

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,380
	1,52

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,014
	0,056

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	1,220
	4,88

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,014
	0,056

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,047
	0,188

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	6,100
	24,40

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	1,000
	4,00

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,020
	0,08

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,002
	0,008

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,009
	0,036

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,036
	0,144

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,040
	0,16

	
	350451
	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica 
	h-ut
	0,200
	0,80

	14
	08-03-529-3
	Contactor de curent alternativ pe constructii, curent pina la 160 A

	buc
	
	4,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	3,960
	15,84

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,070
	0,28

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,007
	0,028

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,526
	2,104

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,014
	0,056

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	1,220
	4,88

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,027
	0,108

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,047
	0,188

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	6,100
	24,40

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	1,000
	4,00

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,020
	0,08

	
	5009502
	Fise de extremitate
	100 buc
	0,031
	0,124

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,004
	0,016

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,048
	0,192

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,066
	0,264

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,120
	0,48

	
	350451
	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica 
	h-ut
	0,290
	1,16

	15
	10-01-039-06
	Piese diverse: Releu cu pregatire loc de montare

	buc
	
	4,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,000
	8,00

	16
	08-03-529-5
	Bloc-contactor pe constructii, cantitate bloc-contacte (contacte auxiliare) pina la 12

	buc
	
	4,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	3,720
	14,88

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,070
	0,28

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,006
	0,024

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,576
	2,304

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,014
	0,056

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	1,220
	4,88

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,029
	0,116

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,047
	0,188

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	6,100
	24,40

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	1,000
	4,00

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,020
	0,08

	
	5009502
	Fise de extremitate
	100 buc
	0,031
	0,124

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,003
	0,012

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,029
	0,116

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,012
	0,048

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,060
	0,24

	
	350451
	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica 
	h-ut
	0,200
	0,80

	17
	08-01-082-1
	Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie

	100 buc
	
	0,120



	
	1
	Muncitor
	h-om
	47,000
	5,64

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,800
	0,096

	
	5009807
	Formari de capuri de marcare
	100 buc
	2,040
	0,245

	18
	
	Clema de conexiune ЗНИ-2,5 mm2 (JXB24 A) sur

	buc
	
	12,000



	
	600-ZNI-2.5
	Clema de conexiune ЗНИ-2,5 mm2 (JXB24 A) sur
	buc
	1,000
	12,00

	19
	08-01-081-1
	Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2

	buc
	
	4,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,130
	4,52

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,060
	0,24

	
	5009807
	Formari de capuri de marcare
	100 buc
	0,020
	0,08

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total TD1.2
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Aparate pentru tensiuni de pвna la 1000 V
	

	2.2. Corpuri de illuminat



	20
	08-03-593-6
	Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa

	100 buc
	
	0,440



	
	1
	Muncitor
	h-om
	88,300
	38,852

	
	1010115
	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm
	t
	0,00306
	0,001

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	4,080
	1,795

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	2,040
	0,898

	
	5009129
	Priza de tavan
	100 buc
	1,020
	0,449

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,310
	0,136

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	25,600
	11,264

	21
	08-03-593-10
	Indicatori de iluminat de perete

	100 buc
	
	0,040



	
	1
	Muncitor
	h-om
	98,200
	3,928

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	4,080
	0,163

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,210
	0,008

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Corpuri de illuminat
	

	2.3. Cabluri



	22
	08-02-412-2
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 6 mm2

	100 m
	
	3,700



	
	1
	Muncitor
	h-om
	6,740
	24,938

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,020
	0,074

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	0,310
	1,147

	
	5009056
	Capace de izolatie
	10 buc
	0,800
	2,96

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	12,200
	45,14

	
	5009140
	Fise de conexiune
	100 buc
	0,050
	0,185

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,020
	0,074

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,160
	0,592

	23
	
	Cablu VVGng-FRLS sec. 3x1.5

	m
	
	350,000



	
	600VVGng-FRLS-3x1.5
	Cablu VVGng-FRLS sec. 3x1.5
	m
	1,000
	350,00

	24
	
	Cablu VVGng-FRLS sec. 4x1.5

	m
	
	20,000



	
	600VVGng-FRLS-4x1.5
	Cablu VVGng-FRLS sec. 4x1.5
	m
	1,000
	20,00

	25
	08-02-412-3
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 16 mm2

	100 m
	
	0,860



	
	1
	Muncitor
	h-om
	7,860
	6,76

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,020
	0,017

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	0,310
	0,267

	
	5009056
	Capace de izolatie
	10 buc
	0,800
	0,688

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	12,200
	10,492

	
	5009140
	Fise de conexiune
	100 buc
	0,050
	0,043

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,020
	0,017

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,320
	0,275

	26
	
	Cablu VVGng-FRLS sec. 3x2.5

	m
	
	86,000



	
	600VVGng-FRLS-3x2.5
	Cablu VVGng-FRLS sec. 3x2.5
	m
	1,000
	86,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Cabluri
	

	2.4. Tevi



	27
	08-02-409-1
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm

	100 m
	
	3,190



	
	1
	Muncitor
	h-om
	23,800
	75,922

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,0021
	0,007

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	13,400
	42,746

	
	5009030
	Flanse
	10 buc
	1,000
	3,19

	
	5009031
	Scoabe
	10 buc
	6,700
	21,373

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	18,000
	57,42

	
	5009070
	Racordari
	10 buc
	1,800
	5,742

	
	331451
	Perforatoare electrice
	h-ut
	4,840
	15,44

	28
	
	Teava rigida PVC ce nu raspandeste arderea d.20 mm

	m
	
	86,000



	
	600-PVC-20
	Teava rigida PVC ce nu raspandeste arderea d.20 mm
	m
	1,000
	86,00

	29
	
	Teava gofrata PVC d.20 mm

	m
	
	233,000



	
	600-gof-20
	Teava gofrata PVC d.20 mm
	m
	1,000
	233,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Tevi
	

	2.5. Materiale de montare



	30
	08-03-591-1
	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa

	100 buc
	
	0,020



	
	1
	Muncitor
	h-om
	39,500
	0,79

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	1,020
	0,02

	
	5009126
	Placa de rozeta
	100 buc
	1,030
	0,021

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,110
	0,002

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	6,400
	0,128

	31
	
	Intrerupator cu o clapa, montaj aparent, 10А, 220V, IP54

	buc
	
	2,000



	
	60092
	Intrerupator cu o clapa, montaj aparent, 10А, 220V, IP54
	buc
	1,000
	2,00

	32
	08-03-591-4
	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa

	100 buc
	
	0,020



	
	1
	Muncitor
	h-om
	43,900
	0,878

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	1,020
	0,02

	
	5009126
	Placa de rozeta
	100 buc
	1,030
	0,021

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	6,400
	0,128

	33
	
	Intrerupator cu doua clape, montaj aparent, 10А, 220V, IP54

	buc
	
	2,000



	
	60093
	Intrerupator cu doua clape, montaj aparent, 10А, 220V, IP54
	buc
	1,000
	2,00

	34
	08-03-591-2
	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa

	100 buc
	
	0,180



	
	1
	Muncitor
	h-om
	32,200
	5,796

	
	1010219
	Lianti de ipsos "Г-3"
	t
	0,00315
	0,001

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	102,000
	18,36

	35
	
	Intrerupator cu o clapa, montaj ascuns, 10А, 230V, IP20

	buc
	
	18,000



	
	60084
	Intrerupator cu o clapa, montaj ascuns, 10А, 230V, IP20 
	buc
	1,000
	18,00

	36
	08-03-591-5
	Intreruptor cu doua clape, tip ingropat, la instalatie inchisa

	100 buc
	
	0,010



	
	1
	Muncitor
	h-om
	32,800
	0,328

	
	1010219
	Lianti de ipsos "Г-3"
	t
	0,00315
	0,00

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	102,000
	1,02

	37
	
	Intrerupator doua clape, montaj ascuns, 10А, 230V, IP20

	buc
	
	1,000



	
	60085
	Intrerupator doua clape, montaj ascuns, 10А, 230V, IP20
	buc
	1,000
	1,00

	38
	08-03-591-9
	Priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa

	100 buc
	
	0,030



	
	1
	Muncitor
	h-om
	38,100
	1,143

	
	1010219
	Lianti de ipsos "Г-3"
	t
	0,00315
	0,00

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	1,500
	0,045

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	102,000
	3,06

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,420
	0,013

	39
	
	Priza tip ingropat cu impamantare, 16A, 2P+PE, IP20, cu obturatoare de protectie

	buc
	
	3,000



	
	600100
	Priza tip ingropat cu impamantare, 16A, 2P+PE, IP20, cu obturatoare de protectie
	buc
	1,000
	3,00

	40
	08-03-591-8
	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa

	100 buc
	
	0,040



	
	1
	Muncitor
	h-om
	43,200
	1,728

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	1,020
	0,041

	
	5009126
	Placa de rozeta
	100 buc
	1,030
	0,041

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,110
	0,004

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	6,400
	0,256

	41
	
	Priza tip aparent cu impamantare, 16A, 2P+PE, IP20, cu obturatoare de protectie

	buc
	
	4,000



	
	600101
	Priza tip aparent cu impamantare, 16A, 2P+PE, IP20, cu obturatoare de protectie
	buc
	1,000
	4,00

	42
	
	Cutie pentru montarea intrerupatoarelor si a prizelor

	buc
	
	30,000



	
	600-51
	Cutie pentru montarea intrerupatoarelor si a prizelor
	buc
	1,000
	30,00

	43
	10-06-037-12
	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi

	100 buc
	
	0,150



	
	1
	Muncitor
	h-om
	24,720
	3,708

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	2,000
	0,30

	
	1130211
	Email "ЭП-140" de protectie
	t
	0,020
	0,003

	44
	
	Cutie de distributie

	buc
	
	15,000



	
	600-53
	Cutie de distributie
	buc
	1,000
	15,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Materiale de montare
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Asigurari sociale
	
	
	

	
	
	Transportul materialelor
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de achizitionare depozitare
	
	
	

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	
	

	
	
	Total cu CR
	
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	
	

	
	
	Total Lucrari de montare
	

	3. Utilaj



	3.1. Aparate pentru tensiuni de pвna la 1000 V



	3.1.1. TD1.1



	45
	
	Cutie pentru instalarea intrerupatoarelor automate, incastrata, pentru 18 module  ЩРв-18-3 36 УХЛЗ, IP31

	buc
	
	1,000



	
	700-SRV-18-3-36-IP31
	Cutie pentru instalarea intrerupatoarelor automate, incastrata, pentru 18 module  ЩРв-18-3 36 УХЛЗ, IP31
	buc
	1,000
	1,00

	46
	
	Intrerupator automat BA47-29/3P/C16

	buc
	
	1,000



	
	700-BA47-29/3P/C16
	Intrerupator automat BA47-29/3P/C16
	buc
	1,000
	1,00

	47
	
	Intrerupator automat BA47-29/3P/C6

	buc
	
	1,000



	
	700-BA47-29/3P/C6
	Intrerupator automat BA47-29/3P/C6
	buc
	1,000
	1,00

	48
	
	Intrerupator automat BA47-29/1P/B6A

	buc
	
	4,000



	
	700BA47-29/1P/B6A
	Intrerupator automat BA47-29/1P/B6A
	buc
	1,000
	4,00

	49
	
	Intrerupator automat BA47-29/1P/C6A

	buc
	
	4,000



	
	700BA47-29/1P/C6A
	Intrerupator automat BA47-29/1P/C6A
	buc
	1,000
	4,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total TD1.1
	

	3.1.2. TD1.2



	50
	
	Tablou de distributie metalic IP31, PRO, 395x310x220 mm, ЩМП-1-2 36 УХЛЗ sau analog

	buc
	
	1,000



	
	700-SMP-1-2-36-IP31
	Tablou de distributie metalic IP31, PRO, 395x310x220 mm, ЩМП-1-2 36 УХЛЗ 
	buc
	1,000
	1,00

	51
	
	Intrerupator automat diferential AVDT32-2P/30A/30mA

	buc
	
	4,000



	
	700-AVDT32-2P/30A/30mA
	Intrerupator automat diferential AVDT32-2P/30A/30mA
	buc
	1,000
	4,00

	52
	
	Contactor KMI-10910 In=9A 230V/AC3

	buc
	
	4,000



	
	700-KMI-10910
	Contactor KMI-10910 In=9A 230V/AC3
	buc
	1,000
	4,00

	53
	
	Releu electrotermic RTI 1305, In=0.75A

	buc
	
	1,000



	
	700-RTI-1305
	Releu electrotermic RTI 1305, In=0.75A
	buc
	1,000
	1,00

	54
	
	Releu electrotermic RTI 1306, In=1.0A

	buc
	
	1,000



	
	700-RTI-1306
	Releu electrotermic RTI 1306, In=1.0A
	buc
	1,000
	1,00

	55
	
	Releu electrotermic RTI 1307, In=2.0A

	buc
	
	1,000



	
	700-RTI-1307
	Releu electrotermic RTI 1307, In=2.0A
	buc
	1,000
	1,00

	56
	
	Releu electrotermic RTI 1308, In=3.0A

	buc
	
	1,000



	
	700-RTI-1308
	Releu electrotermic RTI 1308, In=3.0A
	buc
	1,000
	1,00

	57
	
	Bloc de contact ПКИ-22 (2з+2р)

	buc
	
	4,000



	
	700-PKI-22
	Bloc de contact ПКИ-22 (2з+2р)
	buc
	1,000
	4,00

	58
	
	Buton PPBB-30N "Start-Stop" d=30 mm neon 240V 1з+1р

	buc
	
	4,000



	
	700-PPBB-30N
	Buton PPBB-30N "Start-Stop" d=30 mm neon 240V 1з+1р
	buc
	1,000
	4,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total TD1.2
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Aparate pentru tensiuni de pвna la 1000 V
	

	3.2. Corpuri de illuminat



	59
	
	Corp de iluminat LED de tavan 12W, IP66, 1036 lm, 4000K tip XEDGE EG01NW sau analog

	buc
	
	36,000



	
	700-EG01NW
	Corp de iluminat LED de tavan 12W, IP66, 1036 lm, 4000K tip XEDGE EG01NW 
	buc
	1,000
	36,00

	60
	
	Corp de iluminat LED de tavan 30W, IP40, 2240 lm, 4000K tip XCASE CSQ3060 sau analog

	buc
	
	2,000



	
	700-CSQ3060
	Corp de iluminat LED de tavan 30W, IP40, 2240 lm, 4000K tip XCASE CSQ3060 
	buc
	1,000
	2,00

	61
	
	Corp de iluminat LED de tavan 26W, IP65, 3000 lm, 4000K tip Arctic Eco Led 600 sau analog

	buc
	
	6,000



	
	700-eco600
	Corp de iluminat LED de tavan 26W, IP65, 3000 lm, 4000K tip Arctic Eco Led 600 
	buc
	1,000
	6,00

	62
	
	Aplice (bra) bisericesc din alama, 2 brate 37x26 cm (Articol 3-0163) sau analog

	buc
	
	4,000



	
	700-0163
	Aplice (bra) bisericesc din alama, 2 brate 37x26 cm (Articol 3-0163) 
	buc
	1,000
	4,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Corpuri de illuminat
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de achizitionare depozitare
	
	
	

	
	
	Total Utilaj
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Taxa pe valoare adaugata
	
	

	
	
	Total deviz:
	
	


	Elaborat 
	

	                                       (numele, prenumele, funcţia, semnătura,)


