| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției:____________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor | Denumirea modelului bunului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |
| 1.Dispencer pentru mănuși triplu |  |  |  | Suport dispenser pentru manusi,triplu (trei compartimente), Culoarea-metalic (sa nu fie vopsit).Inaltime-37,5 cm, latime-24,5 cm ,adancime- 8 cm. Greutate -0,4 kg. Mostre la produs frnit. |  |  |  |  |
| 2.Cărucior pentru lenjerie professional cu 2 saci, pliabil |  |  |  | Carucior pentru lenjerie profesional cu 2 saci, pliabil - are urmatoarele componente: 2 saci de 120 litri din PVC, impermeabili, care se prind intre ei cu “arid” pentru a se aseza cat mai bine pe cadru. sistem de pliere a cadrului pentru depozitarea caruciorului in spatii reduse. Astfel, dupa scoaterea sacilor, cadrul ocupa о adancime de doar 10 cm. sistem de franare pe 2 din cele 4 roti. Detalii Tehnice: Cadrul este fabricat din otel cromat. Dimensiuni: latime 50 cm, lungime 76 cm, inaltime 105 cm. |  |  |  |  |
| 3.Safeu metalic cu două uși |  |  |  | Safeu metalic de culoarea alba.Dimensiuni: 1100-1300mm x 450- 460mm x 340- 350mm, Grosimea usii - mm: 3 Grosimea peretilor - mm: 3 Rafturi: 2.Format A4. Sistema de inchidere: cheie tip seif, cu 2 bolturi (diametru 16 mm). Tip de lacat: cu cheie tip seif Fixare: pe podea Greutate: 35-40 kg; Garantia : minim 5 ani. |  |  |  |  |
| 4.Troliu mediu cu 2 rafturi din inox |  |  |  | Măsuța troliu mediu Este fabricat din oțel inoxidabil mâner de împingere 2 rafturi cu înălțime (3,5 cm) pe patru laturi 4 roți de cauciuc rotative Ø 80 mm. Specificatii tehnice: Dimensiune medie: 70 x 50 x 82 cm. Greutate: 9 kg Încărcare maximă (x raft): 25 kg |  |  |  |  |
| 5.Troliu din inox cu 3 rafturi |  |  |  | Troliu din inox cu 3 rafturi .Este fabricat din oțel inoxidabil Corp complet din oțel inoxidabil; Trei rafturi din otel inoxidabil; Manere pe ambele parti; Roti acoperite de 3″, doua cu frane; Laterale pe trei laturi la fiecare strat; Cadru tub rotund, Φ25×1.2mm si 13x1mm. |  |  |  |  |
| 6.Scaun pentru sala de așteptare triplu |  |  |  | Ваnсhеtă pentru zona de așteptare cu cotiere реntru fiecare lос de șezut (echivalent Bancheta Теrminаl М3). Șezut și spate din poliuretan integral (PU) cu grosimea de сеl puțin 30 mm turnate ре placa de oțel de 2-3 mm grоsimе cu gаrnitură de capăt ABS nеаgră. Brațe din aluminiu turnat cu finisaj argintiu sau lustruit, grindа сеntrаlă din aluminiu extrudat, intărit cu cadru intеrn. Gаrniturа din aluminiu sa fie turnаtă, fixată prin рrеsiunе și înșurubat. Să fie disponibil în finisaje argintii și lustruite. Bancheta să dispună de nivelatoare din роliрrорilеnă (РР) cu suроrt реntгu fixarea ре podea. Lungimea totala: de lа 165-185 сm. Înălțime: 80-95 cm. Lățime șezut 50-60 сm. Adâncime sсаun (șezut cu spetează): 65-80 сm. Numаr lосuri: 3. Culоаге: Аlbastră. Sаrсină maximală admisă: 450 kg. Livrаге și asamblare. Теrmеn de gаrаnțiе: minim 36 luni. Echivalent Anexei nr.1. |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |