| Anexa nr.22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției:____________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor |  |  | Denumirea modelului bunului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| Lotul 1 Articole sanitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lavoar cu picior, alb, 600x460x200 cm |  |  |  |  |  | Lavoar cu picior / piedestal, alb, 600x460x200 cm |  |  |  |
| Cădiță de duș albă, pătrată, 100x100x20 cm |  |  |  |  |  | Cădiță de duș albă, pătrată, 100x100x20 cm (Поддон душевой) |  |  |  |
| Closet cu rezervor, cu evacuare în unghi (45°) |  |  |  |  |  | Closet cu rezervor pe vas, cu evacuare în unghi (45°), alb, cu capac inclus, cu mecanism de scurgere cu 2 regimuri (econom și obișnuit) |  |  |  |
| Robinet din bronz, ø15 |  |  |  |  |  | Robinet din bronz, ø15 |  |  |  |
| Baterie cu cap ø18, apă caldă + rece pentru lavoar |  |  |  |  |  | Baterie cu cap ø18, apă caldă + rece pentru lavoar, cromată (Смеситель с головкой) |  |  |  |
| Baterie cu cap ø18, apă rece |  |  |  |  |  | Baterie cu cap ø18, apă rece, cromată (Смеситель с головкой) |  |  |  |
| Baterie cu cap ø18, apă caldă + rece cu pipă înaltă de formă rotundă |  |  |  |  |  | Baterie cu cap ø18, apă caldă + rece cu pipă înaltă de formă rotundă, cromată (Смеситель с головкой) |  |  |  |
| Fixaje pentru lavoar |  |  |  |  |  | Fixaje pentru lavoar |  |  |  |
| Furtun flexibil ascuțit 35-40 cm |  |  |  |  |  | Furtun flexibil ascuțit 35-40 cm (игольчатый) |  |  |  |
| Furtun flexibil ascuțit 50 cm |  |  |  |  |  | Furtun flexibil ascuțit 50 cm (игольчатый) |  |  |  |
| Sifon cu pahar pentru lavoar |  |  |  |  |  | Sifon cu pahar pentru lavoar |  |  |  |
| Racord olandez la polipropilen ø20 |  |  |  |  |  | Racord olandez la polipropilen ø20 |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ Anexa nr.23 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificații de preț. [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]. Numărul procedurii de achiziție______________din_________. Obiectul de achiziției:______________. Cod CPV; Denumirea serviciilor; Unitatea de măsură; Canti-tatea; Preţ unitar (fără TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termenul de livrare/prestare; Clasificație bugetară (IBAN); Discount %. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11. Lotul 1.Articole sanitare. 44411 000-4; Lavoar cu picior, alb, 600x460x200 cm; buc; 10. 44411 000-4; Cădiță de duș albă, pătrată, 100x100x20 cm; buc; 5. 44411 000-4; Closet cu rezervor, cu evacuare în unghi (45°); buc; 6. 44411 000-4; Robinet din bronz, ø15; buc; 50. 44411 000-4; Baterie cu cap ø18, apă caldă + rece pentru lavoar; buc; 25. 44411 000-4; Baterie cu cap ø18, apă rece; buc; 15. 44411 000-4; Baterie cu cap ø18, apă caldă + rece cu pipă înaltă de formă rotundă; buc; 10. 44411 000-4; Fixaje pentru lavoar; set; 10. 44411 000-4; Furtun flexibil ascuțit 35-40 cm; buc; 100. 44411 000-4; Furtun flexibil ascuțit 50 cm; buc; 50. 44411 000-4; Sifon cu pahar pentru lavoar; buc; 30. 44411 000-4; Racord olandez la polipropilen ø20; buc; 20. TOTAL. Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________. |