| Anexa nr.22 la Documentația standard nr.115 din “15” septembrie 2021 ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |
| Muștucuri |  |  |  | Muştucuri igienice-getabile cu supapă, ambalat in ţipla individuala, compatibilă cu analizatorul „Alcotest 6810" producător Dreager Safety AG&kGA, Germania. Termen de valabilitate a mărfii nu mai puţin de 18 luni. Grafic de livrare Ia comandă - l 0-30 zile. |  |  |
| Expres teste pentru determinare drogurilor în urină 6-multi factor |  |  |  | 1. Determinarea eficace rapidă calitativă (în vitro) a drogurilor în urină prin metoda imunohroma-tografică a următoarelor droguri și derivații lor: Morfină (MOP), Tetrahidrocanabinol (THC), Benzodeazepine (BZO), Amfetamine (AMP), Metamfetamine (MET), Cocaină (COC). 2. Casetă cu ambalaj individual în vacuum din fâșie de aluminiu cu abserbent. 3. Instrucțiune de exploatare, caracteristicile tehnice și normative în limba de stat. 4. Durata testării ± 5 min 5. Veridicitatea rezultatelor testării nu mai mică de 98-99% confirmată prin certificatul producătorului 6. Termenul de valabilitate - 24 luni. Ambalate a câte 25 teste în cutie.. |  |  |
| Expres teste pentru determinare drogurilor în urină 12-multi factor |  |  |  | 1. Determinarea eficace rapidă calitativă (în vitro) a drogurilor în urină prin metoda imunohroma-tografică a următoarelor droguri și derivații lor: Morfină (MOP), Tetrahidrocanabinol (THC), Benzodeazepine (BZO), Amfetamine (AMP), Metamfetamine (MET), Cocaină (COC), Feniciclidina (PCP), Barbiturice (BAR), Ketamine (KET), Ecstasy (MDMA), Tramadol (TRA), Fentanyl (FTY). 2. Casetă cu ambalaj individual în vacuum din fâșie de aluminiu cu abserbent. 3. Instrucțiune de exploatare, caracteristicile tehnice și normative în limba de stat. 4. Durata testării ± 5 min. 5. Veridicitatea rezultatelor testării nu mai mică de 98-99% confirmată prin certificatul producătorului. 6. Termenul de valabilitate - 24 luni. Ambalate a câte 25 teste în cutie. |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ Anexa nr.23 la Documentația standard nr. 115 din “15” septembrie 2021 ## Specificații de preț. [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]. Numărul procedurii de achiziție______________din_________. Obiectul de achiziției:. Cod CPV; Denumirea bunurilor/serviciilor; Unitatea de măsură; Canti-tatea; Preţ unitar (fără TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termenul de livrare/prestare; Clasificație bugetară (IBAN); Discount %. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11. Bunuri/servicii; Livrarea la solicitarea beneficiarului , cu transportul operatorului economic, livrarea se va efectua la strada Costiujeni 3A, mun.Chisinau. Lotul 1. 33600000-6; Muștucuri; buc; 4 000,0. Total lot 1. Lotul 2. 33600000-6; Expres teste pentru determinare drogurilor în urină 6-multi factor; buc; 8 000,0. Total lot 2. Lotul 3. 33600000-6; Expres teste pentru determinare drogurilor în urină 12-multi factor; buc; 4 000,0. Total lot 3. TOTAL. Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________. |