| Anexa nr. 22 Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție nr. din |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Mărfuri de uz gospodăresc pentru 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 1. Articole electrice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Corp de iluminat LED 2*36W |  |  |  | Tip: de tavan Tehnologie iluminare: LED Soclu: G13 Cantitate soclu: 2 Compatibil pentru tuburile T8: Da Tensiune alimentare: 220±10% V Frecvența: 50 Hz Gradul de protecție: IP20 Dimensiuni: Lungime: minim 120 cm Putere: min. 30W/soclu |  |  |  |  |
| Tub LED T8 cu soclu G13 30W 6500K 120cm |  |  |  | Tehnologie iluminare: LED Soclu: G13 Putere: min. 30W Lungime: 120 cm Durata de viață: min. 25000 ore Temperatura de culoare: 6000…6500K Culoare: alb rece Tensiunea de alimentare: 180…265V Unghi de dispersie: 270° |  |  |  |  |
| Întrerupător 1 clapa, interior |  |  |  | Tip material: Plastic Tensiune: 220±10% V Frecvența: 50 Hz Curent nominal: min. 10A Dimensiuni: 80±5 mm x 80±5 mm Montaj: În perete Destinație: Interior Culoare: Alb |  |  |  |  |
| Întrerupător 2 clape, interior |  |  |  | Tip material: Plastic Număr clape: 2 Tensiune: 220±10% V Frecvența: 50 Hz Curent nominal: min. 10A Dimensiuni: 80±5 mm x 80±5 mm Montaj: În perete Destinație: Interior Culoare: Alb |  |  |  |  |
| Întrerupător 1 clapa, exterior |  |  |  | Tip material: Plastic Tensiune: 220±10% V Frecvența: 50 Hz Curent nominal: min. 10A Dimensiuni: 80±5 mm x 80±5 mm Destinație: Exterior Culoare: Alb |  |  |  |  |
| Întrerupător 2 clape, exterior |  |  |  | Tip material: Plastic Număr clape: 2 Tensiune: 220±10% V Frecvența: 50 Hz Curent nominal: min. 10A Dimensiuni: 80±5 mm x 80±5 mm Destinație: Exterior Culoare: Alb |  |  |  |  |
| Priză unitară cu împământare 16A, interior |  |  |  | Tip material: Plastic Cadru suport: Metal Tensiune: 220±10% V Frecvența: 50 Hz Curent nominal: min. 16A Dimensiuni: 80±5 mm x 80±5 mm Adâncime de montaj: min.30 mm Destinație: Interior Montaj: În perete Culoare: Alb |  |  |  |  |
| Priză dublă cu împământare 16A, interior |  |  |  | Tip material: Plastic Cadru suport: Metal Tensiune: 220±10% V Frecvența: 50 Hz Curent nominal: min. 16A Dimensiuni: 80±5 mm x 120±5 mm Adâncime de montaj: min.30 mm Montaj: În perete Destinație: Interior Culoare: Alb |  |  |  |  |
| Priză dublă cu împământare 16A, exterioară |  |  |  | Tip material: Plastic Cadru suport: Metal Grad de protecție: IP20 Tensiune: 220±10% V Frecvența: 50 Hz Curent nominal: min. 16A Dimensiuni: 80±5 mm x 120±5 mm Destinație: Exterior Culoare: Alb |  |  |  |  |
| Priză unitară cu împământare 16A, exterioară |  |  |  | Tip material: Plastic Cadru suport: Metal Grad de protecție: IP20 Tensiune: 220±10% V Frecvența: 50 Hz Curent nominal: min. 16A Dimensiuni: 70±10 mm x 70±10 mm Destinație: Exterior Culoare: Alb |  |  |  |  |
| Fir electric PVS 3*2,5mm2 alb cupru |  |  |  | Standard: GOST 7399-97; Material conductor: Cupru; Număr conductoare: 3 Secțiune conductor: 2,5mm2 conform clasei 5 din GOST 22483-2012; Izolator conductor: PVC 0,8mm; Înveliș cablu: PVC 1,1 mm; Temperatura de funcționare:- 25…+40°C; |  |  |  |  |
| Tub LED T8 cu soclu G13 14W 6500K 600mm |  |  |  | Putere: 14W; Temperatura culoare: 6500K; Lumina: Alb rece; Durata medie de viață: 25000…40000 ore; Flux luminos: 900…1400 lm; Lungime: 595…600 mm; Diametru: 24…28 mm; Unghi dispersie lumină:270…320°; Tip soclu: T8; Garanție: min. 12 luni; Parametri rețea electrică: Curent alternativ, tensiune 220V±10%, frecvență 50Hz. |  |  |  |  |
| Bec LED G45 cu soclu E27 6W 4000K |  |  |  | Putere: 6W; Temperatura culoare: 4000K; Lumina: Alb neutru; Durata medie de viață: 25000…40000 ore; Flux luminos: 400…500 lm; Diametru: 40…50 mm; Tip soclu: E27; Garanție: min. 12 luni; Parametri rețea electrică: Curent alternativ, tensiune 220V±10%, frecvență 50Hz. |  |  |  |  |
| Bec LED A60 cu soclu E27 20W 6500K |  |  |  | Putere: 20W; Temperatura culoare: 6500K; Durata medie de viață: 25000…40000 ore; Flux luminos: 1700…2100 lm; Dimensiuni:141x70 mm; Tip soclu: E27; Garanție: min. 12 luni; Parametri rețea electrică: Curent alternativ, tensiune 220V±10%, frecvență 50Hz. Clasa energetică: A+. |  |  |  |  |
| Lotul 2. Accesorii electrice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bandă electroizolatoare neagră, 25m |  |  |  | Material: PVC maleabil Lungime: 20m Lățime: 16…22 mm Culoare: Negru Alungirea la rupere: 140…170% Grosime: 100…130um Rezistența la rupere: 15…20N/cm Tip: electroizolatoare Tip adeziv: cauciuc natural |  |  |  |  |
| Canal cablu cu bandă adezivă 10x15mm, 2m |  |  |  | Dimensiuni: 10x15mm Lungime: 2000 mm Material: Plastic Cu bandă adezivă: Da |  |  |  |  |
| Canal cablu 10x15mm |  |  |  | Dimensiuni: 10x15mm Lungime: 2000 mm Material: Plastic |  |  |  |  |
| Canal cablu cu bandă adezivă 20x10mm, 2m |  |  |  | Dimensiuni: 20x10mm Lungime: 2000 mm Material: Plastic Cu bandă adezivă: Da |  |  |  |  |
| Lotul 3. Scule electrice și accesorii |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fierăstrău circular pentru lemn |  |  |  | Tip: Fierăstrău circular; Tip alimentare: Rețea curent alternativ; Tensiune rețea: 220 – 240 V; Turații la mers în gol: 5000…6000 min-1; Diametru disc: 190 mm; Diametru gaură pânză de ferăstrău: 30 mm; Puterea: 1400…1500 W; Adâncimea de tăiere la 90°: 67 mm; Adâncimea de tăiere la 45°: 46 mm; Accesorii obligatorii: Pânză de ferăstrău, Cheie de fixare pânză, suport tăiere paralel. |  |  |  |  |
| Ciocan rotopercutor SDS-Max |  |  |  | Tip mandrină: SDS-Max; Putere motor: 1000…1600 W; Energie de impact: 7…11 J; Frecvența maximă percuție: 3800…4500 bat/min; Diametrul maxim de găurire beton: 38…41 mm; Turația maximă de mers în gol: 450…550rot/min; Parametri rețea electrică: Curent alternativ, tensiune 220V±10%, frecvență 50Hz. Accesorii obligatorii: Daltă, Con, Servietă, lubrifiant. |  |  |  |  |
| Adaptor SDS-Max în SDS-Plus |  |  |  | Tip fixare: SDS-Max Mandrină: SDS-Plus Lungime: 220 mm Material: Oțel călit; |  |  |  |  |
| Disc debitare lemn |  |  |  | Destinație: Pentru fierăstrău circular; Material: Oțel călit; Diametru de prindere: 30 mm; Diametru: 190 mm; Număr de dinți: 50 buc.; Destinație: Pentru lemn; Rot.max: 10 000 min-1. |  |  |  |  |
| Burghiu SDS-Plus 4 muchii 6x160mm |  |  |  | Tip: Burghiu pentru forarea zidăriei Material: Aliaj de oțel forjat Diametru burghiu: 6 mm Lungime: 160 mm Prindere: SDS Plus Cap vidia cu 4 muchii: Da |  |  |  |  |
| Burghiu SDS-Plus 8x160mm |  |  |  | Tip: Burghiu pentru forarea zidăriei Material: Aliaj de oțel forjat Diametru burghiu: 8 mm Lungime: 160 mm Prindere: SDS Plus Cap vidia cu 2 muchii: Da |  |  |  |  |
| Burghiu SDS-Max 30x900 |  |  |  | Destinație: Forări beton Material: Oțel aliat Lungime: 900…1000 mm; Diametru: 28…30 mm; Tip prindere: SDS-Max; |  |  |  |  |
| Ciocan de lipit 80W |  |  |  | Putere: 80W Material vârf: Cupru; Tipul încălzitorului: Ceramic; Interval de temperatură reglabil: 50…480°C; Suport: Da; Cablu flexibil: Da; Parametri rețea electrică: Curent alternativ, tensiune 220V±10%, frecvență 50Hz. |  |  |  |  |
| Lotul 4. Scule manuale |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Set șurubelnițe dielectrice |  |  |  | Tip: Șurubelnițe cu înveliș dielectric; Tip certificat: VDE 1000 V; Material: Oțel aliat S2; Vârf magnetic: Da; Corespunde standardului EN 60900: Da; Parametri set: Șurubelnițe plate 2,5x75 mm – 1 buc; 4x100 mm – 1 buc; 5,5x125 mm – 1 buc; Șurubelnițe Philips (cruce) PH0 60 mm – 1 buc; PH1 80 mm – 1 buc.; PH2 100 mm – 1 buc.; Componență set: 6 buc. |  |  |  |  |
| Set chei duble 6 - 27 mm, 10 buc |  |  |  | Tip material: Oțel aliat, Cr-V (Crom vanadium); Mărime cheie: 6x7 mm – 1 buc; 8x9 mm – 1 buc; 10x11 mm – 1 buc; 12x13 mm – 1 buc; 14x15 mm – 1 buc; 16x17 mm – 1 buc; 18x19 mm - 1 buc; 20x22 mm – 1 buc; 21x23 mm – 1 buc; 24x27 mm – 1 buc; Componență set: 10 buc. Corespunde DIN 3110: Da. |  |  |  |  |
| Clește ajustabil 250 mm |  |  |  | Tip: Clește papagal; Dimensiune: 250 mm; Material: Oțel inox, Cr-V; Ajustare: 7 poziții; Mânere izolate: Da; |  |  |  |  |
| Lotul 5. Feronerie |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Șuruburi autofiletante pentru ghips-lemn KDG 3,5x16 mm, 200 buc |  |  |  | Diametru: 3,5mm Lungime: 16 mm; Material: Oțel acoperit cu fosfat; Destinație: PGC, lemn Amprenta: Philips, PH 2 Tip cap: Înecat Ambalaj: Pungă/Cutie |  |  |  |  |
| Șuruburi autofiletante pentru ghips-lemn KDG 3,5x19 mm, 200 buc |  |  |  | Diametru: 3,5mm Lungime: 19 mm; Material: Oțel acoperit cu fosfat; Destinație: PGC, lemn Amprenta: Philips, PH 2 Tip cap: Înecat Ambalaj: Pungă/Cutie |  |  |  |  |
| Șuruburi autofiletante pentru ghips-lemn KDG 3,5x25 mm, 200 buc |  |  |  | Diametru: 3,5mm Lungime: 25 mm; Material: Oțel acoperit cu fosfat; Destinație: PGC, lemn Amprenta: Philips, PH 2 Tip cap: Înecat Ambalaj: Pungă/Cutie |  |  |  |  |
| Șuruburi autofiletante pentru ghips-lemn KDG 3,5x35 mm, 200 buc |  |  |  | Diametru: 3,5mm Lungime: 35 mm; Material: Oțel acoperit cu fosfat; Destinație: PGC, lemn Amprenta: Philips, PH 2 Tip cap: Înecat Ambalaj: Pungă/Cutie |  |  |  |  |
| Șuruburi autofiletante pentru ghips-lemn KDG 3,5x45 mm, 200 buc |  |  |  | Diametru: 3,5mm Lungime: 45 mm; Material: Oțel acoperit cu fosfat; Destinație: PGC, lemn Amprenta: Philips, PH 2 Tip cap: Înecat Ambalaj: Pungă/Cutie |  |  |  |  |
| Șuruburi autofiletante pentru ghips-lemn KDG 3,5x55 mm, 200 buc |  |  |  | Diametru: 3,5mm Lungime: 55 mm; Material: Oțel acoperit cu fosfat; Destinație: PGC, lemn Amprenta: Philips, PH 2 Tip cap: Înecat Ambalaj: Pungă/Cutie |  |  |  |  |
| Diblu cu șurub cu cap conic KRX 8x40/4x40mm |  |  |  | Tip cap: Înecat Diametru diblu: 8 mm; Diametru șurub: 4 mm; Lungime diblu: 40 mm; Lungime șurub: 40 mm; Material diblu: Polipropilenă; Material șurub: Oțel zincat; Ambalaj: Pungă/Cutie |  |  |  |  |
| Diblu cu șurub cu cap conic KRX 8x50/5x70mm |  |  |  | Tip cap: Înecat Diametru diblu: 8 mm; Diametru șurub: 5 mm; Lungime diblu: 50 mm; Lungime șurub: 70 mm; Material diblu: Polipropilenă; Material șurub: Oțel zincat; Ambalaj: Pungă/Cutie |  |  |  |  |
| Diblu cu șurub cui SMK 6x40 |  |  |  | Tip cap șurub: Înecat Diametru diblu: 6 mm; Diametru șurub: 3,9 mm; Lungime diblu: 40 mm; Lungime șurub: 45 mm; Material diblu: Polipropilenă; Material șurub: Oțel zincat; Ambalaj: Pungă/Cutie |  |  |  |  |
| Diblu cu șurub cui SMK 6x60 |  |  |  | Tip cap șurub: Înecat Diametru diblu: 6 mm; Diametru șurub: 3,9 mm; Lungime diblu: 60 mm; Lungime șurub: 65 mm; Material diblu: Polipropilenă; Material șurub: Oțel zincat; Ambalaj: Pungă/Cutie |  |  |  |  |
| Diblu cu guler cu șurub 8x100 |  |  |  | Tip cap șurub: Înecat Diametru diblu: 8 mm; Diametru șurub: 4,9 mm; Lungime diblu: 100 mm; Lungime șurub: 105 mm; Material diblu: Polipropilenă; Material șurub: Oțel zincat; Ambalaj: Pungă/Cutie |  |  |  |  |
| Diblu cu șurub cu cap hexagonal KKX 10x60/6x60mm |  |  |  | Tip cap: Hexagonal Diametru diblu: 10 mm; Diametru șurub: 6 mm; Lungime diblu: 60 mm; Lungime șurub: 60 mm; Material diblu: Polipropilenă; Material șurub: Oțel zincat; Șurub inclus: da Ambalaj: Pungă/Cutie |  |  |  |  |
| Diblu cu șurub cu cap conic KRX 10x60/6x60mm |  |  |  | Tip cap șurub: Conic Diametru diblu: 10 mm; Diametru șurub: 6 mm; Lungime diblu: 60 mm; Lungime șurub: 60 mm; Material diblu: Polipropilenă; Material șurub: Oțel zincat; Șurub inclus: da Ambalaj: Pungă/Cutie |  |  |  |  |
| Diblu cu șurub cu cap hexagonal KKX 12x80/8x100mm |  |  |  | Tip cap: Hexagonal Diametru diblu: 12 mm; Diametru șurub: 8 mm; Lungime diblu: 80 mm; Lungime șurub: 100 mm; Material diblu: Polipropilenă; Material șurub: Oțel zincat; Șurub inclus: da Ambalaj: Pungă/Cutie |  |  |  |  |
| Lotul 6. Articole sanitare |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Robinet flotor alimentare laterală ½ |  |  |  | Presiune de lucru: 0,5…10 bar Dimensiune conexiune: ½ țol (inch) Material: Plastic Material conexiune: Alamă/Plastic Lungime:200…300 mm Ajustare volum de apă: Da |  |  |  |  |
| Robinet flotor alimentare verticală ½ |  |  |  | Presiune de lucru: 0,5…10 bar Dimensiune conexiune: ½ țol (inch) Material: Plastic Material conexiune: Alamă/Plastic Lungime:200…300 mm Ajustare volum de apă: Da |  |  |  |  |
| Baterie lavoar, pe lavoar |  |  |  | Tip constructiv: Baterie Număr conducte: 2 Tip mecanism: Cartuș ceramic Material: Alamă Instalare: Pe lavoar Lungime pipă: 200…300 mm Finisaj: Crom Tip control: Monocomandă Culoare: Crom Fixare: Piuliță centrală |  |  |  |  |
| Furtun flexibil pentru apă FIL-NOX 50cm |  |  |  | Destinație: Pentru baterii; Lungime: 500mm; Material: Tub cauciuc cu împletitură din oțel inox; Presiune: 10…20 bar. Temperatura maximă de lucru: 70…110°C Conectare: Terminal 1: Piuliță din alamă cu filet interior (FI); Terminal 2: Racord din alamă cu filet exterior (FE) M10(1/4 ) Garanție: min. 24 luni |  |  |  |  |
| Furtun flexibil pentru apă ½ FI/FI FIL-NOX 60cm |  |  |  | Destinație: Pentru baterii; Lungime: 600mm; Material: Tub cauciuc cu împletitură din oțel inox; Presiune: 10…20 bar. Temperatura maximă de lucru: 70…110°C Conectare: Terminal 1,2: Piuliță din alamă cu filet interior (FI); Diametru interior: 8…9 mm Garanție: min. 24 luni |  |  |  |  |
| Furtun flexibil pentru apă FIL-NOX 50cm ½ Mx3/8M |  |  |  | Destinație: Pentru pisoare, closete, bideuri; Lungime: 500mm; Material: Tub cauciuc cu împletitură din oțel inox; Presiune: 10…20 bar. Temperatura maximă de lucru: 70…110°C Conectare: Terminal 1: Piuliță din alamă cu filet interior ½  (FI); Terminal 2: Piuliță din alamă cu filet intern (FI) 3/8; Garanție: min. 24 luni |  |  |  |  |
| Dispenser prosoape pliate |  |  |  | Destinație: pentru șervețele în foi Culoare: Alb Dimensiuni: Adâncime: 130…150mm; Înălțime: 350…400mm; Lățime: 250…300mm; Accesorii de montaj: Da |  |  |  |  |
| Dozator săpun lichid 400ml |  |  |  | Volum: 350…420 ml; Material: Plastic; Acționare: Manuală; Fixare: De perete; Înălțime: 150…200mm Vas dozator: Transparent/Semitransparent; |  |  |  |  |
| Rozetă baterie cu cap armatură ½ |  |  |  | Material: Alamă; Dimensiune filet cap armatură: ½ ; Fixare rozetă: Șurub cap crestat(cruce) sau hex/torx; Capac rozetă: Albastru/Roșu |  |  |  |  |
| Rezervor pentru closet, suspendat |  |  |  | Culoare: Alb; Destinație: Closete turcești, closete suspendate; Conexiune: ½ ; Material: Plastic; Racordare apă: Laterală; Regim acționare: Dublu/Unitar; Volum rezervor: 6…8 l; Dimensiuni: Adâncime:120…130 mm; Lățime: 430…460 mm; Înălțime: 380…420 mm; Accesorii obligatorii: Rezervor: da Mecanism scurgere: da Elemente fixare: da; |  |  |  |  |
| Mecanism rezervor WC |  |  |  | Material: Plastic Acționare: Buton Reglare cantitate de apă: Da; Reglaj pe înălțime:300…410mm; Reglaj a butonului pe axa mecanism: Da; Mecanism de clătire Start/Stop: da; Culoare: alb; Dimensiune racord fixare vas: TR 60x3 |  |  |  |  |
| Pipă pentru baterie 20 cm |  |  |  | Forma secțiune: Cilindru Lungime: 200mm Aerator inclus: da Aspect: Cromat Garnitură etanșare: Da |  |  |  |  |
| Pipă pentru baterie 30 cm |  |  |  | Forma secțiune: Cilindru Lungime: 300mm Aerator inclus: da Aspect: Cromat Garnitură etanșare: Da |  |  |  |  |
| Cap prelungitor la baterie (braț) |  |  |  | Forma secțiune: Cilindru Lungime: 200mm Aerator inclus: da Aspect: Cromat Garnitură etanșare: Da |  |  |  |  |
| Lotul 7. Articole apeduct/canalizare |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Țeavă canal d.50mm |  |  |  | Tip: Țeavă de canalizare interioară; Diametru: 50 mm; Material: PVC; Culoare: Alb; Grosimea pereților: minim. 1,8 mm; Lungime: 1000 mm Accesorii obligatorii: Garnitură: Da Conform cu DIN 19531-10: Da. 1000 mm – 20 buc. 2000 mm – 17 buc |  |  |  |  |
| Cot PP d.50/90° |  |  |  | Tip: Cot 90°; Diametru: 50 mm; Material: PVC; Culoare: Alb; Grosimea pereților: minim. 1,8 mm; Accesorii obligatorii: Garnitură: Da |  |  |  |  |
| Cot PP d.50/45° |  |  |  | Tip: Cot 45°; Diametru: 50 mm; Material: PVC; Culoare: Alb; Grosimea pereților: minim. 1,8 mm; Accesorii obligatorii: Garnitură: Da |  |  |  |  |
| Mufă reparație PP D.50 |  |  |  | Tip: Mufă°; Diametru: 50 mm; Material: PVC; Culoare: Alb; Grosimea pereților: minim. 1,8 mm; Accesorii obligatorii: Garnitură: Da |  |  |  |  |
| Ramificație PP D.50x50/90° |  |  |  | Tip:Ramificație 50x50/90°; Diametru: 50 mm; Material: PVC; Culoare: Alb; Grosimea pereților: minim. 1,8 mm; Accesorii obligatorii: Garnitură: Da |  |  |  |  |
| Ramificație PP D.50x50/45° |  |  |  | Tip:Ramificație 50x50/45°; Diametru: 50 mm; Material: PVC; Culoare: Alb; Grosimea pereților: minim. 1,8 mm; Accesorii obligatorii: Garnitură: Da |  |  |  |  |
| Cot PP D.50/15° |  |  |  | Tip: Cot 15°; Diametru: 50 mm; Material: PVC; Culoare: Alb; Grosimea pereților: minim. 1,8 mm; Accesorii obligatorii: Garnitură: Da |  |  |  |  |
| Dop PP FE D.50 |  |  |  | Tip: Dop; Diametru: 50 mm; Material: PVC; Culoare: Gri; |  |  |  |  |
| Piesa de curățare PP D.50 |  |  |  | Tip: Piesă de curățare°; Diametru: 50 mm; Material: PVC; Capac filetat: Da; Culoare: Alb; Grosimea pereților: minim. 1,8 mm; Accesorii obligatorii: Garnitură: Da |  |  |  |  |
| Cot PP D.50/30° |  |  |  | Tip: Cot 30°; Diametru: 50 mm; Material: PVC; Culoare: Alb; Grosimea pereților: minim. 1,8 mm; Accesorii obligatorii: Garnitură: Da |  |  |  |  |
| Colier metalic pentru țeavă cu garnitură din cauciuc și diblu pentru D.50mm |  |  |  | Tip:Colier metalic; Destinație: Pentru țevi; Material: Oțel; Diametru de fixare: D.50 mm; Garnitura: Da; Diblu: Da; Șuruburi strângere: Da; Diblu: 8x80 M8 HY; Material diblu: Plastic. |  |  |  |  |
| Țeavă PPR D.20 mm |  |  |  | Tip: Țeavă Polipropilenă (PPR); Diametru: 20 mm; Grosime perete țeavă: 2,8 mm; Conformitate: EN ISO 15874-2; Lungime: 4000 mm. |  |  |  |  |
| Mufă PPR D.20 mm |  |  |  | Destinație: Apeduct, rețele termice; Diametru: 20 mm; Material: Polipropilenă; Tip constructiv: Mufă; Culoare: Alb; Temperatura maximă a mediului: 95°C; Presiunea maximă de funcționare: 16…25 bar. |  |  |  |  |
| Dop PPR D.20 mm |  |  |  | Destinație: Apeduct, rețele termice; Diametru: 20 mm; Material: Polipropilenă; Tip constructiv: Dop; Culoare: Alb; Temperatura maximă a mediului: 95°C; Presiunea maximă de funcționare: 16…25 bar. |  |  |  |  |
| Teu PPR D.20 mm |  |  |  | Destinație: Apeduct, rețele termice; Diametru: 20 mm; Material: Polipropilenă; Tip constructiv: Teu; Culoare: Alb; Temperatura maximă a mediului: 95°C; Presiunea maximă de funcționare: 16…25 bar. |  |  |  |  |
| Clema PPR D.20mm |  |  |  | Destinație: Apeduct, rețele termice; Diametru: 20 mm; Material: Polipropilenă; Tip constructiv: Clemă; Culoare: Alb; Temperatura maximă a mediului: 95°C; Presiunea maximă de funcționare: 16…25 bar. |  |  |  |  |
| Olandez PPR D.20 mm |  |  |  | Destinație: Apeduct, rețele termice; Diametru: 20 mm; Material: Polipropilenă; Tip constructiv: Racord Olandez; Culoare: Alb; Tip filet: 1/2” FE; Temperatura maximă a mediului: 95°C; Presiunea maximă de funcționare: 16…25 bar. |  |  |  |  |
| Olandez PPR D.20 mm |  |  |  | Destinație: Apeduct, rețele termice; Diametru: 20 mm; Material: Polipropilenă; Tip constructiv: Racord Olandez; Culoare: Alb; Tip filet: 1/2” FI; Temperatura maximă a mediului: 95°C; Presiunea maximă de funcționare: 16…25 bar. |  |  |  |  |
| Cot PPR D.20x45° |  |  |  | Destinație: Apeduct, rețele termice; Diametru: 20 mm; Material: Polipropilenă; Tip constructiv: Cot; Unghi: 45°; Culoare: Alb; Temperatura maximă a mediului: 95°C; Presiunea maximă de funcționare: 16…25 bar. |  |  |  |  |
| Cot PPR D.20x90° |  |  |  | Destinație: Apeduct, rețele termice; Diametru: 20 mm; Material: Polipropilenă; Tip constructiv: Cot; Unghi: 90°; Culoare: Alb; Temperatura maximă a mediului: 95°C; Presiunea maximă de funcționare: 16…25 bar. |  |  |  |  |
| Robinet sferă D.20 PPR |  |  |  | Destinație: Apeduct, rețele termice; Diametru: 20 mm; Material: Polipropilenă; Tip constructiv: Robinet cu sferă și manetă; Culoare: Alb; Temperatura maximă a mediului: 95°C; Presiunea maximă de funcționare: 16…25 bar. |  |  |  |  |
| Racord FE D20 PPR |  |  |  | Destinație: Apeduct, rețele termice; Diametru: 20 mm; Material: Polipropilenă; Tip constructiv: Mufă combinată (MP); Culoare: Alb; Tip filet: 1/2” FE; Temperatura maximă a mediului: 95°C; Presiunea maximă de funcționare: 16…25 bar. |  |  |  |  |
| Racord FI D20 PPR |  |  |  | Destinație: Apeduct, rețele termice; Diametru: 20 mm; Material: Polipropilenă; Tip constructiv: Mufă combinată (MP); Culoare: Alb; Tip filet: 1/2” FI; Temperatura maximă a mediului: 95°C; Presiunea maximă de funcționare: 16…25 bar. |  |  |  |  |
| Racord cu olandez FI D20mm/ ½” |  |  |  | Destinație: Apeduct, rețele termice; Diametru: 20 mm; Material: Alamă nichelată; Tip constructiv: Semi-olandez; Culoare: Sur; Tip filet: 1/2”FI-FE; Temperatura maximă a mediului: 95°C; |  |  |  |  |
| Teu FI D20/ ½” PPR |  |  |  | Destinație: Apeduct, rețele termice; Diametru: 20 mm; Material: Polipropilenă; Tip constructiv: Teu combinat; Culoare: Alb; Tip filet: 1/2” FI; Temperatura maximă a mediului: 95°C; Presiunea maximă de funcționare: 16…25 bar. |  |  |  |  |
| Ventil alamă D.1/2 |  |  |  | Destinație: Apeduct, rețele termice; Diametru: ½”; Material: Alamă; Tip constructiv: Ventil; Tip filet: 1/2” FI; Temperatura maximă a mediului: 95°C; Presiunea maximă de funcționare: 16 bar. |  |  |  |  |
| Robinet bilă D.1/2 |  |  |  | Destinație: Apeduct, rețele termice; Diametru: ½”; Material: Alamă; Tip constructiv: Ventil; Tip acționare: Fluture; Tip filet: 1/2” FI-FE; Presiunea maximă de funcționare: 16…25 bar. |  |  |  |  |
| Lotul 8.Feronerie tâmplării |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mecanism cilindric 45/45 |  |  |  | Tip: Cilindru Yala; Material: Alamă; Utilizare: Uși interior; Diametru: 17 mm; Grosime: 9…10mm; Înălțime: 33 mm; Dimensiuni: 45x45mm; Finisaj: Alamit; Accesorii incluse: Chei – 3…5 buc. Șurub fixare: da Profil european: da; Garanție: min.12 luni; |  |  |  |  |
| Lotul 9. Articole zugrăvit |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rolă abrazivă K180 10x100cm |  |  |  | Granulație: K 180; Tip:Smirghel Material suport: Pânză; Culoare: Maro; Lățime: 100mm Lungime: 1000mm Destinație: lemn, materiale de construcții, metale; |  |  |  |  |
| Diluant 646 0,9L |  |  |  | Tip: 646 Standard: GOST 18188-72; Ambalaj: PET Volum ambalaj: 900…1000 ml; |  |  |  |  |
| Bandă de mascare pe bază de hârtie 50 mm |  |  |  | Mod de ambalare: Rolă; Compoziție material: Hârtie de crep; Lungime: 20…25m; Aderența: 2 N/cm; Grosime: 0,11mm; Rezistența la întindere: 50 N/cm; Lățime: 50 mm; Poate fi vopsit: da; Alungirea la rupere: 10%; Adeziv: Cauciuc natural; Temperatura de lucru: 5…40°C; Utilizare: Casnică/Industrială, Interior/Exterior; |  |  |  |  |
| Lotul 10. Utilaj pentru construcții |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Scara dublă aluminiu, tip A h=1420mm |  |  |  | Tip material: Aluminiu; Înălțimea utilă: 1420 mm; Culoare: Sur deschis; Număr trepte: 7 buc; Suprafață trepte: Canelate; Dimensiuni cadru: 50x20 mm; Botine antiderapante: Da; |  |  |  |  |
| Lotul 11. Plase anti-insecte și accesorii |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cordon cauciuc etanșare plase anti-insecte |  |  |  | Material: Cauciuc; Culoare: Alb Diametru: 5mm |  |  |  |  |
| Plasă anti-insecte |  |  |  | Material: Fibră de sticlă cu PVC Ambalaj: Rulou Dimensiuni rulou: Înălțime: 1400mm Lungime: 30 000mm Suprafață rulou: 42 m2; Dimensiune celulă: 1x1 mm; Culoare: Gri Protecție împotriva prafului: Da; Rezistență raze UV: Da |  |  |  |  |
| Colțar profil anti-insecte |  |  |  | Material: PVC Dimensiuni: 10x20 mm; Culoare: RAL 9016 (Alb) Ambalaj: Pungă Cantitate ambalaj: 100 buc |  |  |  |  |
| Fixatoare de plastic sus-jos |  |  |  | Tip constructiv: Buzunăraș Culoare: RAL 9016 (Alb) Dimensiuni: 10x20 mm; Componență set: 2 sus - 2 jos; Ambalaj: Pungă Cantitate ambalaj: 50 seturi |  |  |  |  |
| Mâner plastic/silicon |  |  |  | Material: PVC sau Silicon; Fixare: Întărire cu cordon cauciuc (fără șuruburi); Culoare: RAL 9016 (Alb)/ Semitransparent Cantitate ambalaj: 100 buc |  |  |  |  |
| Rolă pentru fălțuirea cordonului de cauciuc |  |  |  | Material: Plastic; Rolă prefixare: Da; Rolă înfundare: Da; Formă role: Convex/Concav Culoare: Alb |  |  |  |  |
| Lotul 12 Lubrifianți |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lubrifiant bandă de alergat |  |  |  | Tip lubrifiant: Lichid Bază: Silicon; Destinație: Lubrifiere benzi de alergat; Lipsă miros: Da; Dispozitiv de aplicare: Da; |  |  |  |  |
| Lotul 13 Filtre (LD+Bazin) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cartuș filtru 10” 10 mkm |  |  |  | Tip: 2,5”x10”; Material: Fir de polipropilelă înfășurat; Temperatură apă:+3…+60°C; Înălțime: 250mm; Diametru: 60mm; Grad de filtrare: 10 mkm; Garanție: minim 12 luni; |  |  |  |  |
| Cartuș filtru 10” 5 mkm |  |  |  | Tip: 2,5”x10”; Material: Fir de polipropilelă înfășurat; Temperatură apă:+3…+60°C; Înălțime: 250mm; Diametru: 60mm; Grad de filtrare: 5 mkm; Garanție: minim 12 luni; |  |  |  |  |
| Cartuș filtru 10” 1 mkm |  |  |  | Tip: 2,5”x10”; Material: Fir de polipropilelă înfășurat; Temperatură apă:+3…+60°C; Înălțime: 250mm; Diametru: 60mm; Grad de filtrare: 1 mkm; Garanție: minim 12 luni; |  |  |  |  |
| Lotul 14. Dezinfectanți piscină |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dezinfectant piscine |  |  |  | Utilizare: Dezinfectare continuă a apei din piscine/bazine; Compoziție chimică: Clor activ ( min.90%) Algicid Floculant Aspect: Capsulă comprimată; Masă capsulă: 200±10 g; Caracteristici: Capsulă ambalată individual: Da; Se dizolvă rapid în apă: Da; pH neutru: Da; Utilizare sigură: Da; Potrivit pentru apa de orice duritate: Da; Rezistent la căldură și lumina solară: Da; Termen de valabilitate: min. 5 ani de la data fabricației; Ambalaj: Găleată Masă ambalaj: 5 kg. Produs echivalent cu: Chemoform Chemoclor |  |  |  |  |
| Lotul 15. Accesorii sisteme de ventilare |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Canal de ventilare |  |  |  | Material: Plastic (PVC); Culoare: Alb; Diametru: 100 mm; Lungime: 2000 mm; Forma: Circulară. |  |  |  |  |
| Canal de ventilare |  |  |  | Material: Plastic (PVC); Culoare: Alb; Diametru: 100 mm; Lungime: 1000 mm; Forma: Circulară. |  |  |  |  |
| Conector (Mufă) |  |  |  | Material: Plastic (PVC); Culoare: Alb; Diametru conectare: 100 mm; Lungime: 66 mm; Forma: Circulară. |  |  |  |  |
| Flanșă |  |  |  | Material: Plastic (PVC); Culoare: Alb; Diametru: 100 mm; Dimensiuni: H: 185 mm; Lat: 169 mm; Lung: 34 mm. Echivalent cu: vezi poza |  |  |  |  |
| Grilă ventilare |  |  |  | Material: Plastic (PVC); Culoare: Alb; Diametru: 100 mm; Formă: Dreptunghiulară; Dimensiuni: H: 110 mm; Lat: 154 mm; Lung: 15 mm. Lungime totală: 45 mm; Dispozitiv închidere-deschidere: Da; Plasă anti-insecte: Da; Echivalent cu: vezi poza. |  |  |  |  |
| Lotul 16. Filtre și accesorii pentru Secția Hidroterapie |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Filtru magistral pentru apă caldă Atlas filtri Senior Plus Hot ¾ |  |  |  | Tip: Filtru sanitar de purificare mecanică; Dimensiune: 10”; Dimensiuni metrice: 130x135x360 mm; Balon: Netransparent; Materialul balonului: Plastic termorezistent; Destinație: Apă caldă; Nivel de purificare: 1; Presiune maximă de funcționare: 8 bar; Temperatura maximă de funcționare: 92°C; Dimensiuni de conectare: ¾”; Rezistență impact de presiune: până la 25 bar. Accesorii obligatorii: Suport de perete, cheie de strângere balon. |  |  |  |  |
| Filtru magistral pentru apă rece Atlas Filtri DP 10 Mono Sanic ¾ |  |  |  | Tip: Filtru sanitar de purificare mecanică; Dimensiune: 10”; Dimensiuni metrice: 100x120x360 mm; Balon: Transparent; Materialul balonului: Plastic termorezistent; Retortă cu adaos de argint: Da; Efect bacteriostatic: Da; Destinație: Apă rece; Nivel de purificare: 1; Presiune maximă de funcționare: 8 bar; Temperatura maximă de purificare:+ 40°C; Dimensiuni de conectare: ¾”; Rezistență impact de presiune: până la 25 bar. Accesorii obligatorii: Suport de perete, cheie de strângere balon. |  |  |  |  |
| Cartuș filtru apă rece CPP Sanic 10 mkm |  |  |  | Tip: Cartuș filtru; Material: Polipropilenă bactericid; Destinație: Curățarea apei potabile și tehnice de impurități mecanice; Grad de filtrare: 10 mkm; Temperatura apei: +4…+44°C; Capacitate de filtrare: 20 000 l; |  |  |  |  |
| Cartuș filtru apă caldă PP 10 SX HOT 25 mkm |  |  |  | Tip: Cartuș filtru; Material: Polipropilenă; Destinație: Curățarea apei potabile și tehnice de impurități mecanice; Grad de filtrare: 25 mkm; Temperatura apei: +4…+92°C; Capacitate de filtrare: 20 000 l; |  |  |  |  |
| Lotul 17. Filtre și accesorii pentru sistemul de osmoză inversă Osmos Oasis DP-F Pump-UV |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cartuș filtru apă rece CPP Sanic 1 mkm |  |  |  | Tip: Cartuș filtru; Material: Polipropilenă bactericid; Destinație: Curățarea apei potabile și tehnice de impurități mecanice; Grad de filtrare: 1 mkm; Temperatura apei: +4…+44°C; Capacitate de filtrare: 20 000 l; |  |  |  |  |
| - Cartuș Bactericid Din Fir De Polipropilenă 25 mkm |  |  |  | Tip: Cartuș filtru; Material: Polipropilenă bactericid; Destinație: Curățarea apei potabile și tehnice de impurități mecanice; Grad de filtrare: 25 mkm; Temperatura apei: +4…+44°C; Capacitate de filtrare: 20 000 l; |  |  |  |  |
| Cartuș filtre de tip-curgere ATLAS Filtri CTO carbon block (5mkm) |  |  |  | Tip: Cartuș filtru; Material: Cărbune activ presat; Destinație: Filtrarea apei reci de impurități mecanice, îndepărtarea urmelor de clor din apă; Grad de filtrare: 5 mkm; Temperatura apei: +4…+44°C; Capacitate de filtrare: 35 000 l; Compatibilitate: Oasis DP RO Pump UV |  |  |  |  |
| # Cartuș de schimb pentru filtru Atlas Filtri AIC postfilter |  |  |  | Tip: Cartuș filtru; Material: Cărbune; Destinație: Curățarea finală a apei, absorbția gazelor dizolvate în apă; Temperatura apei: +4…+44°C; Compatibilitate: Oasis DP RO Pump UV |  |  |  |  |
| # Mineralizator Atlas Filtri AIM |  |  |  | Tip: Cartuș mineralizare; Material: Minerale de magneziu și calciu; Destinație: Îmbogățește apa cu minerale necesare organismului uman, îmbunătățirea caracteristicilor organoleptice ale apei; Temperatura apei: +4…+44°C; Resursa: 12 luni; Compatibilitate: Oasis DP RO Pump UV |  |  |  |  |
| Servicii înlocuire baloane filtre ale sistemului osmoză inversă ”Atlas Filtri Oasis DP RO Pump UV” |  |  |  | Asigurarea calității apei sistemului de osmoză inversă, termen de exploatare depășit al instalației existente |  |  |  |  |
| Servicii schimbare filtre și accesorii |  |  |  | Intervalul de schimb al filtrelor 1 dată în 6 luni |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ |