| Reconstructie fostului atelier pentru educatia tehnologica al gimnaziului din or. Ghindesti, str. Stefan Voda 8 in gradinita de copii | Formular Nr1 WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitatile de lucrari № 2-1-2

Solutii constructive - Arhitectura/

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură ———— incl. salariu | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Solutii arhitecturale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Timplarii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | CK26C |  | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice |  |  | m |  | 27,1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | CK26B |  | Glafuri montate la ferestre din aluminiu |  |  | m |  | 27,1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | CK25A |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp mecanizme, cu mecanizme de blocare si minere, din profile PVC nereciclat cu doua camere si miez de fier 1.2mm. acoperite cu strat plastic fara punti termice, grosimea peretilor profilurilor parti exterioare 2.8mm, structurale 2.5mm, interioare 2.00 mm. Valoare U nu mai mare decit 1.6 W/k/m2. grosimea sticlei 5 mm |  |  | m2 |  | 89,2800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  | Lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total Timplarii Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Finisari interioare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2.1. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | CF02A |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (в том числе откосы окон и дверей) |  |  | m2 |  | 408,6000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (pereti existenti) |  |  | m2 |  | 578,5000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(inclusiv atcoasele la usi si ferestre) |  |  | m2 |  | 1 093,4000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor |  |  | m2 |  | 1 093,4000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | CI22B |  | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm |  |  | m2 |  | 408,6000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | CN05D |  | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos ПФ 115 |  |  | m2 |  | 1 093,4000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  | Lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total Pereti Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2.2. Tavane |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | CF52B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului |  |  | m2 |  | 391,5100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor |  |  | m2 |  | 391,5100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 391,5100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (водоэмульсионная эмаль) |  |  | m2 |  | 391,5100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  | Lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total Tavane Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  | Lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total Finisari interioare Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | TsC53A |  | Compactarea pamintului cu pietris gr=8 cm |  |  | 100m2 |  | 3,6700 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | CG22A |  | Pardoseli din beton simplu clasa B15 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp |  |  | m2 |  | 367,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | IzF04K1 |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executate cu UNIZOL, cu suprapunerile lipite cu bitum |  |  | m2 |  | 367,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | IzF10A |  | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc (Полистерол Бетон плотность 300 кг/м3 толщ. 15 см) |  |  | m2 |  | 367,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | CC03A |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp Сетка Вр 1 150*150 |  |  | kg |  | 444,0700 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | CG01A k=1,33 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 4 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  | m2 |  | 367,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | CG17D |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 |  |  | m2 |  | 179,3800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | CG36A |  | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp |  |  | m2 |  | 187,5300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  | Lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total Pardoseli Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4. Finisari exterioare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | CN54B |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade |  |  | m2 |  | 368,4200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | CF30A |  | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" colorat la pereti |  |  | m2 |  | 368,4200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | CI22A |  | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 60 x 250 mm (forma caramizii) |  |  | m2 |  | 48,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | CB14A |  | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) |  |  | m2 |  | 437,8000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  | Lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total Finisari exterioare Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  | Lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total Solutii arhitecturale Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  | Lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Fondul social |  |  | 24 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea |  |  | 10 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de regie |  |  | 14,5 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  | 6 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Intocmit | Iaconi C |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele ) |  |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

| Reconstructie fostului atelier pentru educatia tehnologica al gimnaziului din or. Ghindesti, str. Stefan Voda 8 in gradinita de copii | Formular Nr.3 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz local de resurse № 2-1-2

Solutii constructive - Arhitectura/

Valoarea de deviz 1 913 638,93 Lei

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Total borderou de resurse № 2-1-2: |  |  |  |  |

Manopera:

| 1. | 7122050013400 | Zidar | h-om | 408,6000 | 84,97 | 34 718,742 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 668,2095 | 84,97 | 56 777,761 |
| 3. | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 2 382,4307 | 84,97 | 202 435,137 |
| 4. | 7123010010200 | Betonist | h-om | 293,6000 | 84,97 | 24 947,192 |
| 5. | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 17,7628 | 84,97 | 1 509,305 |
| 6. | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 328,3500 | 84,97 | 27 899,900 |
| 7. | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 65,1744 | 84,97 | 5 537,869 |
| 8. | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 696,4710 | 84,97 | 59 179,141 |
| 9. | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 215,6595 | 84,97 | 18 324,588 |
| 10. | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 77,0700 | 84,97 | 6 548,638 |
| 11. | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 937,7858 | 84,97 | 79 683,660 |
| 12. | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 125,2004 | 84,97 | 10 638,278 |
| 13. | 7422010060100 | Timplar | h-om | 10,8400 | 84,97 | 921,075 |
| 14. | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 24,9927 | 84,97 | 2 123,630 |
| 15. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 400,4982 | 84,97 | 34 030,333 |
| 16. | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 760,1100 | 84,97 | 64 586,546 |
|  |  | Total manopera |  |  |  | 629 861,78 |

Materiale:

| 1. | 1111000100048 | Strat sintetic | m2 | 198,8756 | 7,50 | 1 491,567 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 29,7270 | 385,00 | 11 444,895 |
| 3. | 1421102200161 | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm | m3 | 22,0200 | 385,00 | 8 477,700 |
| 4. | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 31,1242 | 320,00 | 9 959,744 |
| 5. | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 23,8550 | 320,00 | 7 633,600 |
| 6. | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 110,4334 | 20,00 | 2 208,668 |
| 7. | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 74,2455 | 5,00 | 371,228 |
| 8. | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0438 | 5 500,00 | 240,900 |
| 9. | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,1313 | 5 500,00 | 722,150 |
| 10. | 2010102919000 | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela | m3 | 0,1313 | 5 500,00 | 722,150 |
| 11. | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 12 810,9200 | 0,01 | 128,109 |
| 12. | 2010237318750 | Distantieri | buc | 133,2210 | 0,52 | 69,275 |
| 13. | 2020142925412 | PFL dur de 6 mm | m3 | 0,0525 | 3 000,00 | 157,500 |
| 14. | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 89,2800 | 2 150,00 | 191 952,000 |
| 15. | 2030122946766 | Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm | m | 170,4648 | 20,00 | 3 409,296 |
| 16. | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 18,3500 | 1,10 | 20,185 |
| 17. | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,0110 | 1 100,00 | 12,100 |
| 18. | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 109,3400 | 22,50 | 2 460,150 |
| 19. | 2320322600048 | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 | kg | 29,3600 | 18,00 | 528,480 |
| 20. | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 44,6400 | 125,00 | 5 580,000 |
| 21. | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 58,7265 | 13,90 | 816,298 |
| 22. | 2430116103000 | Vopsea pe baza de ulei | kg | 264,6028 | 55,55 | 14 698,686 |
| 23. | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 156,6040 | 38,10 | 5 966,612 |
| 24. | 24302261000001 | Fuga | kg | 274,4404 | 45,00 | 12 349,818 |
| 25. | 2430226101010 | Grund cu cuart "Gleta" | kg | 152,8943 | 37,80 | 5 779,405 |
| 26. | 24302261010101 | Grund cu cuart "Betonocontact" | kg | 240,0775 | 31,36 | 7 528,830 |
| 27. | 2430226101349 | Chit de cutit C 891-1 | kg | 76,5380 | 25,00 | 1 913,450 |
| 28. | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 15,6240 | 10,00 | 156,240 |
| 29. | 2521106718393 | Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi | m | 27,1000 | 200,00 | 5 420,000 |
| 30. | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 32 863,7700 | 2,50 | 82 159,425 |
| 31. | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 1 470,9600 | 6,00 | 8 825,760 |
| 32. | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 161,4420 | 31,36 | 5 062,821 |
| 33. | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 78,1606 | 3,50 | 273,562 |
| 34. | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 10 602,2574 | 3,50 | 37 107,901 |
| 35. | 26531021008311 | Tink colorat | kg | 847,3660 | 30,00 | 25 420,980 |
| 36. | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1 566,4316 | 7,80 | 12 218,166 |
| 37. | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 605,7011 | 185,00 | 112 054,704 |
| 38. | 266111280070050 | Placi sau piscoturi de gresie 60*250 mm | m2 | 49,4496 | 185,00 | 9 148,176 |
| 39. | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) | m3 | 2,0430 | 0,00 | 0,000 |
| 40. | 2664102102000 | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie) | m3 | 6,5376 | 0,00 | 0,000 |
| 41. | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 726,4890 | 4,00 | 2 905,956 |
| 42. | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 1 648,1382 | 4,00 | 6 592,553 |
| 43. | 2670112204051 | Placi din laminat | m2 | 198,8756 | 165,00 | 32 814,474 |
| 44. | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 796,0230 | 4,50 | 3 582,104 |
| 45. | 2682132601626 | Carton bitumat Unizol | m2 | 396,3600 | 65,00 | 25 763,400 |
| 46. | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 2,2203 | 20,00 | 44,406 |
| 47. | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 4,4407 | 30,00 | 133,221 |
| 48. | 2743123549026 | Glafuri din aluminiu pentru ferestre | m | 27,1000 | 150,00 | 4 065,000 |
| 49. | 2873122004100 | Plase sudate Сетка Вр 1 150*150 | kg | 448,5107 | 22,50 | 10 091,491 |
| 50. | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 1,3134 | 40,00 | 52,536 |
| 51. | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 628,1200 | 0,25 | 157,030 |
| 52. | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 89,2800 | 0,00 | 0,000 |
| 53. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 14,0553 | 0,00 | 0,000 |
| 54. | 4100126202818 | Apa | m3 | 17,7785 | 0,00 | 0,000 |
| 55. | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 66,9215 | 4,50 | 301,146 |
| 56. | 9564589632 | Granule polisterol | m3 | 62,3900 | 570,00 | 35 562,300 |
|  |  | Total materiale de construcţii |  |  |  | 716 556,17 |

Utilaje de construcţii:

| 1. | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t | h-ut | 1 970,1000 | 1,50 | 2 955,150 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 1,4680 | 15,00 | 22,020 |
| 3. | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2664 | 500,00 | 133,200 |
| 4. | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 192,3141 | 15,00 | 2 884,712 |
| 5. | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 27,2814 | 10,00 | 272,814 |
| 6. | 2952260003552 | Buldozer pe senile pina la 60 CP | h-ut | 0,7340 | 284,00 | 208,456 |
| 7. | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 2,2020 | 45,00 | 99,090 |
| 8. | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 7,9003 | 45,00 | 355,514 |
| 9. | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 4,4700 | 15,00 | 67,050 |
| 10. | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 7,8538 | 45,00 | 353,421 |
| 11. | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 1,4680 | 35,00 | 51,380 |
| 12. | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 2,2105 | 25,00 | 55,263 |
|  |  | Total utilaje de construcţii |  |  |  | 7 458,07 |

|  | Total | Lei |  |  | 1 353 876,02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fondul social | 24 % |  |  | 151 166,83 |
|  | Transportarea | 10 % |  |  | 71 655,62 |
|  | Total |  |  |  | 1 576 698,47 |
|  | Cheltueli de regie | 14,5 % |  |  | 228 621,27 |
|  | Total |  |  |  | 1 805 319,74 |
|  | Beneficiu de deviz | 6 % |  |  | 108 319,19 |
|  | Total deviz: |  |  |  | 1 913 638,93 |

| Intocmit | Iaconi C |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Reconstructie fostului atelier pentru educatia tehnologica al gimnaziului din or. Ghindesti, str. Stefan Voda 8 in gradinita de copii | Investitor |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Solutii arhitecturale |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Timplarii |  |  |  |  |
| 1 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice | m |  |  | 209,297 ————— 7,647 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,0800 | 84,97 | 6,80 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 84,97 | 0,85 |
|  | 2521106718393 | Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi | m | 1,0000 | 200,00 | 200,00 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,0000 | 0,25 | 1,50 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 15,00 | 0,15 |
| 2 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu | m |  |  | 185,138 ————— 33,988 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,3200 | 84,97 | 27,19 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 | 84,97 | 6,80 |
|  | 2743123549026 | Glafuri din aluminiu pentru ferestre | m | 1,0000 | 150,00 | 150,00 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 0,25 | 1,00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 15,00 | 0,15 |
| 3 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp mecanizme, cu mecanizme de blocare si minere, din profile PVC nereciclat cu doua camere si miez de fier 1.2mm. acoperite cu strat plastic fara punti termice, grosimea peretilor profilurilor parti exterioare 2.8mm, structurale 2.5mm, interioare 2.00 mm. Valoare U nu mai mare decit 1.6 W/k/m2. grosimea sticlei 5 mm | m2 |  |  | 2 287,076 ————— 68,826 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,7300 | 84,97 | 62,03 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 | 84,97 | 6,80 |
|  | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1,0000 | 2 150,00 | 2 150,00 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 0,25 | 1,00 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5000 | 125,00 | 62,50 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1750 | 10,00 | 1,75 |
|  | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 | 4,50 | 2,70 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 15,00 | 0,30 |
|  |  | 1.2. Finisari interioare |  |  |  |  |
|  |  | 1.2.1. Pereti |  |  |  |  |
| 4 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (в том числе откосы окон и дверей) | m2 |  |  | 140,014 ————— 101,964 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,0000 | 84,97 | 84,97 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 84,97 | 16,99 |
|  | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) | m3 | 0,0050 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2664102102000 | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie) | m3 | 0,0160 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 3,1500 | 2,50 | 7,88 |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 3,6000 | 6,00 | 21,60 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0260 | 320,00 | 8,32 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0020 | 15,00 | 0,03 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0050 | 45,00 | 0,22 |
| 5 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (pereti existenti) | m2 |  |  | 25,135 ————— 11,896 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 84,97 | 11,90 |
|  | 24302261010101 | Grund cu cuart "Betonocontact" | kg | 0,4150 | 31,36 | 13,01 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 4,50 | 0,22 |
| 6 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(inclusiv atcoasele la usi si ferestre) | m2 |  |  | 129,998 ————— 103,663 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 84,97 | 103,66 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 3,50 | 24,99 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 15,00 | 1,18 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 | 10,00 | 0,16 |
| 7 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 |  |  | 54,977 ————— 46,734 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 84,97 | 38,24 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 84,97 | 8,50 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 7,80 | 8,23 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 15,00 | 0,01 |
| 8 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm | m2 |  |  | 367,629 ————— 140,200 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,6500 | 84,97 | 140,20 |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 1,0200 | 185,00 | 190,59 |
|  | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 3,7000 | 4,00 | 14,95 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,4700 | 45,00 | 21,36 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 0,01 | 0,20 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0020 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0120 | 15,00 | 0,18 |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0100 | 15,00 | 0,15 |
| 9 | CN05D | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos ПФ 115 | m2 |  |  | 77,369 ————— 55,231 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,6500 | 84,97 | 55,23 |
|  | 2430116103000 | Vopsea pe baza de ulei | kg | 0,2420 | 55,55 | 13,44 |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,1010 | 20,00 | 2,02 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,1000 | 22,50 | 2,25 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0500 | 3,50 | 0,17 |
|  | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 4,50 | 2,25 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 5,00 | 0,25 |
|  | 2430226101349 | Chit de cutit C 891-1 | kg | 0,0700 | 25,00 | 1,75 |
|  |  | 1.2.2. Tavane |  |  |  |  |
| 10 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 |  |  | 156,374 ————— 130,004 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,5300 | 84,97 | 130,00 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 3,50 | 24,99 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 15,00 | 1,19 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0195 | 10,00 | 0,19 |
| 11 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 |  |  | 54,977 ————— 46,733 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 84,97 | 38,24 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 84,97 | 8,50 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 7,80 | 8,23 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 15,00 | 0,02 |
| 12 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |  | 4,859 ————— 2,549 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 84,97 | 2,55 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 13,90 | 2,08 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 4,50 | 0,23 |
| 13 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (водоэмульсионная эмаль) | m2 |  |  | 64,684 ————— 46,734 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 84,97 | 46,73 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 38,10 | 15,24 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 3,50 | 0,21 |
|  | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 4,50 | 2,25 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 5,00 | 0,25 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 1.3. Pardoseli |  |  |  |  |
| 14 | TsC53A | Compactarea pamintului cu pietris gr=8 cm | 100m2 |  |  | 3 793,446 ————— 578,646 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 6,8100 | 84,97 | 578,65 |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 8,1000 | 385,00 | 3 118,50 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,5000 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 2,1400 | 45,00 | 96,30 |
| 15 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa B15 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp | m2 |  |  | 182,711 ————— 76,473 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,8000 | 84,97 | 67,98 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 84,97 | 8,50 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 24,0000 | 2,50 | 60,00 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0650 | 320,00 | 20,80 |
|  | 1421102200161 | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm | m3 | 0,0600 | 385,00 | 23,10 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0330 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile pina la 60 CP | h-ut | 0,0020 | 284,00 | 0,57 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,1000 | 15,00 | 1,50 |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,0060 | 45,00 | 0,27 |
| 16 | IzF04K1 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executate cu UNIZOL, cu suprapunerile lipite cu bitum | m2 |  |  | 75,282 ————— 3,399 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0400 | 84,97 | 3,40 |
|  | 2682132601626 | Carton bitumat Unizol | m2 | 1,0800 | 65,00 | 70,20 |
|  | 2320322600048 | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 | kg | 0,0800 | 18,00 | 1,44 |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,00003 | 1 100,00 | 0,03 |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 0,0500 | 1,10 | 0,06 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0010 | 15,00 | 0,01 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,0040 | 35,00 | 0,14 |
| 17 | IzF10A | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc (Полистерол Бетон плотность 300 кг/м3 толщ. 15 см) | m2 |  |  | 223,265 ————— 14,445 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,1700 | 84,97 | 14,44 |
|  | 9564589632 | Granule polisterol | m3 | 0,1700 | 570,00 | 96,90 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 44,7500 | 2,50 | 111,88 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0030 | 15,00 | 0,04 |
| 18 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp Сетка Вр 1 150*150 | kg |  |  | 27,405 ————— 3,824 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0400 | 84,97 | 3,40 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 | 84,97 | 0,42 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate Сетка Вр 1 150*150 | kg | 1,0100 | 22,50 | 22,73 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0050 | 20,00 | 0,10 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 30,00 | 0,30 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 | 0,52 | 0,16 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 | 500,00 | 0,30 |
| 19 | CG01A k=1,33 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 4 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  |  | 141,524 ————— 79,107 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 | 84,97 | 67,81 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 84,97 | 11,30 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 | 2,50 | 43,23 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 | 320,00 | 17,88 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 15,00 | 0,60 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 | 45,00 | 0,72 |
| 20 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 |  |  | 461,894 ————— 212,425 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 2,2500 | 84,97 | 191,18 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 | 84,97 | 21,24 |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 1,0300 | 185,00 | 190,55 |
|  | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 4,0500 | 4,00 | 16,20 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3000 | 45,00 | 13,50 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 0,01 | 0,20 |
|  | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 0,9000 | 31,36 | 28,22 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0450 | 15,00 | 0,68 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 | 10,00 | 0,12 |
| 21 | CG36A | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp | m2 |  |  | 312,027 ————— 110,461 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 1,1500 | 84,97 | 97,72 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 84,97 | 12,75 |
|  | 2670112204051 | Placi din laminat | m2 | 1,0500 | 165,00 | 174,98 |
|  | 1111000100048 | Strat sintetic | m2 | 1,0500 | 7,50 | 7,95 |
|  | 2030122946766 | Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm | m | 0,9000 | 20,00 | 18,18 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 15,00 | 0,45 |
|  |  | 1.4. Finisari exterioare |  |  |  |  |
| 22 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 |  |  | 26,108 ————— 10,196 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1200 | 84,97 | 10,20 |
|  | 2430226101010 | Grund cu cuart "Gleta" | kg | 0,4150 | 37,80 | 15,69 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 4,50 | 0,22 |
| 23 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" colorat la pereti | m2 |  |  | 172,813 ————— 103,663 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 84,97 | 103,66 |
|  | 26531021008311 | Tink colorat | kg | 2,3000 | 30,00 | 69,00 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0040 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 0,0060 | 25,00 | 0,15 |
| 24 | CI22A | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 60 x 250 mm (forma caramizii) | m2 |  |  | 378,238 ————— 152,096 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,7900 | 84,97 | 152,10 |
|  | 266111280070050 | Placi sau piscoturi de gresie 60*250 mm | m2 | 1,0200 | 185,00 | 190,59 |
|  | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 2,5000 | 4,00 | 10,10 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,5500 | 45,00 | 25,00 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 0,01 | 0,20 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0090 | 15,00 | 0,14 |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0080 | 15,00 | 0,12 |
| 25 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 |  |  | 74,807 ————— 63,728 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,7500 | 84,97 | 63,73 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0003 | 5 500,00 | 1,65 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0001 | 5 500,00 | 0,55 |
|  | 2010102919000 | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela | m3 | 0,0003 | 5 500,00 | 1,65 |
|  | 2020142925412 | PFL dur de 6 mm | m3 | 0,00012 | 3 000,00 | 0,36 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0030 | 40,00 | 0,12 |
|  | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t | h-ut | 4,5000 | 1,50 | 6,75 |

APROBAT:

| Intocmit | Investitor |
| --- | --- |
| Iaconi C |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

L.S.                                                                                                 L.S.