	''Extinderea si modernizarea zonelor complexului Terminalului Aeroportului International Chisinau cu teritoriul adiacent in limitele terenului gestionat  situat in mun Chisinau bd Dacia 80  bloc 3''  

Transa 1. Etapa 1 

(extinderea si modernizarea zonelor de control la plecari (securitatea aeronautica, control pasapoarte si vamal), extinderea zonei sterile de plecari  Mod de extindere II

N16125/2025 -1/1 - C
	Formular Nr.1

WinCmeta

	(denumirea obiectivului)
	


Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-1

Transa 1  Etapa 1  
Solutii constructive (comp C)
(denumirea lucrări)
Коэффициент к осн. зарплате=1,150

Коэффициент к стоимости эксплуатации машин=1,150

	№
 crt.
	Simbol norme si cod  resurse  
	Denumire lucrărilor       
	Unitatea de măsură 
	Volum 

	
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	Capitolul 1. Elementele carcasei in axele                  E12 - E16 * EB - EE

	
	

	1
	CL08A


	Elemente metalice (stilpi, grinzi,) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare 

	t
	16,188

	 2
	IzD10A


	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv  pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc , a confectiilor si constructiilor metalice.

	t
	16,188

	 3
	CK35B


	Ancora surub HILTI  HAS-E M20*170/48

	buc
	30,00

	 4
	CK35B


	Ancora surub HILTI  HAS-E M16*125/38

	buc
	17,00

	 
	
	Capitolul 2. Planseul la cota 3.530

	
	

	5
	RCsB04D


	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice  in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte / C20/25 (M350)
Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc)=1,020


	m3
	18,00

	 6
	RCsD01D


	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc

	kg
	83,70

	 7
	RCsD02D1


	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste  8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc

	kg
	2 356,00

	 8
	CB03E


	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea  pina la 20 m inclusiv,  exclusiv sustinerile 

	m2
	180,00

	 9
	CB11A


	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R

	buc
	360,00

	 10
	CC13A


	Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata prin suprаpunere, la bare cu diametrul 8-16 mm 

	buc
	351,00

	 
	
	Capitolul 3. Demontarea scara de transfer existenta in axele E15- E16  * EB - EA

	
	

	11
	RCsB22A


	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de pina la 15 cm
Materiale marunte=1,050


	m
	2,40

	 12
	RCsB28G


	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (platforma si trepte din b/a)

	m3
	2,90

	 13
	RCsP45B


	Demontarea scarilor drepte (vanguri metalice)

	kg
	1 162,80

	 14
	TrI1AA02C2


	Incarcarea materialelor  in auto categoria 2

	t
	7,50

	 15
	TsI51A10


	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km

	t
	7,50

	 
	
	Capitolul 4. Scara interioara SC-1

	
	

	
	
	Capitolul 4.1. Cadru metalic CM-1

	
	

	16
	CL18A


	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton

	kg
	261,50

	 17
	IzD10A


	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv  pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc , a confectiilor si constructiilor metalice.

	t
	0,262

	 18
	CL31A


	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc

	m2
	7,10

	 
	
	Capitolul 4.2. Vang metalic GRM-1

	
	

	19
	CL08A


	Elemente metalice (stilpi, grinzi,) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare 

	t
	0,964

	 20
	IzD10A


	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv  pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc , a confectiilor si constructiilor metalice.

	t
	0,964

	 21
	CL31A


	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc

	m2
	26,03

	 
	
	Capitolul 4.3. Trepte monolite TM-1 (22 buc)

	
	

	22
	RCsB04D


	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice  in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte   / C20/25 (M350)
Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc)=1,020


	m3
	2,20

	 23
	CB03E


	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea  pina la 20 m inclusiv,  exclusiv sustinerile 

	m2
	25,00

	 24
	CB11A


	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R

	buc
	115,00

	 25
	RCsD01D


	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc

	kg
	70,84

	 26
	RCsD02D1


	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste  8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc

	kg
	260,26

	 27
	CL57A


	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Piesa inglobata M-1)
Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,010


	kg
	108,90

	 28
	IzD10A


	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv  pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc , a confectiilor si constructiilor metalice.

	t
	0,109

	 
	
	Capitolul 4.4. Palier monolit PM-1 

	
	

	29
	RCsB04D


	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice  in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte   / C20/25 (M350)
Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc)=1,020


	m3
	0,70

	 30
	CB03E


	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea  pina la 20 m inclusiv,  exclusiv sustinerile 

	m2
	5,30

	 31
	RCsD01D


	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc

	kg
	13,77

	 32
	RCsD02D1


	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste  8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc

	kg
	21,70

	 
	
	Capitolul 4.5. Palier monolit PM-2

	
	

	33
	RCsB04D


	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice  in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte   / C20/25 (M350)
Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc)=1,020


	m3
	1,10

	 34
	CB03E


	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea  pina la 20 m inclusiv,  exclusiv sustinerile 

	m2
	7,50

	 35
	CB11A


	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R

	buc
	15,00

	 36
	RCsD01D


	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc

	kg
	24,62

	 37
	RCsD02D1


	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste  8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc

	kg
	32,60

	 38
	CL31A


	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc

	m2
	7,10

	 
	
	Capitolul 4.6. Metal

	
	

	39
	CL10D


	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu greutatea intre  0,151-1.500 t, asamblate prin sudura

	t
	2,582

	 40
	IzD10A


	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv  pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc , a confectiilor si constructiilor metalice.

	t
	2,582

	 41
	CL31A


	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc

	m2
	69,70


	

	Proiectant    Severin T

	(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 


L.S.
