| - Replofilarea si recobnstructia Blocului 02 la Centrului de Sanatate Sireti in gradinita de copii, r-nul Straseni, satul Sireti. N06/PE-2017-SAC | - Formular Nr.1 - WinCmeta |
| --- | --- |
| - (denumirea obiectivului) |  |

- Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-1

- Pentru lucreri de constructie.

- (denumirea lucrări)

| - № - crt. | - Simbol norme si cod resurse | - Denumire lucrărilor | - Unitatea de măsură | - Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - Capitolul 1. Demolari |  |  |
| - 1 | - RpCO56A | - Demontari: timplarie (ferestre din PVC) | - m2 | - 13,600 |
| - 2 | - RpCO56A | - Demontari: timplarie din lemn (usi) | - m2 | - 40,965 |
| - 3 | - RpCG29A | - Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime | - m2 | - 15,550 |
| - 4 | - RpCO56C | - Demontaria peretilor despartitori din PVC | - m2 | - 8,550 |
| - 5 | - RpCK41C | - Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport | - m2 | - 291,500 |
| - 6 | - RpCJ35A | - Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (+f.35.37) | - m2 | - 682,100 |
| - 7 | - RpCJ35A | - Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane | - m2 | - 319,700 |
| - 8 | - RpIzC42A | - Desfacerea izolatiilor si captuselilor termoizolante, executate la pereti , simplu sau dublu asezate la pereti aplicate prin lipire sau cu accesorii. | - m2 | - 261,350 |
| - 9 | - RpCG29C | - Demolarea peretilor de zidarie din coteleti (f.35.37) | - m3 | - 1,950 |
| - 10 | - RpCU09B | - Transporturi cu mijloace manuale cu tomberonul la maximum 200 m distanta cu incarcatura pina la 200 kg | - t | - 43,084 |
| - 11 | - TrI1AA01C2 | - Incarcarea gunoiului din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe teren, in auto categoria 2 | - t | - 43,084 |
| - 12 | - TsI50A3 | - Transportarea gunoiului cu autobasculanta la distanta de 3 km | - t | - 43,084 |
| - 13 | - TsC51C | - Lucrari la descarcarea gunoiului in depozit, teren categoria III | - 100 m3 | - 6,400 |
|  |  | - Capitolul 2. Pereti |  |  |
| - 14 | - CD55A | - Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m | - m3 | - 16,850 |
| - 15 | - CL18A | - Усиление проемов м.к. (лист 34,35,36,37) | - kg | - 438,900 |
| - 16 | - IzD10A | - Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | - t | - 0,439 |
| - 17 | - CC09C | - Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv | - m2 | - 6,600 |
| - 18 | - CF02A | - Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25 | - m2 | - 16,000 |
|  |  | - Capitolul 3. Pereti despartitori |  |  |
| - 19 | - CD51C | - Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m | - 100 m2 | - 1,300 |
| - 20 | - CD51A | - Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltimea pina la 4 m (Кирпичная кладка армированных перегородок, толщиной 1/4 кирпича, высотой до 4м, размеры кирпича 250х120х65 мм) | - 100 m2 | - 0,314 |
| - 21 | - CK27B | - Перегородки из пластика в санузлах | - m2 | - 18,700 |
|  |  | - Capitolul 4. Ferestre |  |  |
| - 22 | - CK57C | - Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 intr-un canat | - m2 | - 5,290 |
| - 23 | - CK26A | - Glafuri montate la ferestre din mase plastice | - m | - 5,900 |
| - 24 | - CK26B | - Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Сливы) | - m | - 5,900 |
|  |  | - Capitolul 5. Usi |  |  |
| - 25 | - CK25A | - Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | - m2 | - 39,920 |
| - 26 | - CK03A | - Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m(MDF) | - m2 | - 22,260 |
| - 27 | - CK07B | - Pervazuri din lemn montate la usi (наличники) | - m | - 120,200 |
| - 28 | - CK33C | - Broasca aplicata sistem Yalle | - buc | - 11,000 |
|  |  | - Capitolul 6. Pardosele |  |  |
|  |  | - Capitolul 6.1. Parter. P-1 |  |  |
| - 29 | - IzF04A | - Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) | - m2 | - 76,300 |
| - 30 | - IzF10A | - Strat termoizolator la pardosele, din placi termoizolatoare din polistirolbeton 120mm | - m2 | - 76,300 |
| - 31 | - CG01A | - Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (2cm) | - m2 | - 76,300 |
| - 32 | - CG01A1 K=2 | - Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 | - m2 | - -76,300 |
| - 33 | - CC03C | - Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m | - kg | - 175,500 |
| - 34 | - CG17D | - Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | - m2 | - 76,300 |
| - 35 | - CI14A | - Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv | - m | - 68,700 |
|  |  | - Capitolul 6.2. Etaj 1. P-1 |  |  |
| - 36 | - IzF04A | - Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) | - m2 | - 125,550 |
| - 37 | - IzF10A | - Strat termoizolator la pardosele, din placi termoizolatoare din polistirolbeton 120mm | - m2 | - 125,550 |
| - 38 | - IzF04A | - Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) | - m2 | - 125,550 |
| - 39 | - CG01A | - Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (2cm) | - m2 | - 125,550 |
| - 40 | - CG01A1 K=2 | - Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 | - m2 | - -125,550 |
| - 41 | - CE17A | - Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare (pelicula) | - m2 | - 125,550 |
| - 42 | - CG36A | - Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp | - m2 | - 125,550 |
|  |  | - Capitolul 6.3. Etaj 1. P-2 |  |  |
| - 43 | - IzF04A | - Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) | - m2 | - 65,700 |
| - 44 | - IzF10A | - Strat termoizolator la pardosele, din placi termoizolatoare din polistirolbeton 100mm | - m2 | - 65,700 |
| - 45 | - CG01A | - Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (2cm) | - m2 | - -65,700 |
| - 46 | - CG01A1 K=2 | - Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 | - m2 | - -65,700 |
| - 47 | - CC03C | - Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m | - kg | - 151,110 |
| - 48 | - CG17D | - Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | - m2 | - 65,700 |
| - 49 | - CI14A | - Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv | - m | - 59,130 |
|  |  | - Capitolul 6.4. Etaj 2. P-1 |  |  |
| - 50 | - IzF04A | - Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) | - m2 | - 19,200 |
| - 51 | - IzF10A | - Strat termoizolator la pardosele, din placi termoizolatoare din polistirolbeton 120mm | - m2 | - 19,200 |
| - 52 | - IzF04A | - Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) | - m2 | - 19,200 |
| - 53 | - CG01A | - Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (2cm) | - m2 | - 19,200 |
| - 54 | - CG01A1 K=2 | - Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 | - m2 | - -19,200 |
| - 55 | - CE17A | - Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare (pelicula) | - m2 | - 19,200 |
| - 56 | - CG36A | - Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp | - m2 | - 19,200 |
|  |  | - Capitolul 6.5. Etaj 2. P-2 |  |  |
| - 57 | - IzF04A | - Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) | - m2 | - 108,250 |
| - 58 | - IzF10A | - Strat termoizolator la pardosele, din placi termoizolatoare din polistirolbeton 100mm | - m2 | - 108,250 |
| - 59 | - CG01A | - Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (2cm) | - m2 | - 108,250 |
| - 60 | - CG01A1 K=2 | - Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 | - m2 | - -108,250 |
| - 61 | - CC03C | - Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m | - kg | - 249,000 |
| - 62 | - CG17D | - Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | - m2 | - 108,250 |
| - 63 | - CI14A | - Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv | - m | - 97,430 |
|  |  | - Capitolul 7. Scari (f.38.39.40) |  |  |
| - 64 | - CH10A | - Scari drepte gata confectionate metalice executate in cantitati mai mari de 50 kg | - kg | - 705,000 |
| - 65 | - CL17B | - Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada | - kg | - 64,000 |
| - 66 | - CL57A | - Montarea si fixarea pieselor inglobate in scari cu greutatea sub 4 kg | - kg | - 6,600 |
| - 67 | - IzD10A | - Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | - t | - 0,776 |
|  |  | - Capitolul 8. Finiseri interioare |  |  |
|  |  | - Capitolul 8.1. Tavan |  |  |
| - 68 | - RpCJ35A | - Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavane | - m2 | - 16,100 |
| - 69 | - CF52B | - Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (2mm) | - m2 | - 411,200 |
| - 70 | - CF53B K=-3 | - Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art CF52) | - m2 | - -411,200 |
| - 71 | - CN53A | - Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor amorsa ''Supraton'' | - m2 | - 411,200 |
| - 72 | - CF57A | - Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | - m2 | - 411,200 |
| - 73 | - CF17C | - Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | - m2 | - 411,200 |
| - 74 | - CF57A | - Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | - m2 | - 411,200 |
| - 75 | - CN53A | - Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor amorsa ''Supraton'' | - m2 | - 411,200 |
| - 76 | - CN06A | - Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | - m2 | - 411,200 |
|  |  | - Capitolul 8.2. Pereti |  |  |
| - 77 | - RpCJ35A | - Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti | - m2 | - 146,450 |
| - 78 | - CF02B | - Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | - m2 | - 966,950 |
| - 79 | - CF50B | - Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | - m2 | - 966,950 |
| - 80 | - CF17C | - Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | - m2 | - 966,950 |
| - 81 | - CN53A | - Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor amorsa ''Supraton'' | - m2 | - 966,950 |
| - 82 | - CF57A | - Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | - m2 | - 966,950 |
| - 83 | - CN53A | - Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor amorsa ''Supraton'' | - m2 | - 966,950 |
| - 84 | - CN06A | - Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | - m2 | - 966,950 |
| - 85 | - CI06C | - Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | - m2 | - 140,880 |
|  |  | - Capitolul 8.3. Finiseri exterioare |  |  |
| - 86 | - CF15A | - Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | - m2 | - 324,150 |
| - 87 | - IzF55B | - Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala 80mm | - m2 | - 324,150 |
| - 88 | - CN54B | - Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на наружные стены фасадов) | - m2 | - 324,150 |
| - 89 | - CF30A | - Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti | - m2 | - 324,150 |

- Proiectant Mescereacova V.

- (funcţia, semnătura, numele, prenumele)

- L.S.