| Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,] |  |  |  |  |  |  |  |
| Numărul procedurii de achiziție___________________din__________________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: reagenți și consumabilelor de laborator (loturi anulate de CAPCS) |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului | Ţara de origine |  | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă/Nr. de înregistrare AMDM |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Lot 1 Calculator de laborator pentru numărarea formulei leucocitară |  |  |  |  | Calculator de laborator pentru numărarea formulei leucocitară C-5, 24 Canale. |  |  |
| Lot 2 Lamele pentru camera Goreaev |  |  |  |  | Lamele pentru camera Goreaev. Lamele hematocitometrie 20*26*0,4 mm. margini taiate . Colt 90º |  |  |
| Lot 3 Chiuvete pentru spectrofotometrie |  |  |  |  | Chiuvete pentru spectrofotometrie 10 mm (8,5 ml ) |  |  |
| Lot 4 Pipeta 8-canal. cu volum schimbator 30 - 300µl |  |  |  |  | Pipeta 8-canal. cu volum schimbator 30 - 300µl |  |  |
| Lot 5 Planşetă de unică folosinţă pentru determinarea grupei sanguine |  |  |  |  | Planşetă de unică folosinţă p/u efectuarea grupei sanguine din masă plastică. de culoare albă cu 50 locuri (godeuri) (190x290mm) |  |  |
| Lot 6 Citrat de natriu |  |  |  |  | Citrat de natriu, Ambalaj max 1 kg |  |  |
| Lot 7 Acid sulfosalycilic |  |  |  |  | Acid sulfosalycilic, 1. Substanță 2. Puritate analitică 3. Ambalaj max. 0,1 kg |  |  |
| Lot 8 Acid carbolic (fenol- (C6H5OH)) |  |  |  |  | Acid carbolic (fenol- (C6H5OH)) Ambalaj flacon până la 0,5 kg |  |  |
| Lot 9 Acid acetic glacial |  |  |  |  | Acid acetic glacial, Ambalaj max 0,1 kg |  |  |
| Lot 10 Acid boric concentrat (kg) |  |  |  |  | Acid boric concentrat (kg) |  |  |
| Lot 11 Tetraborat de sodiu |  |  |  |  | Tetraborat de sodiu |  |  |
| Lot 12 Ulei de imersie |  |  |  |  | Ulei de imersie, Ambalaj până la 100 ml |  |  |
| Lot 13 Clorură de natriu (NaCl) |  |  |  |  | Clorură de natriu (NaCl) Amb max1 kg |  |  |
| Lot 14 Polyethyleneglycol 6000 |  |  |  |  | Polyethyleneglycol 6000 |  |  |
| Lot 15 Teste pentru determinarea sîngelui ocult în urina |  |  |  |  | Teste pentru determinarea sîngelui ocult în urina Ambalaj până la 100 teste Expres teste diagnostice p/u analiza |  |  |
| Lot 16 Teste pentru determinarea proteinei în urina |  |  |  |  | Teste pentru determinarea proteinei în urina Ambalaj până la 100 teste Expres teste diagnostice p/u analiza pentru testele cu un termen de stabilitate de 3 luni, iar pentru testele cu un termen de stabilitate de 6 luni- ambalarea se permite până la 50 teste în cutie. |  |  |
| Lot 17 Set Material de control pentru aprecierea proteinei in urina |  |  |  |  | Set Material de control pentru aprecierea proteinei in urina 2 nivele 80-85 ml cu calibrator. Ambalaj:8 fl x10ml (4fl de control, 4 fl de calibrator) |  |  |
| Lot 18 Set Material de control pentru aprecierea proteinei in urina |  |  |  |  | Set Material de control pentru aprecierea proteinei in urina 2 nivele 80-85 ml fara calibrator. Ambalaj:8 fl x10ml. |  |  |
| Lot 19 Reagent monoclonal anti-A1 |  |  |  |  | Destinaţie: pentru determinarea antigenelor eritrocitari în sângele donatorilor şi pacienţilor. Proprietăţi: Reagent stabilizat, de origine vegetală, care conține aglutinine destinate pentru determinarea subgrupelor A1 și A1 B antigenului A. Sensibilitate - cu Ag corespunzător, în formă heterozigotă. Specificitate - conform Ag fără hemoliză imună şi reacţii false de aglutinare. Metoda de utilizare a reagentului pe placă și tub la T° camerei (18-25°C), examen vizual. Aspectul vizual - fără rulouri şi precipitat. Forma de ambalare: în flacoane de 5ml, livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiţii de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe eticheta flaconului. - Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM; - prezenţa instrucţiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului; - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă; - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia. |  |  |
| Lot 20 Test Anti CCP |  |  |  |  | Test Anti CCP, Metoda ELISA, vezi cerinţe generale din Ordinul MS RM nr. 701 din 18.10.2010 , de asemenea să fie incluşi calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor |  |  |
| Lot 21. Reagenți și consumabile pentru Coatron X |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 21 .1 Set p/u determinarea complexelor fibrin-monomer dizolvante |  |  |  |  | Setul include plasma control-plus și plasma de control-minus. Set 20 determinări. |  |  |
| Lot 21.2 Set de cuve din plastic pentru investigaţii Coatron X |  |  |  |  | Set de 5000 cuve cu cod de bare de la producator compatibil cu coagulometru optico-mecanic semiautomat Coatron X |  |  |
| Lot 21.3 Calibratori pentru determinarea concentratiei fibrinogenului, Coatron X |  |  |  |  | Calibrator pentru determinarea concentratiei fibrinogenului (1ml), cu set de fibrinogen Lot compatibil cu coagulometru optico-mecanic semiautomat Coatron X |  |  |
| Lot 21.4 Set pentru determinarea fibrinogenului după metoda Clauss pentru coagulometru optic Coatron X |  |  |  |  | Set include plasma control- plus şi contro l- minus. Varianta în flacoane, set 800 determinari (10 fl*2ml) cu IBS bufer Imidazol (fl.125 ml) compatibil cu coagulometru optico-mecanic semiautomat Coatron X |  |  |
| Lot 21.5 TEC control Normal, pentru Coatron X |  |  |  |  | Flacoane 1ml compatibil cu coagulometru optico-mecanic semiautomat Coatron X |  |  |
| Lot 21.6 TEC control Abnormal, pentru Coatron X |  |  |  |  | Flacoane 1ml compatibil cu coagulometru optico-mecanic semiautomat Coatron X |  |  |
| Lot 21.7 TEClot PT-S 10x10ml set pentru determinarea Protrombinei |  |  |  |  | Set include plasma control- plus şi contro l- minus. Varianta în flacoane, set 2000 determinari (10 fl*10ml) compatibil cu coagulometru optico-mecanic semiautomat Coatron X (10 fl*4ml) |  |  |
| Lot 22 Resazurin-indicator al anaerobiozei |  |  |  |  | Resazurin-indicator al anaerobiozei |  |  |
| Lot 23 Anaerogen 2,5 L |  |  |  |  | Gaz pachet pentru generarea atmosferei anaerobe, pentru anaerostat cu volumul (de 2,5 L - 3,5L) |  |  |
| Lot 24 Indicator biologic Bacillus stearothtermophilus spore pe strip 25/ambalaj |  |  |  |  | Indicator biologic Bacillus stearothtermophilus spore pe strip 25/ambalaj |  |  |
| Lot 25 Mast Carba PAcE (Kit p/u detecterea rapida a carbapenemazei) 48 de teste |  |  |  |  | Mast Carba PAcE (Kit p/u detecterea rapida a carbapenemazei) 48 de teste |  |  |
| Lot 26 Mediul PA broth |  |  |  |  | Mediul PA broth Tipul reagenţilor – dehidratat; amb – 0,5 kg |  |  |
| Lot 27 Peptona fermentativa uscata |  |  |  |  | Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 0,5 kg |  |  |
| Lot 28 Coloranți după Gram |  |  |  |  | Coloranți după Gram, Tipul reagentului - Lichid, Setul trebuie să conțină obligatoriu sticle cu Soluție Crystal Violet, Soluția Lugol-PVP, Soluție de decolorare și Soluție de safranină pentru tehnică de colorare GRAM. Volumul total de 500-1000 ml, repartizat în flacoane de 100-250 ml. |  |  |
| Lot 29 Teste pentru determinarea indolului cu reactiv Covac 25 teste |  |  |  |  | Teste pentru determinarea indolului cu reactiv Covac 25 teste |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: _______________

Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________