## Sheet1
Nr. Lot | Denumire Lot | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Unitatea de măsură | Preț estimat cu TVA | ADMINISTRATIA NATIONALA A PENITENCIARELOR | IMSP ASOCIATIA MEDICALA TERITORIALA BOTANICA | IMSP ASOCIATIA MEDICALA TERITORIALA BUIUCANI | IMSP ASOCIATIA MEDICALA TERITORIALA CENTRU | IMSP ASOCIATIA MEDICALA TERITORIALA CIOCANA | IMSP ASOCIATIA MEDICALA TERITORIALA RASCANI | IMSP CENTRUL DE SANATATE ANENII NOI | IMSP CENTRUL DE SANATATE BACIOI | IMSP CENTRUL DE SANATATE BRAVICENI | IMSP CENTRUL DE SANATATE BRICENI | IMSP CENTRUL DE SANATATE CALARASI | IMSP CENTRUL DE SANATATE CAUSENI | IMSP CENTRUL DE SANATATE CEADIR-LUNGA | IMSP CENTRUL DE SANATATE COLIBAS | IMSP CENTRUL DE SANATATE COMRAT | IMSP CENTRUL DE SANATATE CORJEUTI | IMSP CENTRUL DE SANATATE CORNESTI | IMSP CENTRUL DE SANATATE COSTESTI IALOVENI | IMSP CENTRUL DE SANATATE CRIULENI | IMSP CENTRUL DE SANATATE CROCMAZ | IMSP CENTRUL DE SANATATE DROCHIA A MANZIUC | IMSP CENTRUL DE SANATATE DUBASARI | IMSP CENTRUL DE SANATATE DURLESTI | IMSP CENTRUL DE SANATATE GAVANOASA | IMSP CENTRUL DE SANATATE GLODENI | IMSP CENTRUL DE SANATATE HANCESTI | IMSP CENTRUL DE SANATATE IALOVENI | IMSP CENTRUL DE SANATATE ONISCANI | IMSP CENTRUL DE SANATATE ORHEI NR 1 | IMSP CENTRUL DE SANATATE OTACI | IMSP CENTRUL DE SANATATE RAZENI | IMSP CENTRUL DE SANATATE REZINA | IMSP CENTRUL DE SANATATE SANGEREI | IMSP CENTRUL DE SANATATE SOLDANESTI | IMSP CENTRUL DE SANATATE SOROCA | IMSP CENTRUL DE SANATATE STEFAN VODA | IMSP CENTRUL DE SANATATE STRASENI | IMSP CENTRUL DE SANATATE TARACLIA | IMSP CENTRUL DE SANATATE TRUSENI | IMSP CENTRUL DE SANATATE UNGHENI | IMSP CENTRUL DE SANATATE ZARNESTI | IMSP CENTRUL MEDICILOR DE FAMILIE FLORESTI | IMSP CENTRUL MEDICILOR DE FAMILIE MUNICIPAL BALTI | IMSP CENTRUL REPUBLICAN DE DIAGNOSTICARE MEDICALA | IMSP CLINICA UNIVERSITARA DE ASISTENTA MEDICALA PRIMARA A USMF N TESTIMITANU | IMSP INSTITUTUL DE CARDIOLOGIE | IMSP INSTITUTUL DE FTIZIOPNEUMOLOGIE CHIRIL DRAGANIUC | IMSP INSTITUTUL DE MEDICINA URGENTA | IMSP INSTITUTUL DE NEUROLOGIE SI NEUROCHIRURGIE DIOMID GHERMAN | IMSP INSTITUTUL MAMEI SI COPILULUI | IMSP INSTITUTUL ONCOLOGIC | IMSP SPITALUL CLINIC AL MINISTERULUI SANATATII | IMSP SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE T CIORBA, locația de pe bd.Ștefan cel Mare și Sfânt, 163, mun.Chișinău | IMSP SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE T CIORBA, locația de pe str.Costiujeni 51, or.Codru, mun.Chișinău | IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE BOLI CONTAGIOASE DE COPII | IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE COPII NR 1 | IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE COPII V IGNATENCO | IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL GHEORGHE PALADI | IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL SFANTUL ARHANGHEL MIHAIL | IMSP SPITALUL CLINIC REPUBLICAN TIMOFEI MOSNEAGA | IMSP SPITALUL DE PSIHIATRIE BALTI | IMSP SPITALUL RAIONAL ANENII NOI | IMSP SPITALUL RAIONAL BASARABEASCA | IMSP SPITALUL RAIONAL BRICENI | IMSP SPITALUL RAIONAL CAHUL | IMSP SPITALUL RAIONAL CALARASI | IMSP SPITALUL RAIONAL CANTEMIR | IMSP SPITALUL RAIONAL CEADIR-LUNGA | IMSP SPITALUL RAIONAL CIMISLIA | IMSP SPITALUL RAIONAL COMRAT ISAAC GURFINCHEL | IMSP SPITALUL RAIONAL CRIULENI | IMSP SPITALUL RAIONAL DROCHIA NICOLAE TESTEMITANU | IMSP SPITALUL RAIONAL EDINET | IMSP SPITALUL RAIONAL FALESTI | IMSP SPITALUL RAIONAL FLORESTI | IMSP SPITALUL RAIONAL GLODENI | IMSP SPITALUL RAIONAL HANCESTI | IMSP SPITALUL RAIONAL IALOVENI | IMSP SPITALUL RAIONAL NISPORENI | IMSP SPITALUL RAIONAL OCNITA | IMSP SPITALUL RAIONAL ORHEI | IMSP SPITALUL RAIONAL RASCANI | IMSP SPITALUL RAIONAL REZINA | IMSP SPITALUL RAIONAL SANGEREI | IMSP SPITALUL RAIONAL SOLDANESTI | IMSP SPITALUL RAIONAL STEFAN VODA | IMSP SPITALUL RAIONAL STRASENI | IMSP SPITALUL RAIONAL TARACLIA | IMSP SPITALUL RAIONAL TELENESTI | SERVICIUL DE INFORMATII SI SECURITATE AL REPUBLICII MOLDOVA | SERVICIUL MEDICAL AL MINISTERULUI AFACERILOR INTERNE | SPITALUL CLINIC MILITAR CENTRAL | Grand Total
4.1 | Anticorpi IgE specific anti-amoxacillin | Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale, notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Setul include 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste | test | 58.8 | 0 | [41 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | 192 | [30 empty] | 0 |  | 192 | 2
4.2 | Anticorpi IgE specific anti-articain | Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale, notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Setul include 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste. | test | 58.8 | 0 | [41 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | 1248 | [30 empty] | 0 |  | 1248 | 13
4.3 | Anticorpi IgE specific anti-atropin | Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale, notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Setul include 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste | test | 62.5 | 0 | [41 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [31 empty] | 0 |  | 0 | 0
4.4 | Anticorpi IgE specific anti-azitromicin | Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale, notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Setul include 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste | test | 58.8 | 0 | [41 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [31 empty] | 0 |  | 0 | 0
4.5 | Anticorpi IgE specific anti-bupivacain | Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale, notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Setul include 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste | test | 58.8 | 0 | [41 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | 192 | [30 empty] | 0 |  | 192 | 2
4.6 | Anticorpi IgE specific anti-cefalosporine | Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale, notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Setul include 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste | test | 58.8 | 0 | [41 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | 192 | [30 empty] | 0 |  | 192 | 2
4.7 | Anticorpi IgE specific anti-dexametazon | Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale, notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Setul include 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste | test | 58.8 | 0 | [41 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | 192 | [30 empty] | 0 |  | 192 | 2
4.8 | Anticorpi IgE specific anti-epinefrin | Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale, notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Setul include 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste | test | 58.8 | 0 | [41 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | 1152 | [30 empty] | 0 |  | 1152 | 12
4.9 | Anticorpi IgE specific anti-lidocain | Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale, notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Setul include 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste | test | 58.8 | 0 | [41 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | 864 | [30 empty] | 0 |  | 864 | 9
4.10 | Anticorpi IgE specific anti-mepivacain | Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale, notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Setul include 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste | test | 58.8 | 0 | [41 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | 1152 | [30 empty] | 0 |  | 1152 | 12
4.11 | Control negativ pentru IgE specific | Metoda ELISA. Control negativ pentru IgE specific | ml | 12 | 0 | [41 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | 12 | [30 empty] | 0 |  | 12 | 0.125
4.12 | Kit Cantitativ Reference | Metoda ELISA. Set contine anti-IgE reference disc,calibratori min. 6 Setul include 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste | test | 27.36 | 0 | [41 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | 960 | [30 empty] | 0 |  | 960 | 10
4.13 | Kit Conjugate pentru IgE specific | Metoda ELISA. Set contine anti IgE enzyme-cojugate, bufer pentru spalare, substrate bufer, substrate tablete, solutia stop. Setul include 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste | test | 58.8 | 0 | [41 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | 5760 | [30 empty] | 0 |  | 5760 | 60
4.14 | Anticorpi IgE specific anti-ciprofloxacin | Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale, notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Setul include 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste | test | 58.8 | 0 | [41 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | 192 | [30 empty] | 0 |  | 192 | 2
4.15 | Anticorpi IgE specific anti-claritromicin | Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale, notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Setul include 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste | test | 58.8 | 0 | [41 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [31 empty] | 0 |  | 0 | 0
4.16 | Anticorpi IgE specific anti-ketoprofen | Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale, notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Setul include 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste | test | 58.8 | 0 | [41 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | 192 | [30 empty] | 0 |  | 192 | 2
4.17 | Anticorpi IgE specific anti-metronidazol | Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale, notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Setul include 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste | test | 58.8 | 0 | [41 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | 192 | [30 empty] | 0 |  | 192 | 2
4.18 | Control pozitiv pentru IgE specific | Metoda ELISA. Control pozitiv pentru IgE specific | ml | 12 | 0 | [41 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | 12 | [30 empty] | 0 |  | 12 | 0.125
4.19 | Test Anti - Scl – 70 | Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale , notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Să fie inclusi in set control pozitiv, negativ, calibratori. Setul include 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste | test | 35.757 | 0 | [41 empty] | 0 | 768 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | 96 | [30 empty] | 0 |  | 864 | 9
4.20 | Test Anti - SS – B | Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale , notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Să fie inclusi in set control pozitiv, negativ, calibratori. Setul include 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste | test | 35.757 | 0 | [41 empty] | 0 | 192 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | 192 | [30 empty] | 0 |  | 384 | 4
4.21 | Test Anti CCP | Metoda ELISA, vezi cerinţe generale, de asemenea să fie incluşi calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor. Setul include 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste | test | 56.725 | 0 | [41 empty] | 0 | 1920 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 384 | [25 empty] | 96 |  | 2400 | 25
4.22 | Test Anti -SS –A | Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale , notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Să fie inclusi in se Setul include 12 sau 24 sau 48 sau 96 testet control pozitiv, negativ, calibratori. | test | 35.757 | 0 | [41 empty] | 0 | 192 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | 192 | [30 empty] | 0 |  | 384 | 4
4.23 | Test Anticorpii anti-cardiolipini IgG/IgM | Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale , notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Să fie inclusi in set control pozitiv, negativ, calibratori. Setul include 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste | test | 23.22 | 0 | [41 empty] | 0 | 288 | [5 empty] | 192 | [8 empty] | 0 | 1152 | [30 empty] | 0 |  | 1632 | 17
4.24 | Test Anticorpii antifosfolipidici IgG/IgM | Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale , notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Să fie inclusi in set control pozitiv, negativ, calibratori. Setul include 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste | test | 23.22 | 0 | [41 empty] | 0 | 288 | [5 empty] | 192 | [8 empty] | 0 | 1152 | [30 empty] | 0 |  | 1632 | 17
4.25 | Test Anti-MPO (p-Antocrpii citoplasmatici anti neutrofile) | Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale , notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Să fie inclusi in set control pozitiv, negativ, calibratori. Setul include 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste | test | 34.32 | 0 | [41 empty] | 0 | 768 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | 1344 | [30 empty] | 0 |  | 2112 | 22
4.26 | Anticorpi Anti LC1 (liver cytosol type 1 antigen) | Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale , notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Să fie inclusi in set control pozitiv, negativ, calibratori. Setul include 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste | test | 52.8 | 0 | [41 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [31 empty] | 0 |  | 0 | 0
4.27 | Anticorpi Anti -SLA/LP (soluble liver antigens) | Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale , notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Să fie inclusi in set control pozitiv, negativ, calibratori. Setul include 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste | test | 60 | 0 | [41 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [31 empty] | 0 |  | 0 | 0
4.28 | Test ANA (Anticorpii Anti-Nucleari) | Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale , notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Să fie inclusi in set control pozitiv, negativ, calibratori. Setul include 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste | test | 30 | 0 | [41 empty] | 0 | 1440 | [5 empty] | 0 |  |  | 192 | [5 empty] | 0 | 288 | [30 empty] | 0 |  | 1920 | 20
4.29 | Test Anti-ds DNA | Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale , notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Să fie inclusi in set control pozitiv, negativ, calibratori. Setul include 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste | test | 30.75 | 0 | [41 empty] | 0 | 1248 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | 288 | [30 empty] | 0 |  | 1536 | 16
4.30 | Test Anti-PR3 (c-Antocrpii citoplasmatici anti neutrofile) | Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale , notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Să fie inclusi in set control pozitiv, negativ, calibratori. Setul include 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste | test | 30 | 0 | [41 empty] | 0 | 768 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | 1344 | [30 empty] | 0 |  | 2112 | 22
4.31 | Test Anti sm/RNP | Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale , notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Să fie inclusi in set control pozitiv, negativ, calibratori. Setul include 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste | test | 35.757 | 0 | [41 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | 96 | [30 empty] | 0 |  | 96 | 1
4.32 | Test Anti-Centromere B | Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale , notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Să fie inclusi in set control pozitiv, negativ, calibratori. Setul include 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste | test | 36.875 | 0 | [41 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | 96 | [30 empty] | 0 |  | 96 | 1
4.33 | Test Anticorpii Anti – Mitocondriali | Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale , notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Să fie inclusi in set control pozitiv, negativ, calibratori. Setul include 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste | test | 37.938 | 0 | [41 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | 96 | [30 empty] | 0 |  | 96 | 1
4.34 | Test Anticorpilor Anti - LKM 1 IgG | Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale , notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Să fie inclusi in set control pozitiv, negativ, calibratori. Setul include 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste | test | 47.4 | 0 | [41 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 192 | [5 empty] | 0 | 864 | [30 empty] | 0 |  | 1056 | 11
4.35 | (Test) Helicobacter Pylory Antigen cu kit de extragere a materiilor fecale | Helicobacter Pylory Antigen cu kit de extragere a materiilor fecale. Metoda de determinare Elisa. Setul include 96 teste, Cu stripuri si godeuri ușor detaşabile cu streptavidina , calibratori si reagenti lichizi gata de lucru, standardele pregatite si fixate de producător. Sensivitatea minim 98% și specifitatea minim 95%. | test | 29.22 | 0 |  |  |  | 288 | [37 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 288 | [5 empty] | 0 | [31 empty] | 0 |  | 576 | 6
4.37 | AFP, cu calibratori | Cerinţe generale*+Nota**, Componența kitului: set diagnostic standart, calibratori, cu sau fără controale. Metoda de determinare ELISA, Setul include 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste Certificat CE.Cu stripuri si godeuri detaşabile cu streptavidina , calibratori si reagenti lichizi gata de lucru, standardele pregatite si fixate de producător | test | 12.7 | 0 | 288 |  | 1824 | 192 | [37 empty] | 0 | [6 empty] | 480 | 384 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 672 | [25 empty] | 96 |  | 3936 | 41
4.38 | Amplisens Leucosis Quantum M-bcr-FRT PCR kit | Kit IVD de diagnostic a transcriptului M-BCR 50 de teste în duplicat detecție cantitativă, kit de extragere și reverstranscripție inclus | set | 30099.999 | 0 | [41 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 5 | [7 empty] | 0 | [31 empty] | 0 |  | 5 | 0.052083
4.39 | Anti chlamidia pneumoniae IgG | Cerinţe generale*+Nota**, Componența kitului: set diagnostic standart, cu controale, cu sau fără calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste | test | 27.24 | 0 |  |  | 288 | 192 | [37 empty] | 0 |  |  |  | 96 |  |  | 960 | [8 empty] | 0 | [31 empty] | 0 |  | 1536 | 16
4.40 | Anti chlamidia pneumoniae IgM | Cerinţe generale*+Nota**, Componența kitului: set diagnostic standart, cu controale, cu sau fără calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste | test | 29.4 | 0 |  |  | 288 | 192 | [37 empty] | 0 |  |  |  | 96 |  |  | 960 | [8 empty] | 0 | [31 empty] | 0 |  | 1536 | 16
4.41 | Anti chlamydia trh. IgA | Cerinţe generale*+Nota**, Componența kitului: set diagnostic standart, cu controale, cu sau fără calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste | test | 23.76 | 0 | 960 | 96 | [39 empty] | 0 | [6 empty] | 1056 |  |  |  | 1344 |  |  |  |  | 0 |  |  | 96 | [28 empty] | 0 |  | 3552 | 37
4.42 | Anti chlamydia trh. IgG | Cerinţe generale*+Nota**, Componența kitului: set diagnostic standart, cu controale, cu calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste | test | 21.6 | 0 | 960 | 96 | 768 | 192 | 768 | [36 empty] | 0 | [6 empty] | 1056 |  |  |  | 1344 |  |  |  |  | 0 |  |  | 96 |  |  | 96 | [25 empty] | 768 |  | 6144 | 64
4.43 | Anti chlamydia trh. IgM | Cerinţe generale*+Nota**, Componența kitului: set diagnostic standart, cu controale, cu calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste | test | 23.76 | 0 |  |  | 768 | 192 | 672 | [36 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 96 | [25 empty] | 0 |  | 1728 | 18
4.44 | Anti CMV IgG | Cerinţe generale*+Nota**, Componența kitului: set diagnostic standart, calibratori, cu sau fără controale. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste | test | 10.2 | 0 | 960 |  | 1056 | 192 | 672 | [36 empty] | 0 | [6 empty] | 1536 |  |  | 384 | 576 | 960 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 192 | [25 empty] | 96 |  | 6624 | 69
4.45 | Anti CMV IgM | Cerinţe generale*+Nota**, Componența kitului: set diagnostic standart, calibratori, cu sau fără controale. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste | test | 12.6 | 0 | 960 |  | 1056 | 192 | 768 | [36 empty] | 0 | [6 empty] | 1536 |  |  | 384 | 576 | 960 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 192 | [25 empty] | 0 |  | 6624 | 69
4.46 | Anti EBV EBNA IgG | Cerinţe generale*+Nota**, Componența kitului: set diagnostic standart, calibratori, cu sau fără controale. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste | test | 21.255 | 0 |  |  | 192 | [38 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 960 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 96 | [25 empty] | 0 |  | 1248 | 13
4.47 | Anti EBV VCA IgG | Cerinţe generale*+Nota**, Componența kitului: set diagnostic standart, calibratori, cu sau fără controale. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste | test | 23.04 | 0 |  |  | 192 |  | 192 | [36 empty] | 0 | [6 empty] | 960 |  |  |  |  | 960 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 96 | [25 empty] | 0 |  | 2400 | 25
4.48 | Anti EBV VCA IgM | Cerinţe generale*+Nota**, Componența kitului: set diagnostic standart, calibratori, cu sau fără controale. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste | test | 14.85 | 0 |  |  | 192 |  | 192 | [36 empty] | 0 | [6 empty] | 960 |  |  | 480 |  | 960 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 96 | [25 empty] | 0 |  | 2880 | 30
4.49 | Anti Giardia lamblia sumar IgA, IgM, IgG | 1. Cerinţe generale*+Nota**, Componența kitului: set diagnostic standart, cu sau fără calibratori, cu controale. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste | test | 10.68 | 0 | 2880 | 1152 | 2400 | 384 | 672 | [22 empty] | 480 | [10 empty] | 768 |  |  | 0 | 864 |  |  | 96 |  |  | 1920 |  |  |  | 4128 |  |  |  |  | 0 | 1152 |  | 672 | [14 empty] | 480 | [13 empty] | 768 |  | 18816 | 196
4.50 | Determinarea calitativă a anticorpilor IgG către Ascaris lumbricoide | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-”, cu sau fără calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste | test | 13.14 | 0 | 2880 | 1152 | 2208 | 672 | 768 | [22 empty] | 480 | [10 empty] | 768 |  |  | 0 | 1344 |  |  | 96 |  |  | 1920 |  |  | 1920 | 4128 |  |  |  |  | 0 |  |  | 672 | [28 empty] | 768 |  | 19776 | 206
4.51 | Determinarea calitativă a anticorpilor IgG către Toxocara canis | Determinarea cantitativă a anticorpilor IgG către Toxocara canis. De adăugat cerințe generale*.În afară de controlul “+”şi “-”, cu sau fără calibratori. Metoda de determinare ELISA. Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste | test | 11.46 | 0 | 2880 | 1152 | 3744 | 672 | 672 | [22 empty] | 480 | [10 empty] | 768 |  |  | 0 | 1344 |  |  | 96 |  |  | 1920 |  |  | 1920 | 4128 |  |  |  |  | 0 | 1152 |  | 672 | [28 empty] | 768 |  | 22368 | 233
4.52 | Anti HAV IgM | Cerinţe generale*+Nota**, Componența kitului: set diagnostic standart, controale, cu sau fără calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste | test | 15.9 | 0 | [41 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 192 |  | 192 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 96 | [25 empty] | 0 |  | 480 | 5
4.53 | Anti HCV IgM | Cerinţe generale*+Nota**, Componența kitului: set diagnostic standart, controale, cu calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste | test | 22.56 | 0 |  |  | 768 | [38 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 192 | [5 empty] | 0 | 384 | [30 empty] | 0 |  | 1344 | 14
4.54 | Anti HCV sumar | Cerinţe generale*+Nota**, Componența kitului: set diagnostic standart, controale, cu calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste Certificat CE.Stripuri si godeuri detasabile, reagenti lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător | test | 7.5 | 0 | 7008 | 1440 | 7488 | 960 | 1152 |  |  |  | 768 |  | 480 |  |  | 960 | 384 | [12 empty] | 1152 |  |  |  | 96 |  |  | 1056 |  |  |  |  | 96 |  | 576 | 1248 | 672 |  | 96 | 1440 |  | 2112 | 2400 |  | 3264 | 5472 | 288 |  |  |  | 0 | 672 |  | 1920 |  |  | 960 | 480 | [5 empty] | 96 |  | 768 |  | 768 |  | 1248 |  |  |  |  | 672 |  |  | 480 |  | 192 |  |  | 0 |  | 48864 | 509
4.55 | HBsAg, 96 teste ELISA | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste Certificat CE.Stripuri si godeuri detasabile, reagenti lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător | test | 7.56 | 0 | 7680 |  | 7488 | 960 | 1920 |  |  |  | 1440 | 192 | 960 |  |  | 960 | [11 empty] | 1440 |  | 1920 |  |  |  | 96 |  |  | 1536 |  | 288 |  | 768 | 192 |  | 768 | 2496 | 1152 |  | 96 | 1440 |  | 2304 | 2400 |  | 3264 | 5472 | 192 |  |  |  | 0 |  |  | 2400 | 288 |  | 1152 | 576 | 576 |  |  |  | 192 | 96 |  | 1056 |  | 1056 |  | 1248 |  |  |  |  | 768 |  |  | 672 |  | 480 | 192 |  | 0 |  | 58176 | 606
4.56 | Anti HDV IgM | Cerinţe generale*+Nota**, Componența kitului: set diagnostic standart, controale, cu calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste | test | 33.6 | 0 |  |  | 192 | [38 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 96 | [5 empty] | 0 | 288 | [30 empty] | 0 |  | 576 | 6
4.57 | Anti HDV sumar | Cerinţe generale*+Nota**, Componența kitului: set diagnostic standart, controale, cu calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste | test | 27.6 | 0 | 1344 | 480 | 2688 | 480 | 576 |  |  |  | 384 |  | 480 |  |  | 192 | [13 empty] | 576 | [6 empty] | 864 | [6 empty] | 0 | 1344 | 384 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1824 | [5 empty] | 0 | 768 |  | 1440 |  |  | 480 | [6 empty] | 288 |  | 768 |  | 480 | 480 | 576 | [7 empty] | 480 |  |  |  | 192 | 576 |  | 18144 | 189
4.58 | Anti Helicobacter pylori IgA | Cerinţe generale*+Nota**, Componența kitului: set diagnostic standart, controale, calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste | test | 15.12 | 0 | 96 | [40 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 480 | 4128 |  |  |  |  | 0 |  |  | 96 | [28 empty] | 0 |  | 4800 | 50
4.59 | Anti Helicobacter pylori IgG | 1. Cerinţe generale*+Nota**, Componența kitului: set diagnostic standart, controale, calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste | test | 18.6 | 0 | 96 |  | 3744 | 384 | [37 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 480 | 4128 |  |  |  |  | 0 | 288 |  | 384 | [28 empty] | 672 |  | 10176 | 106
4.60 | Anti Helicobacter pylori IgM | Cerinţe generale*+Nota**, Componența kitului: set diagnostic standart, controale, calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste | test | 19.44 | 0 |  |  | 3744 | [38 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 480 | [5 empty] | 0 | [31 empty] | 0 |  | 4224 | 44
4.61 | Anti HSV (tip I,II) IgG | Cerinţe generale*+Nota**, Componența kitului: set diagnostic standart, controale, calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste | test | 10.8 | 0 |  |  |  |  | 576 | [36 empty] | 0 | [6 empty] | 1824 |  |  |  |  | 96 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 192 | [25 empty] | 0 |  | 2688 | 28
4.62 | Anti HSV (tip I,II) IgM | Cerinţe generale*+Nota**, Componența kitului: set diagnostic standart, controale, calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste | test | 13.2 | 0 |  |  |  |  | 768 | [36 empty] | 0 | [6 empty] | 1824 |  |  |  |  | 96 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 192 | [25 empty] | 0 |  | 2880 | 30
4.63 | Anti HSV tip I IgG | Cerinţe generale*+Nota**, Componența kitului: set diagnostic standart, controale, calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste | test | 10.8 | 0 |  |  | 864 | 384 | [37 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 480 | 480 |  |  |  |  | 0 | [31 empty] | 96 |  | 2304 | 24
4.64 | Anti HSV tip I IgM | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste | test | 13.2 | 0 | 576 |  | 864 | 384 | [37 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 480 | 480 |  |  |  |  | 0 | [31 empty] | 0 |  | 2784 | 29
4.65 | Anti HSV tip II IgG | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste | test | 10.8 | 0 | 576 |  | 864 | 384 | [37 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 480 | 576 |  |  |  |  | 0 | [31 empty] | 96 |  | 2976 | 31
4.66 | Anti HSV tip II IgM | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste | test | 13.2 | 0 | 576 |  | 864 | 384 | [37 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 480 | 576 |  |  |  |  | 0 | [31 empty] | 0 |  | 2880 | 30
4.67 | Anti mitocondriali Anti AMA 2 | Metoda ELISA; Cerinţe generale* + Notă ** Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste | test | 32.232 | 0 | [41 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 192 | [5 empty] | 0 | [31 empty] | 0 |  | 192 | 2
4.68 | Anti SARS-CoV-2 IgG (Quanti Spike) | Metoda ELISA; Cerinţe generale* Set de 96 teste **Să fie inclus controlul N+P. Soluţii conjugat, substrat+cromogenul intr-un singur flacon, pregătite de producător, gata pentru utilizare. Stripurile să fie detașabile, posibilitatea de a rupe și a folosi cîte un godeu. | test | 22.98 | 0 |  |  |  |  | 192 | [36 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [31 empty] | 0 |  | 192 | 2
4.69 | Anti SARS-CoV-2 IgM | Metoda ELISA; Cerinţe generale* Set de 96 teste **Să fie inclus controlul N+P. Soluţii conjugat, substrat+cromogenul intr-un singur flacon, pregătite de producător, gata pentru utilizare. Stripurile să fie detașabile, posibilitatea de a rupe și a folosi cîte un godeu. | test | 20.7 | 0 |  |  |  |  | 192 | [36 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [31 empty] | 0 |  | 192 | 2
4.70 | Anti Toxoplasma gn. IgG | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste | test | 10.8 | 0 | 576 |  | 864 | 384 | 576 | [36 empty] | 0 | [6 empty] | 1152 |  |  | 384 | 768 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 96 | [25 empty] | 96 |  | 4896 | 51
4.71 | Anti Toxoplasma gn. IgM | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste | test | 12.72 | 0 | 576 |  | 864 | 384 | 672 | [36 empty] | 0 | [6 empty] | 1152 |  |  | 384 | 768 |  |  |  |  | 0 |  |  | 96 |  |  | 96 | [25 empty] | 0 |  | 4992 | 52
4.72 | Anti ureaplasma urealyticum IgA | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste | test | 24 | 0 | [41 empty] | 0 | [6 empty] | 864 |  |  |  | 960 |  |  |  |  | 0 |  |  | 96 | [28 empty] | 0 |  | 1920 | 20
4.73 | Anti ureaplasma urealyticum IgG | Metoda ELISA; Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor. Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste | test | 22.8 | 0 |  | 96 | 864 | 384 | 480 | [36 empty] | 0 | [6 empty] | 864 |  |  |  | 960 |  |  |  |  | 0 |  |  | 96 |  |  | 96 | [25 empty] | 768 |  | 4608 | 48
4.74 | Anti ureaplasma urealyticum IgM | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste | test | 38.754 | 0 |  |  | 864 | 288 | 480 | [36 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 96 | [25 empty] | 0 |  | 1728 | 18
4.75 | AntiHBcoreAg IgM | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-”, să conțină și calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste | test | 22.8 | 0 |  |  | 960 | [38 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 192 |  | 192 |  |  |  | 0 | [31 empty] | 0 |  | 1344 | 14
4.76 | AntiHBcoreAg sumar | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-”, să conțină și calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste | test | 8.16 | 0 | 5760 |  | 4128 | 960 | 1728 |  |  |  | 768 |  | 960 |  |  | 288 | [13 empty] | 1248 |  |  |  | 384 | 288 |  | 1056 | [6 empty] | 0 | 2208 | 576 |  |  |  |  | 576 |  |  | 2112 |  | 288 |  |  |  | 0 |  |  | 1920 |  |  | 960 | 288 | [5 empty] | 192 |  | 768 |  |  |  | 1248 | [7 empty] | 480 |  |  |  |  | 0 |  | 29184 | 304
4.77 | AntiHBsAg | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-”, să conțină și calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste | test | 14.88 | 0 | 2688 |  | 4128 | 192 | 1728 |  |  |  | 480 |  | 480 |  |  | 288 | 384 | [12 empty] | 1056 |  |  |  | 96 | 384 | [8 empty] | 0 | 2112 | 384 |  | 96 | 288 |  | 672 |  |  | 1344 |  | 192 |  |  |  | 0 |  |  | 1344 |  |  | 960 | 288 | [7 empty] | 768 |  |  |  | 576 | [12 empty] | 0 |  | 20928 | 218
4.78 | Anti-TPO cu calibratori, ELISA | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste Certificat CE.Cu stripuri si godeuri detasabile cu streptavidina, calibratori şi reagenţi lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător | test | 21.6 | 0 |  |  | 4512 | 768 | [9 empty] | 960 | [13 empty] | 1248 | [13 empty] | 480 | [6 empty] | 960 | 384 |  | 480 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 384 | 288 | [24 empty] | 0 |  | 10464 | 109
4.79 | Anti-Trichinella IgG | Anti-Trichinela IgG. Metoda de determinare Elisa. Setul include 96 teste, control +, control - , diluant de probă, soluție conjugată, soluție TMB, spălare TWEEN 20X, stop – reagent | test | 11.52 | 0 |  |  |  | 480 | [37 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 480 | [5 empty] | 0 | [31 empty] | 0 |  | 960 | 10
4.80 | ASLO – LATEX | Cerinţe generale* + Notă** Setul să conțină toate componentele pentru maxim 150 teste; Metoda de determinare LATEX-TEST; Set să conțină ASLO LATEX reagent pentru maximum 150 teste + inclus control pozitiv și negativ, planșet și baghete. | Teste | 0.136 | 0 | [5 empty] | 450 | 750 | 150 |  | 600 | 1500 |  | 200 |  |  | 150 | 150 | 1000 |  |  | 100 | 500 | 150 | 300 | 750 |  |  |  |  | 450 | 2000 |  |  |  |  | 5400 |  |  | 2000 | 150 | 300 | 0 |  | 1200 | 2000 | 600 | 1500 | 200 | 2150 |  | 1000 | [5 empty] | 300 | 6000 |  | 300 | 1800 | 250 | 300 |  | 150 | 600 | 300 | 150 | 300 | 150 | 450 | 150 | 3000 | 1500 | 500 |  |  | 450 | 300 | 1200 | 150 | 1500 | 1500 | 600 | 450 | 1500 | 300 | 150 | 300 | 0 |  | 50300 | 523.9583
4.81 | AT/TG cu calibratori, ELISA | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, sSet de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste Certificat CE.Cu stripuri si godeuri detasabile cu streptavidina, calibratori şi reagenţi lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător | test | 17.9 | 0 |  |  | 1248 | 192 | [9 empty] | 960 | [27 empty] | 0 | [6 empty] | 288 | 1632 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 288 | [25 empty] | 0 |  | 4608 | 48
4.82 | CA 125, cu calibratori, ELISA | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste Certificat CE. Cu stripuri si godeuri detaşabile,cu streptavidina, calibratori si reagenți lichizi gata de lucru, standardele pregatite si fixate de producator | test | 18.6 | 0 |  |  | 384 | 192 | [37 empty] | 0 | [6 empty] | 192 | 288 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 384 | [25 empty] | 288 |  | 1728 | 18
4.83 | CA 15-3, cu calibratori, ELISA | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste Certificat CE.Cu stripuri si godeuri detasabile cu streptavidina calibratori şi reagenţi lichizi gata de lucru, standardele pregatite si fixate de producător | test | 25.8 | 0 |  |  | 384 | 192 | [37 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 384 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 192 | [25 empty] | 192 |  | 1344 | 14
4.84 | CA 19-9 cu calibratori | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste Certificat CE.Cu stripuri si godeuri detasabile,cu streptavidina, calibratori şi reagenţi lichizi gata de lucru, standardele pregatite si fixate de producător | test | 24.75 | 0 |  |  | 480 | 192 | [37 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 288 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 480 | [25 empty] | 480 |  | 1920 | 20
4.85 | CA 724 cu calibratori | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste | test | 27.9 | 0 |  |  | 480 | 192 | [37 empty] | 0 | 1248 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 192 | [25 empty] | 288 |  | 2400 | 25
4.86 | CA-242 | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste | test | 43.2 | 0 |  |  | 192 | 192 | [37 empty] | 0 | 768 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [31 empty] | 192 |  | 1344 | 14
4.87 | Calcitonina, ELISA | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste Certificat CE.Cu stripuri si godeuri detasabile,calibratori şi reagenţi lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător | test | 31.6 | 0 |  |  | 288 | 192 | [9 empty] | 288 | [27 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 1632 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 192 | [25 empty] | 96 |  | 2688 | 28
4.88 | CEA , cu calibratori, ELISA | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste Certificat CE.Cu stripuri si godeuri detaşabile cu streptavidina , calibratori si reagenti lichizi gata de lucru, standardele pregatite si fixate de producător | test | 12.744 | 0 |  |  | 480 | 288 | [37 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 288 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 480 | [25 empty] | 0 |  | 1536 | 16
4.89 | Cortizol cu calibratori, ELISA | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste Certificat CE.Cu stripuri si godeuri detasabile cu streptavidina,calibratori şi reagenţi lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător | test | 16.6 | 0 |  |  | 768 | [38 empty] | 0 | [6 empty] | 288 | 192 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 192 | [25 empty] | 96 |  | 1536 | 16
4.90 | C-peptid | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste | test | 26.1 | 0 | [41 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 480 | [25 empty] | 0 |  | 480 | 5
4.91 | CPR - LATEX | Cerinţe generale* + Notă** Setul să conțină toate componentele pentru maxim 150 teste; Metoda de determinare LATEX-TEST; Set să conțină CPR LATEX reagent pentru maximum 150 teste + inclus control pozitiv și negativ, planșet și baghete. | Teste | 0.134 | 150 | [5 empty] | 450 | 750 | 150 |  | 800 | 1500 |  | 300 |  |  | 200 | 150 | 1000 |  |  | 150 | 500 | 150 | 450 | 750 |  | 150 |  | 300 | 450 | 2000 |  |  | 2800 |  | 5400 |  |  | 2500 | 150 | 450 | 0 |  | 1500 | 8000 | 9300 | 3000 | 500 | 16000 |  | 3000 | [6 empty] | 25000 |  | 400 | 3000 | 300 | 300 |  | 1000 | 600 | 700 | 150 | 300 | 450 | 600 | 300 | 3000 | 2000 | 500 |  |  | 1500 | 1500 | 2400 | 150 | 3000 | 12500 | 600 | 600 | 3000 | 200 | 300 | 1050 | 0 |  | 128350 | 1336.9792
4.92 | Cyfra 21-1 cu calibratori | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste | test | 29.4 | 0 |  |  | 192 | [38 empty] | 0 | 672 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 192 | [25 empty] | 0 |  | 1056 | 11
4.93 | Determinarea Anti HBe | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste | test | 18.6 | 0 | 192 |  | 1056 | [38 empty] | 0 | [6 empty] | 192 | [8 empty] | 0 | [18 empty] | 288 | [12 empty] | 0 |  | 1728 | 18
4.94 | DHEA-S ELISA | Certificat CE.Cu stripuri si godeuri detasabile cu streptavidina,calibratori si reagenţi lichizi gata de lucru de la producător setul sa contina 96 teste | test | 19.19 | 0 | [41 empty] | 0 | [6 empty] | 672 | 96 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 384 | [25 empty] | 0 |  | 1152 | 12
4.95 | Estradiol, cu calibratori ELISA | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste Certificat CE.Cu stripuri si godeuri detasabile cu streptavidina,calibratori şi reagenţi lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător | test | 17.9 | 0 |  |  | 576 | 192 | [37 empty] | 0 | [6 empty] | 960 | 384 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 192 | [25 empty] | 96 |  | 2400 | 25
4.96 | Feritina cu calibratori | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste | test | 14.7 | 0 |  |  | 384 | [38 empty] | 0 |  |  |  | 96 |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | [31 empty] | 0 |  | 480 | 5
4.97 | HbeAg/ Ab | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste | test | 18.6 | 0 | 384 |  | 1056 | 192 | 480 |  |  |  | 672 |  | 288 | [30 empty] | 0 | 1248 | [5 empty] | 192 |  |  | 192 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 192 | [8 empty] | 96 |  |  |  | 288 | [12 empty] | 0 |  | 5280 | 55
4.98 | HBs Ag set confirmativ | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste | test | 82.65 | 0 |  |  | 960 | [38 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [7 empty] | 192 | [6 empty] | 96 | [16 empty] | 0 |  | 1248 | 13
4.99 | HCG ELISA | Certificat CE.Cu stripuri si godeuri detaşabile cu streptavidina , calibratori si reagenti lichizi gata de lucru de la producător. Nivelul gonadotropinei sa nu fie mai nic de 500 mIU/ml si Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste | test | 13.2 | 0 | [41 empty] | 0 | [6 empty] | 192 | 384 | [7 empty] | 0 | [31 empty] | 0 |  | 576 | 6
4.100 | Hemocult-test (IFOBT) | Teste pentru determinarea sîngelui ocult în mase fecale, cu o sensibilitate 99,0% și specificitate de 99,9%, ambalate individual, termen de valabilitate indicat, regenți și consumabile necesari pentru efectuare | test | 6.12 | 0 | 15000 |  | 3000 | 4000 | 8000 | 3000 |  |  | 250 |  |  | 160 |  |  |  |  | 200 | 1000 | 100 |  | 50 | [6 empty] | 5000 |  |  | 5000 |  |  |  | 2500 | 8000 |  | 600 | 500 |  | 2000 | 0 |  |  |  | 400 | 100 |  | 0 | [5 empty] | 100 |  |  | 0 | [30 empty] | 300 | 0 | 100 | 59360 | 618.3333
4.101 | Hormonul foliculostimulant (FSH) cu calibratori, ELISA | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste Certificat CE.Cu stripuri si godeuri detasabile cu streptavidina şi reagenţi lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător | test | 13.3 | 0 |  |  | 576 | 192 | [37 empty] | 0 | [6 empty] | 1056 | 288 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 480 | [25 empty] | 96 |  | 2688 | 28
4.102 | Hormonul luteinizant (LH) cu calibratori, ELISA | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste e Certificat CE.Cu stripuri si godeuri detasabile cu streptavidina şi reagenţi lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător | test | 13.3 | 0 |  |  | 576 | 192 | [37 empty] | 0 | [6 empty] | 768 | 288 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 192 | [25 empty] | 96 |  | 2112 | 22
4.103 | Imunoglobulina A, cu calibratori, ELISA | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste Stripuri si godeuri detasabile, reagenti lichizi gata de lucru,standardele pregatite si fixate de producator | test | 13.68 | 0 |  |  | 192 | 192 | [37 empty] | 288 | [6 empty] | 384 | 288 |  | 96 | [5 empty] | 0 | [31 empty] | 0 |  | 1440 | 15
4.104 | Imunoglobulina E totală cu calibratori | Cerinţe generale* Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste , în set să fie inclus și material de control | test | 11.286 | 0 |  |  | 672 | 480 | 672 | [36 empty] | 0 |  |  |  | 192 |  |  | 1152 |  |  | 1920 | 2304 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 384 | [25 empty] | 576 |  | 8352 | 87
4.105 | Imunoglobulina G, cu calibratori, ELISA, | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste Stripuri si godeuri detasabile,reagenti lichizi gata de lucru, standardele pregatite si fixate de producator | test | 14.1 | 0 |  |  | 192 | 192 | [37 empty] | 0 | [6 empty] | 384 | 288 |  | 96 | [5 empty] | 0 | [31 empty] | 0 |  | 1152 | 12
4.106 | Imunoglobulina M, cu calibratori, ELISA | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste Stripuri si godeuri detasabile, reagenti lichizi gata de lucru, standardele pregatite si fixate de producator | test | 14.1 | 0 |  |  | 192 | 192 | [37 empty] | 0 | [6 empty] | 384 | 288 |  | 96 | [5 empty] | 0 | [31 empty] | 0 |  | 1152 | 12
4.107 | Lysing Solution 10X Concentrate | Volum: ambalare până la 100 mL Solutie de liza a eritrocitelor in probele de sânge integral sau măduvă osoasă , Aplicare: pentru utilizarea în citometria în flux. | ml | 43.31 | 0 | [41 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 400 | [7 empty] | 0 | [31 empty] | 0 |  | 400 | 4.1667
4.108 | Master Mix (cu tot necesarul pentru o amplificare PCR) | Volum: 5 mL; Pentru utilizare cu (aplicație): amplificare PCR | Bucată | 7999.992 | 0 | [41 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [31 empty] | 0 |  | 0 | 0
4.109 | Multi-ligand control Tri-level (pentru 19 parametri)2x3ml | Certificat CE.Pentru 19 parametri (markeri oncologici ,hormoni,etc.) trei nivele 2 fiecare câte 3 ml | set | 1416 | 0 | [41 empty] | 0 | [6 empty] | 1 | 1 | [7 empty] | 0 | [10 empty] | 1 | [20 empty] | 0 |  | 3 | 0.03125
4.110 | Multi-ligand control Tri-level , Tireoglobulin, 2x3ml | Certificat CE.Control pentru Tireoglobulina, trei nivele 2 fiecare câte 3 ml | set | 1464 | 0 | [41 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | [7 empty] | 0 | [31 empty] | 0 |  | 1 | 0.010417
4.111 | Multi-ligand control Tri-level 2x2ml | Certificat CE.Pentru trei marcheri oncologici: CA 19-9; CA- 125; CA 153 trei nivele fiecare câte 2 ml | set | 1680 | 0 | [41 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | [7 empty] | 0 | [31 empty] | 0 |  | 1 | 0.010417
4.112 | Mycoplasma hominis IgA | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste | test | 24 | 0 | [41 empty] | 0 | [6 empty] | 864 |  |  |  | 1056 |  |  |  |  | 0 |  |  | 96 | [28 empty] | 0 |  | 2016 | 21
4.113 | Mycoplasma hominis IgG | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste | test | 22.8 | 0 |  | 96 | 768 | 384 | 480 | [36 empty] | 0 | [6 empty] | 864 |  |  |  | 1056 |  |  |  |  | 0 |  |  | 96 |  |  | 96 | [25 empty] | 768 |  | 4608 | 48
4.114 | Mycoplasma hominis IgM | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste | test | 38.748 | 0 |  |  | 768 | 288 | 480 | [36 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 96 | [25 empty] | 0 |  | 1632 | 17
4.115 | Mycoplasma pneumoniae IgG | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste | test | 16.168 | 0 |  |  | 192 | 192 | [37 empty] | 0 |  |  |  | 96 |  |  | 960 | [8 empty] | 0 | [31 empty] | 0 |  | 1440 | 15
4.116 | Mycoplasma pneumoniae IgM | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste | test | 16.168 | 0 |  |  | 192 | 192 | [37 empty] | 0 |  |  |  | 96 |  |  | 960 | [8 empty] | 0 | [31 empty] | 0 |  | 1440 | 15
4.117 | Parathormon (PTH) ELISA | Certificat CE.Cu stripuri si godeuri detasabile, calibratori şi reagenţi lichizi gata de lucru de la producător Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste | test | 26.22 | 0 |  |  | 192 | [38 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 384 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 1248 | [25 empty] | 0 |  | 1824 | 19
4.118 | Progesteron, cu calibratori, ELISA | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste Certificat CE.Cu stripuri si godeuri detasabile cu streptavidina,calibratori şi reagenţi lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător | test | 17.28 | 0 |  |  | 672 | 192 | [37 empty] | 0 | [6 empty] | 576 | 288 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 192 | [25 empty] | 96 |  | 2016 | 21
4.119 | Prolactina cu calibratori ELISA | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste Certificat CE.Cu stripuri si godeuri detasabile cu streptavidina,calibratori şi reagenţi lichizi gata de lucru, standardele pregatite si fixate de producător | test | 13.3 | 0 |  |  | 1344 | 192 | [37 empty] | 0 | [6 empty] | 1248 | 480 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 384 | [25 empty] | 0 |  | 3648 | 38
4.120 | PSA liber cu calibratori | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste | test | 13.23 | 0 |  |  | 192 | [38 empty] | 0 | [6 empty] | 192 | [8 empty] | 0 | [31 empty] | 0 |  | 384 | 4
4.121 | PSA, cu calibratori, ELISA | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste Certificat CE.Cu stripuri si godeuri detasabile,cu streptavidina,calibratori şi reagenţi lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător. | test | 12.7 | 0 |  |  | 6720 | 768 | [23 empty] | 1056 | [13 empty] | 480 |  |  |  |  | 1152 |  | 192 | 288 |  |  | 384 |  |  |  |  | 384 | [5 empty] | 576 |  |  |  |  | 192 | [20 empty] | 0 |  | 12192 | 127
4.122 | RF - LATEX | Cerinţe generale* + Notă** Setul să conțină toate componentele pentru maxim 150 teste; Metoda de determinare LATEX-TEST; Set să conțină RF LATEX reagent pentru maximum 150 teste + inclus control pozitiv și negativ, planșet și baghete. | Teste | 0.134 | 50 | [5 empty] | 450 | 750 | 150 |  | 700 | 1500 |  | 300 |  |  | 150 | 150 | 1000 |  |  | 150 | 500 | 150 | 300 | 750 |  |  |  |  | 450 | 2000 |  |  | 2800 |  | 5400 |  |  | 2000 | 150 | 300 | 0 |  | 1200 | 2000 | 1000 | 1500 | 300 | 1350 |  | 1000 | [5 empty] | 300 | 6000 |  | 300 | 1800 | 250 | 300 |  | 150 | 600 | 300 | 150 | 300 | 150 | 450 | 150 | 3000 | 1500 | 500 |  |  | 450 |  | 1200 | 150 | 900 | 1500 | 600 | 450 | 1500 | 300 | 150 | 300 | 0 |  | 52200 | 543.75
4.123 | RPR-latex test | Teste RPR care sunt bazate pe reacție de aglutinare (floculare) pe carduri de carbon. Test netreponemal destinat screening-ul sifilisului. Set până la 150 teste Componenta setului: 1. RPR reagent - Varianta macroscopica. 2. Carduri de unică folosință incluse în set pentru numărul de teste incluse în set (distanta între godeuri pe card minimum de 0,5cm). 3. Control negativ 4. Control pozitiv Sensibilitatea ≥ 99.0% Specificitatea ≥ 98.0%, | test | 1.008 | 0 | [17 empty] | 2000 |  |  |  | 500 |  | 1500 | [7 empty] | 450 |  | 1500 |  |  |  |  | 1000 |  |  | 0 |  |  |  |  | 1500 |  | 0 | 5550 | 7000 |  | 14000 |  |  |  |  | 10000 |  |  |  | 1500 | [7 empty] | 10000 | [8 empty] | 300 | 3000 | [9 empty] | 0 |  | 59800 | 622.9167
4.124 | SLE - LATEX | Flacoane de 2 ml, trebuie să conțină control N+P | ml | 468 | 0 |  |  |  |  | 2 | [36 empty] | 0 |  |  |  |  | 2 |  | 0 |  |  |  | 20 |  |  |  | 6 | 0 | [23 empty] | 2 | [7 empty] | 0 |  | 32 | 0.33333
4.125 | Soluție pentu spalarea celulelor | Volum: până la 5000 mL PBS optimizat pentru prepararea și spălarea celulelor Aplicare: ctometrie în flux | ml | 0.24 | 0 | [41 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 25000 | [7 empty] | 0 | [31 empty] | 0 |  | 25000 | 260.4167
4.126 | T 3 cu calibratori | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Certificat CE.Cu stripuri si godeuri detasabile , calibratori şi reagenţi lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător Metoda ELISA; Cerinţe generale* + Notă ** Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste | test | 10.56 | 0 |  |  | 1632 | 288 | [9 empty] | 960 | [13 empty] | 1824 | [13 empty] | 960 | [6 empty] | 1152 | 192 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 192 | 288 | [24 empty] | 0 |  | 7488 | 78
4.127 | T 4 cu calibratori | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste Certificat CE.Cu stripuri si godeuri detasabile , calibratori şi reagenţi lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător | test | 10.56 | 0 |  |  | 1824 | 288 | [9 empty] | 960 | [13 empty] | 2016 | [13 empty] | 960 | [6 empty] | 1248 | 288 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 192 | 384 | [24 empty] | 0 |  | 8160 | 85
4.128 | Taenia Solium IgG | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste | test | 19.786 | 0 |  |  |  | 192 | [37 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 480 | [5 empty] | 0 | [31 empty] | 0 |  | 672 | 7
4.129 | Test de confirmare pentru Anti HCV sumar | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste | test | 360 | 0 |  |  | 672 | [38 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [31 empty] | 0 |  | 672 | 7
4.130 | Test expres p/u determinarea calitativă Malariei P.f / P.v Ag | Test pentru determinarea Ag Malariei P.f / P.v în sîngele, sensibilitatea 100%, specificitatea 98,7%, ambalate individual, termen de valabilitate indicat, regenți și consumabile necesari pentru efectuare | test | 14.28 | 0 |  |  |  |  | 20 | 10 | [14 empty] | 20 | 20 | [19 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 25 | 50 |  |  |  | 10 |  | 20 | [5 empty] | 10 | [9 empty] | 20 | [7 empty] | 10 | [7 empty] | 0 |  | 215 | 2.2396
4.131 | Test expres p/u determinarea calitativă Ag Helycobacter Pylori în mase fecale | Metoda Imunocromatografică. Teste pentru determinarea Ag Helicobacter pylori în mase fecale, cu o sensibilitate și specificitate de peste 90%, ambalate individual, termen de valabilitate indicat, regenți și consumabile necesari pentru efectuare. | test | 14.34 | 0 | 1000 | 80 | 2000 | 1000 | 800 | [15 empty] | 100 | 20 | [15 empty] | 100 |  |  |  | 0 | 700 |  |  |  | 10 |  | 0 |  | 1000 | 300 | [5 empty] | 80 | [15 empty] | 100 |  |  |  | 100 | [10 empty] | 50 | 0 |  | 7440 | 77.5
4.132 | Testosterone cu calibratori, ELISA | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste Certificat CE.Cu stripuri si godeuri detasabile,cu streptavidina ,calibratori şi reagenţi lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător | test | 16.2 | 0 |  |  | 768 | 192 | [37 empty] | 0 | [6 empty] | 1248 | 288 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 192 | [25 empty] | 96 |  | 2784 | 29
4.133 | Tireoglobulina ELISA | Certificat CE.Cu stripuri si godeuri detasabile cu streptavidina,calibratori şi reagenţi lichizi gata de lucru de la producător, set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste | test | 16.98 | 0 |  |  | 288 | [38 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 2208 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 384 | [25 empty] | 0 |  | 2880 | 30
4.134 | TSH cu calibratori | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste Certificat CE.Cu stripuri si godeuri detasabile cu streptavidina,calibratori si reagenţi lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător | test | 9.72 | 0 |  |  | 8544 | 960 | [9 empty] | 960 | [5 empty] | 96 | [7 empty] | 2592 | [13 empty] | 1440 | [6 empty] | 2112 |  |  | 480 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 480 | 384 |  |  |  | 192 | [20 empty] | 0 |  | 18240 | 190
4.135 | T3 liber cu calibratori, 96 teste ELISA | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste Certificat CE.Cu stripuri si godeuri detasabile , calibratori şi reagenţi lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător | test | 10.8 | 0 |  |  | 864 | 288 | [37 empty] | 0 | [6 empty] | 96 |  |  | 480 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 192 | [25 empty] | 0 |  | 1920 | 20
4.136 | T4 liber cu calibratori, 96 teste ELISA | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste Certificat CE.Cu stripuri si godeuri detasabile , calibratori şi reagenţi lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător | test | 11.94 | 0 |  |  | 1920 | 288 | [9 empty] | 960 | [27 empty] | 288 | [6 empty] | 960 | 192 |  | 480 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 192 | [25 empty] | 0 |  | 5280 | 55
4.137 | D-dimeri metoda Latex | D-dimeri . Metoda de determinare calitativa şi semicantitativă latex reagent Lichid stabil gata p-u lucru . Plazma cu citrat ambalaj: Flacoane cu v=1-3 ml | ml | 60 | 0 | [41 empty] | 0 |  |  | 10 |  | 12 |  | 0 | [8 empty] | 0 | [7 empty] | 30 | [12 empty] | 3 |  | 10 | 10 | 100 |  | 12 |  |  |  |  | 0 |  | 187 | 1.9479
4.138 | Determinarea D-dimer set 96 teste , ELISA | Determinarea D-dimer set 96 teste , ELISA | test | 38.52 | 0 |  |  | 192 | [38 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [31 empty] | 0 |  | 192 | 2
4.139 | Determinarea Vitaminei B 12 set 96 teste , ELISA | Determinarea Vitaminei B 12 set 96 teste , ELISA | test | 37.44 | 0 |  |  | 288 | [38 empty] | 0 | [6 empty] | 96 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 480 | [25 empty] | 0 |  | 864 | 9
4.140 | Determinarea Vitamina D set 96 teste , ELISA | Determinarea Vitamina D set 96 teste , ELISA | test | 36 | 0 |  |  | 384 | [38 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [31 empty] | 0 |  | 384 | 4
[5 empty] | 150 | 40896 | 5664 | 70656 | 13536 | 16896 | 900 | 1500 | 300 | 4512 | 1592 | 6648 | 0 | 500 | 4896 | 768 | 350 | 300 | 2000 | 0 | 0 | 250 | 1000 | 300 | 750 | 1500 | 1440 | 150 | 8640 | 300 | 900 | 4000 | 672 | 672 | 2800 | 4512 | 10800 | 288 | 0 | 7572 | 588 | 750 | 1824 | 24768 | 5868 | 10000 | 10764 | 7668 | 700 | 51078 | 11141 | 4000 | 23712 | 40992 | 6336 | 0 | 0 | 300 | 31000 | 24408 | 700 | 16800 | 838 | 600 | 11520 | 3070 | 1968 | 1000 | 300 | 600 | 792 | 1722 | 450 | 10320 | 3500 | 3304 | 960 | 5472 | 1950 | 1800 | 3600 | 300 | 5940 | 14000 | 1200 | 3162 | 4500 | 1172 | 642 | 1542 | 7392 | 0 | 585623 | 6100.2396