	Finalizarea si punerea in functiune a sistemului de apeduct Prut-Falesti. 

Nr. 320/S/20.01.2025.
	Formular Nr.1

	(denumirea obiectivului)
	WinCmeta


Deviz-oferta nr. 2-3-10 
Platforma C. Stația de pompare Taxobeni (SP-2). Stația de clorinare. Rezervoare de apă. Alimentarea cu energie electrică. Iluminat electric interior / exterior – C-AEE/IEE/IEI

(denumirea lucrări)

	№

 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	Denumire lucrări       
	U.M. 
	Cantitate conform datelor din 
proiect


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. Lucrari de constructie

	
	
	

	1
	TsA16B1


	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu (Разработка грунта для траншеи) 

	m3
	16,000

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	19,360

	
	7137010011500
	Electrician
	h-om
	1,920

	
	
	Total
	
	
	

	2
	TsD18B


	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu (Обр. засыпка вручную) 

	m3
	16,000

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	15,520

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	1,600

	
	
	Total
	
	
	

	3
	34-02-003-1


	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri, (Teava PVC flexibila сorugata d=50mm) 

	km
	0,057

	
	1
	Muncitor
	h-om
	7,581

	
	101-0070
	Benzina "АИ-98", "АИ-95" "Экстра", "АИ-93"
	t
	0,000

	
	102-0097
	Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III
	m3
	0,005

	
	530-0181-2
	Teava PVC flexibila сorugata d=50mm
	m
	57,000

	
	
	Total
	
	
	

	4
	TsA16B1


	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu (Разработка грунта для заземления) 

	m3
	11,250

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	13,612

	
	7137010011500
	Electrician
	h-om
	1,350

	
	
	Total
	
	
	

	5
	TsD18B


	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu (Обр. засыпка вручную - для заземления) 

	m3
	11,250

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	10,912

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	1,125

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	Asigurare sociala
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Cheltueli de transport
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Cheltueli de semifabricat si depozitie
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Cheltuele de regie
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	

	
	
	
	Total Lucrari de constructie
	            
	

	 
	
	2. Lucrari de montare 

	
	
	

	
	
	2.1. Echipament 10kV (modernizare KTP)

	
	
	

	6
	08-03-523-1


	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A  (Fuzibil 10kV, 20A, ПКТ-10) 

	buc
	3,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	3,510

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,003

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,477

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,015

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	6,000

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,003

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,009

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,042

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut.
	0,012

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut.
	0,180

	
	350451
	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica 
	h-ut.
	0,240

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut.
	0,012

	
	
	Total
	
	
	

	7
	08-01-001-1


	Transformator cu trei faze de 35 kV, putere, kV А: 250 (Монтаж трансформатора ТМГ-160-10/0,4kV) 

	buc
	1,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	22,500

	
	1010113
	Pinza de bumbac aspra art. 6804
	10 m2
	0,210

	
	1139042
	Clei "БМК-5k"
	kg
	0,030

	
	5009597
	Hirtie abraziva de slefuit
	kg
	0,200

	
	5420031
	Unsoare universala greu fuzibila UGF (constalin gras)
	t
	0,000

	
	021102-1
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut.
	3,310

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut.
	0,990

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Echipament 10kV (modernizare KTP)
	            
	

	 
	
	2.2. Echipament pentru modernizare tablou BZUM

	
	
	

	8
	08-03-526-3


	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250 (VR32-250) (sau echivalentul)

	buc
	1,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,760

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,070

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,004

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,431

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	1,220

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,014

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	1,220

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,016

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,047

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,003

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	6,100

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" (sau echivalentul)
	buc
	1,000

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,020

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,002

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,009

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ" (sau echivalentul), latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,042

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,006

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,130

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,040

	
	350451
	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica 
	h-ut
	0,230

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,006

	
	
	Total
	
	
	

	9
	08-03-526-4


	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 400 (VR32-400)  (sau echivalentul)

	buc
	1,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	3,610

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,070

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,007

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,576

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	1,220

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,014

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	1,220

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,026

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,066

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,003

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	6,100

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" (sau echivalentul)
	buc
	1,000

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,020

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,004

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,018

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ" (sau echivalentul), latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,066

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,006

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,130

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,040

	
	350451
	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica 
	h-ut
	0,320

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,006

	
	
	Total
	
	
	

	10
	08-01-053-1


	Transformator de curent, tensiune pina la 10 kV (T-0,66 200/5А) 

	buc
	3,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	7,290

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	1,170

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	3,000

	
	5009807
	Formari de capuri de marcare
	100 buc
	0,123

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,117

	
	030408
	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)
	h-ut
	0,072

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,117

	
	
	Total
	
	
	

	11
	08-03-526-1


	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A 

	buc
	2,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	3,120

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,140

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,002

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,098

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	2,440

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,028

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	2,440

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,012

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,072

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,002

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	12,200

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	2,000

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,040

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,002

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,012

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,024

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,004

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,260

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,080

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,004

	
	
	Total
	
	
	

	12
	08-01-056-1


	Deconector, tensiune pina la 10 kV, curent pina la 600 А (Circuit breaker, ComPacT NSX250B, 25kA/415VAC, 3 poles, NSX250B MICROLOGIC 2.2 250A 3P) (sau echivalentul)

	buc
	1,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,780

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,420

	
	1019925
	Saibe patrate
	100 buc
	0,040

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut.
	0,060

	
	030408
	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)
	h-ut.
	0,040

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut.
	0,060

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Echipament pentru modernizare tablou BZUM
	            
	

	 
	
	2.3. Tablou PD

	
	
	

	13
	08-03-572-3


	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 (Panou din metal, IP54, tip ЩМП-2.3.1-0 (250х300х150мм)) (sau echivalentul)

	buc
	1,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,320

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,150

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,170

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,030

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,015

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut.
	0,100

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut.
	0,770

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut.
	0,100

	
	
	Total
	
	
	

	14
	08-03-521-15


	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A (Intrerupator de sarcina 3 poli, 32A, modular, A9S60332, Schneider Electric) (sau echivalentul) 

	buc
	1,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,810

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,008

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,530

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,030

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,070

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	6,100

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,020

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,005

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,048

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,072

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut.
	0,004

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut.
	0,060

	
	350451
	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica 
	h-ut.
	0,380

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut.
	0,004

	
	
	Total
	
	
	

	15
	08-03-526-1


	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A 

	buc
	3,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	4,680

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,210

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,003

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,147

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	3,660

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,042

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	3,660

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,018

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,108

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,003

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	18,300

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	3,000

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,060

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,003

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,018

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,036

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,006

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,390

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,120

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,006

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Tablou PD
	            
	

	 
	
	2.4. Tablou PC

	
	
	

	16
	08-03-572-3


	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 (Panou din metal, IP54, tip ЩМП-2.3.1-0 (250х300х150мм)) (sau echivalentul)

	buc
	1,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,320

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,150

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,170

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,030

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,015

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut.
	0,100

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut.
	0,770

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut.
	0,100

	
	
	Total
	
	
	

	17
	08-03-521-15


	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A (Intrerupator de sarcina 3 poli, 25A, modular, A9S60325, Schneider Electric)  (sau echivalentul)

	buc
	1,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,810

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,008

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,530

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,030

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,070

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	6,100

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,020

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,005

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,048

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,072

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut.
	0,004

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut.
	0,060

	
	350451
	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica 
	h-ut.
	0,380

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut.
	0,004

	
	
	Total
	
	
	

	18
	08-03-526-1


	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A 

	buc
	4,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	6,240

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,280

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,004

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,196

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	4,880

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,056

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	4,880

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,024

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,144

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,004

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	24,400

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	4,000

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,080

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,004

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,024

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,048

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,008

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,520

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,160

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,008

	
	
	Total
	
	
	

	19
	08-03-526-1


	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (Intrerupator automat modular cu protectia diferentiala 1 poli) 

	buc
	2,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	3,120

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,140

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,002

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,098

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	2,440

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,028

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	2,440

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,012

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,072

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,002

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	12,200

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	2,000

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,040

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,002

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,012

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,024

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,004

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,260

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,080

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,004

	
	
	Total
	
	
	

	20
	08-03-529-1


	Contactor de curent continuu pe constructii, curent pina la 160 A 

	buc
	1,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	3,420

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,070

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,005

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,368

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	1,220

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,014

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	1,220

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,019

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,047

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,009

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	4,100

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	1,000

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,020

	
	5009502
	Fise de extremitate
	100 buc
	0,031

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,003

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,013

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,046

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut.
	0,007

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut.
	0,140

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut.
	0,120

	
	350451
	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica 
	h-ut.
	0,200

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut.
	0,007

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Tablou PC
	            
	

	 
	
	2.5. Cabluri 

	
	
	

	21
	08-02-148-2


	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg (Кабель в трубе PVC) 

	100 m
	0,570

	
	1
	Muncitor
	h-om
	10,431

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,000

	
	1010865
	Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm
	t
	0,000

	
	1011786
	Lac de bitum "БТ-123"
	t
	0,000

	
	5009101
	Butoane de montaj
	1000 buc
	0,005

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,002

	
	5009623
	Banda "К226"
	100 m
	0,005

	
	5220077
	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"
	kg
	0,285

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,319

	
	030203
	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t
	h-ut
	2,428

	
	030408
	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)
	h-ut
	2,428

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,319

	
	
	Total
	
	
	

	22
	08-02-141-2


	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 2 kg (Кабель в траншее) 

	100 m
	0,500

	
	1
	Muncitor
	h-om
	6,850

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,000

	
	1010865
	Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm
	t
	0,000

	
	1011641
	Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm
	t
	0,005

	
	1011755
	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm
	t
	0,000

	
	1011786
	Lac de bitum "БТ-123"
	t
	0,000

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,125

	
	5009101
	Butoane de montaj
	1000 buc
	0,004

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,020

	
	5009623
	Banda "К226"
	100 m
	0,005

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,280

	
	030203
	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t
	h-ut
	1,610

	
	030408
	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)
	h-ut
	1,610

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,280

	
	
	Total
	
	
	

	23
	Pret de piata


	Cablu  NYY-J 5х95,0мм2 

	m
	25,000

	
	888152251
	Cablu  NYY-J 5х95,0мм2 
	m
	25,000

	
	
	Total
	
	
	

	24
	Pret de piata


	Cablu  NYY-J 5х4,0мм2 

	m
	82,000

	
	888152252
	Cablu  NYY-J 5х4,0мм2 
	m
	82,000

	
	
	Total
	
	
	

	25
	08-02-142-1


	Executarea patului pentru un singur cablu in transee  (Устройство постели) 

	100 m
	0,570

	
	1
	Muncitor
	h-om
	3,779

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut.
	2,844

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut.
	2,844

	
	
	Total
	
	
	

	26
	08-02-142-2


	Pentru fiecare cablu urmator se va adauga la norma 08-01-142-1 

	100 m
	0,500

	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,245

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut.
	0,715

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut.
	0,715

	
	
	Total
	
	
	

	27
	08-02-143-1


	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu 

	100 m
	0,200

	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,302

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut.
	0,848

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut.
	0,848

	
	
	Total
	
	
	

	28
	08-02-143-2


	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a fiecarui cablu urmator 

	100 m
	0,300

	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,020

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut.
	0,762

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut.
	0,762

	
	
	Total
	
	
	

	29
	08-02-148-1


	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg 

	100 m
	0,750

	
	1
	Muncitor
	h-om
	9,300

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,000

	
	1010865
	Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm
	t
	0,001

	
	1011786
	Lac de bitum "БТ-123"
	t
	0,000

	
	5009101
	Butoane de montaj
	1000 buc
	0,006

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,003

	
	5009623
	Banda "К226"
	100 m
	0,007

	
	5220077
	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"
	kg
	0,375

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,292

	
	030203
	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t
	h-ut
	2,250

	
	030408
	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)
	h-ut
	2,250

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,292

	
	
	Total
	
	
	

	30
	Pret de piata


	Cablu  NYY-J 3х2,5мм2 

	m
	20,000

	
	888152253
	Cablu  NYY-J 3х2,5мм2 
	m
	20,000

	
	
	Total
	
	
	

	31
	Pret de piata


	Cablu  NYY-J 3х1,5мм2 

	m
	55,000

	
	888152254
	Cablu  NYY-J 3х1,5мм2 
	m
	55,000

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Cabluri 
	            
	

	 
	
	2.6. Materialele pentru impamintare

	
	
	

	32
	Pret de piata


	Banda de fixare 

	m
	2,000

	
	88815230-2
	Banda de fixare
	m
	2,000

	
	
	Total
	
	
	

	33
	08-02-472-2


	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2  (Banda pentru impamantare FeZn, 40x4mm - numai salariu) 

	100 m
	0,080

	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,328

	
	1011786
	Lac de bitum "БТ-123"
	t
	0,000

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,072

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,018

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,250

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,018

	
	
	Total
	
	
	

	34
	
	Banda pentru impamantare FeZn, 40x4mm 

	m
	8,000

	
	241448881
	Banda pentru impamantare FeZn, 40x4mm
	m
	8,000

	
	
	Total
	
	
	

	35
	08-02-471-4


	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm  (Electrod Vert. OIZn rotund d=16mm, L=3m - numai salariu) 

	10 buc
	0,300

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,487

	
	1011786
	Lac de bitum "БТ-123"
	t
	0,001

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,234

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,042

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,762

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,042

	
	
	Total
	
	
	

	36
	
	Electrod Vert. OIZn rotund d=16mm, L=3m 

	buc
	3,000

	
	254548541
	Electrod Vert. OIZn rotund d=16mm, L=3m
	buc
	3,000

	
	
	Total
	
	
	

	37
	08-02-472-2


	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 100 mm2  (Banda pentru impamantare FeZn, 25x4mm - numai salariu) 

	100 m
	0,450

	
	1
	Muncitor
	h-om
	7,470

	
	1011786
	Lac de bitum "БТ-123"
	t
	0,002

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,405

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,099

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	1,408

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,099

	
	
	Total
	
	
	

	38
	
	Banda pentru impamantare FeZn, 25x4mm 

	m
	45,000

	
	241448882
	Banda pentru impamantare FeZn, 25x4mm
	m
	45,000

	
	
	Total
	
	
	

	39
	Pret de piata


	Clama pentru banda de impamantare 

	buc
	80,000

	
	55641951
	Clama pentru banda de impamantare
	buc
	80,000

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Materialele pentru impamintare
	            
	

	 
	
	2.7. Iluminat electric interior

	
	
	

	40
	08-03-594-10


	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (Corp de iluminat tip LED 20W, IP 54) 

	100 buc
	0,060

	
	1
	Muncitor
	h-om
	16,260

	
	1011616
	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm
	t
	0,034

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,126

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,624

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	0,918

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	0,918

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,180

	
	4050011
	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala  
	t
	0,000

	
	5009089
	Profil de montaj perforat
	buc
	7,200

	
	5009101
	Butoane de montaj
	1000 buc
	0,003

	
	5009623
	Banda "К226"
	100 m
	0,006

	
	5070001
	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2
	t
	0,000

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,025

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut.
	0,073

	
	030902
	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m
	h-ut.
	3,558

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut.
	0,107

	
	331002
	Masini de gaurit
	h-ut.
	0,065

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut.
	0,073

	
	
	Total
	
	
	

	41
	Pret de piata


	Corp de iluminat tip LED 20W, IP 54 

	buc
	6,000

	
	77777121
	Corp de iluminat tip LED 20W, IP 54
	buc
	6,000

	
	
	Total
	
	
	

	42
	Pret de piata


	Clema de conecsiune 0,5-2,5mm2, 3 puncte 

	buc
	20,000

	
	77777122
	Clema de conecsiune 0,5-2,5mm2, 3 puncte
	buc
	20,000

	
	
	Total
	
	
	

	43
	08-03-591-2


	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa 

	100 buc
	0,020

	
	1
	Muncitor
	h-om
	0,644

	
	1010219
	Lianti de ipsos "Г-3"
	t
	0,000

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	2,040

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,001

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,001

	
	
	Total
	
	
	

	44
	Pret de piata


	Intrerupator cu singura clapeta, sur, IP55 

	buc
	2,000

	
	965-7551
	Intrerupator cu singura clapeta, sur, IP55
	buc
	2,000

	
	
	Total
	
	
	

	45
	08-03-591-9


	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa 

	100 buc
	0,010

	
	1
	Muncitor
	h-om
	0,381

	
	1010219
	Lianti de ipsos "Г-3"
	t
	0,000

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,015

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	1,020

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,004

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,000

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,000

	
	
	Total
	
	
	

	46
	Pret de piata


	Priza electrica 2p+PE, sura, IP44 

	buc
	1,000

	
	965-7553
	Priza electrica 2p+PE, sura, IP44
	buc
	1,000

	
	
	Total
	
	
	

	47
	Pret de piata


	Cutie de conexiuni 100x100x50mm, IP44 

	buc
	3,000

	
	500f157
	Cutie de conexiuni 100x100x50mm, IP44
	buc
	3,000

	
	
	Total
	
	
	

	48
	08-03-593-1


	Corp de iluminat pentru lampi incasdescente cu suspendarea pe cirlig pentru incaperi cu conditii de mediu normale (Proiector) 

	100 buc
	0,030

	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,446

	
	5009109
	Cirlig
	buc
	3,060

	
	5009129
	Priza de tavan
	100 buc
	0,031

	
	5009264
	Tub din policlorvinil
	kg
	0,031

	
	5009361
	Clema de lustra
	buc
	3,060

	
	5009826
	Dispozitiv de stringere cuplare
	100 buc
	0,031

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,009

	
	021102-1
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,002

	
	030902
	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m
	h-ut
	1,272

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,002

	
	
	Total
	
	
	

	49
	Pretul firmei


	Proiector LED 50W, IP67 

	buc
	3,000

	
	556955443
	Proiector LED 50W, IP67
	buc
	3,000

	
	
	Total
	
	
	

	50
	08-02-409-1


	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm 

	100 m
	0,510

	
	1
	Muncitor
	h-om
	12,138

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,001

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,490

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	6,834

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	6,834

	
	1139042
	Clei "БМК-5k"
	kg
	0,102

	
	5009030
	Flanse
	10 buc
	0,510

	
	5009031
	Scoabe
	10 buc
	3,417

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	9,180

	
	5009070
	Racordari
	10 buc
	0,918

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut.
	0,056

	
	030902
	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m
	h-ut.
	8,058

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut.
	1,377

	
	331451
	Perforatoare electrice
	h-ut.
	2,468

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut.
	0,056

	
	
	Total
	
	
	

	51
	Pret de piata


	Teava PVC rigida din PVC д=25мм 

	m
	51,000

	
	888832-1
	Teava PVC rigida din PVC д=25мм
	m
	51,000

	
	
	Total
	
	
	

	52
	RpEE20D


	Montarea butonului de comanda : Set de emergenta (pentru lampa 36W) 

	buc
	3,000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	1,530

	
	2051142950700
	Dibluri
	buc
	6,000

	
	2874115836777
	Surub cap inecat crestat   L 3 x 40 
	buc
	6,000

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,150

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,015

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Iluminat electric interior
	            
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	Asigurare sociala
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Cheltueli de transport
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Celtueli de semifabricat si depozitie
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Cheltuele de regie
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	

	
	
	
	Total Lucrari de montare 
	            
	

	 
	
	3. Valoare utilajului

	
	
	

	53
	Pret de piata


	Fuzibil 10kV, 20A, ПКТ-10 (sau echivalentul)

	buc
	3,000

	
	888085331
	Fuzibil 10kV, 20A, ПКТ-10 (sau echivalentul)
	buc
	3,000

	
	
	Total
	
	
	

	54
	Pret de piata


	Transformator de forta cu ulei, trifazat, S-160kVA, U-10/0,4 kV  TMГ-160/10/0,4  (sau echivalentul)

	buc
	1,000

	
	1158912f2
	Transformator de forta cu ulei, trifazat, S-160kVA, U-10/0,4 kV  TMГ-160/10/0,4 (sau echivalentul)
	buc
	1,000

	
	
	Total
	
	
	

	55
	Pret de piata


	Intrerupator de sarcina cu 3 pozitii VR32-250 3P 250 A  (sau echivalentul)

	buc
	1,000

	
	1158912f3
	Intrerupator de sarcina cu 3 pozitii VR32-250 3P 250 A (sau echivalentul)
	buc
	1,000

	
	
	Total
	
	
	

	56
	Pret de piata


	Intrerupator de sarcina cu 3 pozitii VR32-400 3P 400 A (sau echivalentul)

	buc
	1,000

	
	1158912f4
	Intrerupator de sarcina cu 3 pozitii VR32-400 3P 400 A (sau echivalentul)
	buc
	1,000

	
	
	Total
	
	
	

	57
	Pret de piata


	Transformator de curent T-0,66 200/5А 

	buc
	3,000

	
	600144-1
	Transformator de curent T-0,66 200/5А
	buc
	3,000

	
	
	Total
	
	
	

	58
	Pret de piata


	Intrerupator automat modular 3 pol, 25A, curba C, A9F74325, Schneider Electric  (sau echivalentul)

	buc
	1,000

	
	55641925
	Intrerupator automat modular 3 pol, 25A, curba C, A9F74325, Schneider Electric (sau echivalentul)
	buc
	1,000

	
	
	Total
	
	
	

	59
	Pret de piata


	Intrerupator automat modular 3 pol, 16A, curba C, A9F74316, Schneider Electric (sau echivalentul)

	buc
	1,000

	
	55641926
	Intrerupator automat modular 3 pol, 16A, curba C, A9F74316, Schneider Electric (sau echivalentul)
	buc
	1,000

	
	
	Total
	
	
	

	60
	Pret de piata


	Circuit breaker, ComPacT NSX250B, 25kA/415VAC, 3 poles, NSX250B MICROLOGIC 2.2 250A 3P, LV431140, Schneider Electric  (sau echivalentul)

	buc
	1,000

	
	55641927
	Circuit breaker, ComPacT NSX250B, 25kA/415VAC, 3 poles, NSX250B MICROLOGIC 2.2 250A 3P, LV431140, Schneider Electric (sau echivalentul)
	buc
	1,000

	
	
	Total
	
	
	

	61
	Pret de piata


	Panou din metal, IP54, tip ЩМП-2.3.1-0 (250х300х150мм) (sau echivalentul)

	buc
	2,000

	
	556419441
	Panou din metal, IP54, tip ЩМП-2.3.1-0 (250х300х150мм) (sau echivalentul)
	buc
	2,000

	
	
	Total
	
	
	

	62
	Pret de piata


	Intrerupator de sarcina 3 poli, 32A, modular, A9S60332, Schneider Electric (sau echivalentul)

	buc
	1,000

	
	556419280
	Intrerupator de sarcina 3 poli, 32A, modular, A9S60332, Schneider Electric (sau echivalentul)
	buc
	1,000

	
	
	Total
	
	
	

	63
	Pret de piata


	Intrerupator automat modular 1 poli, 16A, curba C, A9F74116, Schneider Electric (sau echivalentul)

	buc
	2,000

	
	556419285
	Intrerupator automat modular 1 poli, 16A, curba C, A9F74116, Schneider Electric (sau echivalentul)
	buc
	2,000

	
	
	Total
	
	
	

	64
	Pret de piata


	Intrerupator automat modular 1 poli, 6A, curba C, A9F73106, Schneider Electric (sau echivalentul)

	buc
	1,000

	
	556419286
	Intrerupator automat modular 1 poli, 6A, curba C, A9F73106, Schneider Electric (sau echivalentul)
	buc
	1,000

	
	
	Total
	
	
	

	65
	Pret de piata


	Intrerupator de sarcina 3 poli, 25A, modular, A9S60325, Schneider Electric (sau echivalentul)

	buc
	1,000

	
	556419281
	Intrerupator de sarcina 3 poli, 25A, modular, A9S60325, Schneider Electric (sau echivalentul)
	buc
	1,000

	
	
	Total
	
	
	

	66
	Pret de piata


	Intrerupator automat modular 1 poli, B2A, curba C, A9F73102, Schneider Electric (sau echivalentul)

	buc
	1,000

	
	556419287
	Intrerupator automat modular 1 poli, B2A, curba C, A9F73102, Schneider Electric (sau echivalentul)
	buc
	1,000

	
	
	Total
	
	
	

	67
	Pret de piata


	Intrerupator automat modular 3 pol, 10A, curba C, A9F74310, Schneider Electric (sau echivalentul)

	buc
	1,000

	
	55641987
	Intrerupator automat modular 3 pol, 10A, curba C, A9F74310, Schneider Electric (sau echivalentul)
	buc
	1,000

	
	
	Total
	
	
	

	68
	Pret de piata


	Intrerupator automat modular cu protectia diferentiala 1 poli, 16A, 30mA, Schneider Electric (sau echivalentul)

	buc
	1,000

	
	55641988
	Intrerupator automat modular cu protectia diferentiala 1 poli, 16A, 30mA, Schneider Electric (sau echivalentul)
	buc
	1,000

	
	
	Total
	
	
	

	69
	Pret de piata


	Intrerupator automat modular 3 pol, 16A, curba C, A9F74316, Schneider Electric (sau echivalentul)

	buc
	1,000

	
	55641926
	Intrerupator automat modular 3 pol, 16A, curba C, A9F74316, Schneider Electric (sau echivalentul)
	buc
	1,000

	
	
	Total
	
	
	

	70
	Pret de piata


	Intrerupator automat modular 1 poli, 10A, curba C, A9F74110, Schneider Electric  (sau echivalentul)

	buc
	1,000

	
	556419290
	Intrerupator automat modular 1 poli, 10A, curba C, A9F74110, Schneider Electric (sau echivalentul)
	buc
	1,000

	
	
	Total
	
	
	

	71
	Pret de piata


	Intrerupator automat modular cu protectia diferentiala 1 poli, 6A, 30mA, Schneider Electric (sau echivalentul)

	buc
	1,000

	
	55641988-1
	Intrerupator automat modular cu protectia diferentiala 1 poli, 6A, 30mA, Schneider Electric (sau echivalentul)
	buc
	1,000

	
	
	Total
	
	
	

	72
	Pret de piata


	Contactor modular, 3 poli, 16A, Schneider Electric  (sau echivalentul)

	buc
	1,000

	
	5564191
	Contactor modular, 3 poli, 16A, Schneider Electric (sau echivalentul)
	buc
	1,000

	
	
	Total
	
	
	

	73
	Pretul firmei


	Set de emergenta (pentru lampa 36W) 

	buc
	3,000

	
	556955445
	Set de emergenta (pentru lampa 36W)
	buc
	3,000

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	Cheltuili de semifabricat si depozitie
	
	

	
	
	
	Total Valoare utilajului
	            
	


	
	Total
	
	

	
	Lucrari de constructie
	
	

	
	Lucrari de montaji
	
	

	
	Valoare utilajului
	
	

	
	Total deviz:

Inclusiv salariu
	
	
	
	


