| DETS sec. Centru | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări №

Deviz-oferta №

Lucrari de reparatie a Blocului Alimentar la  Gradinita nr.6

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de reparatie |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Bloc Alimentar |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.1. Demolare |  |  |  |  |
| 1 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti si tavan | m2 | 74,40 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.2. Pareti tavan |  |  |  |  |
| 2 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart Betogrund intr-un strat, la pereti si tavan interioari | m2 | 74,40 |  |  |
| 3 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 31,75 |  |  |
| 4 | CF51B k=5 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2 | 31,75 |  |  |
| 5 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 42,65 |  |  |
| 6 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 74,40 |  |  |
| 7 | CF53B k=5 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) | m2 | 42,65 |  |  |
| 8 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 74,40 |  |  |
| 9 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului si peretilor | m2 | 74,40 |  |  |
| 10 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual LAVABILA | m2 | 74,40 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.3. Timplarie |  |  |  |  |
| 11 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC ( se elimina Lant cu zale innodate D=2 mm) | buc | 3,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.4. Ventilare |  |  |  |  |
| 12 | VC07C | Montarea ventilatoarelor axial VKM 200 N=0,154 kW, n=2375 rot/min, I=0,67A, U=230V, dotat cu suport elastic ( Motor pentru ventilator si Ventilator de fereastra se exclude ) | buc | 1,00 |  |  |
| 13 | VB17A | Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm ( se elimina - Atenuator de zgomot circular) | buc | 1,00 |  |  |
| 14 | VB04A | Montarea supapelor de sens KOM (doar manopera si macara fereastra) | buc | 2,00 |  |  |
| 15 | VB04A | Montarea hotelor de aspiratie (doar manopera si macara fereastra) | buc | 1,00 |  |  |
| 16 | VA01A | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla neagra de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 200 - 700 mm | m2 | 7,00 |  |  |
| 17 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate( suport) | kg | 28,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2. Coridor |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2.1. Demolare |  |  |  |  |
| 18 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti si tavan | m2 | 27,24 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2.2. Pareti tavan |  |  |  |  |
| 19 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart Betogrund intr-un strat, la pereti si tavan interioari | m2 | 27,24 |  |  |
| 20 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 17,90 |  |  |
| 21 | CF51B k=5 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2 | 17,90 |  |  |
| 22 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 9,33 |  |  |
| 23 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 27,24 |  |  |
| 24 | CF53B k=5 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) | m2 | 9,33 |  |  |
| 25 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 27,24 |  |  |
| 26 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului si peretilor | m2 | 27,24 |  |  |
| 27 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual LAVABILA | m2 | 27,24 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2.3. Timplarie |  |  |  |  |
| 28 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC ( se elimina Lant cu zale innodate D=2 mm) | buc | 2,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3. Produse de bacanie |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3.1. Demolare |  |  |  |  |
| 29 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti si tavan | m2 | 34,68 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3.2. Pareti tavan |  |  |  |  |
| 30 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart Betogrund intr-un strat, la pereti si tavan interioari | m2 | 34,68 |  |  |
| 31 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 20,93 |  |  |
| 32 | CF51B k=5 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2 | 20,93 |  |  |
| 33 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 13,75 |  |  |
| 34 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 34,68 |  |  |
| 35 | CF53B k=5 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) | m2 | 13,75 |  |  |
| 36 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 34,68 |  |  |
| 37 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului si peretilor | m2 | 34,68 |  |  |
| 38 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual LAVABILA | m2 | 34,68 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3.3. Timplarie |  |  |  |  |
| 39 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC ( se elimina Lant cu zale innodate D=2 mm) | buc | 2,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.4. Lucrari diverse |  |  |  |  |
| 40 | TrB05A2-4 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m | t | 8,00 |  |  |
| 41 | TRI1AA04B2 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 2 | t | 8,00 |  |  |
| 42 | TsI50B5 | Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 8,00 |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz | 6,00 % |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Retele electrice |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Iluminarea |  |  |  |  |
| 43 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | 1,00 |  |  |
| 44 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 10,00 |  |  |
| 45 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 | buc | 1,00 |  |  |
| 46 | RpEF15B | Montarea corpurilor de iluminat LED 48 W | buc | 16,00 |  |  |
| 47 | RpEA05B | Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm | m | 100,00 |  |  |
| 48 | RpEB10G | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp | m | 100,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 2.2. Panou de dirijare a ventilatiei |  |  |  |  |
| 49 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 | buc | 1,00 |  |  |
| 50 | 08-03-575-1 | Automat BA47-29/1/1A | buc | 1,00 |  |  |
| 51 | 08-03-573-1 | Dispozitiv instalat | buc | 2,00 |  |  |
| 52 | RpEB10H | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, Cablu VVGng LS 3 * 2.5 mm negru cupru | m | 20,00 |  |  |
| 53 | 08-02-396-6 | Jgheab perforat 35x50-0,55mm | 100 m | 0,20 |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |  |  |
| 54 | pret piata | Ventilator axial VKM 200 N=0,154 kW, n=2375 rot/min, I=0,67A, U=230V, dotat cu suport elastic | buc | 1,00 |  |  |
| 55 | pret piata | Hota de aspiratie inox cu separator de grasimi 1500x1500x450 h in complectatie cu separator de grasimi | buc | 1,00 |  |  |
| 56 | pret piata | Supapa de sens KOM 200 | buc | 2,00 |  |  |
| 57 | pret piata | Atenuator de zgomot SR 200/900 | buc | 1,00 |  |  |
| 58 | pret piata | Jgheab perforat 35x50-0,55mm | m | 20,00 |  |  |
| 59 | pret piata | Automat BA47-29/1/1A | buc | 1,00 |  |  |
| 60 | pret piata | Buton rosu AD22DS | buc | 1,00 |  |  |
| 61 | pret piata | Buton verde AD22DS | buc | 1,00 |  |  |
| 62 | pret piata | Panou de dirijare a sistemei de ventilare | buc | 1,00 |  |  |