CAIET DE SARCINI

Obiectul achiziției: Servicii de deservire ascensoare pentru anul 2026

Beneficiar: IMSP Spitalul Clinic de Recuperare și Îngrijiri Cronice,

Suma estimativă: 83 334,00 lei fără TVA.

| Nr. d/o | Denumire Lot | Denumirea Modelului | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Cantitatea | Termen de deservire 10 luni |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | Locația –str. A. Pușkin, 51, nr. înreg. 4780 nr. inv. 4287 | AP-500-1,0, 6 stații, 87/88 | 1. Ascensor pasager cu 6 stații cu viteza de1,0 pesecundă este necesar de deservire tehnică de 4 ori pe lună/săptămînal, de ori concomitent cu reviiziile tehnice și de 2 ori separat. Revizie tehnică o dată la 15 zile cu consemnarea în registrul de Supraveghere al ascensorului. 2. Revizie generală simestrială. 3. Revizie generală anuală o dată la 10 luni. 4. Măsurări electrice o dată în 10 luni. 5. Echipa de intervenție în caz de necesitate deblocări - disponibilitate 24din 24 ore cu asigurarea pieselor de schimb în rezervă. | 1 | 10 |
| 2 | Locația –str. A. Pușkin, 51, nr. înreg. 4779 nr. inv. 4288 | AP-320-0,71, 5 stații, 87/88 |  | 1 | 10 |
| 3 | Locația –str. Gh. Cașu, 37, nr. înreg. 6883 nr. inv. 3744 | AP-320-1,0, 6 stații, 86/87 |  | 1 | 10 |
| 4 | Locația –str. Gh. Cașu, 37, nr. înreg. 6882 nr. inv. 3747 | AS-500-0,5, 6 stații, 81/86 |  | 1 | 10 |
| 5 | Locația –str. Gh. Cașu, 37, nr. înreg. 6880 nr. inv. 3928 | AS-500-0,5, 6 stații, 81/86 |  | 1 | 10 |