CAIET DE SARCINI

pentru achiziţionarea materialelor de construcție

„02” februarie  2021                                                                                                                                mun. Bălți

Autoritatea contractantă: Direcția regională „Nord” a IGC al MAI

IDNO: 1007601000676

Persoana responsabilă:

- Ciubotaru Ion, ofițer superior al Secției logistică al Direcției regionale „Nord” a IGC,

- tel.(0231) 2-03-69, 079903633;

Obiectul achiziţiei: Achiziţionarea materialelor de construcție.

Cod CPV: 44110000-4

Caietul de sarcini:

| Nr. d/o | Denumirea bunurilor/serviciilor | Cantitatea | Caracteristicile tehnice/cerinţe STAS | Termenul de livrare pe luni | Locul livrării |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 |  |  |
| 1 | Suport în formă de cruce pentru CD-60 | 700 buc | Suport în formă de cruce (crab); Lungimea 138 mm; lățimea 138 mm; material-oțel zincat | Februarie-Martie | mun.Bălți, str.Ștefan cel Mare și Sfînt, 140 A |
| 2 | Suport drept 60*125mm | 4000 buc | Suport derept pentru fixarea profilurilor CD-60*27 |  |  |
| 3 | - Profil de contur UD-27 | 60 buc | Tip-UD; material-oțel zincat; grosimea-0,5mm; H-28 mm; lățimea-27mm; L-4 m. |  |  |
| 4 | Profil de plafon CD-60 | 270 buc | Tip-CD; material-oțel zincat; grosimea-0,5mm; H-27 mm; lățimea-60 mm; L-4 m. |  |  |
| 5 | Șurub autoforant cap plat si șaiba pentru metal | 20000 buc | Pentru metal; diametru-4,2 mm; lungimea-13 mm; material-oțel zincat; |  |  |
| 6 | Șurub autofiletant pentru gips-metal | 10500 buc | Pentru ghips-carton (metal); diametru-3,5 mm; lungimea-25 mm; material-oțel; |  |  |
| 7 | Diblu cu șurub | 4000 buc | Diametru-6 mm; lungimea-60 mm; material-oțel zincat/polipropilenă; |  |  |
| 8 | Cablu electric | 200 m | VVGng 3*2,5 mm2; material-cupru. |  |  |
| 9 | Cablu electric | 200 m | VVGng 3*1,5 mm2; material-cupru. |  |  |