Anexa nr. 1

la Regulamentul cu privire la

achizițiile Publice de valoare mică

- ANUNȚ DE PARTICIPARE SIMPLIFICAT REPETAT

- PENTRU ACHIZIȚIA DE VALOARE MICĂ

privind achiziționarea: Achiziționarea echipamentelor pentru analiza senzorială, fizico-chimică și microbiologică a alimentelor, pentru controlul și monitorizarea proceselor tehnologice   
                                        (se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție: achiziție publică de valoare mică
                                                                                                  (tipul procedurii de achiziție)

Procedura a fost inclusă în planul pe achiziții publice pentru anul 2025 a autorității contractante (Da/Nu): Link-ul către planul pe achiziții publice publicat:www.cevvc.md

- Denumirea autorității contractante: Centrul de Excelență în Viticultură și Vinificație din

Chișinău

- IDNO: 1016620005681

- Adresa: Md – 2050, mun. Chișinău, or. Stăuceni, str. Grătiești, 1

- Numărul de telefon/fax: 0 22 327517

- Adresa de e-mail sau de internet ale autorității contractante: cevvc2018@gmail.com

- Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Instituție  publică, învățământ profesional tehnic secundar

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/ serviciilor | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lot 1 | 38340000-0 | Refractometru | Buc | 1 | Pentru deterninarea conținutului de zaxăr (Brix). Ecran: LCD ușor de citit Bibliotecă internă: cu peste 40 de scale de măsurare Domeniu de măsurare: 0 … 95 °Brix Precizie: ±0,2 °Brix Rezoluție: 0,1 °Brix Temperatură minimă: 5 °C Temperatură maximă: 80 °C Interval de temperatură de funcționare: 5 … 80 °C Sursă de alimentare: Baterii | 5833,00 |
| Lot 2 | 38340000-0 | Conductometru | Buc | 1 | Pentru măsurarea conductivității soluțiilor alimentare: Conductivitate: 0,001 µS/cm ... 1000 mS/cm Rezoluție conductivitate: 0,001 µS / 0,01 µS / 0,1 µS / 1 µS / 0,01 mS / 0,1 mS / 1 mS Precizie conductivitate: ±0,5 % Interval TDS (Total Solid Dizolvat): 1 ... 1999 mg/l Rezoluție TDS: 1 mg/l Precizie TDS: ±0,5 % Salinitate: 0 ... 70 Rezoluție salinitate: 0,1 Temperatură: -25,0 ... 125,0 °C Rezoluție temperatură: 0,1 °C Precizie temperatură: ±0,1 °C Sursă de alimentare: Baterii / conexiune la rețea Alimentare: 100 ... 240 V, 50/60 Hz Baterii: 4 x 1,5 V tip AA Grad de protecție (IP): IP 43 | 29166,00 |
| Lot 3 | 38340000-0 | Analizor de umiditate | Buc | 1 | Pentru determinarea conținutului de apă din alimente: Sarcina maxima, g: cincizeci Înălțimea maximă a probei, mm: 20 Rezoluția cântăririi, g: 0,001 Sarcina minima, g: 0,02 Discretitatea determinării umidității, %: 0,001 Precizia setarii temperaturii: 1 °C Interval de temperatură de uscare: 50-160 °С Temperatura maxima de uscare: până la 250 °С (opțional) Timp de măsurare: 1 s 59 s Timp maxim de uscare care poate fi setat: 1 oră 50 min. Afișajul arată: Timp de uscare, greutate, temperatura de uscare Dimensiuni plăci de unică folosință: Ø 90 mm, h = 8 mm Temperatura de Operare: +10 +40 ْ C Lampa de incalzit: infraroşu Indicator: cristal lichid Numărul de celule de memorie:22 Interfețe RS232, USBA, USB-B, Wi-Fi® (opțional) | 25000,00 |
| Lot 4 | 38340000-0 | Psihrometru | Buc | 2 | Pentru măsurarea temperaturii și umidității relative a aerului: Temperatura min. de măsurare +15 °C Temperatura max. de măsurare +40 °C Scara de măsurare 0.2 °C Lichid termometric Toluen Dimensiuni (mm),min: 120x50x290 | 750,00 |
| Lot 5 | 3834000-0 | Nitratomer | Buc | 1 | Aparat de măsurat nivelul pesticidelor în produse Dimensiuni, min: 122 x 52 x 14 mm Compatibilitate SO Android, iOS Greutate 90 g Model Eco6 | 2500,00 |
| Lot 6 | 38340000-0 | Microscop digital | Buc | 1 | Pentru controlul calitatii si clasificare: # Microscop electronic digital cu ecran 1000x, foto-video USB, factor marire # 1000 x, cu posibilitatea transferarii datelor in calculator. Perfect pentru inspectii si analize microscopice in agricultura, laborator, analiza medicala, # examinare: insecte, plante, cereale,etc. Specificatii tehnice: Senzor de imagine: senzor de imagine de înaltă calitate 5M Rezolutie: 12M, 8M, 5M, 3M, 1.3M, VGA Rezolutie de captura video: VGA, QVGA Dimensiunea ecranului LCD: afișaj de, min: 3,5 inch Baterie: Li-ion 3.7V / 800mAh baterie; timp de lucru: min 4 ore; timp de încărcare: 5 ore Viteza obturatorului: 1 sec până la 1/1000 sec Rata cadru: 30fps Control intermitent: 50HZ / 60HZ Sursa de lumină: 8 LED-uri Dimensiune, min:: 230 * 110 * 150mm | 6667,00 |
| Lot 7 | 38340000-0 | Balanță analitică și de precizie | Buc | 1 | Pentru cântărirea exactă a ingredientelor: Capacitate, min: 1000g Repetabilitate: 0,01g Functii: tara, adaugare, cintarire, etc. Dimensiuni tava, max: 170mmx170mm Dimensiuni, min: 188mm x 280mm x 80mm Greutate, min: 2,4kg Putere: 220V | 4167,00 |
| Lot 8 | 38340000-0 | Senzori de temperatură și umiditate | Buc | 2 | Pentru controlul condițiilor de producție: Domeniu de măsură: 0 la +50 °C -20 la +50 °Ctd Acuratețe: ±0,5 °C (la +25 °C) Rezoluție: 0,1 °C Domeniu de măsură: 10 la 95 %rF Acuratețe: ±3 %rF (10 la 95 %rF) ±0,06 %rF/K (k=1) Stabilitate pe termen lung: ±1 %RH / year Rezoluție: 0,1 %rF Temperatura de operare: 0 la +50 °C Interval de măsurare:18 s Carcasă: plastic (ABS) Tip baterie baterie: 9 V tip 6F22 Durata de viață baterie: aprox. 1 an Tip afișaj: LCD Dimensiune afișaj: 2 linii Temperatura de depozitare: -40 la +70 °C | 5000,00 |
| Lot 9 | 38340000-0 | Termocuplu și termometru infraroșu | Buc | 1 | ### Pentru monitorizarea temperaturilor de procesare: ### Specificații tehnice: ### Măsurare temperatură prin infraroșu: ### Temperatură minimă: -30 °C Temperatură maximă: 250 °C Interval de măsurare: -30 ... 250 °C Rezoluție: 0,1 °C Precizie: ±2,0 °C (pentru intervalul -20 ... -0,1 °C) #### Măsurare cu senzor de contact (penetrare): Temperatură minimă: -50 °C Temperatură maximă: 250 °C Interval de măsurare: -50 ... 250 °C Precizie: ±0,5 °C (pentru intervalul -30 ... 99,9 °C) Tip senzor: NTC Rezoluție: 0,1 °C | 3333,00 |
| Lot 10 | 38340000-0 | Incubator microbiologic | Buc | 1 | Pentru testarea siguranței microbiologice a alimentelor: Interval de temperatură: +3 … +40°C Capacitate cameră: 60-70 litri Capacitate utilă: 50-55 litri Protecție la supraîncălzire: Clasa 1.0 (conform DIN 12880) Alarma de ușă deschisă: Port LAN și port USB Iluminare internă: LED Port de acces pentru a introduce un senzor extern: (Ø30 mm) pe partea stângă a unității Închidere ușă:Da Rafturi din sârmă de oțel inoxidabil: (INOX) ### Uși externe complete:Da | 26666,00 |
| Lot 11 | 38530000-9 | Lampă bactericidă pe perete | Buc | 2 | Lampă cu dimensiuni specificate: Lampa + Carcas pentru 1 Lampa bactericida T8 30W GL | 667,00 |
|  |  | Valoarea estimativă totală a achiziției, fără TVA |  |  |  | 109749,00 |

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru un singur lot;

- Pentru mai multe loturi;

- Pentru toate loturile;

- Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant_______________

- Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați: 30 zile de la semnarea contractului, la sediul  autorității contractante, mun. Chișinău, com.  Stăuceni, str. Grătiești, 1, cu acordul preventiv   al părților, din contul operatorului economic.

- Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2025

- Scurta descriere (indicați după caz) a criteriilor de calificare:

| Nr. d/o | Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței) | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Propunerea tehnică (Specificaţii tehnice) | Conform Anexei nr. 22 din Documentația standart aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021. Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului. | Obligatoriu |
| 2 | Propunerea financiară (Specificații de preț) | Conform Anexei nr. 23 din Documentația standart aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021. Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului. | Obligatoriu |
| 3 | Certificat de înregistrare a întreprinderii/extras din registrul de stat al persoanelor juridice | Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului | Obligatoriu |
| 4 | Formular informativ despre ofertant | Conform modelului din anexa nr. 3 Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului. | Obligatoriu |
| 5 | Certificat de atribuire a contului bancar | Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului | Obligatoriu |
| 6 | Declarație privind valabilitatea ofertei | Conform Anexei nr. 8 din Documentația standart aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021. Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului. | Obligatoriu |
| 7 | Cerere de participare | Conform Anexei nr. 7 din Documentația standart aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021. Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului. | Obligatoriu |
| 8 | Declarație de eligibilitate | În conformitate cu Anexa nr. 2 la Regulamentul cu privire la achizițiile publice de valoare mică – Confirmată prin semnătura electronic. | Obligatoriu |
| 9 | Standarde de asigurare a calității | Certificate de proveniență a bunului. Certificate sau alte documente emise de organism abilitate în acest sens, care să ateste conformitatea bunurilor, identificată clar prin referire la specificații sau standard relevante. Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului. | Obligatoriu |
| Note: 1. Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a solicita suplimentar de la ofertanți orice alte documente considerate necesare pentru evaluarea ofertei și care nu contravine legislației în vigoare. 2. În cazul prezentării ofertelor/cererilor în format electronic, documentele de calificare urmează a fi semnate cu aplicarea semnăturii electronice avansate calificate, de către conducătorul operatorului economic sau de către persoana împuternicită de acesta, anexând, totodată și documentul confirmativ (procura) ce ar atesta delegarea persoanei în cauză. 3. Operatorul economic prezintă termen de garanție la bunurile ofertate numai puțin de 1 an de zile. |  |  |  |

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza licitația electronică): licitație electronică, pasul minim 1%

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică

- Ofertele se prezintă: în valuta MDL

- Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: Cel mai mic preț fără TVA, pe lotul întreg cu corespunderea cerințelor tehnice și de calificare solicitate.

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:Nu se aplică

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor: conform SIA RSAP, (achiziții.md)

Oferta va fi întocmită clar, fără corectări, în limba română, cu semnătura electronică a conducătorului operatorului economic sau a persoanei împuternicite.

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP (achiziții.md)

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba  română

- Alte informații relevante:

- Plata se va efectua în decurs de 45 de zile din data acceptării de către Cumpărător a facturii fiscale (nu se acceptă plata în avans). Autoritatea contractantă va prezenta spre semnare contractul-model aprobat prin documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii. Numărul maxim de zile pentru semnarea și prezentarea contractului către autoritatea contractantă este de 6 zile lucrătoare.

- Menținerea prețului pe toată durata de valabilitate a contractului;

- Asigurarea întegrității și calității bunurilor, prezentate în propunerea tehnică, pe toată perioada de valabilitate a contractului și până la recepționarea de către Autoritatea Contractantă;

- A se vedea notele de la pct nr. 12 din prezentul anunț.

Conducătorul grupului de lucru:  Cociorvă Svetlana