| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificaţii tehnice |  |  |
| --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |
| Obiectul achiziției:____________________ |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor; CoD; Denumirea modelului bunului/serviciului; Ţara de origine; Produ-cătorul; Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă; Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant; Standarde de referinţă. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. Prime-Plus Sensor Card: w/ COOx (High Volume); 57822; Prime-Plus Sensor Card: w/ COOx (High Volume) 1 set/400 teste. Termen de valabilitate 14 zile. Prime-Plus Sensor Card: w/ COOx; 57820; Prime-Plus Sensor Card: w/ COOx 1 set/200 teste. Termen de valabilitate 14 zile. Prime-Plus Renal Micro Sensor Card/ CRET/BUN; 57821; Prime-Plus Renal Micro Sensor Card/ CRET/BUN 1 set / 200 teste. Termen de valabilitate 7 zile. Prime-Plus Sensor Card- BLANK RENAL Sensor Card: (Clinical); 58379; Prime-Plus Sensor Card- BLANK RENAL Sensor Card: (Clinical). Termen de valabilitate 180 zile. Reference Sensor- Prime-Plus (w/ W/R Pump Tubing) (CLINICAL); 57823; Reference Sensor- Prime-Plus (w/ W/R Pump Tubing) (CLINICAL). Termen de valabilitate 120 zile. Stat Profile Prime Plus® Calibrator Cartridge 400 Sample/CREA/BUN; 58334; Stat Profile Prime Plus® Calibrator Cartridge 400 Sample/CREA/BUN 1 set/400 teste. Termen de valabilitate 21 zile. Stat Profile Prime Plus® Calibrator Cartridge 400 Sample; 57828; Stat Profile Prime Plus® Calibrator Cartridge 400 Sample 1 set/400 teste. Termen de valabilitate 35 zile. Seringi specializate cu Litium Heparina, volum 2,3 ml KabeVette Blood gas; 074400; Seringi specializate cu Litium Heparina, volum 2,3 ml KabeVette Blood gas 1 set/100 buc.. Kit Clot Syringe 200 buc/set Adaptor seringi pentru captarea a cheagurilor; 38883; Kit Clot Syringe 200 buc/set Adaptor seringi pentru captarea a cheagurilor 1 set/200 buc.. Printer Paper; 57822; Printer Paper. Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ |