| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției Materiale electrtice și de uz casnic anul 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |  |
| Lot.1 Priză EURO unitară interioară cu împămîntare, Mutlusan electric, alb |  |  |  | Lot.1 Priză EURO unitară interioară cu împămîntare, Mutlusan electric, alb |  |  |  |  |  |
| Lot.2 Rama cu 1 loc, Mutlusan electric, alb |  |  |  | Lot.2 Rama cu 1 loc, Mutlusan electric, alb |  |  |  |  |  |
| Lot.3 Rama cu 2 locuri, Mutlusan electric, alb |  |  |  | Lot.3 Rama cu 2 locuri, Mutlusan electric, alb |  |  |  |  |  |
| Lot4 Rama cu 3 locuri, Mutlusan electric, alb |  |  |  | Lot4 Rama cu 3 locuri, Mutlusan electric, alb |  |  |  |  |  |
| Lot.5 Întrerupător unitar interior, Mutlusan, alb. |  |  |  | Lot.5 Întrerupător unitar interior, Mutlusan, alb. |  |  |  |  |  |
| Lot.6 Întrerupător dublu interior, Mutlusan, alb. |  |  |  | Lot.6 Întrerupător dublu interior, Mutlusan, alb. |  |  |  |  |  |
| Lot.7 Sonerie fara fir Raza de actiune: max. 50 m. Alimentare sonerie: 2x baterii tip AA, buton: 1x baterie AAA. |  |  |  | Lot.7 Sonerie fara fir Raza de actiune: max. 50 m. Alimentare sonerie: 2x baterii tip AA, buton: 1x baterie AAA. |  |  |  |  |  |
| Lot.8 Cutie pentru automate internă 24 automate, plastic |  |  |  | Lot.8 Cutie pentru automate internă 24 automate, plastic |  |  |  |  |  |
| Lot.9 Cutie pentru automate externă 24 automate, plastic |  |  |  | Lot.9 Cutie pentru automate externă 24 automate, plastic |  |  |  |  |  |
| Lot.10 Cutie pentru automate 4 automate, plastic |  |  |  | Lot.10 Cutie pentru automate 4 automate, plastic |  |  |  |  |  |
| Lot.11 Cutie pentru automate 4 automate interna, plastic |  |  |  | Lot.11 Cutie pentru automate 4 automate interna, plastic |  |  |  |  |  |
| Lot. 12 Fișă Euro unghiulara, alba 16A, 250V, Puterea max.3500W, Gradul de protectie IP20 |  |  |  | Lot. 12 Fișă Euro unghiulara, alba 16A, 250V, Puterea max.3500W, Gradul de protectie IP20 |  |  |  |  |  |
| Lot.13.Prelungitor 3-5 prize cu întrerupător, 5 metri |  |  |  | Lot.13.Prelungitor 3-5 prize cu întrerupător, 5 metri |  |  |  |  |  |
| Lot.14 Fir electric PVS 2x0,75 |  |  |  | Lot.14 Fir electric PVS 2x0,75 |  |  |  |  |  |
| Lot.15 Fir electric PVS 3x1,5 |  |  |  | Lot.15 Fir electric PVS 3x1,5 |  |  |  |  |  |
| Lot.16 Fir electric PVS 3x2,5 |  |  |  | Lot.16 Fir electric PVS 3x2,5 |  |  |  |  |  |
| Lot 17. Fir electric PUMP 3x1,5 |  |  |  | Lot 17. Fir electric PUMP 3x1,5 |  |  |  |  |  |
| Lot 18. Cablu electric VVG ng 3x1,5 rotund/plat |  |  |  | Lot 18. Cablu electric VVG ng 3x1,5 rotund/plat |  |  |  |  |  |
| Lot 19 Cablu electric VVG ng 3x2,5 rotund/plat |  |  |  | Lot 19 Cablu electric VVG ng 3x2,5 rotund/plat |  |  |  |  |  |
| Lot 20.Cablu electric VVG ng 3x4 rotund/plat |  |  |  | Lot 20.Cablu electric VVG ng 3x4 rotund/plat |  |  |  |  |  |
| Lot 21.Cablu electric VVG ng 5x4 rotund/plat |  |  |  | Lot 21.Cablu electric VVG ng 5x4 rotund/plat |  |  |  |  |  |
| Lot 22.Cablu electric VVG ng 5x6 rotund/plat |  |  |  | Lot 22.Cablu electric VVG ng 5x6 rotund/plat |  |  |  |  |  |
| Lot 23.Cablu electric VVG ng 5x10 rotund/plat |  |  |  | Lot 23.Cablu electric VVG ng 5x10 rotund/plat |  |  |  |  |  |
| Lot 24.Cablu electric VVG ng 5x16 rotund/plat |  |  |  | Lot 24.Cablu electric VVG ng 5x16 rotund/plat |  |  |  |  |  |
| Lot 25.Cablu electric VVG ng 5x25 rotund/plat |  |  |  | Lot 25.Cablu electric VVG ng 5x25 rotund/plat |  |  |  |  |  |
| Lot 26.Clips fixare cablu 16-25 mm. Cui pentru beton.Ambalat cîte 50 buc .Pret pentru un set |  |  |  | Lot 26.Clips fixare cablu 16-25 mm. Cui pentru beton.Ambalat cîte 50 buc .Pret pentru un set |  |  |  |  |  |
| Lot 27.Canal pentru cablu 20*10*2000 adeziv |  |  |  | Lot 27.Canal pentru cablu 20*10*2000 adeziv |  |  |  |  |  |
| Lot 28.Canal pentru cablu 25*16*2000 adeziv |  |  |  | Lot 28.Canal pentru cablu 25*16*2000 adeziv |  |  |  |  |  |
| Lot 29.Felinar LED aplicabil, exterior, rotund din carcasa din aluminiu 12W 6400K 220V 720 Lm ALB D175x40mm |  |  |  | Lot 29.Felinar LED aplicabil, exterior, rotund din carcasa din aluminiu 12W 6400K 220V 720 Lm ALB D175x40mm |  |  |  |  |  |
| Lot 30.Felinar LED incastrabil, rotund din carcasa din aluminiu 24W 6400K IP 20 ,220V |  |  |  | Lot 30.Felinar LED incastrabil, rotund din carcasa din aluminiu 24W 6400K IP 20 ,220V |  |  |  |  |  |
| Lot 31.Projector LED 220V, 50W,6500K4000Lm |  |  |  | Lot 31.Projector LED 220V, 50W,6500K4000Lm |  |  |  |  |  |
| Lot 32.Set 2 baterii reîncărcabile (acumulator) tip AAA din NI-MH cu tensiunea de alimentare 1,2V și capacitatea acumulatorului minim 930mAh |  |  |  | Lot 32.Set 2 baterii reîncărcabile (acumulator) tip AAA din NI-MH cu tensiunea de alimentare 1,2V și capacitatea acumulatorului minim 930mAh |  |  |  |  |  |
| Lot 33.Set 2 baterii reîncărcabile (acumulator) tip AA din NI-MH cu tensiunea de alimentare 1,2V și capacitatea acumulatorului minim 2300mAh |  |  |  | Lot 33.Set 2 baterii reîncărcabile (acumulator) tip AA din NI-MH cu tensiunea de alimentare 1,2V și capacitatea acumulatorului minim 2300mAh |  |  |  |  |  |
| Lot 34.Baterie alcalină 6LR61 9V tip CRONA |  |  |  | Lot 34.Baterie alcalină 6LR61 9V tip CRONA |  |  |  |  |  |
| Lot 35.Baterie alcalina, LR6 AA 1.5V |  |  |  | Lot 35.Baterie alcalina, LR6 AA 1.5V |  |  |  |  |  |
| Lot 36.Baterii Alcaline professionale AAA 1.5V |  |  |  | Lot 36.Baterii Alcaline professionale AAA 1.5V |  |  |  |  |  |
| Lot 37.Ten pentru boiler 1500 W |  |  |  | Lot 37.Ten pentru boiler 1500 W |  |  |  |  |  |
| Lot 38.Termostata de protectie penttru boller |  |  |  | Lot 38.Termostata de protectie penttru boller |  |  |  |  |  |
| Lot 39.Panou electric ЩМП-08 (650*500*220) IP 31 |  |  |  | Lot 39.Panou electric ЩМП-08 (650*500*220) IP 31 |  |  |  |  |  |
| Lot 40.Cutie GSC p/u prize 65 x 45 mm cu îmbinare, albastră |  |  |  | Lot 40.Cutie GSC p/u prize 65 x 45 mm cu îmbinare, albastră |  |  |  |  |  |
| Lot 41.Cutie pentru prize 65x40 cu surub |  |  |  | Lot 41.Cutie pentru prize 65x40 cu surub |  |  |  |  |  |
| Lot 42.Cutie de distributie 100*100(alb+negru) |  |  |  | Lot 42.Cutie de distributie 100*100(alb+negru) |  |  |  |  |  |
| Lot 43.Cutie de distributie 120*100*50mm ( alb+galben) |  |  |  | Lot 43.Cutie de distributie 120*100*50mm ( alb+galben) |  |  |  |  |  |
| Lot 44.Conectiune si elemente FORBOX 10mm |  |  |  | Lot 44.Conectiune si elemente FORBOX 10mm |  |  |  |  |  |
| Lot 45.Conectiune si elemente FORBOX 16mm |  |  |  | Lot 45.Conectiune si elemente FORBOX 16mm |  |  |  |  |  |
| Lot 46.Întrerupător automat BA47-100 3P 100A 10kA |  |  |  | Lot 46.Întrerupător automat BA47-100 3P 100A 10kA |  |  |  |  |  |
| Lot 47.Întrerupător automat 40 A 3P echivalent Schneider |  |  |  | Lot 47.Întrerupător automat 40 A 3P echivalent Schneider |  |  |  |  |  |
| Lot 48.Întrerupător automat 32 A 3P echivalent Schneider |  |  |  | Lot 48.Întrerupător automat 32 A 3P echivalent Schneider |  |  |  |  |  |
| Lot 49.Întrerupător automat 32 A 1P echivalent Schneider |  |  |  | Lot 49.Întrerupător automat 32 A 1P echivalent Schneider |  |  |  |  |  |
| Lot 50.Întrerupător automat 16 A 1P echivalent Schneider |  |  |  | Lot 50.Întrerupător automat 16 A 1P echivalent Schneider |  |  |  |  |  |
| Lot 51.Întrerupător automat 25 A 1P echivalent Schneider |  |  |  | Lot 51.Întrerupător automat 25 A 1P echivalent Schneider |  |  |  |  |  |
| Lot 52.Întrerupător automat 10 A 1P echivalent Schneider |  |  |  | Lot 52.Întrerupător automat 10 A 1P echivalent Schneider |  |  |  |  |  |
| Lot 53.Întrerupător automat C iK 50 A 3P echivalent Schneider |  |  |  | Lot 53.Întrerupător automat C iK 50 A 3P echivalent Schneider |  |  |  |  |  |
| Lot 54.Întrerupător automat C iK 63 A 3P echivalent Schneider |  |  |  | Lot 54.Întrerupător automat C iK 63 A 3P echivalent Schneider |  |  |  |  |  |
| Lot 55.Bandă izolantă electrică PHV 0,13*15mm 20 m culori în asortiment (neagră, galben-verde, verde, roșu, galben, alb, albastru) cite 10 fiecare culoare |  |  |  | Lot 55.Bandă izolantă electrică PHV 0,13*15mm 20 m culori în asortiment (neagră, galben-verde, verde, roșu, galben, alb, albastru) cite 10 fiecare culoare |  |  |  |  |  |
| Lot 56.Lanterna cu acumulator LED de pus pe cap cu parametrii minimi: Durata medie de viaţă (h): 30000 h; Puterea (W): 1 W; Tensiune (V): 220 V; Flux luminos (lm): 100 lm; Acumulator 4V 400 mAh (Sealed-Acid Battery); Distanţa de iluminare: 20 m; Durata de funcţionare neântreruptă: 4 h; Tip acumulator: Alcalin; Gradul de protectie: Impermeabil; Metoda de prindere: Curea; Tip material: Plastic elastic rezistent la lovituri |  |  |  | Lot 56.Lanterna cu acumulator LED de pus pe cap cu parametrii minimi: Durata medie de viaţă (h): 30000 h; Puterea (W): 1 W; Tensiune (V): 220 V; Flux luminos (lm): 100 lm; Acumulator 4V 400 mAh (Sealed-Acid Battery); Distanţa de iluminare: 20 m; Durata de funcţionare neântreruptă: 4 h; Tip acumulator: Alcalin; Gradul de protectie: Impermeabil; Metoda de prindere: Curea; Tip material: Plastic elastic rezistent la lovituri |  |  |  |  |  |
| Lot 57.Clește dielectric 200 mm profesional |  |  |  | Lot 57.Clește dielectric 200 mm profesional |  |  |  |  |  |
| Lot 58.Cleste cu tais lateral 160mm |  |  |  | Lot 58.Cleste cu tais lateral 160mm |  |  |  |  |  |
| Lot 59.Creion de tensiune cu sunet 250 V |  |  |  | Lot 59.Creion de tensiune cu sunet 250 V |  |  |  |  |  |
| Lot 60.Creion de tensiune 250 V |  |  |  | Lot 60.Creion de tensiune 250 V |  |  |  |  |  |
| Lot 61.Indicator de tensiune 250V |  |  |  | Lot 61.Indicator de tensiune 250V |  |  |  |  |  |
| Lot 62.Multimetru digital echivalent KASAN UA 33D |  |  |  | Lot 62.Multimetru digital echivalent KASAN UA 33D |  |  |  |  |  |
| Lot 63.Aparat de sudat țevi PVC profesional d16/20/25/32/40/50/63 |  |  |  | Lot 63.Aparat de sudat țevi PVC profesional d16/20/25/32/40/50/63 |  |  |  |  |  |
| Lot 64.Polizor unghiular p/u disc 125 mm, minim 800W, BOSCH, Makita (termen garanție minim 24 luni) |  |  |  | Lot 64.Polizor unghiular p/u disc 125 mm, minim 800W, BOSCH, Makita (termen garanție minim 24 luni) |  |  |  |  |  |
| Lot 65.Polizor unghiular cu acumulator 18V-20V, diametru interioer saiba 125mm, motor fara perii. |  |  |  | Lot 65.Polizor unghiular cu acumulator 18V-20V, diametru interioer saiba 125mm, motor fara perii. |  |  |  |  |  |
| Lot 66.Mașină de înşurubat echivalent GSR 18V 2-Li BOSCH, Makita 1.5-13 mm, (termen garanție minim 24 luni) |  |  |  | Lot 66.Mașină de înşurubat echivalent GSR 18V 2-Li BOSCH, Makita 1.5-13 mm, (termen garanție minim 24 luni) |  |  |  |  |  |
| Lot 67.Ciocan rotopercutor profesional minim 790W, 2,7J, diametrul minim în beton 24 mm, echivalent GBH 2-24 DRE PROF BOSCH, Makita (termen garanție minim 24 luni) |  |  |  | Lot 67.Ciocan rotopercutor profesional minim 790W, 2,7J, diametrul minim în beton 24 mm, echivalent GBH 2-24 DRE PROF BOSCH, Makita (termen garanție minim 24 luni) |  |  |  |  |  |
| Lot 68.Mixer electric cu caracteristicile: Diametrul maxim al duzei (mm) 140mm; Greutate maximă (kg) 5,1; Putere (W) minim 1600; Tensiune de alimentare (V) 230; Viteza in gol (rot/min) 460, 750 |  |  |  | Lot 68.Mixer electric cu caracteristicile: Diametrul maxim al duzei (mm) 140mm; Greutate maximă (kg) 5,1; Putere (W) minim 1600; Tensiune de alimentare (V) 230; Viteza in gol (rot/min) 460, 750 |  |  |  |  |  |
| Lot 69.Lazer BOSCH GCL 2-15 dimensiuni 13x83x162mm Makita (termen garanție minim 24 luni). |  |  |  | Lot 69.Lazer BOSCH GCL 2-15 dimensiuni 13x83x162mm Makita (termen garanție minim 24 luni). |  |  |  |  |  |
| Lot 70.Stîlp decorativ cu 2 felinare atașate minim 2,5 m înălțime, culoare închisă; Material: metal; Puterea: 60 W, Tensiune: 220 - 240 V; Gradul de protective: IP44; modelul concret se coordonează cu beneficiarul. |  |  |  | Lot 70.Stîlp decorativ cu 2 felinare atașate minim 2,5 m înălțime, culoare închisă; Material: metal; Puterea: 60 W, Tensiune: 220 - 240 V; Gradul de protective: IP44; modelul concret se coordonează cu beneficiarul. |  |  |  |  |  |
| Lot 71.Lampă de grădină (felinar de fațadă) 60 W 300 x 165 mm E27 220 V IP44; Culoare: întunecată; Soclu - E27; modelul conret se coordonează cu beneficiarul. |  |  |  | Lot 71.Lampă de grădină (felinar de fațadă) 60 W 300 x 165 mm E27 220 V IP44; Culoare: întunecată; Soclu - E27; modelul conret se coordonează cu beneficiarul. |  |  |  |  |  |
| Lot 72.Scara plianta 7/1, Tip scara dubla, material aliminiu, 7 trepte, grosimea materialului 1,2 mm, inaltimea 140cm, greutatea suportata 150 kg. |  |  |  | Lot 72.Scara plianta 7/1, Tip scara dubla, material aliminiu, 7 trepte, grosimea materialului 1,2 mm, inaltimea 140cm, greutatea suportata 150 kg. |  |  |  |  |  |
| Lot 73.Set 12 chei combinate 6x32mm, material otel ,cromate |  |  |  | Lot 73.Set 12 chei combinate 6x32mm, material otel ,cromate |  |  |  |  |  |
| Lot 74.Set burghie BOSCH 13 buc , metal 1,5-6,5 mm HSSR cilindric Makita (termen garanție minim 24 luni) |  |  |  | Lot 74.Set burghie BOSCH 13 buc , metal 1,5-6,5 mm HSSR cilindric Makita (termen garanție minim 24 luni) |  |  |  |  |  |
| Lot 75.Set de 3 burghie conice 4-12/*20*32mm placate cu titan |  |  |  | Lot 75.Set de 3 burghie conice 4-12/*20*32mm placate cu titan |  |  |  |  |  |
| Lot 76.Adeziv biocomponent activator + intaritor de adeziv Somafix 200ml 65 g. |  |  |  | Lot 76.Adeziv biocomponent activator + intaritor de adeziv Somafix 200ml 65 g. |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |