Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

	Numărul procedurii de achiziție ______________din_________

	Obiectul achiziției:____________________

	

	Denumirea bunurilor/serviciilor
	Denumirea modelului bunului/serviciului
	Țara de origine
	Producătorul
	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă
	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
	Standarde de referinţă

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Servicii de deservire tehnică a stației de tratare a apei pentru anul 2026
	
	
	
	Dedurizatorul Ecosoft FU-1665 Duplex
· Deservire tehnică a valvelor de control;

· Deservire tehnică a valvelor bypass;

· Diagnosticarea și testarea sistemului de comandă și control;

· Verificarea și curățarea unităților  exterioare și interioare;

· Verificarea și curățarea sistemului de regenerare/vas saramură;

· Verificarea și curățarea unităților sistemului de drenaj;

· Verificarea, curățarea și schimbare, la necesitate, a filtrelor;

· Ofertantul este obligat să se conformeze caracteristicilor de exploatare a utilajului în conformitate cu cerințele documentației tehnico-normative.
Elaborarea documentației necesare (acte de constatare a defecțiunilor, acte de instalare, acte de îndeplinire a lucrărilor cu specificarea detailată a lucrărilor efectuate, propuneri de îmbunătățire/ajustare a sistemelor existente, devize de cheltuieli pentru lucrările suplimentare, ș.a.)
Efectuarea intervenției de mentenanță programată săptămânală
Efectuarea intervenției de avarie prompte la cerere

	
	

	Servicii de igienizare a dozatoarelor de apa
	
	
	
	Aparat pentru  apă potabilă-WATER DISPENSER 110-3 - 5 buc.

Aparat pentru  apă potabilă-WATER DISPENSER V127S - 5 buc.

Aparat pentru  apă potabilă-WATER DISPENSER V400BS - 3 buc.

Efectuarea procedurii de igienizare a dispozitivilor pentru apă potabilă, care să implice demontarea componentelor detașabile (robinete, tăviță), spălarea lor, curățarea rezervoarelor interne cu soluții antiseptice, clătirea repetată și dezinfectarea exterioară, verificarea stării tehnice a coolerului, reasamblarea și testarea funcționalității lui
Elaborarea documentației necesare (acte de constatare a defecțiunilor, acte de îndeplinire a lucrărilor cu specificarea detailată a lucrărilor efectuate, propuneri, devize de cheltuieli pentru lucrările suplimentare, ș.a.)
	
	


Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________
Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,]
	Numărul procedurii de achiziție ______________din_________

	Obiectul achiziției:____________________

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Lot
	Denumirea bunurilor/serviciilor
	Unitatea de măsură
	Canti-tatea
	Preț unitar (fără TVA)
	Preț unitar (cu TVA)
	Suma

fără

TVA
	Suma

cu TVA
	Termenul de

livrare/prestare

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Servicii de deservire tehnică a stației de tratare a apei pentru anul 2026 (Ecosoft FU-1665 duplex)
	buc
	1
	
	
	
	
	iunie - 31 decembrie 2026

	2
	Servicii de igienizare a dozatoarelor de apa
	buc
	13
	
	
	
	
	iunie - 31 decembrie 2026


Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________
