# ANUNȚ  DE  PARTICIPARE

privind achiziționarea Consumabile oftalmologie pentru perioada 01.01.2021-31.12.2021

prin procedura de achiziție Licitație Deschisă

Licitație electronică

Numărul de runde -3

Cod CPV: 33100000-1

Denumirea autorității contractante: IMSP Spitalul Clinic Municipal „Sfânta Treime”

- IDNO: 1003600152592

- Adresa: MD-2068 mun. Chișinău, str. Alecu Russo, 11

- Numărul de telefon/fax: 022 44-11-85, 022-43-82-37

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: achizitii.sf.treime@gmail.com

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Autoritate contractantă

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/ prestarea/ executarea următoarelor bunuri/ servicii/ lucrări:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimate fără TVA (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 33100000-1 | Banda Shirmer nr. 100 | Buc | 5 | Banda Shirmer nr.100, *Certificat CE sau declaratiție de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit -valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - valabil -copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport birlic sau în format electronic, pentru produsul oferit. * în ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat, instrucțiune de utilizare a produselor - original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 1075 |
| 2 | 33100000-1 | Capsuloretractor | Buc | 5 | Capsuloretractor (set cîte 4). Flexibile, din polypropilen sau nylon, reutilizabile, cu stopper ajustabil din silicon, steril ’Certificat CE sau declaratiție de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit -valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. ’Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - valabil -copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. ’Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în fonnat electronic, pentru produsul oferit. * In ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat confonn catalogului prezentat. ’Instrucțiune de utilizare a produselor - original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 2525 |
| 3 | 33100000-1 | Cirlige iriene (Iris retractors) | Buc | 10 | Iridoretractor (set cîte 4). Flexibile, din polypropilen albastru sau nylon, reutilizabile, cu stopper ajustabil din silicon, steril *Certificat CE sau declaratiție de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit -valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - valabil -copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. *Instrucțiune de utilizare a produselor - original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 5050 |
| 4 | 33100000-1 | Cutit oftalmic de 1,2 mm | Buc | 100 | Cutit microchirurgical (pentru incizia de baza in chirurgia cataractei). Lama de aliaj - austenit, unghi 45 grade, lungime cap 8 mm, bilateral, lățime lama 1,1, lațimea tăișului lamei 0,2-0,3, lungimea lama 2,0 cu tăiș lateral Tip MSL 26, steril *Certificat CE sau declaratiție de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit - valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *CertificatISO 13485 pentru produsul oferit - valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. ’Catalogul producătorului/prospecte/documente telurice, pe suport lrîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * în ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. ’Instrucțiune de utilizare a produselor - original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 18300 |
| 5 | 33100000-1 | Cutit oftalmic de 2,2 mm | Buc | 1500 | Cutit microchirurgical oftalmic model crescend, pentru chirurgia globului ocular 2,2 mm, Cutit Slit (pent™ incizie comeeană). Aliaj - austenit, unghi de 45°, lungime cap 8 mm, bilateral, lățimea lamei 2,2; lațimea tăișului lamei 0,3-0,35, lungimea lama 3,2. Mâner complet.steril ’Certificat CE sau declaratiție de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit -valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. ’Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - valabil -copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. ’Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în fonnat electronic, pentru produsul oferit. * în ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat confonn catalogului prezentat. ’Instrucțiune de utilizare a produselor - original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 274500 |
| 6 | 33100000-1 | Cutit oftalmic drept (straight) | Buc | 50 | Cuțit drept, aliaj -austenit, lama sub unghi 30 grade, lătimea lamei tăietoare 1mm. Certificat CE sau declaratiție de confonnitate în funcție de evaluarea confonnității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit - valabil - copie continuată prin semnătura și ștampila Participantului. ’Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - valabil - copie continuată prin semnătura și ștampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport lrîrtie sau în fonnat electronic, pentru produsul oferit. * în ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat confonn catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor - original sau copie pentru produsele oferite continuat prin semnătura și ștampila participantului. | 9250 |
| 7 | 33100000-1 | Fir sutura 10/0 pentru Fixarea cristalinului la scleră | Buc | 50 | Fir sutura 10/0 pentru Fixarea cristalinului la scleră. Polipropilen, nonabsorbabil, monofilament albastru, 20 cm, ansa , 2 ace tăietoare, 15,0 mm, 1/4, ușor curbate.steril *Certificat CE sau declaratiție de conformitate în funcție de evaluarea confonnității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit -valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *CertificatISO 13485 pentru produsul oferit - valabil -copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * în ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. *Instrucțiune de utilizare a produselor - original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 10650 |
| 8 | 33100000-1 | Fir sutura Nailon 10/0 pentru chirurgia oftalmica | Buc | 400 | Fir sutura Nailon 10/0 pentru chirurgia oftalmica. Neilon negru mono: 2 ace, 30 cm, spatulă, lungimea 6mm; diametru 0,14 mm, curbura 3/8 1350, sterile *Certificat CE sau declaratiție de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit -valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - valabil -copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * în ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. *Instrucțiune de utilizare a produselor - original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 86000 |
| 9 | 33100000-1 | Fir sutura Nailon 9/0 pentru chirurgia oftalmica | Buc | 150 | Fir sutura Nailon 9/0 pentru chirurgia oftalmica. Neilon negru mono :2 ace, 30 cm, spatulă, lungimea 6mm; 1350, diametru 0,20 mm, curbura 3/8, sterile* Certificat CE sau declaratiție de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit - valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *CertificatISO 13485 pentru produsul oferit - valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente telurice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * în ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. *Instrucțiune de utilizare a produselor - original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 21000 |
| 10 | 33100000-1 | Fir sutură nailon 10/0, 12' | Buc | 48 | Fir sutură nailon 10/0 nailon oftalmologie monofil.10/0,12', 0.2mmx30cm (2ace 3/8, tip Spatula, d=0.15mm, L=6.19nnn). steril *Certificat CE sau declaratiție de confonnitate în funcție de evaluarea confonnității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit - valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. ’Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - valabil - copie confinnată prin semnătura și ștampila Participantului. ’Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în fonnat electronic, pentru produsul oferit. * In ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat confonn catalogului prezentat. ’Instrucțiune de utilizare a produselor - original sau copie pentru produsele oferite confinnat prin semnătura și ștampila participantului. | 8832 |
| 11 | 33100000-1 | Hialuronat de sodiu 1% | Buc | 200 | Hialuronat de sodiu 1% - 0,85 ml (menținerea spațiului, manipulare ușoară). Hialuronat de sodiu 1 %, greutate moleculară 2.4000 daltoni, în seringa sterilă de 0,85 ml, cu canulă 27 ga de unică folosință ’Certificat CE sau declaratiție de confonnitate în funcție de evaluarea confonnității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit -valabil - copie confinnată prin semnătura și ștampila Participantului. ’Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - valabil -copie confinnată prin semnătura și ștampila Participantului. ’Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * în ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor - original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 61000 |
| 12 | 33100000-1 | Implant pentru chirurgia filtranta a glaucomului | Buc | 3 | Implant pentru chirurgia filtranta a glaucomului, steril ’Certificat CE sau declaratiție de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit -valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. ’Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - valabil -copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. ’Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * în ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. ’Instrucțiune de utilizare a produselor - original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 36000 |
| 13 | 33100000-1 | Marcher chirurgical | Buc | 10 | Marcher chirurgical (carioca pentru marcare în chirurgia oftalmică, fiecare ambalată sterilă) *Certificat CE sau declaratiție de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit -valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - valabil -copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor - original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 3000 |
| 14 | 33100000-1 | Sutura chir, oftalm. Matase virgin 8/0 | Buc | 20 | Sutura chir, oftalm. Matase virgin 8/0. Sutura chir, oftalm. Matase virgin 8/0. Sutura chir, oftalm. Matase virgin 8/0. Virgin silk blue twisted: 2 ace, 45 cm, spatulă, lungimea 6,5; diametru 0,20 mm, curbura 3/8, 1350 sterile *Certificat CE sau declaratiție de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit -valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - valabil -copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * în ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. *Instrucțiune de utilizare a produselor - original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 2800 |
| 15 | 33100000-1 | Sutura chir, oftalm. Poliester 5/0 | Buc | 60 | Sutura chir, oftalm. Poliester 5/0. Polyester verde împletit: 2 ace, 45 cm, spatulă 8 mm, diametru 0,33 mm, curbura ¼ 900, sterile *Certificat CE sau declaratiție de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit -valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *CertificatISO 13485 pentru produsul oferit - valabil -copie confinnată prin semnătura și ștampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * în ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. *Instrucțiune de utilizare a produselor - original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 8700 |
| 16 | 33100000-1 | Sutura chir, oftalm. Poliester 6/0 | Buc | 60 | (grosime 6/0, impletit, alb, dublu armat, L=45 mm, ac 1/4, spatulat, d=0,35mm, L=7,92), steril *Certificat CE sau declaratiție de confonnitate în funcție de evaluarea confonnității cu anexele corespunzătoare pentm produsul oferit -valabil - copie confinnată prin semnătura și ștampila Participantului. *CertificatISO 13485 pentru produsul oferit - valabil -copie confinnată prin semnătura și ștampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * în ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. *Instrucțiune de utilizare a produselor - original sau copie pentru produsele oferite confinnat prin semnătura și ștampila participantului. | 8700 |
| 17 | 33100000-1 | Viscoelastic | Buc | 300 | Viscoelastic. Hydroxypropyl methylcellulose ophthalmic solution USP, Seringa 2ml *Certificat CE sau declaratiție de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit - valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor - original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 75000 |
| 18 | 33100000-1 | Viscoelastic | Buc | 1000 | Viscoelastic, methylcellulose ophthalmic solution, flacon 5 ml *Certificat CE sau declaratiție de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit -valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - valabil -copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * în ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor - original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 120000 |
| 19 | 33100000-1 | Vopsea pentru capsula anterioara | Buc | 400 | Vopsea pentru marcarea capsulei anterioare, uz intraocular - flacon 1,0 ml 0,06% *Certificat CE sau declaratiție de confonnitate în funcție de evaluarea confonnității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit - valabil - copie confinnată prin semnătura și ștampila Participantului. *CertificatISO 13485 pentru produsul oferit - valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * în ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor - original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 27200 |
| 20 | 33100000-1 | Vîrf pentru facoemulsificare pentru aparatul Infinity Vision System | Buc | 250 | Vîrf pentru facoemulsificare pentru aparatul Infinity Vision System | 250000 |
| 21 | 33100000-1 | Set de irigare - aspirare bimanuala, compatibil cu Vision System Infiniti | Buc | 3 | Sistem de irigare - aspirare bimanuala, inox, compatibilă la vision sistema Infiniti, piesa pentru irigare 2 orificii 2 x 0,35, lungime 103mm, 23 Ga, piesa aspiratie 1 orificiu 1x0,35mm, lungime 103mm, 23Ga . *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - valabil -copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * în ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor - original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | 7350 |
| 22 | 33100000-1 | Mansoane Alcon MicroSmooth Ultra Infusion Sleeve Kit 0.9mm | Buc | 350 | Mansoane Silicon Alcon MicroSmooth Ultra Infusion Sleeve Kit 0.9mm compatibil cu Vision System Infiniti Alcon | 110000 |
| 23 | 33100000-1 | Inel de tensionare la operatii la cataracta 13,0 mm | Buc | 6 | Inel de tensionare pentru operatii de cataracta. Forma semicirculara. Confectionat in intregime din PMMA UV (Ultraviolet light absorbing plymethyl methacrylate). Marginile inelului de tensionare sunt cu urechiuse cu gauri. | 1500 |
| 24 | 33100000-1 | Handpiece Turbosonic Vision System Infinity | Buc | 2 | Handpiece Turbosonic Vision System Infinity. Alcon Infinity Ozil handpiece pentru facomasina Alcon Infinity. | 40000 |
|  |  | Total lot 1 |  |  |  | 1188432 |

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):  Pe poziții

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

- Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: DDP- Franco destinație vămiut , Incoterms 2013, în baza necesităților reale a beneficiarului, în decurs de 5 zile de la comanda efectuată de persoana responsabilă din cadrul IMSP SCM Sfanta Treime. Perioada  01.01.2021-31.12.2021

- Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2021

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu se aplică

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Formularul DUAE | Original, completat și confirmat prin aplicarea semnturii și ștampilei participantului *(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanți) | DA |
| 2 | Oferta de preț | Foruluarul F4.2 din documentația standard (capitolul IV), confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului. *(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanți) | DA |
| 3 | Oferta tehnică | Foruluarul F4.1 din documentația standard (capitolul IV), confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului. *(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanți) | DA |
| 4 | Garanția pentru ofertă în valoare de 1% | Garanţia pentru ofertă prin transfer la contul autorităţii contractante, conform următoarelor date bancare: Beneficiarul plăţii: IMSP Spitalul Clinic Municipal ”Sfânta Treime” Denumirea Băncii: BC MOLDINCOMBANK SA Codul fiscal: 1003600152592 IBAN: MD22ML000000000225166614 cu nota “Pentru garanţia pentru ofertă la licitaţia publică nr. _____ din ________" Dispoziția de plată va fi atașată în modul scanat *(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanți) | DA |
| 5 | Declarație pe propria răspundere (în forma liberă) privind lipsa motivelor de excluderea de la procedură. | Ofertantul nu se află în următoarele situații: 1.Motive legate de plata impozitelor sau a contribuțiilor la asigurările sociale 2.Includerea în lista de interdicție a operatorilor economici 3.Motive legate de faliment, insolvență, conflicte de interese sau abateri profesionale Declarația, confirmată prin aplicarea semnaturii și ștampilei participantului * (Se va prezenta doar de către ofertantul declarat cîștigător, în termen de max.5zile) | DA |
| 6 | Autorizație pe care se bazează activitatea comercială a întreprinderii, după caz | Copia, confirmată prin aplicarea semnaturii și ștampilei participantului * | DA |
| 7 | Certificat de efectuare sistematică a plăților impozitelor, contribuțiilor | copie – eliberat de Inspectoratul Fiscal (valabilitatea certificatului – 15 zile din data eliberării); confirmat prin semnatura și ștampila Participantului * (Se va prezenta doar de către ofertantul declarat cîștigător, în termen de max.5zile) | DA |
| 8 | Garanția de bună execuție a Contractului în valoare de 5% din valoarea Contratului | Contractul va fi însoţit de o Garanţie de bună execuţie (emisă de o bancă comercială) conform formularului F 5.2 din secţiunea a 5-a – Formulare de contract sau Garanţia de bună execuţie prin transfer la contul autorităţii contractante, conform următoarelor date bancare: Beneficiarul plăţii: IMSP Spitalul Clinic Municipal ”Sfânta Treime” Denumirea Băncii: BC MOLDINCOMBANK SA Codul fiscal: 1003600152592 IBAN: MD22ML000000000225166614 cu nota “Pentru garanţia de buna execuţie a contractului nr. ______ din __________” * (Se va prezenta doar de către ofertantul declarant cîștigător odată cu semnarea Contractului) | DA |
| 9 | Certificat de atribuire a contului bancar | Copie-eliberat de banca deținătoare de cont-semnat si stampilat de către operatorul economic | DA |
| 10 | Certificat de conformitate sau alt certificate ce confirmă calitatea consumabilelor oferite | Copie-eliberat de Organismul abilitat-semnat si ștampilat de către operatorul economic | DA |
| 11 | Extras din Registru de Stat a persoanei juridice | Copie-semnat si ștampilat de către operatorul economic | DA |
| 12 | Prezentarea mostrelor | La cererea beneficiarului în decurs de 24 ore | DA |

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii negociate), după caz nu se aplică

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplică

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz):nu se aplică

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: prețul cel mai scăzut în corespundere cu cerințele solicitate.

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea % |
| --- | --- | --- |
|  | Nu se aplică |  |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- - până la: [ora exactă] Conform informației din SIA RSAP ”MTender”

- pe: [data] Conform informației din SIA RSAP ”MTender”

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP ”MTender”

- Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba de stat

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: NU

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): NU

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: NU

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: NU

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:  Conform informației din SIA RSAP ”MTender”

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | DA |
| sistemul de comenzi electronice | DA |
| facturarea electronică | DA |
| plățile electronice | DA |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): NU

- Alte informații relevante: nu sunt

Conducătorul grupului de lucru:  Gheorghe STRAJESCU __________________             L.Ș.