# Anexa nr. 2

# La Documentația standard nr. 115 din 15.09.2021

# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea: „Echipament de control al accesului”

prin procedura de achiziție: Cererea ofertelor de prețuri.

Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante (Da/Nu): da

Link-ul către planul de achiziții publice publicat: https://drive.cloud.gov.md/s/mLDQncEntdWs6w4?dir=/&editing=false&openfile=true

- Denumirea autorității contractante: Administrația Națională a Penitenciarelor

- IDNO: 1006601001012

- Adresa: municipiul Chișinău, strada N. Titulescu 35

- Numărul de telefon/fax: 022 - 409 -792 / 022 - 409 -715

- Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: anp@anp.gov.md/, www.anp.gov.md

- Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP – dorina.sova@anp.gov.md

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): organizație de stat cu statut special

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

| Nr. d/o |  | Cod CPV | Denumirea bunurilor |  | Cantitate/ u.m |  |  |  | Descrierea achiziției |  | Valoarea estimată lei, fără TVA (pentru fiecare lot în paret) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lotul nr. 1 – Terminal amprentă |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 42961100-1 | Terminal amprentă |  | 12 buc. |  | - compatibil cu platforma BioStar 2 Suprema; - echivalent cu modelul BioEntry W2 ODPB Suprema; - autentificare: prin amprentă (cu detectarea vivacității amprentei) și prin card de proximitate; - capacitate memorie: maxim 500000 utilizatori, 1000000 evenimente textuale; - distanță citire card proximitate: MIFARE/ DESFire/ EM 0-50mm, Felica 0-30 mm; - tip cititor: 125 kHz EM, 13,56 MHz MIFARE, MIFARE Plus DESFire EV1/EV2/EV3, Felica; - interfețe de conectare: ethernet (10/100 Mbps), RS-485 1ch Master/ Slave (protocol OSDP V2), Wiegand 1 ch; - procesor: minim 1.2 GHz Quad Core; - suport cip criptofrafic; - capacitate memorie: 2GB Flash, 256 MB RAM; - LED: multicolor; - buzzer cu multiple tonuri: integrat; |  |  |  | 216 000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | - clasă de protecție: minim IP67, IK09; - tensiune de alimentare: 12V DC, 0,5A; - temperatură de funcționare: - 20°C - + 50°C; termen de garanție: cel puțin 36 luni. |  |  |  |  |
| Lotul nr. 2 – Terminal facial |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 42961100-1 | Terminal facial |  | 3 buc |  | - compatibil cu platforma BioStar 2 Suprema; - echivalent cu modelul BioEntry W3 Suprema; - autentificare: facială, inclusiv cu card de proximitate; - capacitate memorie: maxim 100000 utilizatori, 10000 evenimente foto, 1000000 evenimente textuale; - camere pentru identificare: cu infraroșu și vizuală; - ecran: 1.3" PMOLED; - distanță de recunoaștere facială: 30-100 cm; - înălțime de recunoaștere facială: 140-190 cm; - viteză de autentificare facială: până la 0,2 sec.; - distanță citire card proximitate: MIFARE/ DESFire/ EM 0-50mm, Felica 0-30 mm; - tip cititor: 125 kHz EM, 13,56 MHz MIFARE, MIFARE Plus, DESFire EV1/EV2/EV3, Felica; - interfețe de conectare: ethernet (10/100 Mbps), RS-485 1 ch Master/ Slave (protocol OSDP V2), Wiegand 1 ch IN/OUT; - USB 2.0 (type C) integrat; - intrări: minim 3 ch; - relee: minim 1; - procesor: minim 1,5 GHz Dual Core; - suport cip criptofrafic; - capacitate memorie: 16GB Flash, 2GB RAM; - LED: multicolor; - difuzor: 16 bit; - clasă de protecție: minim IP67, IK08; - tensiune de alimentare: 12V DC, maxim 1,0A, 24V DC maxim 0,6A; - temperatură de funcționare: - 20°C - + 50°C; - termen de garanție: cel puțin de 36 luni. |  |  |  | 57 000,00 |
| Lotul nr. 3 – Sursă de alimentare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 31154000-0 |  |  | Sursă de alimentare |  | 12 set. |  | - pentru alimentarea și asigurarea funcționării neîntrerupte a terminalelor specificate la loturile nr. 1 și 2; - echivalentă cu modelul APS-1412 Satel; - în set cu acumulator de rezervă 12V 17-18Ah (autonomie de cel puțin 12 ore); - cu protecție împotriva scurtcircuitării, supraîncărcării, supratensiunii, supratemperaturii, inversarea polarității și descărcării complete a acumulatorului (mai jos de 10,5 V ±10 %); - opțiune backup: integrată; - tensiune de intrare: 230V AC 50Hz (port C14); - tensiune de ieșire: 12-13,8V DC; - curent maxim de ieșire: 14A (2A dintre sunt pentru încărcarea acumulatorului); - putere de ieșire: 150-200W; - eficiență: până la 92%; |  | 57 000,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - corecție factor de putere activă (PFC): minim 0,98; - ieșiri: minim 4 (tip open-collector, baterie joasă, supracurent, supratemperatură); - LED: AC, DC, încărcare acumulator, supratemperatură; - cu semnalizare sonoră de avertizare în cazul apariției defecțiunilor; - cu opțiune pentru testarea periodică a rezistenței interne a acumulatorului; - temperatură de funcționare: - 10°C - + 50°C; termen de garanție: cel puțin 24 luni. |  |  |  |  |
| Lotul nr. 4 – Card de proximitate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 31711000-3 | Card de proximitate |  | 500 bucăți |  | - compatibil de a funcționa cu modelul terminalelor propuse la loturile nr. 1 și 2; - standarde: Mifare DESFire EV3; - algoritm criptare date: AES-128; - frecvență de lucru: 13,56 MHz; - capacitate memorie: 4KB (EEPROM); - form factor: dreptunghi cu lungimea de 85-87 mm, lățimea de 54-55 mm, grosime 0,6-1,2 mm; - viteză de comunicare: 400-900 kbps; - temperatură de funcționare: - 25°C - + 50°C; - clasă de protecție: cel puțin IP67; - culoare: albă; - termen de garanție: cel puțin de 24 luni. |  |  |  | 45 000,00 |
| Total: 375 000,00 lei, fără TVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Termen de livrare: 60 de zile după data înregistrării contractului la Trezorerie. Adresa de livrare: mun. Chișinău str. Budăi,2B. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaților şi, dacă este cazul, numărul maxim al acestora: -

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta

(se va selecta): pentru mai multe loturi.

- Evaluarea va fi efectuată: pe fiecare lot în parte.

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite.

- Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați: Termen de livrare: 60 de zile  după  data înregistrării contractului la Trezorerie. Locul livrării: mun. Chișinău str. Budăi,2B. Livrarea se va face din contul ofertantului. Timpul de livrare: luni-vineri, orele 08:00-16:00.

- Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2026

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): nu

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Criteriile de calificare și de selecție | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| Scurtă descriere a criteriilor de selecție: Conform pct. 58, secțiunea a 3-a din Documentația standard, prețurile pentru bunurile/serviciile solicitate se indică în lei moldovenești, cu două cifre după virgulă. În situația identificării de către ANP a diferenței între suma prețurilor unitare și prețul total din Anexa nr. 23 din Documentația standard, urmează a fi luat în calcul prețul unitar fără TVA, iar suma totală va fi corectată corespunzător, fiind coordonată în prealabil cu operatorul economic. Dacă ofertantul nu va accepta corecția acestor erori, oferta, în consecință, va fi respinsă. În temeiul art.19 alin. 3 lit. d) din Legea nr. 131/2015, privind achizițiile publice, ANP va exclude din procedura de atribuire a contractului de achiziții publice orice ofertant în cazul prezentării informațiilor false sau ne prezentării informațiilor solicitate de ANP, în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție. |  |  |  |
| 1. | Cerere de participare | Completată în conformitate cu Anexa nr. 7 din Documentația standard - confirmată prin ștampila și semnătura participantului sau semnat electronic. | Obligatoriu |
| 2. | Declarație privind valabilitatea ofertei | Completată în conformitate cu Anexa nr. 8 din Documentația standard - confirmată prin ștampila și semnătura participantului sau semnat electronic. Termenul de valabilitate - 60 zile din data limită de depunere a ofertelor. | Obligatoriu |
| 3. | Garanția pentru ofertă, 1% | Completată în conformitate cu Anexa nr. 9 din Documentația standard - confirmată prin semnătură electronică - în original, emisă de o bancă comercială sau prin transfer la contul autorității contractante (ordin de plată) conform datelor: Beneficiarul plății: Administrația Națională a Penitenciarelor Denumirea băncii: MF–Trezoreria de Stat Cod fiscal: 1006601001012 Cod bancar: TREZMD2X Cod IBAN: MD88TRPCAA518410A00452AA, Notă: În cazul efectuării transferului „garanției pentru ofertă” pe contul AC, ordinul de plată urmează a fi încărcat în SIA RSAP. Termenul de valabilitate să fie egal cu perioada de valabilitate a ofertei - 60 zile din data limită de depunere a ofertelor. | Obligatoriu |
| 4. | Specificații tehnice | Completat în conformitate cu Anexa nr. 22 din Documentația standard - confirmată prin ștampila și semnătura participantului sau semnat electronic. Notă: La completarea coloanei nr. 6 se va face referire exhaustivă la specificațiile modelul bunului indicat în coloana nr. 2 al aceluiași formular. Completarea defectuoasă și păstrarea caracterului formal de copiere a specificațiilor indicate în coloana nr. 5 de către autoritatea contractantă și plasare a acestora în coloana nr. 6 va atrage respingerea ofertei în baza prevederilor pct. 49 din documentația standard. | Obligatoriu |
| 5. | Specificații de preț | Completat în conformitate cu Anexei nr. 23 din Documentația standard - confirmată prin ștampila și semnătura participantului sau semnat electronic. După finisarea licitației electronice „Specificația de preț” va fi actualizată în termen de 1 zile calendaristice. | Obligatoriu |
| 6. | DUAE | Completat conform modelului anexat, confirmat prin ștampila și semnătura participantului sau semnat electronic. | Obligatoriu |

Conform art. 20  alin. 8 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice ofertantul clasat pe primul loc va prezenta (prin mijloace electronice, cu aplicarea semnăturii electronice) în termen de 3 zile, la solicitarea autorității contractante, documentele justificative actualizate prin care va demonstra îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare și selecție, în conformitate cu informațiile cuprinse în DUAE, cu ulterioara plasare pe platforma SIA RSAP, după cum urmează:

| Nr. d/o | Criteriile de calificare și de selecție | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: |
| --- | --- | --- |
| 1. | Dovada înregistrării juridice | Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii /extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice, copie confirmată prin ștampila și semnătura participantului sau semnat electronic. |
| 2. | Certificat de atribuire al contului bancar | Eliberat de banca deținătoare de cont - confirmat prin ștampila și semnătura participantului sau semnat electronic. |
| 3. | Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani. | Completat în conformitate cu ordinul Ministerului Finanțelor nr. 145 din 24.11.2020, confirmat prin ștampila și semnătura participantului sau semnat electronic, doar de ofertantul desemnat câștigător. |
| 4. | Caracteristici tehnice depline/ manuale/instrucțiuni de instalare/ setare/exploatare conform site-ului oficial al producătorului (se va indica inclusiv site-ul oficial al producătorului). | Confirmat prin ștampila și semnătura participantului sau semnat electronic. |
| 5. | Confirmare privind înregistrarea operatorului economic în „Lista producătorilor” de produse supuse reglementărilor de responsabilitate extinsă a producătorului (categoria baterii și acumulatori pentru bunurile propuse la lotul nr. 3, respectiv categoria echipamente electrice și electronice pentru bunurile propuse la toate loturile). | Confirmat prin ștampila și semnătura participantului sau semnat electronic. |
| 6 | Confirmare, emisă de producător sau distribuitorul oficial din RM, privind deținerea statutului de revânzător al bunurilor propuse | Confirmat prin ștampila și semnătura participantului sau semnat electronic. |
| 7 | Certificate/ declarații de conformitate pentru bunurile propuse la loturile nr. 1-3. Vor fi acceptate inclusiv cele emise de organismele abilitate ale țărilor de origine ale bunurilor propuse | Confirmat prin ștampila și semnătura participantului sau semnat electronic. |
| 7 | # Garanția de bună execuție 5% din suma contractului (la semnarea contractului) | - Gаrаnțiа de bună execuție va fi emisă de о bancă comercială licențiată, completată în соnfоrmitate cu Аnехa nr. 10 din Documentația standard; Se va prezenta în original de către operatorul есоnоmiс; sau - Garanția de bună execuţie prin transfer la contul autorității contractante (ordin de plată), notă: „Garanția de bună execuție” Termenul de valabilitate a garanţiei: 31.12.2026. (Rechizitele bancare vor fi incluse suplimentar în scrisoarea de înștiințare a operatorului economic desemnat câștigător.) |

- Garanția pentru ofertă: emisă de o bancă comercială sau prin transfer la contul autorității contractante, cuantumul 1% din valoarea ofertei fără TVA.

- Garanția de bună execuție a contractului: emisă de o bancă comercială sau prin transfer la contul autorității contractante, cuantumul 5% din suma contractului (în cazul semnării contractului).

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz: -

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): licitație electronică în 3 runde cu pasul minim 1%.

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): -

- Ofertele se prezintă în valuta: lei MD.

- Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: cel mai mic preț fără TVA și corespunderea specificației tehnice solicitate.

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |
| - | - | - |
| - | - | - |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor: conform SIA RSAP MTender (achizitii.md)

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP.

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile din data limită de depunere a ofertelor.

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP. Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: română.

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii  Europene: nu.

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul):  -

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: -

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: https://tender.gov.md/ro/bap/

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 06.03.2026

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | da |
| Sistemul de comenzi electronice | da |
| Facturarea electronică | da |
| Plățile electronice | da |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu

- Alte informații relevante: -

Vicepreședintele grupului de lucru:  ______________________________   Valentina DUCA