## distribuire
Nr. lot | Denumire Lot | Specificația tehnică | IMSP ASOCIATIA MEDICALA TERITORIALA BUIUCANI | IMSP ASOCIATIA MEDICALA TERITORIALA BOTANICA | IMSP ASOCIATIA MEDICALA TERITORIALA RASCANI | IMSP CENTRUL DE SANATATE BRICENI | IMSP CENTRUL DE SANATATE HARBOVAT | IMSP CENTRUL DE SANATATE HORESTI | IMSP CENTRUL DE SANATATE TRUSENI | IMSP INSTITUTUL DE CARDIOLOGIE | IMSP INSTITUTUL DE MEDICINA URGENTA | IMSP INSTITUTUL ONCOLOGIC | IMSP INSTITUTUL DE NEUROLOGIE ȘI NEUROCHIRURGIE | IMSP SPITALUL CLINIC BALTI | IMSP SPITALUL CLINIC DE PSIHIATRIE | IMSP SPITALUL CLINIC REPUBLICAN TIMOFEI MOSNEAGA | IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE COPII V IGNATENCO | IMSP SPITALUL CLINIC DE TRAUMATOLOGIE SI ORTOPEDIE | IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL GHEORGHE PALADI | IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL SFANTA TREIME | IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL SFANTUL ARHANGHEL MIHAIL | IMSP SPITALUL DE STAT | IMSP SPITALUL RAIONAL BRICENI | IMSP SPITALUL RAIONAL CAHUL | IMSP SPITALUL RAIONAL DROCHIA NICOLAE TESTEMITANU | IMSP SPITALUL RAIONAL EDINET | IMSP SPITALUL RAIONAL FALESTI | IMSP SPITALUL RAIONAL FLORESTI | IMSP SPITALUL RAIONAL HANCESTI | IMSP SPITALUL RAIONAL IALOVENI | IMSP SPITALUL RAIONAL LEOVA | IMSP SPITALUL RAIONAL SOROCA A PRISACARI | IMSP SPITALUL RAIONAL STRASENI | IMSP SPITALUL RAIONAL TELENESTI | IMSP SPITALUL RAIONAL UNGHENI | SERVICIUL MEDICAL AL MINISTERULUI AFACERILOR INTERNE | SPITALUL CLINIC MILITAR CENTRAL | Total
1 | Cuvă dreptunghiulară 220x115mm | Cuvă dreptunghiulara, 220x115 (±10mm), inox | 10 | 20 | [14 empty] | 25 | [18 empty] | 55
2 | Cuvă dreptunghiulară 260x165mm | Cuvă dreptunghiulara, 260x165 (±10mm), inox | 10 | [34 empty] | 10
3 | Cuvă dreptunghiulară 310x240mm | Cuvă dreptunghiulara, 310x240 (±10mm), inox | 10 |  |  | 2 | [31 empty] | 12
4 | Cuvă dreptunghiulară 400x300mm | Cuvă dreptunghiulara, 400x300 (±10mm), inox |  |  |  | 2 | [31 empty] | 2
5 | Foarfece chirurgical METZENBAUM, 300mm | Foarfece chirurgical METZENBAUM, 300mm | [16 empty] | 20 | [18 empty] | 20
6 | Pensetă anatomica STANDARD 200 | Pensetă anatomica STANDARD 200 | [16 empty] | 20 | [18 empty] | 20
7 | Cuvă reniformă metalică 26cm | Cuvă reniformă metalică 26cm (±1cm) |  |  |  | 40 | [8 empty] | 25 | [15 empty] | 3 | [6 empty] | 68
8 | Casoletă sterilizare | Casoletă rotundă pentru sterilizare, volum 18l (±1l), dimensiuni: diametru 390mm, înălțime 190mm , material oțel inoxidabil | [28 empty] | 4 | [6 empty] | 4
9 | Curățare electrod cu bilă antiaderentă | GYN.Curățare electrod cu bilă antiaderentă Tips 4.34mm, drum prelungit, 1.6mm, (cod referintă: Nr.TD10B/4. EM151.2C-1,6) |  | 6 | [33 empty] | 6
10 | Extractor pentru scoabe | Extractor pentru scoabe, destinat pentru îndepărtarea capselor de piele (larg Ø0.6x7.0x4.0in și înalt Ø0.6x7.0x5.4in). Având fălci metalice (fălci), manere drepte cu 2 inele de plastic de diferite diametre, arc din oțel - readuceți fălcile la starea inițială (deschisă). |  | 7 | [33 empty] | 7
11 | Foarfece Sims 23cm | Ginecologie, Foarfece Tip Sims Virfuri indoite. Dimensiuni 23cm (+/- 10 mm), Material inox |  | 12 | [33 empty] | 12
12 | Histerometru Sims 33cm | Ginecologie, Histerometru Tip Sims Dimensiuni 33cm (+-10mm), Material inox |  | 12 | [33 empty] | 12
13 | Pensă Schroeder 25cm | Ginecologie, pensa tip Schroeder col uterin: virfuri 1:1 dinti,.Dimensiuni 25cm (+/-10mm), Material inox |  | 12 | [33 empty] | 12
14 | Ciupitor Takahashi angular 130°, mușcătura sus- 3,00 mm, | Ciupitor tip Takahashi angular 130°, mușcătura sus- 3,00 mm, fin, lung. de lucru 120 mm (+/-5 mm). Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător. | [13 empty] | 2 | 3 | [20 empty] | 5
15 | Pensetă atraumatic DE BAKEY, 200mm | Pencet atraumatic DE BAKEY, lunjimea 200mm (+/- 5 mm), grosimea branșei de clemare 2,0mm. *Reutilizabil, material inox medical. | [9 empty] | 10 |  | 52 |  | 10 | 2 |  | 1 | 15 | [16 empty] | 10 | 100
16 | Pensetă cu cremaliera p/u albituri (Backhaus) | Pensă cu cremaliera p/u albituri 150mm (+/-5mm), (Backhaus). *Reutilizabil, material inox medical. | [9 empty] | 50 |  |  |  | 90 |  |  | 2 | 54 | [12 empty] | 4 | 6 |  |  | 10 | 216
17 | Pensetă hemostatică încovoiata tip Kocher | Pensă hemostatică 1x2 dinţi , încovoiaţi, 160mm (+/- 5 mm) Kocher. *Reutilizabil, material inox medical. | 5 | [5 empty] | 4 |  |  | 10 |  | 140 |  |  | 3 | 6 | 5 | 30 | 10 | 5 | 3 | 17 | 5 | 16 | 10 | 3 |  | 10 |  | 10 |  | 10 | 10 | 50 |  | 362
18 | Pensetă hemostatică Rochester-Ochsner încovoiata 150mm. (Kocher) | Pensă hemostatică Rochester-Ochsner 1x2 dinți , încovoiați lungime -150mm (+/-5mm) (Kocher). *Reutilizabil, material inox medical. |  |  |  |  | 2 | 2 |  | 10 | 30 | 15 |  |  |  |  | 3 |  |  | 10 | 20 |  | 3 | [6 empty] | 10 |  | 4 |  | 5 |  |  |  | 114
19 | Specula rectala bivalva, tip Bodenhammer 155mm | Specula rectala bivalva, tip Bodenhammer, 155 mm (+/- 5 mm), lungimea oglinzii 90 mm, diametru 17 mm. *Reutilizabil, material inox medical. |  | 15 | [11 empty] | 40 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 2 |  | 59
20 | Specula rectala bivalva, tip Sims, 155 mm, lung oglinzii 90 mm, diam 17 mm. | Specula rectala bivalva, tip Sims, 155 mm (+/-5mm), lung oglinzii 90 mm(+/-5mm), diam 17 mm. *Reutilizabil, material inox medical. |  |  | 2 | [8 empty] | 1 |  | 5 |  |  |  | 5 | [15 empty] | 2 | 3 | 18
21 | Ciupitor de os tip Kerrison 130 grade, 2.0 mm pentru operații neurochirurgicale fine | Ciupitor de os tip Kerrison 130 grade, lungimea 200 mm, capătul de lucru cu mușcătura sus – 2,0 mm, deschiderea 9,00mm; nesteril, reutilizabil, inox medical cu suprafata anti-reflectie de culoare neagra, detasabil, autoclavabil. | [10 empty] | 5 | [24 empty] | 5
22 | Ciupitor de os tip Kerrison 130 grade, 3.0 mm pentru operații neurochirurgicale fine | Ciupitor de os tip Kerrison 130 grade, lungimea 200 mm, capătul de lucru cu mușcătura sus – 3,0 mm, deschiderea 10,00mm; nesteril, reutilizabil, inox medical cu suprafata anti-reflectie de culoare neagra, detasabil, autoclavabil. | [10 empty] | 5 | [24 empty] | 5
23 | Ciupitor de os tip Kerrison 130 grade, 4.0 mm pentru operații neurochirurgicale fine | Ciupitor de os tip Kerrison 130 grade, lungimea 200 mm, capătul de lucru cu mușcătura sus – 4,0 mm, deschiderea 12,00mm; nesteril, reutilizabil, inox medical cu suprafata anti-reflectie de culoare neagra, detasabil, autoclavabil. | [10 empty] | 5 | [24 empty] | 5
24 | Ciupitor de os tip Kerrison 130 grade, 5.0 mm pentru operații neurochirurgicale fine | Ciupitor de os tip Kerrison 130 grade, lungimea 200 mm, capătul de lucru cu mușcătura sus – 5,0 mm, deschiderea 12,00mm; nesteril, reutilizabil, inox medical cu suprafata anti-reflectie de culoare neagra, detasabil, autoclavabil. | [10 empty] | 5 | [24 empty] | 5
25 | Forceps pentru biopsie de unică folosință | Forceps de biopsie pentru gastroscop, de unică folosință Diametru 2,2 – 2,8 mm, cu ac. |  | 60 | [33 empty] | 60
26 | Forceps pentru biopsie cu utilizare multiplă | Forceps de biopsie pentru gastroscop, utilizare multiplă. Muchia de tăiere a maxilarului netedă, cu ac. Grosime 2,2 -2,8 mm Posibilitate de utilizare și sterilizare multiplă. |  | 2 | [33 empty] | 2
1196