| Gazificarea I.P.Scoala Primara-Gradinita din s.Bacseni r-nul Nisporeni (Nr.ob. 173/09-1) | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări №

Semnalizare de paza si incendiu. Cazangerie . (Marca- ОПС)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |
| 1 | 10-08-001-09 | Aparate receptoare: Dispozitive de receptie si control de obiect pentru: 2 raze | buc | 1,000 |
| 2 | 10-08-002-02 | Avertizoare "ПС" automatice: termic | buc | 3,000 |
| 3 | 10-08-002-02 | Avertizoare "ПС" : ИПР | buc | 1,000 |
| 4 | 10-08-002-01 | Avertizoare "ПС" automatice: de contact magnetic in executare normala | buc | 2,000 |
| 5 | 10-08-002-05 | Avertizoare "ОС" automatice: de contact-lovire, fara contact electromagnetic sau piezoelectric, instalat pe sticla | buc | 1,000 |
| 6 | 10-08-002-06 | Avertizoare: Constructia pentru instalarea avertizorului | buc | 7,000 |
| 7 | 10-04-101-07 | Dispozitiv de semnalizare acustic | buc | 1,000 |
| 8 | 10-04-101-04 | Transformator intensitate, pina la 30 W, montat: pe perete | buc | 1,000 |
| 9 | 10-08-003-03 | Sursa de alimentare | buc | 1,000 |
| 10 | 10-04-100-06 | Emitator de radio | buc | 1,000 |
| 11 | 08-01-080-1 | Aparat pentru masurare si protectie, releu | buc | 1,000 |
| 12 | 10-01-055-03 | Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de beton | 100 m | 0,100 |
| 13 | 10-06-034-15 | Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi , pe pereti din beton | m | 9,000 |
| 14 | 33410001 | Detector de contact magnetic CMK-1 | buc | 2,000 |
| 15 | 33400029 | Transformator TRANS 30W | buc | 1,000 |
| 16 | 33500011 | Cablu ecranizat cu 4fire Cable 4x0.22 | m | 10,000 |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |
| 17 | 334000172 | Dispozitiv de receptie si control pentru 2 raze Сигнал 2-ОП | buc | 1,000 |
| 18 | 33400094 | Detector de incendiu caldura ИП-103-7/2 | buc | 3,000 |
| 19 | 3340003-01 | Detector infrarosu + spargere SRPG | buc | 1,000 |
| 20 | 334000112 | Sirena LD 95+Stoboscop | buc | 1,000 |
| 21 | 33400081 | Sursa de alimentare de rezerva cu acumulator PИП-7 AH | buc | 1,000 |
| 22 | 3340002 | Avertizor de incendiu ИПР | buc | 1,000 |
| 23 | 33400030-2 | Emitator de radio ATS-100 | buc | 1,000 |
| 24 | 338100032-01 | -Releu РЭK 78/3 | buc | 1,000 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Director I.P.SPG Bacseni Chiba Raisa                                   L.S.