CAIET DE SARCINI

pentru procedura de achiziție Valoare mică

1. Denumerea beneficiarului de stat: IMSP SCTO.

2. Organizatorul procedurii de achiziţie: IMSP SCTO.

3. IDNO: 1003600150598.

4. Adresa:  Municipiul Chișinău bd. Ștefan cel Mare 190.

5. Numărul de telefon/fax: (022) 24-12-62.

6. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: achizitii.imspscto@gmail.com

7. Obiectul achiziţiilor: Lucrări de montarea sistemului de ventelare conform necesităților IMSP SCTO pentru anul 2025.

Lotul 1 Secția ,,Ortopedie şi Traumatologie’’, sala de operație nr. 1

| № | Denumire | Unit mas | Cant. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Recuperator cu petere 550 m3/ora | buc | 1,00 |  |
| 2 | Canale din tabla zinc gros 0,5 | m2 | 29,39 |  |
| 3 | Piese modelate din tabla zincata gros 0,5 | m2 | 8,86 |  |
| 4 | Izolare pentru sistem de ventilare gros 0,5 | m2 | 45,90 |  |
| 5 | Elemente de fixare pentru canal | comp | 14,00 |  |
| 6 | Eurofixare canalelor de ventilare | comp | 12,00 |  |
| 7 | Box cu hepa filtru 305*305 | buc | 6,00 |  |
| 8 | Grila de aer proaspat cu diametru 200 | buc | 1,00 |  |
| 9 | Supapa de sens cu diametru 200 | buc | 1,00 |  |
| 10 | Banda de folie | rul | 3,00 |  |
| 11 | Clapeta cu diametru 250 | buc | 1,00 |  |
| 12 | Servomotor cu putere 5nm | buc | 1,00 |  |
| Lucrari de montare |  |  |  |  |
| № | Denumire | Unit mas | Cant. |  |
| 1 | Montarea canalelor sistemelor de ventilare | m2 | 38,25 |  |
| 2 | Montarea izolatiei | m2 | 45,90 |  |
| 3 | Montare recuperatorului | buc | 1,00 |  |
| 4 | Montarea supapei de sens/clapeta | buc | 2,00 |  |
| 5 | Montarea servomotorului | buc | 1,00 |  |
| 6 | Montarea hepabox | buc | 6,00 |  |
| 7 | Montarea grilei de aer proaspat | buc | 1,00 |  |
| 8 | Punere in functiune | comp | 1,00 |  |

Lotul 2 Secția ,,Ortopedie şi Traumatologie’’sala de operație nr. 2

| № | Denumire | Unit mas | Cant. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Recuperator cu petere 550 m3/ora | buc | 1,00 |  |
| 2 | Canale din tabla zinc gros 0,5 | m2 | 25,09 |  |
| 3 | Piese modelate din tabla zincata gros 0,5 | m2 | 13,52 |  |
| 4 | Izolare pentru sistem de ventilare gros 0,5 | m2 | 46,33 |  |
| 5 | Elemente de fixare pentru canal | comp | 28,00 |  |
| 6 | Eurofixare canalelor de ventilare | comp | 22,00 |  |
| 7 | Box cu hepa filtru 305*305 | buc | 6,00 |  |
| 8 | Grila de aer proaspat cu diametru 200 | buc | 1,00 |  |
| 9 | Supapa de sens cu diametru 200 | buc | 1,00 |  |
| 10 | Banda de folie | rul | 4,00 |  |
| 11 | Clapeta cu diametru 250 | buc | 1,00 |  |
| 12 | Servomotor cu putere 5nm | buc | 1,00 |  |
| Lucrari de montare |  |  |  |  |
| № | Denumire | Unit mas | Cant. |  |
| 1 | Montarea canalelor sistemelor de ventilare | m2 | 38,61 |  |
| 2 | Montarea izolatiei | m2 | 46,33 |  |
| 3 | Montare recuperatorului | buc | 1,00 |  |
| 4 | Montarea supapei de sens/clapeta | buc | 2,00 |  |
| 5 | Montarea servomotorului | buc | 1,00 |  |
| 6 | Montarea hepabox | buc | 6,00 |  |
| 7 | Montarea grilei de aer proaspat | buc | 1,00 |  |
| 8 | Punere in functiune | comp | 1,00 |  |

Lotul 3  Secția ,,Ortopedie proteică a articulatiilor mari’’, sala de operație

| № | Denumire | Unit mas | Cant. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Recuperator cu petere 550 m3/ora | buc | 1,00 |  |
| 2 | Canale din tabla zinc gros 0,5 | m2 | 31,42 |  |
| 3 | Piese modelate din tabla zincata gros 0,5 | m2 | 15,40 |  |
| 4 | Izolare pentru sistem de ventilare gros 0,5 | m2 | 56,18 |  |
| 5 | Elemente de fixare pentru canal | comp | 24,00 |  |
| 6 | Eurofixare canalelor de ventilare | comp | 19,00 |  |
| 7 | Box cu hepa filtru 305*305 | buc | 6,00 |  |
| 8 | Grila de aer proaspat cu diametru 200 | buc | 1,00 |  |
| 9 | Supapa de sens cu diametru 200 | buc | 1,00 |  |
| 10 | Banda de folie | rul | 4,00 |  |
| 11 | Clapeta cu diametru 250 | buc | 1,00 |  |
| 12 | Servomotor cu putere 5nm | buc | 1,00 |  |
| Lucrari de montare |  |  |  |  |
| № | Denumire | Unit mas | Cant. |  |
| 1 | Montarea canalelor sistemelor de ventilare | m2 | 46,82 |  |
| 2 | Montarea izolatiei | m2 | 56,18 |  |
| 3 | Montare recuperatorului | buc | 1,00 |  |
| 4 | Montarea supapei de sens/clapeta | buc | 2,00 |  |
| 5 | Montarea servomotorului | buc | 1,00 |  |
| 6 | Montarea hepabox | buc | 6,00 |  |
| 7 | Montarea grilei de aer proaspat | buc | 1,00 |  |
| 8 | Punere in functiune | comp | 1,00 |  |

Semnăturile membrilor grupului de lucru:

- Coșpormac Igor- președintele grupului de lucru, vicedirector.

- Curea Cristina - secretară, șefă serviciul achiziții publice și juridic.

- Caraman Natalia- membru, șefă serviciul ,,Infrastructură și Dezvoltare’’.

- Toma Irina - membru, asistentă medicală- şefă.

- Gabriela Doagă - membu, contabilă șefă.

- Pereverzeva Tatiana - membru, economistă principală.