# ANUNȚ DE PARTICIPARE [Formatul documentului nu va fi modificat].

- Denumirea autorității contractante: Centrul de Excelență în Informatică şi Tehnologii Informaţionale - IDNO: 1007600011529 - Tip procedură achiziție: Cerere ofertelor de prețuri - Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitaţiei restrânse şi al procedurii negociate) [indicaţi] Nu se aplica - Obiectul achiziției: Achiziționarea echipamentului de încălzire centrală - Cod CPV:39715210-2 - Data publicării anunțului de intenție: Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziționării Tehnicii de calcul conform necesităților Centrului de Excelență în Informatică şi Tehnologii Informaţionale [denumirea autorității contractante] (în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2021. - Sursa alocațiilor bugetare/banilor publici: Bugetul de stat, perioada bugetară 2021 - Modalități de plată: în termen de 30 zile după recepționarea procesului verbal de recepționare a lucrărilor și prezentarea facturii fiscale. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

Lot. I Echipament de încălzire centrală : № crt.; Simbol norme şi Cod resurse; Denumire lucrărilor; Unitatea de masura; Volum. 1; 2; 3; 4; 5. 1. Uilaj. 1; Pret cu transport; Cazan în regim de condensare cu putere de 560Kw; buc; 1,000. 2; Pre cu transportt; B.E.P Fome 80/80; buc; 1,000. 3; Pret cu transport; Vas expansiune 300L; buc; 1,000. 4; Pret cu transport; Pompa BPH 127/360 80T; buc; 1,000. 5; Pretcu transport; Hidroacumulator 500 I; buc; 1,000. 6; Pret cu transport; Hidrofor mini 500 w; buc; 1,000. 7; Pret; Supapa cu actionarea electrica D25mm; buc; 1,000. 8; Pret; Filtru cu flansa D100mm; buc; 1,000. 9; Pret; Filtru D25mm; buc; 1,000. 10; Pret; Supapa de siguranta D32mm; buc; 1,000. 11; Pret; Supapa cu ars D100mm; buc; 2,000. 12; Pret; Supapa cu ars D25mm; buc; 1,000. 13; Pretcu transport; Filtru magnetic antical; buc; 1,000. 2. Lucrari de montare. 14; IA13G; Cazan de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), sectional, executat din elemente din fonta, avind puterea calorica de 501 -620 kw; buc; 1,000. 15; RpIC21A; Montarea a dispozitivului de siguranta, pe suport gata confectionat, avind diametrul de pina la 100 mm B.E.P. Fome; m; 1,000. 16; RpIA11A; Montarea vaselor de expansiune, inchise, pe pozitie existenta sau nou, avind capacitatea de pina la 300 l; buc; 1,000. 17; RpIA57F; Montarea pompei DUPLEX cu motor; buc; 1,000. 18; RpIA11B; Montarea hidroacumulatorului si hidroforului; buc; 2,000. 19; 11-02-042-03; Supape cu dispozitiv de actionare de electrica: robinet de reglare, diametrul , mm: 25mm; buc; 1,000. 20; RpSE24A1; Montarea filtrului pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 4"; buc; 1,000. 21; RpSE24A; Montarea filtrului pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1"; buc; 1,000. 22; RpIA26A; Montarea supapei de siguranta, cu pirghie si contragreutate, la cazanele de apa calda si abur avind diametrul de 32 mm; buc; 1,000. 23; RpIA04A; Montarea filtrului magnetic, in centrale si puncte termice, cu functionare continua sau discontinua, cu debit maxim de 2 mc/h; buc; 1,000. 24; RpIA26C; Montarea supapei de siguranta, cu pirghie si contragreutate, la cazanele de apa calda si abur avind diametrul de 80-100 mm; buc; 2,000. 25; RpIA26A; Montarea supapei de siguranta, cu pirghie si contragreutate, la cazanele de apa calda si abur avind diametrul de 25 mm; buc; 1,000. 3. Lucrari de incercari si regim de reglare. 26; 07-08-003-02; Cazan de apa calda cu functionare pe combustibil gazos sau lichid, debit de caldura, pana la 10 Gcal/h; buc; 1,000. 27; 09-02-050-02; Instalatie de pompe; buc; 1,000. 28; 07-10-010-02; Elaborarea masurilor de reglare a sistemelor consumatoare de caldura din cladiri: Sistem consumator de caldura din cladire, sarcina termica, Gcal/h, pina la 0,4; 1 sistema; 1,000. 29; 07-10-011-02; Determinarea gradului de pregatire pentru reglare a sistemelor consumatoare de caldura din cladiri: Sistem consumator de caldura din cladire, sarcina termica, Gcal/h, pina la 0,4; 1 sistema; 1,000. 30; 07-10-012-02; Reglarea sistemelor consumatoare de caldura din cladiri: Sistem consumator de caldura din cladire, sarcina termica, Gcal/h, pina la 0,4; 1 sistema; 1,000. 4. Lucrari santehnice. 31; RpIC25D; Montarea flanselor rotunde, plate sau ovale, la conducte din teava neagra, pentru instalatii, avind presiunea nominala de 6-10 sau 16 at si diametrul de 100 mm; buc; 20,000. 32; ID05C; Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de .100 mm Vana; buc; 7,000. 33; RpIA10A; Montarea racordurilor flexibile , cu diametrul de 100 mm; buc; 4,000. 34; RpIC21A; Montarea dispozitivului de siguranta, pe suport gata confectionat Aerisitor solar; m; 5,000. 35; ID04A; Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de -1"; buc; 5,000. 36; ID04A; Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de -1/2"; buc; 6,000. 37; ID01A; Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de -1/2" Robinet pentru manometru; buc; 16,000. 38; TfD01A; Montarea pe conducta a manometrului; buc; 10,000. 39; TfD02A; Montarea pe conducta a termometrului; buc; 6,000. 40; IC30B; Fitinguri, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1/2" Mufa; buc; 12,000. 41; IC18E; Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura la conducte de distributie din centrale termice in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 108 x 4 mm; m; 14,000. 42; IC18A; Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura la conducte de distributie din centrale termice in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 51 x 3,5 mm ... 57 x 3,5 mm; m; 2,000. 43; IC10D; Teava din otel neagra cu filet si mufa montata prin insurubare la conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4"; m; 7,000. 44; IC10C; Teava din otel neagra cu filet si mufa montata prin insurubare la conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1"; m; 6,000. 45; IC10B; Teava din otel neagra cu filet si mufa montata prin insurubare la conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4"; m; 1,000. 46; IzJ09B; Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea; m2; 24,750. 47; IzH05A; Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv; m2; 14,000. 48; IzI05C2; Protectia termoizolatiei la conducte, executata cu folie din poliester tip C de 0,25 mm grosime, legata cu sirma din otel moale zincata cu diam. de 1,25 mm etansata cu adeband (Защита термоизоляции трубопроводов, выполненная из листов полиэстера, толщиной 0,25 мм , обвязанных оцинкованной проволокой диаметром 1,25 мм с бандажем аdeband); m2; 11,000. 49; IE03A; Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"; m; 7,000. 50; IE03B; Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"; m; 9,000. 51; IE03D; Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 80 x 3,5 ... 159 x 8 mm; m; 14,000. 52; IE04A; Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"; m; 7,000. 53; IE04B; Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"; m; 9,000. 54; IE04D; Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 89 x 3,5 ... 159 x 8 mm; m; 14,000. 5. Lucrari de demontare. 55; RpIA53J; Demontarea cazanelor de incalzire centrala; buc; 1,000. 56; RpIA48A; Demontarea vaselor de expansiune cu capacitatea de pina la 500 l; buc; 3,000. 57; RpIA59E; Demontarea pompei; buc; 1,000. 58; RpIA58E; Revizuirea pompei; buc; 1,000. 59; RpID23C; Demontarea robinetilor cu sertar pana, din fonta, cu flanse sau din otel, cu diametrul 100-125 mm; buc; 7,000. 60; RpIA55C; Demontarea manometre cu sifon si robinet control; buc; 10,000. 61; RpID22A; Demontarea robinetilor de retinere cu ventil,cu mufe, Pn 6at, a robinetului de retinere cu ventil din fonta, Pn 10at, a robinetului de retinere cu valva, drept cu flanse din fonta, Pn 10at cu diametrul 3/8"-1/2"; buc; 6,000. 62; RpID22B; Demontarea robinetilor de retinere cu ventil,cu mufe, Pn 6at, a robinetului de retinere cu ventil din fonta, Pn 10at, a robinetului de retinere cu valva, drept cu flanse din fonta, Pn 10at cu diametrul 3/4"-1"; buc; 5,000. 63; RpSD12B; Demontarea unei supape de siguranta cu pirghie si contragreutate cu flanse, avind diametru de 30-40 mm; buc; 2,000. 64; RpID23C; Demontarea supapei, cu flanse sau din otel, cu diametrul 100-125 mm; buc; 2,000.

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate.  Nu se aplica

- Tipul contractului [indicaţi una din formele de mai jos] de achiziționare a bunurilor.

- Termenul și condițiile de livrare/prestare/executare solicitat (durata contractului): 30 zile din momentul aprobării contractului de către Agenţia de Achiziţii Publice

- Termenul de valabilitate a contractului : _31 .12. 2021

- Locul executării lucrărilor, locul de livrare a produselor sau locul prestării serviciilor: : mun.Chişinău, str.Sarmizegetusa 48, Centrul de Excelenţă în Informatică şi Tehnologii Informaţionale

15. Modalitatea de efectuare a evaluării: Pe loturi 16. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi: Cel mai mic preţ, fără TVA, pe loturi - Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere tehnico - economic, precum şi ponderile lor: Nu se aplica - ________________________________________________________________________ - ________________________________________________________________________ - ________________________________________________________________________ - Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Nu vor fi acceptate. - Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (neobligatoriu): Nu se aplica - Documentele/cerinţele de calificare/selecție pentru operatorii economici includ următoarele: Nr. d/o; Denumirea documentului/cerinței; Mod de demonstrare a îndeplinirii cerinței:; Obligativitatea. 1; Imputernicirea; Original. Confirmat prin aplicarea semnăturii si stampilei participantului.; Da. 2; Formularul ofertei; Original. Confirmat prin aplicarea semnăturii si stampilei participantului. Formularul 3.1.; Da. 3; Garanția pentru ofertă; Original. Confirmat prin aplicarea semnăturii si stampilei participantului. Formularul 3.2.; Da. 4; Neimplicarea în practici frauduloase și de corupere. Declarație pe proprie răspundere.; Original. Confirmat prin aplicarea semnăturii si stampilei participantului. Formularul 3.4.; Da. 5; Declarație privind situația personală a operatorului economic.; Original. Confirmat prin aplicarea semnăturii si stampilei participantului. Formularul 3.5.; Da. 6; Certificat de efectuare sistematică a plății impozitelor, contribuțiilor eliberat de Inspectoratul Fiscal; Copie. Confirmata prin aplicarea semnăturii si stampilei participantului.; Da. 7; Certificat/Decizie de înregistrare a întreprinderii/Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice; Copie. Confirmata prin aplicarea semnăturii si stampilei participantului.; Da. 8; Licenta de activitate, pentru cazul când se licenţiază genul de activitate; Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.; Da. 9; Informatii generale despre ofertant; Original. Confirmat prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. Formularul 3.3.; Da. 10; Raport Financiar pentru anul 2019; Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.; Da. 11; Disponibilitate de bani lichizi sau capital circulant, de resurse creditare sau alte mijloace financiare conform IPO14; 250 000 lei.; Da. 12; Recomandări la contractele prezentate de livrare a bunurilor în ultimii 2 ani; Copie. Confirmata prin aplicarea semnăturii si stampilei participantului.; Da. 13; Autorizația de la producătorul echipamentului pentru livrarea bunurilor din cadrul procedurii de achiziții respective.; Pentru pozițiile 1. Copiile. Confirmate prin aplicarea semnăturii si stampilei participantului.; NU. - Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară de la autoritatea contractantă şi familiariza cu cerinţele documentației de atribuire la adresa indicată mai jos: - Denumirea autorităţii contractante: Centrul de Excelenţă în Informatică şi Tehnologii Informaţionale - Adresa: mun.Chişinău, str.Sarmizegetusa 48 - Tel: 067443323; 022532531 - Fax: 022537834 - E-mail:nicolaemorarescu0@gmail.com - Numele şi funcţia persoanei responsabile: Morarescu Nicolae_ Setul de documente poate fi obținut la aceeași adresă, după depunerea cererii de participare (cu indicarea clară a denumirii, adresei, numărului telefonului de contact şi numelui persoanei împuternicite de către Participant). - Întocmirea ofertelor: Oferta și documentele de calificare solicitate întocmite clar, fără corectări, cu număr și dată de ieșire, cu semnătura persoanei responsabile, puse în plic, sigilat şi ștampilat, urmează a fi prezentate: - Termenul de depunere/deschidere a ofertelor în cazul în care este utilizat un sistem dinamic de achiziţie sau licitaţia deschisă: - pînă la:informația o găsiți în SIA RSAP______________________________ - pe:informația o găsiți în SIA RSAP _________________________________ - Data-limită de depunere a cererilor de participare în cazul licitaţiei restrînse sau al procedurii negociate: ____________________________________________________ - Adresa la care ofertele și cererile trebuie transmise: ofertele vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP Ofertele întârziate vor fi respinse. - Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Orice persoană este autorizată să asiste la deschiderea ofertelor. - Termenul de valabilitate a ofertelor: 15 zile - Limba sau limbile în care acestea trebuie redactate: limba de stat - Garanția pentru ofertă: Nu se aplica - Garanţia de bună execuţie a contractului: Nu se aplică - Forma juridică de organizare pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori economici cărora li s-a atribuit contractul: [indicaţi una din formele de mai jos] Nu se cere - Nu se cere. - Societate pe acţiuni - Societate cu răspundere limitată - Altele ____________________________________________________________________ - Denumirea şi adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor: Agenția Națională de soluționare a contestațiilor. - Contractul nu intră sub incidența Acordului OMC.

Conducătorul grupului de lucru:  ________________L.Ș.

Ex.Morarescu Nicolae

tel. 067443323;  022532531