Consumabile pentru dispozitive 2025

| Nr. LOT | Bunuri (Piese) | Cant. | Cerințe speciale | U/m |  |  | Perioada de executare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bisturiu electric monopolar (reutilizabil) ARC 250 Bowa, ARC 400 | 150 | Bisturiu electric monopolar (reutilizabil), minim 100 de cicluri de sterilizare cu aburi, compatibil cu electrocoagulator ARC 250, 400, Bowa | buc |  |  | Mai 2025 |
| 2 | Bisturiu electric monopolar (reutilizabil) Excell 400 MCDSe | 150 | Bisturiu electric monopolar (reutilizabil), minim 100 de cicluri de sterilizare cu aburi, compatibil cu unitate electrochirurgicala Excell 400 MCDSe | buc |  |  |  |
| 3 | Electrod pasiv monopolar cu cablu 2,5m, reutilizabil adult, pentru electrocoagulator Excell 400 MCDSe | 10 | Electrod pasiv monopolar din silicon sau metal, reutilizabil, adult, compatibil unitate electrochirurgicala Excell 400 MCDSe. | buc |  |  |  |
| 4 | Electrod pasiv monopolar din cu cablu 2,5m, reutilizabil, adult, pentru electrocoagulator ARC 250, 400, Bowa | 10 | Electrod pasiv monopolar din cu cablu 2,5m, reutilizabil, adult, compatibil unitate electrochirurgicala ARC 250, 400, Bowa | buc |  |  |  |
| 5 | Tastatură cu butoane pentru Aspirator CA-MI Hospivac 350 | 5 | Tastatură cu butoane compatibilă sau analogică cu SP0107/30 pentru Aspirator CA-MI Hospivac 350 | buc |  |  |  |
| 6 | Senzor de mână adult reutilizabil pentru ToFscan (software 1.8) | 1 | Senzor de mână adult reutilizabil pentru ToFscan (soft 1.8) lungime 3 metri. Mode lde referință MS40317/TOF-S2_B, Dragerwerk AG. | buc |  |  |  |
| 7 | Fixator pentru senzor de reacție NMT tip curelușă (NM13901) pentru Monitor de pacient BeneVision N12 | 10 | Fixator pentru senzor de reacție NMT tip curelușă (NM13901) pentru Monitor de pacient BeneVision N12 (20 per box). Nr. de referinta 040-002258-00. | cutie |  |  |  |
| 8 | Set de cabluri pentru interconectarea la cablu de pacient NMT model NM13101 | 2 | Set pentru interconectarea la cablu de pacient NMT format din: NMT sensor cable 040-001463-00 și NMT stimulation cable 040-001464-00 | set |  |  |  |
| 9 | Senzor de O2: 0208766 sau (Type: OOM102 & M-16HL) - utilizat în interiorului echipamentului montat pe ieșirea din mixer | 1 | Senzor de O2 pentru Aparatul de anestezie Leon Plus. Data de producere a senzorului în momentul livrării nu mai vechi de 3 luni. | buc |  |  |  |
| 10 | Senzor de O2: 0230009 (Type: KE25 cpl. (leaded) sau 0230033 (Type: KE25 cpl. (unleaded) - senzor chimic instalat în modulul de pacient (MLF-42HL) | 1 | Senzor de O2 pentru Aparatul de anestezie Leon Plus. Data de producere a senzorului în momentul livrării nu mai vechi de 3 luni. | buc |  |  |  |
| 11 | Senzor O2 pentru ventilator pulmonar SV650, Mindray | 3 | Senzor O2 pentru ventilator pulmonar SV650, Mindray, model de referință MOX3. Data de producere a senzorului în momentul livrării nu mai vechi de 3 luni. | buc |  |  |  |
| 12 | Bearing, Ball 2.5x6x2.6 mm pentru Analizator Selectro ProS (3053-037) | 1 | Bearing, Ball 2.5x6x2.6 mm pentru Analizator Selectro ProS (3053-037) Se necesita piesa originala. | buc |  |  |  |
| 13 | Housing electrode pentru Analizatorul EasyLyte Na/K | 1 | Housing electrode pentru Analizatorul EasyLyte Na/K, Medica (000177-003) | buc |  |  |  |
| 14 | Lampă UV p/u PURELAB Flex | 1 | Lampă UV compatibilă cu (PN LC210-02) p/u PURELAB Flex | buc |  |  |  |
| 15 | Filtru de purificare, p/u Flex 3 sau 4 | 1 | Filtru de purificare compatibil cu (PN LC214) p/u PURELAB Flex 4 | buc |  |  |  |
| 16 | Lampă halogen 12V 75W pentru analizator PCR cu termociclare 7500 Real-Time PCR Systems | 1 | Lampă halogen 12V 75W pentru analizator PCR cu termociclare 7500 Real-Time PCR Systems. Se acceptă doar lampa original Thermofisher. | buc |  |  |  |