Obiectivul: Lucrari de reparatie a fatadei si terasei blocului administrativ din cadrul ANSA, sat. Giurgiulesti

# Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 3

# Formularul nr. 1

desfășurat

| Obiectul: Solutii arhitectural-constructive |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Devizul: Lucrari de constructii |  |  |  |  |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Desfaceri si demontari |  |  |
| 1.1.1 | CH06A adaptat | Demontare balustrada din INOX (doar manopera, montarea ulterioara) | m | 35,5000 |
| 1.1.1.1 | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 31,9500 |
| 1.1.2 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi si burlane de scurgere a apei pluviale (montarea ulterioara) | m | 39,0000 |
| 1.1.2.1 | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 3,5100 |
| 1.1.2.2 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,9500 |
| 1.1.2.3 | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,3900 |
| 1.1.3 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din gresie, placi ceramice, etc. | m2 | 239,8000 |
| 1.1.3.1 | 4100126202818 | Apă | m3 | 11,9900 |
| 1.1.3.2 | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 93,5220 |
| 1.1.3.3 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 93,5220 |
| 1.1.3.4 | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 11,9900 |
| 1.1.4 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din mortar de ciment. | m2 | 106,2000 |
| 1.1.4.1 | 4100126202818 | Apă | m3 | 5,3100 |
| 1.1.4.2 | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 15,9300 |
| 1.1.4.3 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 15,9300 |
| 1.1.4.4 | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 4,2480 |
| 1.1.5 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 117,6000 |
| 1.1.5.1 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 5,8800 |
| 1.1.5.2 | 7122050013400 | Zidar | h-om | 14,1120 |
| 1.1.5.3 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 17,6400 |
| 1.1.5.4 | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 1,1760 |
| 1.1.6 | RpCS19G | Demontari: borduri de drum, asezate pe beton. | m | 23,0000 |
| 1.1.6.1 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 5,9800 |
| 1.1.6.2 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 5,9800 |
| 1.1.7 | RpCS19B | Demontari: dale din placi prefabricate. | m2 | 7,0000 |
| 1.1.7.1 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 1,2600 |
| 1.1.7.2 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,2600 |
| 1.1.8 | TrI1AA02F1 | Incarcarea materialelor prin transport pina la 10 m - de pe teren, in auto (pavele si borduri) | t | 1,5000 |
| 1.1.8.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7500 |
| 1.1.9 | TrB05B2-3 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 30 m. | t | 27,0000 |
| 1.1.9.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 56,1600 |
| 1.1.10 | TsH92B | Incarcarea in auto: deseuri de constructie | t | 27,0000 |
| 1.1.10.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 29,9700 |
| 1.1.11 | TsI50A5 | Transportarea deseurilor de constructie cu autobasculanta la distanta de 5 km. | t | 27,0000 |
| 1.1.11.1 | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 2,8620 |
|  |  | TOTAL Capitolul 1. Desfaceri si demontari |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Terasa (inclusiv parapet) |  |  |
| 1.1.12 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. | m2 | 106,2000 |
| 1.1.12.1 | 2664102102010 | Mortar ciment M150 | m3 | 3,5046 |
| 1.1.12.2 | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 63,7200 |
| 1.1.12.3 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 10,6200 |
| 1.1.12.4 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 3,1860 |
| 1.1.12.5 | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 1,2744 |
| 1.1.13 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plasa 3BpI, 100x100 mm). | kg | 116,8200 |
| 1.1.13.1 | 2873122004100 | Plasa 3BpI, 100x100 mm | kg | 117,9882 |
| 1.1.13.2 | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,5841 |
| 1.1.13.3 | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 1,1682 |
| 1.1.13.4 | 2010237318750 | Distantieri | buc | 35,0460 |
| 1.1.13.5 | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 2,9205 |
| 1.1.13.6 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,5841 |
| 1.1.13.7 | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0701 |
| 1.1.14 | CG01A1 k=4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat | m2 | 106,2000 |

|  |  | suport din mortar M 150, se adauga 2 cm |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.14.1 | 2664102102010 | Mortar ciment M150 | m3 | 2,3364 |
| 1.1.14.2 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,8496 |
| 1.1.14.3 | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 42,4800 |
| 1.1.14.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 8,4960 |
| 1.1.14.5 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,2744 |
| 1.1.14.6 | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,6372 |
| 1.1.15 | IzF31A | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda. | m2 | 106,2000 |
| 1.1.15.1 | 24165373438290 | Amestec "Penetron" | kg | 84,9600 |
| 1.1.15.2 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 2,6550 |
| 1.1.15.3 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 53,1000 |
| 1.1.15.4 | 7122050013400 | Zidar | h-om | 40,3560 |
| 1.1.16 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului "Betohgpuht" sau analog, intr-un strat | m2 | 106,2000 |
| 1.1.16.1 | 2430226101010 | Grund "Betohgpuht" | kg | 44,0730 |
| 1.1.16.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 5,3100 |
| 1.1.16.3 | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 12,7440 |
| 1.1.17 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie portelanata antiderapanta (gr.min.10mm), inclusiv stratul suport din adeziv FlexMarmor Baumit sau analog, (Nota: toate materialele sa fie pentru lucrari de exterior si rezistente la inghet) | m2 | 256,0000 |
| 1.1.17.1 | 2661112800700 | Placi de gresie portelanata antiderapanta (gr.min.10mm) | m2 | 263,6800 |
| 1.1.17.2 | 2664102102013 | Adeziv FlexMarmor Baumit | kg | 1 638,4000 |
| 1.1.17.3 | 24302261000001 | Fuga rezistenta la inghet | kg | 104,9600 |
| 1.1.17.4 | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 5 120,0000 |
| 1.1.17.5 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,7680 |
| 1.1.17.6 | 222222222992 | Materiale marunte (cirpe) | % | 1,0000 |
| 1.1.17.7 | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 281,6000 |
| 1.1.17.8 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,4608 |
| 1.1.17.9 | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 4,3008 |
| 1.1.17.10 | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 16,1280 |
| 1.1.18 | CE25B aplicat | Montarea lacrimarului din tabla protejata anticoroziv | m | 19,0000 |
| 1.1.18.1 | 2812106306005 | Lacrimar din tabla protejata anticoroziv | m | 20,9000 |
| 1.1.18.2 | 2222222222992 | Material marunt (adeziv, diluant) | % | 5,0000 |
| 1.1.18.3 | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 2,8500 |
| 1.1.18.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,9500 |
| 1.1.19 | CE25A | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice. | m | 30,0000 |
| 1.1.19.1 | 2430226103000 | Chit polimeric | kg | 4,5000 |
| 1.1.19.2 | 2413337345800 | Solutie de amorsaj | l | 0,3000 |
| 1.1.19.3 | 2222222222992 | Material marunt (adeziv, diluant) | % | 5,0000 |
| 1.1.19.4 | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 9,0000 |
| 1.1.19.5 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,5000 |
| 1.1.20 | CE23D | Glafuri la parapet din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 150, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm. | m | 11,5000 |
| 1.1.20.1 | 2710403642598 | Tabla zincata 0,5 mm | kg | 36,8000 |
| 1.1.20.2 | 2710403702180 | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe) | kg | 2,3000 |
| 1.1.20.3 | 02682122600749 | Carton bitumat | m2 | 11,5000 |
| 1.1.20.4 | 27441259047701 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G | kg | 0,9200 |
| 1.1.20.5 | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 47,1500 |
| 1.1.20.6 | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,1495 |
| 1.1.20.7 | 2652102100713 | VAR PASTA | m3 | 0,0069 |
| 1.1.20.8 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,0460 |
| 1.1.20.9 | 2222222222992 | Material marunt (sirma, cuie, dibluri, carbuni, apa tare) | % | 4,0000 |
| 1.1.20.10 | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 6,3250 |
| 1.1.20.11 | 7122050013400 | Zidar | h-om | 5,7500 |
| 1.1.20.12 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,3000 |
| 1.1.20.13 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,2300 |
| 1.1.21 | CH06A adaptat | Balustrada din INOX (doar montarea) | m | 30,0000 |
| 1.1.21.1 | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 27,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 2. Terasa (inclusiv parapet) |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Fatada |  |  |
| 1.1.22 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore). | m2 | 50,0000 |
| 1.1.22.1 | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0150 |
| 1.1.22.2 | 2010102903495 | Scînduri de răşinoase | m3 | 0,0050 |
| 1.1.22.3 | 2010102919000 | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela | m3 | 0,0150 |
| 1.1.22.4 | 2020142925412 | PFL dur de 6 mm | m3 | 0,0050 |
| 1.1.22.5 | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru construcţii | kg | 0,1500 |
| 1.1.22.6 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 37,5000 |
| 1.1.22.7 | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t | h-ut | 225,0000 |
| 1.1.23 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade. | m2 | 112,0000 |
| 1.1.23.1 | 2430226101010 | Grund cu cuart "Gleta" | kg | 46,4800 |

| 1.1.23.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 5,6000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.23.3 | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 13,4400 |
| 1.1.24 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp. (Plasă sudată zincată 25х25, D-1,8mm) | kg | 168,1000 |
| 1.1.24.1 | 2873122004100 | Plasă sudată zincată 25х25, D-1,8mm | kg | 169,7810 |
| 1.1.24.2 | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,8405 |
| 1.1.24.3 | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 1,6810 |
| 1.1.24.4 | 2010237318750 | Distantieri | buc | 50,4300 |
| 1.1.24.5 | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 6,7240 |
| 1.1.24.6 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,8405 |
| 1.1.24.7 | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,1009 |
| 1.1.25 | CK35B | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat (Ancore 10x150mm) | buc | 224,0000 |
| 1.1.25.1 | 2874136313300 | Diblu din metal (Ancore 10x150mm) | buc | 224,0000 |
| 1.1.25.2 | 7422010060100 | Timplar | h-om | 44,8000 |
| 1.1.26 | RCsJ12A | Tencuieli exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 150 de 2 cm grosime medie, la pereti, cu suprafete plane. | m2 | 112,0000 |
| 1.1.26.1 | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1 158,0800 |
| 1.1.26.2 | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 3,0240 |
| 1.1.26.3 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,7840 |
| 1.1.26.4 | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 193,7600 |
| 1.1.26.5 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 41,4400 |
| 1.1.26.6 | 29522700038171 | Malaxor de mortar 200 l actionat electric | h-ut | 0,8960 |
| 1.1.26.7 | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,4480 |
| 1.1.27 | RpCJ27B k=4 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/-- 5 mm la stratul de grund executat cu mortar M150 (se adauga 2cm) | m2 | 112,0000 |
| 1.1.27.1 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,0336 |
| 1.1.27.2 | 2664102100000 | Mortar M150 | m3 | 0,6720 |
| 1.1.27.3 | 2222222222992 | Materiale marunte (dreptare, decofrol, cirpe, etc.) | % | 2,0000 |
| 1.1.27.4 | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 14,5600 |
| 1.1.27.5 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,3600 |
| 1.1.27.6 | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,2240 |
| 1.1.27.7 | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,1120 |
| 1.1.28 | IzF31A | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda. | m2 | 112,0000 |
| 1.1.28.1 | 24165373438290 | Amestec "Penetron" | kg | 89,6000 |
| 1.1.28.2 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 2,8000 |
| 1.1.28.3 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 56,0000 |
| 1.1.28.4 | 7122050013400 | Zidar | h-om | 42,5600 |
| 1.1.29 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului "Betohgpuht" sau analog, intr-un strat | m2 | 112,0000 |
| 1.1.29.1 | 2430226101010 | Grund "Betohgpuht" | kg | 46,4800 |
| 1.1.29.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 5,6000 |
| 1.1.29.3 | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 13,4400 |
| 1.1.30 | CI21A | Placarea peretilor cu placi din ceramica portelonata (gr.min.10mm), inclusiv stratul suport din adeziv FlexMarmor Baumit sau analog, (Nota: toate materialele sa fie pentru lucrari de exterior si rezistente la inghet) | m2 | 112,0000 |
| 1.1.30.1 | 2670112202051 | Placi din ceramica portelonata (gr.min.10mm) | m2 | 114,2400 |
| 1.1.30.2 | 2462106110557 | Adeziv FlexMarmor Baumit | kg | 492,8000 |
| 1.1.30.3 | 24302261000001 | Fuga rezistenta la inghet | kg | 48,1600 |
| 1.1.30.4 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,2240 |
| 1.1.30.5 | 2222222222992 | Materiale marunte (cirpe, disc) | % | 1,0000 |
| 1.1.30.6 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 324,8000 |
| 1.1.30.7 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 2,8336 |
| 1.1.30.8 | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 1,2320 |
| 1.1.30.9 | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universala | h-ut | 8,1760 |
| 1.1.31 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (doar montarea) | m | 19,0000 |
| 1.1.31.1 | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi | buc | 26,6000 |
| 1.1.31.2 | 2874115837745 | Suruburi | buc | 190,0000 |
| 1.1.31.3 | 2222222222991 | MATERIAL MARUNT | % | 3,0000 |
| 1.1.31.4 | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 5,7000 |
| 1.1.31.5 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,3800 |
| 1.1.32 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (doar montarea) | m | 20,0000 |
| 1.1.32.1 | 2875274110001 | Piesa de legatura | buc | 5,0000 |
| 1.1.32.2 | 2413217300010 | Cleme | buc | 10,0000 |
| 1.1.32.3 | 2222222222991 | MATERIAL MARUNT | % | 2,0000 |
| 1.1.32.4 | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 7,0000 |
| 1.1.32.5 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,3000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 3. Fatada |  |  |
|  |  | Capitolul 4. Scara intrarea principala |  |  |
| 1.1.33 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului "Betohgpuht" sau analog, intr-un strat | m2 | 11,6000 |
| 1.1.33.1 | 2430226101010 | Grund "Betohgpuht" | kg | 4,8140 |
| 1.1.33.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,5800 |
| 1.1.33.3 | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 1,3920 |
| 1.1.34 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie portelanata antiderapanta (gr.min.10mm), inclusiv stratul suport din adeziv FlexMarmor Baumit sau analog, (Nota: toate materialele sa | m2 | 11,6000 |

|  |  | fie pentru lucrari de exterior si rezistente la inghet) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.34.1 | 2661112800700 | Placi de gresie portelanata antiderapanta (gr.min.10mm) | m2 | 11,9480 |
| 1.1.34.2 | 2664102102013 | Adeziv FlexMarmor Baumit | kg | 74,2400 |
| 1.1.34.3 | 24302261000001 | Fuga rezistenta la inghet | kg | 4,7560 |
| 1.1.34.4 | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 232,0000 |
| 1.1.34.5 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,0348 |
| 1.1.34.6 | 222222222992 | Materiale marunte (cirpe) | % | 1,0000 |
| 1.1.34.7 | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 12,7600 |
| 1.1.34.8 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0209 |
| 1.1.34.9 | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,1949 |
| 1.1.34.10 | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,7308 |
| 1.1.35 | CH06A adaptat | Balustrada din INOX (doar montarea) | m | 5,5000 |
| 1.1.35.1 | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 4,9500 |
| 1.1.36 | CK11B adaptat | Copertina din sticla calita trensparenta fixata cu tije din inox, inclusiv toate elementele de prindere (Dimensiuni: 2500x1300 mm) | m2 | 3,2500 |
| 1.1.36.1 | 2523146720200 | Copertina din sticla calita trensparenta fixata cu tije din inox, inclusiv toate elementele de prindere (Dimensiuni: 2500x1300 mm) | m2 | 3,4125 |
| 1.1.36.2 | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 2,2750 |
| 1.1.36.3 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1625 |
| 1.1.36.4 | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0163 |
|  |  | TOTAL Capitolul 4. Scara intrarea principala |  |  |
|  |  | Capitolul 5. Pavaj |  |  |
| 1.1.37 | DE09A | Borduri prefabricate din beton pentru trotuare, avind dimensiunile 1000x300x150 mm, pe fundatie de beton | m | 23,0000 |
| 1.1.37.1 | 2663102100001 | Beton | m3 | 1,2190 |
| 1.1.37.2 | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 95,6800 |
| 1.1.37.3 | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,2760 |
| 1.1.37.4 | 2666122800300 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000x300x150 mm | m | 23,1150 |
| 1.1.37.5 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,1610 |
| 1.1.37.6 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 4,1400 |
| 1.1.37.7 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 13,8000 |
| 1.1.38 | DE17A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat h=40mm, asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. | m2 | 7,0000 |
| 1.1.38.1 | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 11,2000 |
| 1.1.38.2 | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 92,4000 |
| 1.1.38.3 | 2661112800655 | Placi din beton, pentru trotuare h=40mm | m2 | 7,1050 |
| 1.1.38.4 | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,0350 |
| 1.1.38.5 | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 0,2660 |
| 1.1.38.6 | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,1400 |
| 1.1.38.7 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 4,0614 |
| 1.1.38.8 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1106 |
|  |  | TOTAL Capitolul 5. Pavaj |  |  |
|  |  | Capitolul 6. Lucrari diverse |  |  |
| 1.1.39 | VC37J adaptat | Demontarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) (Unitate exterioară-pentru montarea ulterioara), Nota: doar manopera | buc | 5,0000 |
| 1.1.39.1 | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 22,0000 |
| 1.1.40 | RpVC41A | Demontarea agregatelor de tratare partiala a aerului, de climatizare, modulate sau de conditionare a aerului (montarea ulterioara) | buc | 3,0000 |
| 1.1.40.1 | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,2400 |
| 1.1.40.2 | 2681126001473 | Cirpe de sters | kg | 0,1500 |
| 1.1.40.3 | 7136060011800 | Instalator ventilare | h-om | 48,6000 |
| 1.1.40.4 | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,4500 |
| 1.1.41 | TrB22D3A aplicat | Manipularea utilajelor, cu macaraua pe pneuri, amplasata in pozitie fixa (3 utilaje dupa demontare) | t | 9,0000 |
| 1.1.41.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,0600 |
| 1.1.41.2 | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,9900 |
| 1.1.42 | TrB22D3A aplicat | Manipularea utilajelor, cu macaraua pe pneuri, amplasata in pozitie fixa (3 utilaje pentru montare) | t | 9,0000 |
| 1.1.42.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,0600 |
| 1.1.42.2 | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,9900 |
| 1.1.43 | VC16A | Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare (doar manopera) | buc | 3,0000 |
| 1.1.43.1 | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 134,6100 |
| 1.1.44 | VC37G adaptat | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 12,5 kw, de pe scari (doar montarea) . | buc | 5,0000 |
| 1.1.44.1 | 2051142950706 | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm | buc | 75,0000 |
| 1.1.44.2 | 2874115850014 | Bulon de ancorare | kg | 1,3200 |
| 1.1.44.3 | 2411117322835 | Freon | kg | 7,5000 |
| 1.1.44.4 | 20028339 | Materiale mărunte | % | 5,0000 |
| 1.1.44.5 | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 21,0000 |
| 1.1.44.6 | 2940520007610 | Perforator electric | h-ut | 2,0500 |
| 1.1.44.7 | 2952270007609 | Mașină de găurit electrică | h-ut | 0,6000 |
| 1.1.44.8 | 2952270006618 | Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) кН (t) | h-ut | 0,7000 |

|  |  | TOTAL Capitolul 6. Lucrari diverse |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

# L.S.

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;