Anexa nr.23 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ nr. ocds-b3wdp1-MD-1760337785686 Specificații de preț. [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]. Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1760337785686 din 03.02.2026. Obiectul de achiziției: Furtunuri și componente pentru alimentare cu combustibil. Cod CPV: 44482100. Cod CPV; Denumirea bunurilor/serviciilor; Unitatea de măsură; Canti-tatea; Preţ unitar (fără TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termenul de livrare/prestare; Clasificație bugetară (IBAN); Discount %. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11. Lot 1. 1; Bellows (part number: ERV-G LT 80.10) sau analogic, (трубный компенсатор без фланцев), pentru țeava de alimentare a autospecialei; Bucăți; 6; Pînă la 120 zile din data semnării contractului; MD17ML022510000000002341. 2; Ball H.2/2W DN 15 PN16G1/2" F self-closing (part number: 1685615) sau analogic, (кран слива отстоя с фильтра), pentru autospeciala de alimentare; Bucăți; 8; Pînă la 120 zile din data semnării contractului; MD17ML022510000000002341. 3; Pressurized refueling coupling (part number: EA64348CDEF41Q) (ННЗ), sau analogic, (cupla la furtun de alimentare a aeronavelor); Bucăți; 2; Pînă la 120 zile din data semnării contractului; MD17ML022510000000002341. 4; Dry Clutch 4" API Nut Part (part number: 2185111) (сухой подсоединитель 4" API-мама) sau analogic, (cupla pentru stația de primire a combustibilului); Bucăți; 1; Pînă la 120 zile din data semnării contractului; MD17ML022510000000002341. 5; PMWVA R3/2C Inductive Sensor (part number: 1341738) sau analogic, (индуктивный сенсорный датчик), (indicator pentru securitate în timpul pornirii austospecialei); Bucăți; 4; Pînă la 120 zile din data semnării contractului; MD17ML022510000000002341. 6; Inductive sensor SENSOR INTERLOCK (part number: NCB15-30GM40-N0-V1) sau analogic, sau analogic (senzor pentru pornirea autospecialei în caz de urgență); Bucăți; 2; Pînă la 120 zile din data semnării contractului; MD17ML022510000000002341. 7; WE D2-A 1/4" Maintenance unit (part number: 1257362) (узел подготовки сжатого воздуха), (pentru repartizarea aerului în sistemul de deschidere a supapelor); Bucăți; 4; Pînă la 120 zile din data semnării contractului; MD17ML022510000000002341. 8; PWVB 3/2 DIRECTIONAL (part number: 1078298) sau analogic, (пн. клапан) (supapă de deschidere pentru eliberarea combustibilului); Bucăți; 2; Pînă la 120 zile din data semnării contractului; MD17ML022510000000002341. 9; PST 3A PILOT BLOCK GR KNOB (part number: 1009610) sau analogic, (пн. блок зеленая кнопка) (buton verde care confirmă că supapele sunt deschise pentru eliberarea combustibilului); Bucăți; 8; Pînă la 120 zile din data semnării contractului; MD17ML022510000000002341. 10; PN CONTROL UNIT PST 11A-SHIFT PISTONS KPL. PST (part number: 2207358) sau analogic, (пн. блок управления 1-1 PST 11A-X1/ запчасти PST блока управления), (piese de schimb pentru unitatea de control la autospecială); Bucăți; 10; Pînă la 120 zile din data semnării contractului; MD17ML022510000000002341. 11; SHIFT PISTON KPL. PST (part number: 1061042) sau analogic, (переключающий поршень в сборе), (cutie pentru sistemul de deschidere a supapelor); Bucăți; 10; Pînă la 120 zile din data semnării contractului; MD17ML022510000000002341. 12; WIRE HANGER (part number: 1041360) sau analogic, (проволочная скоба), (capsă de sârmă); Bucăți; 10; Pînă la 120 zile din data semnării contractului; MD17ML022510000000002341. 13; PST SWITCH KNOB KPL.SW (part number: 1059099) sau analogic, (кнопка включения в сборе), (supapă pneumatică pentru autospecială de alimentare); Bucăți; 10; Pînă la 120 zile din data semnării contractului; MD17ML022510000000002341. 14; CLAMPING RING (part number: 1041076) sau analogic, (пружинное зажимное кольцо), (inel de prindere cu arc pentru cupla de alimentare); Bucăți; 20; Pînă la 120 zile din data semnării contractului; MD17ML022510000000002341. 15; O-RING 12,3x 2,4-NBR (part number: 1020117), sau analogic (кольцо круглого сечения), (inel de etanșare pentru piese de schimb a autospecialelor); Bucăți; 20; Pînă la 120 zile din data semnării contractului; MD17ML022510000000002341. 16; INTERMEDIATE PIECE WITH HOLE (part number: 1041203), sau analogic, (проставочная деталь с отверстием), (piese de schimb a autospecialelor de alimentare); Bucăți; 20; Pînă la 120 zile din data semnării contractului; MD17ML022510000000002341. 17; O-RING 5,3x 2,4-NBR (part number: 1020001), sau analogic, (кольцо круглого сечения) (inel de etanșare pentru piese de schimb a autospecialelor); Bucăți; 20; Pînă la 120 zile din data semnării contractului; MD17ML022510000000002341. 18; MANOMETER 0-400 X1 connection hi/unt. NG100 w.ring, sau analogic, (part number: 2273417) (манометр 0-400 Х1 NG100) (piese de schimb pentru manometre); Bucăți; 10; Pînă la 120 zile din data semnării contractului; MD17ML022510000000002341. 19; MANOMETER -1 +9 NG100 Connection hi/unt. m.Ring (part number: 2193924), sau analogic (манометр -1 +9 NG100) (piese de schimb pentru manometre); Bucăți; 10; Pînă la 120 zile din data semnării contractului; MD17ML022510000000002341. 20; Repair kit FPOG 100-1308 RV/PA 1.8 see 2253061 (part number: S001222) sau analogic (ремонтный набор насоса FPOG 100-1308 RV/PA 1.8) (set de reparație a pompei de alimentare cu combustibil); Bucăți; 4; Pînă la 120 zile din data semnării contractului; MD17ML022510000000002341. 21; VANE (part number: 1048500) sau analogic, (шибера) (piesă de schimb a pompei de alimentare cu combustibil); Bucăți; 12; Pînă la 120 zile din data semnării contractului; MD17ML022510000000002341. Total Lot 1. Lot 2. 1; Ansamblu furtun PHD, compus din: PHD 63 F Furtun pentru aviație „Yellow Band”, conform EN ISO 1825-F cu spirală P, VG 95955 un capăt: VX 63-21/2″ BSP Sn racord masculin Spannfix placat cu staniu celălalt capăt: SFX 63 TW A1 racord pentru furtun cu flanșă pivotantă Test de presiune și certificat, conform EN 10204-3.1, (1 bucată-5 m), sau analogic; Bucăți; 1; Pînă la 120 zile din data semnării contractului; MD17ML022510000000002341. 2; Ansamblu furtun PHD, compus din: PHD 75 F Furtun pentru aviație „Yellow Band”, conform EN ISO 1825-F cu spirală P, VG 95955 ambele capete: SFC 75TW1 A1 racord de furtun cu flanșă pivotantă Test de presiune și certificat, conform EN 10204-3.1, (1 bucată-4 m), sau analogic; Bucăți; 1; Pînă la 120 zile din data semnării contractului; MD17ML022510000000002341. 3; TW E Ansamblu furtun, compus din: TW 100 E Furtun pentru aviație „Yellow Band”, conform EN ISO 1825-E, EI 1529-E cu spirală, Diametru interior 100 mm un capăt: SFX 100.16 SS racord furtun cu flanșă pivotantă capăt furtun din oțel inoxidabil celălalt capăt: VX 100-4″ BSP Sn racord masculin Spannfix placat cu staniu Test de presiune și certificat, conform EN 10204-3.1, (1 bucată-5 m), sau analogic; Bucăți; 1; Pînă la 120 zile din data semnării contractului; MD17ML022510000000002341. 4; TW E Ansamblu furtun, compus din: TW 75 E Furtun pentru aviație „Yellow Band”, conform EN ISO 1825-E, EI 1529-E cu spirală, Diametru interior 75 mm un capăt: VX 75-3″ BSP Sn racord masculin Spannfix placat cu staniu celălalt capăt: MX-75 Ms Sn racord feminin pentru furtun Spannfix BSP alamă placată cu staniu Test de presiune și certificat, conform EN 10204-3.1, (2 bucăți-4 m), sau analogic; Bucăți; 2; Pînă la 120 zile din data semnării contractului; MD17ML022510000000002341. 5; Ansamblu furtun FWS, compus din: FWS 100 PTFE, furtun compozit, căptușeală PTFE ambele spirale din oțel inoxidabil, conform EN 13765-3 ambele părți: VPH 100-4″ BSP A1 racord tată, presat exterior Test de presiune și certificat, conform EN 10204-3.1, (1 bucată-4 m), sau analogic; Bucăți; 1; Pînă la 120 zile din data semnării contractului; MD17ML022510000000002341. 6; Furtun PHD 38 F Furtun pentru aviație „Yellow Band”, conform EN ISO 1825-E, EI 1529-E cu spirală P, VG 95955, (1 bucată-25 m), sau analogic; m.l.; 25; Pînă la 120 zile din data semnării contractului; MD17ML022510000000002341. 7; Furtun 50 C Furtun de realimentare pentru aviație „Yellow Band”, conform EN ISO 1825-C, EI 1529-C cu spirală, diametrul interior 50 mm, (3 bucăți-40 m), sau analogic; m.l.; 120; Pînă la 120 zile din data semnării contractului; MD17ML022510000000002341. 8; BD 50 galben Inele pentru furtun DN 50, conform EI 1522, sau analogic; Set; 60; Pînă la 120 zile din data semnării contractului; MD17ML022510000000002341. 9; Unealtă de demontare EW 39, pentru coliere de furtun DN 50+63; Bucăți; 1; Pînă la 120 zile din data semnării contractului; MD17ML022510000000002341. Total Lot 2. TOTAL. Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________.